安全技术交底书

工程项目：省道102线济南境改建工程第十二合同段    编号：

	交底项目
	预制厂安全施工技术交底

	交底内容：

    为保证安全生产，防止事故发生要求参加施工人员遵守以下规定： 
1、 施工现场安全管理

1、 安全标志

施工现场应设置安全标志。施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。

2、 用电

发电机房、变电室，应采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。现场架设的临时线路必须用绝缘物支持不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。

电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10KV以下不得小于0.7m, 20-35KV不得小于1m，44KV不得小于1.2m，否则必须停电后方可操作。

各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

在三相四线制中性点接地供电系统中，电器设备的金属外壳应做接零保护，在非三相四线制供电系统中，电器设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻应不大于4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

各种电器设备得检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。现场的变（配）电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

使用高温灯具，要防止失火，其与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡与易燃物的距离不得小于50cm。移动式电器机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺；跨越道路时，应埋入地下或做穿管保护。

遇有雷雨天气不得爬杆带电作业；在室外无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。室内照明线路应用瓷夹固定。电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎，保险丝应按用电负荷量装设。

二、主要机械

1、搅拌站

（1）搅拌站应按设计要求，安装在具有足够承载力、坚固、稳定的基座上。操作处应设作业平台及防护栏杆，并应稳固、可靠。站内道路必须满足运输使用上的要求。

（2）搅拌站的电气设备和线路，应认真检查合格，绝缘良好。机械设备外露的转动部分，应设可靠的防护装置及警示标志。

（3）搅拌站的机械设备安装完毕后，要对离合器、制动器、升降器进行检查，保证灵活、有效、可靠。对轨道滑轮进行检查，保证良好合格。对钢丝绳进行检查，确认无断裂或损坏等，并应进行试转，全部机械达到正常后，方可作业。

（4）所有材料必须按设计规划有序堆放。

2、电动振捣器的使用应符合下列规定要求

（1）操作人员要佩戴安全防护用品。配电盘（箱）的接线宜使用电缆线，以确保安全。

（2）在大体积混凝土中作业时，电源总开关应放置在干燥处。多台振捣器同时作业，应设集中开关箱，并有专人负责看管。

（3）风动振捣器的连接软管，应仔细检查，不得有破损或漏气，使用时应逐渐开大通气阀门。

（4）作业前，对振捣器及配套设备均应进行全面检查，必须符合规定要求，安全可靠。

三、预应力张拉施工注意事项

1、预应力张拉机具与锚具应按设计要求配套订购和使用。千斤顶和压力表在使用前，应配套进行校验，并确定张拉力也压力表读书之间的关系，校验时的精度应达到规定要求。油泵与千斤顶的连接，应将螺栓拧紧，接头要包扎好，严防漏油喷射。为确保施工安全，预应力钢束（钢丝束、钢绞线）张拉前，应遵循下列规定要求。

（1）张拉作业区，无关人员不得进入。

（2）认真检查张拉设备、工具，包括千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等是否符合施工安全和施工的要求。压力表还应该按规定周期进行检定。

（3）锚环、锚塞在使用前应认真进行检验，合格后方可使用。

（4）高压油泵与千斤顶之间的连接点，各接口必须认真检查，必须完好无损。油泵操作人员要戴防护眼镜，以保安全。

（5）油泵开动时，操作人员应认真操作，做到进、回油速度与压力表指针升降均平稳、均匀一致。经常检查安全阀，确保其灵敏可靠，如有问题，应停止作业，修复可靠后再行使用。

（6）张拉前，操作人员要确定联络信号，协调作业。如果张拉两端相距较远，宜配置对讲机等通信社备。

（7）钢丝束、钢铰线应按规定进行检查，符合设计规定要求方可使用。

2、在已拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业，其张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固，平台四周应加设护栏。高处作业时，应设上下扶梯及安全网。施工的吊篮应有效可靠，按挂必须牢固，必要时可另设安全保险设施。张拉时，千斤顶的对面及后面严禁站人，作业人员应站在千斤顶的两侧。

3、张拉操作中，应随时注意情况变化，若出现油表振动剧烈，发生漏油、电机声音异常，发生断丝、滑丝等异常情况，应立即停机进行认真检查，处理妥善后，方可继续作业。

4、张拉钢束完毕，退销时应采取安全防护措施。人工拆卸销子时，不得强击。

5、张拉完毕后，对张拉施锚两端，应妥善保护，不得压重物。管道尚未灌浆前，梁端应设围护或挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。

6、先张法张拉施工时，除上述有关要求外，还要做到：

（1）张拉前，对台座、横梁等应进行认真检查。

（2）在先张法张拉中和未浇混凝土之前，周围不得站人和进行其他作业。浇注混凝土时，振捣器不得撞击钢束。用卷扬机滑轮组长拉小型构件时，张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。

7、精轧螺纹钢筋张拉前，除对张拉台座应进行检查外，还应对锚具、连接器进行检查、试验，不符合要求不得使用。

8、预应力筋冷拉时，在千斤顶的端部及非张拉端部，均不得站人。

9、钢筋张拉或冷拉时，螺栓端杆、套筒螺栓必须有足够的长度；夹具应有足够的加紧能力，防止锚夹不牢而滑出。

四、预制件运输注意事项 

1、大型预制构件平板拖车运输，时速宜控制在5km/h以内。简支梁的运输，除在横向加斜撑防止倾覆外，平板车上的搁置点必须设有转盘。

2、运输超高、超宽、超长构件时，必须向有关部门申报，经批准后，在指定路线上行使。牵引车上应悬挂安全标志。超高的构件应有专人照看，并配备适当工具，保证在有障碍物情况下安全通过。

3、平板拖车运输构件时，除一名驾驶员主驾外，还应指派一名助手，协助瞭望，及时反映安全情况和处理安全事宜。平板拖车上不得坐人。

4、重车下坡应缓慢行驶，并应避免紧急刹车。 驶至转弯或险要地段时，应降低车速，同时注意两侧行人和障碍物。

5、在雨、雪、雾天通过陡坡时，必须提起采取有效措施。

6、装卸车应选择平坦、坚实的路面为装卸地点。装卸车时，机车、平板车均应刹闸。

  以上各条望各施工人员周知，严格遵照执行。



	责任部门
	
	责任人
	

	交底人
	年   月   日

	被交底人
	年   月   日


