管井降水施工工艺流程图
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井点测量定位�
�






钻       孔�
�






钻 孔 定 位�
�






清       孔�
�






吊放钢筋笼井管�
�






回填砂砾过滤层�
�






封        口�
�






洗        井�
�






安装水泵及控制电路�
�






试   抽   水�
�






降水井正常工作�
�






降水完毕拔井管�
�






封        井�
�






原 土 造 浆�
�






泥  浆  池�
�






沉  淀  池�
�






泥 浆 排 放�
�






制作钢筋笼井管�
�









