给排水施工工艺流程图


 

施工准备�
�






测量放线�
�






沟槽开挖和沟底处理�
�






隐蔽验收�
�






坐标、高程控制�
�






附属构筑物�
�






工作坑施工�
�






局部管顶回填�
�






接口施工�
�






下管和稳管�
�






分段压力试验�
�






全部回填�
�






管道冲洗和消毒�
�






验交�
�









