加筋挡土墙施工工艺流程图
 

 

施工准备�
�






基础施工及基坑回填�
�






安装底层砼面板�
�






铺设拉筋带�
�






安装滤水管�
�






沥青附属填塞沉降缝�
�






填土压实至上一层筋带位置�
�






安装上层砼面板�
�






铺设拉筋带�
�






砂浆填塞竖孔�
�






浇注砼调平层�
�






浇注砼帽石�
�






预制混凝土面板�
�






检查、验收、签证�
�









