水泥搅拌桩施工工艺流程图:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平整场地�
�






施工放线�
�






设备进场�
�






定 桩 位�
�






桩机对位调平�
�






预搅下沉�
�






浆液配制�
�






提升喷浆搅拌拌拌�
�






重复上下搅拌�
�






清   洗�
�






移   位�
�






取样养护送检�
�









