竖井施工工艺框图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
测量放样�
�






防汛墙�
�






施工准备�
�






基坑围护�
�






机械开挖�
�






锚(网)喷砼�
�






坑壁支护�
�






人工修整�
�






临时工字钢支撑�
�






施作坑壁防水板�
�






模板架立�
�






竖井锁口圈砼施工�
�






钢筋加工制作�
�






分层开挖井下其它部分�
�






随挖随支至井底标高�
�






施工防水板�
�






拆除部分临时支撑�
�






钢筋绑扎�
�






立模浇注砼�
�









