表C1-3                    技术交底记录


	工程名称
	
	交底部位
	17#学生公寓挖桩间土

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004．06．16

	交底内容：

一、作业条件：桩间土的清理工作应在成桩7天后进行，桩头的清除也应在成桩7天后进行。              

二、施工方法：

1.由放线员定出基底标高,基坑周边线用白灰撒出外轮廓线。

2.由北向南进行桩间土清理。

3.人工用铁锹将桩间土挖至-2.2m，周边挖至宽出基础边200mm，在挖至距槽底50mm时由放线员配合抄出槽底标高，剩余部分基底土用铁锹铲平，表面应平整。

4.剔凿桩头方法：在桩顶设计标高高出50mm处用钢钎从两个不同方向水平打入桩体，剔除桩头，剩下的50mm厚的桩体用钢钎凿除至桩顶设计标高，桩头表面应平整。

5.清运桩间土时禁止碾压清完地基土。

三、质量要求：    

 允许偏差： 1.标高 -50mm  2.长度、宽度  +200mm、-50mm   3.表面平整度  20mm                                                                                   

四、安全要求：

1.操作人员进入坑内应戴安全帽。

2.剔凿桩头时操作人员应注意安全，以防伤手。

3.操作人员禁止攀爬机动车辆。

	技术负责人：                  交底人：                 接交人：


