表C1-3                    技术交底记录


	工程名称
	
	交底部位
	外墙涂料

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.11.8

	交底内容：

1．材料要求

1.1水泥：32.5强度等级的矿渣水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂合格证和进场复验单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。

1.2砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，不得含有杂质，使用前应过5mm孔径的筛子。

1.3白色乳胶漆。

2．主要机具 
油灰刀、调腻子盆、调漆桶、硬橡皮刮板、刮片、粗砂纸、细砂布、水砂纸。

3．作业条件
3.1外墙抹灰经验收合格后方可进行外墙涂料施工。

3.2提前做好样板墙，并经质检、监理、建设单位等有关部门验收合格后方可进行大面积施工。

4．操作工艺
4.1工艺流程：
基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳胶漆→施涂第二遍乳胶漆
4.2操作工艺：

①基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

②修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

③刮腻子：满刮白水泥腻子一遍，具体操作方法为：用胶皮刮板涂刮时一刮板接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。

④施涂第一遍乳胶漆：刷墙面时施涂顺序是应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳胶漆采用滚刷涂刷，乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料因过稠施涂不开，涂刷不匀。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

⑤施涂第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，以防露底。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一滚刷紧接一滚刷，避免出现干燥后再处理接头。

5．质量标准
5.1主控项目

5.1.1水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

5.1.2水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

5.1.3水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法：观察；手摸检查。

5.1.4水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准的要求。

检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。

5.2一般项目

薄涂料的涂饰质量和检验方法
项次

项目

普通涂饰

检验方法

1

颜色

均匀一致

观察

2

碱、咬色

允许少量轻微

3

流坠、疙瘩

允许少量轻微

4

砂眼、刷纹

允许少量轻微砂眼，刷纹通顺

5

装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）
2

拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

6．成品保护

6.1施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

6.2施涂墙面涂料时，不得污染窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

6.3涂料未干前，不应清理墙面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

6.4涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。  

7．安全措施

7.1工作前，先检查脚手架搭设是否牢固，有无腐朽和探头板，有无绑扎松扣的地方，凡不符合安全之处，应及时修理，经检验合格后，方能进行工作。

7.2距地面3m以上作业面的脚手架外侧，必须绑两道牢固的防护栏，并设180mm高的档脚板及防护网。

7.3高度3.6m以上脚手架应由专业架子工搭设。

7.4手上沾有浆水时，不能开关电闸，以防触电。

7.5使用易燃涂料，操作时不允许吸烟，不能接触明火。

7.6各种易燃、有毒材料应放在专用库房内，不宜与其它材料混放；具有挥发性涂料应装入密闭容器内，妥善保管。

7.7雨后高空作业应先检查脚手架。大风时不应进行高空作业，以免发生事故。

7.8料房与建筑物必须保持一定的安全距离；要有严格的管理制度，专人负责；料房内严禁烟火，并有明显的标志；配备足够的消防器材。

7.9沾染涂料的棉丝、破布、油纸等废物应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理，不得乱扔。

7.10工作完毕，未用完的涂料和稀释剂应及时清理入库。

7.11对施工操作人员进行安全教育，使之对使用的涂料的性通讯及安全措施有基本了解。

7.12禁止穿硬底鞋、拖鞋在架子上操作，架子上人数不得集中在一起，所用工具要搁置稳妥，防止坠落伤人。

7.13工作前，先检查有无腐朽和探头板，有无绑扎松扣的地方，凡不符合安全之处，应及时修理，经检验合格后，方能进行工作。



	技术负责人：                   交底人：                      接交人：



1

