宝安区西乡大道（出海口段）市政工程

2号标书

《施工组织设计》

        投标单位：汕头市建安实业有限公司深圳分公司

        法人代表或其授权代理人签名:

        投标日期：二ΟΟ一年六月十三日
第一章  工程概况

一、工程概述
1、工程名称
    宝安区西乡大道（出海口段）市政工程

2、工程地点
    深圳市宝安区西乡大道西端

3、工程的业主、质检、监理、设计和施工单位

    3.1 工程建设业主：深圳市宝安区城市建设投资发展公司

    3.2  工程质量监督单位：深圳市宝安区工程质量监督站

    3.3  工程监理单位：深圳市××建设监理有限公司

    3.4  工程设计单位：深圳市宝安区市政工程设计院
                      中国市政工程中南设计院深圳分院

4、工程的重要意义

    宝安区西乡大道（出海口段）市政工程是西乡大道107国道立交桥工程和107国道宝城段改造工程的主要配套工程。西乡大道为城区东西向快速干道，是宝安区对外交通并与107国道联网的主要通道。除此之外，西乡大道西段的箱涵工程是宝安区重要的排洪防涝工程，它直接关系到西乡大道雨水箱涵的最终作用发挥与否，影响着宝安区新旧城区的经济发展和城市发展，早日建设好本工程将对宝安区的建设和发展起重要的作用，并将新旧城区联接得更紧，促进新旧城区同步发展，促进深圳经济和宝安经济的腾飞。因此该工程的建设具有重要的战略意义。

二、自然地理条件

1、地理地形

    本工程位于西乡大道西段，设计起点桩号为K1+800，设计终点为K2+358.826，该工程与西海堤相交，向西伸入大海之中。工程起点至西海堤段约70米，为旧西乡大道和鱼塘，西海堤至设计终点段约489米，为海相淤积滩涂，全场范围内分布流塑状淤泥，含水量大于100%，而且靠近西海堤80m范围内长满红树林。地势东高西低，为海滩地形，陆地部分平均标高为2.67米，红树林区域内平均标高为0.92米，淤积海滩范围内平均标高为-0.83米。西海堤的平均标高为4.20米。

2、气象条件

    本工程区属亚热带海洋性气候，全年气温较高，湿度大，雨量充沛，常有台风。

    主要气象特征数据如下：

          多年平均降雨量      1933mm
          最大年降雨量        2382 mm
          最小年降雨量        761 mm
          76h最大降雨量      354.6 mm
          最大日降雨量        257.3 mm
          汛期雨量            5-9月份降雨量占全年85%

          多年平均气温        22℃

          最高日平均气温      32℃

          极端最高气温        38.7℃

          多年平均蒸发量      1300 mm
          常年主导风向        NEE和NNE

          平均风速            2.6m/s

          极大风速            40m/s
3、水文条件

    沿海潮汐以弱潮为主，平均潮和最高潮差为2.0-4.0米以下。根据《深圳市防潮规划报告》，西海堤各级频率的设计高潮位数据如下：

            200年——遇高潮位          3.5m

            100年——遇高潮位          3.06m

            50年——遇高潮位           2.94m

            20年——遇高潮位           2.79m

            5年——遇高潮位            2.48m

4、地震

    基本烈度为7度。

三、工程概况

1、工程概述

西乡大道（出海口段）位于宝安新中心区，为中心区主干道，红线宽75米，双向六车道，中央分隔带宽6米，单侧车行道宽12.25米，机非分隔带宽5米，辅车道宽7米，人行道宽5米，绿化带宽右侧8.5米，左侧2米。该路段市政工程包括围堰填海工程、软基处理工程、排洪箱涵工程、道路工程、给排水工程、电气工程、照明工程和燃气工程等分项工程。

设计起点K1+800（X-22078.481，Y-93669.985），设计终点K2+358.83(X-21669.178，Y-93289.515)，含飞翔一路、飞翔二路两路口，全长558.83。

2、围堰填海工程概况

    2.1 围堰填海工作范围大约为119581.6m2，工作面宽度为223.1米，长约为536.0米。围堰自西乡大道与旧西海堤交界处的防浪墙边开始向海面方向延伸，成“n”字形围堰，围堰堤宽约46.5米，其累计长度约为1295延米。

2.2 围堰堤先采用抛石挤淤的方法加固其底部地基，其填筑毛石厚度大约为3.0米，再铺碎石垫层0.50米，在迎水坡前段则填筑1.0米厚的毛石镇压层。而围堰堤底应在0.5米厚的碎石垫层上再填筑0.7米厚的中粗砂层。

2.3 在中粗砂垫层上填筑粘土修筑围堰堤。围堤填土应分层回填，分层压实，其迎水坡面坡度为1：3，背水坡面坡度为1：2，围堰堤顶标高为5.500m，白砂垫层顶面以上的高度大约为4.60米。

    2.4 迎水坡面除严格按设计断面尺寸修坡填土外，还应在坡面上填筑护坡层。其构造自下而上分别为土工织物，0.50米厚碎石垫层，0.30米厚干砌块石护坡。而围堰堤顶面还应在回填粘土上先铺砌0.50米厚毛石层，再在毛石层表面填筑0.15米厚的碎石面层。

3、深层搅拌桩工程概况

    3.1 施工工艺参数

    （1）搅拌桩有效直径   

         箱涵底部                   d600mm

         防浪堤底部及其围护桩       d600mm

         其它                       d550mm
    （2）搅拌工艺           二喷四搅

         水泥掺入比         18%

         水灰比             0.45

         水泥标号           425普通硅酸盐水泥

    水泥土设计无侧限抗压强度1.2Mpa，（施工时应进行水泥土室内试验以确定该值是否适当以便修正）

    （3）单桩承载力设计

       桩径550mm        单桩承载力设计标准值：110Kpa

       桩径600mm        单桩承载力设计标准值：120Kpa
    正式施工时，应按规范要求进行单桩荷载试验以检验设计值是否合适，并以此为依据进行调整。

    （4）布桩形式及复合地基承载力设计

    由于尚缺乏该路段地质勘察报告，参考其它资料暂定淤泥底面高程-7.5米，搅拌桩底面高程-8.5米，淤泥顶面高程0.0米，停浆面高程0.8米（箱涵底、污水管底、防浪堤部分另计）。施工时应根据后续地勘报告及试桩情况确定实际桩底、停浆面高程。

    a、箱涵部分

     桩径600mm，1.0m×1.0m正方形布桩，复合地基承载力130Kpa。
    围护桩桩径550mm，行间距0.55m。

    b、防浪堤部分

    桩径600mm，1.2m×1.2m正方形布桩，复合地基承载力100Kpa。

    围护桩桩径600mm，1.2m×0.6m方形布桩。

    c、其它路段
 桩径550mm，1.1m×1.1m正方形布桩，复合地基承载力100Kpa。

    （5）浆液配方

     水泥掺入比：18%425普通硅酸盐水泥。

     水灰比：0.45
     外加剂

    a、FDN-5，水泥用量的0.6%。

    b、石膏，水泥用量的1%。

    3.2 施工要求及注意事项

    （1）填筑工作垫层及回填土注意事项：

    a、做好围堤，抽干海水。

    b、平整施工场地，清除红树丛、浮淤等。
    c、填筑工作垫层。工作垫层厚1.5 米，回填材料要求采用花岗岩风化残积土砂类土，避免采用粘土及粉质粘土、块石土，剔除大于10cm的块石。

    （2）搅拌桩施工要求

应严格按照深圳地区地基处理技术规范SJGO4-06进行搅拌桩的施工。

a、搅拌桩施工要求

二喷四搅

预搅下沉——喷浆提升——搅拌下沉——喷浆提升

b、定位

桩位偏差小于50mm，搅拌机为轴垂直度偏差小于1.5%。

c、停浆处理

    施工时如因故停浆，宜将搅拌机下沉至停浆点以下0.5m，待恢复供浆时再喷浆提升。

d、桩头处理

    搅拌提升至设计桩顶标高时，应停止提升，搅拌数秒，以保证桩头均匀密实。

    （3）管道基坑支护

    本路段箱涵、污水管、防浪堤基础埋置较深，为保证基坑稳定，采用了加密围护桩，排数、布桩形式、桩长详见施工图有关图纸。

    3.3 质量监控及检测：

    （1）水泥强度试验

    施工时应按设计的掺入比，外加剂进行水泥土抗压强度试验，可根据7天的强度推求水泥土90天龄期无侧限抗压强度，如果达不到设计要求，应立即通知设计单位。

    （2）施工记录

施工时，每根桩均应做好施工记录并对照设计要求进行质量评定，对不合格的桩应通知设计单位进行相应处理。

    （3）抽检

搅拌桩应在成桩后7天内进行质量检验。用轻型动力触探器取样器钻取桩身水泥土样，观察搅拌均匀程度，并用轻型动力触探（N10）判断桩身强度。搅拌桩施工完成后，且养护期达到60天以上，应进行单桩和复合地基荷载试验。

3.4 深层搅拌桩的布桩形式

（1）本工程的布桩形式主要采用正方形布桩形式和单列搭接形式。

（2）在桩号K1+800~K1+870段：

箱涵底部的深层搅拌桩的桩顶标高为-2.600米，空孔深度为5.100米，共布设20排搅拌桩，桩间距为1.000米，桩径为D600；箱涵两边的围护桩桩顶标高为一排0.000米和两排1.800米，空孔深度分别为2.50米和0.70米。共布设三排单列搭接围护桩，桩径为D600，桩间距为0.55米。另外在西乡大道南侧的非机动车道下设置有污水管道，在污水管道下面布设5排搅拌桩，其中间一排桩的桩间距为1.10米，两边各布置两排单列搭接的搅拌桩，桩间距为0.55米，桩径为D600，桩顶标高分别为-1.500米（中间）、0.000米（次中间）和+1.800米（两侧）。其余各部的桩径均为D550，桩间距均为1.100米，桩顶标高均为+1.800米，空孔深度为0.70米。

（3）桩号K1+870~K2+000段深层搅拌桩的布桩形式：

在箱涵底部共布置20排桩径为D600的深层搅拌桩，桩顶标高均为-2.600米，空搅深度为3.30米，桩的间距为1.00米。在箱涵两侧分别布置3排围护桩，桩间距为1.15米，桩径为D600，桩顶标高均为0.000米，空孔深度为0.70米。西乡大道南侧非机动车道下布设有污水管道，在污水管道底部布置5排搅拌桩，桩径均为D600，中间一排桩的间距为1.10米，桩顶标高为-1.50米。两侧各布设两排单列搭接的围护桩，桩间距均为0.55米，桩顶标高为0.00米。其余各部分的搅拌桩的桩径均为D550，桩间距均为1.10米，桩顶标高均为0.000米。

（4）桩号K2+000~K2+200段深层搅拌桩的布桩形式：

在箱涵底部布设20排桩径为D600的深层搅拌桩，桩间距均为1.00米，桩顶标高为-2.800米，空搅深度为3.50米。在箱涵两侧分别布置三排桩径为D600，桩间距为1.10米，桩顶标高均为0.000米，空搅深度为0.70米。西乡大道南侧的非机动车道下布设有污水管道，在污水管道的底部布置5排搅拌桩，中间一排的桩间距为1.10米，桩顶标高为-1.10米，两侧各2排单列搭接的围护桩，桩顶标高为0.000米，桩间距为0.55米，它们的桩径均为D600。其余各部位的搅拌桩的桩径均为D550，桩间距均为1.10米，桩顶标高均为0.000米，空搅深度均为0.70米。

（5）桩号2K+200~2K+370.83段深层搅拌桩的布置形式：

在箱涵底部布置20排桩径为D600，间距为1.00米的深层搅拌桩，桩顶标高为-2.800米，空搅深度为3.50米。在箱涵两侧分别布置3排围护桩，其桩径均为D600，桩间距为0.55米，单列搭接，桩顶标高均为0.000米，空搅深度均为0.70米。在西乡大道南侧的污水管道下面布置5排深层搅拌桩，中间一排桩的间距为1.10米，桩顶标高为-0.80米，两侧两排桩为单列搭接的围护桩，桩顶标高均为0.000米，桩间距均为0.55米，它们的桩径均为D600，其余部分的桩径均为D550，桩间距均为1.10米，桩顶标高均为0.000米。

（6）海堤挡墙底部深层搅拌桩布置形式：

在海堤挡墙底部共布设10排桩径为D600的深层搅拌桩，桩间距为1.00米，桩顶标高为-2.80米，空搅深度为3.50米。

4、防洪箱涵及给排水管道工程概况

4.1 防洪箱涵工程概况：

（1）防洪渠（即防洪箱涵）是由三孔钢筋砼箱形涵渠组成。箱涵全宽20.00米，由三个6.00米宽的箱涵孔组成，防洪箱涵的孔洞横断面宽度尺寸均为6.000米，孔洞高度在3.00米~4.70米之间。每个箱涵孔的四角均设置250×250的腋角（即斜托结构）。防洪渠的底板厚度为500，壁板厚度为500，箱涵顶板厚度也为500。在防洪箱涵与雨水管道相连接处要预留进水洞口。防洪箱涵在本次招标项目中的长度为558.83米。

（2）本防洪箱涵采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋，混凝土强度等级C20，抗渗标号S6，底板钢筋的砼保护层厚度35mm，壁板、顶板的保护层厚度为30mm。

（3）基础垫层为C10砼，厚度100。垫层上表面涂抹热沥青一道，再行捣制底板混凝土。水平施工缝宜设置于斜托上下200处。

（4）箱涵沿纵向长度每隔30米设置伸缩缝一道，缝宽30，缝内用橡胶止水带嵌填。

（5）箱涵纵横向钢筋接头应采用焊接接头，接头位置应相互错开。受力钢筋接头面积的允许百分率不得超过50%。

（6）箱涵两侧回填土应均匀逐层回填粘土及亚粘土，每层叠铺厚度为30厘米，并分层夯压密实。不得回填淤泥、软土，要求填土密实度不小于85%。

（7）当箱涵在局部穿过水管、电信电缆管、煤气管道区段范围内，其顶板上下层钢管③号和⑨号均应调整为Φ22。

4.2 雨水管道工程概况

雨水管道主要布置在防洪箱涵两侧，分段布设。其主管一般为D400、D500和D600三种，支管一般为D300、D400和D500三种，雨水管道为钢筋砼管。路边设有雨水口（雨水篦子口），用支管连接到雨水主管上，再经主管排入防洪箱涵中。在飞翔一路与西乡大道的桩号1K+896.00和1K+921.00两处采用雨水沟排入箱涵中。在桩号1K+896.00处的雨水沟横断面尺寸分别为1.00×1.50和2.00×1.50两种规格，在桩号1K+921.00处的雨水沟横断面尺寸均为1.50×1.50。在飞翔二路与西乡大道桩号2K+346.66交汇处分别用大直径的钢筋砼管道作为雨水管道和排水沟作为雨水主通道，并直接排入防洪箱涵中，其管径为D1500，雨水沟的横断面尺寸为2.00×2.00。跌水井采用砖砌结构，墙厚370，井基础为300厚C10砼，跌水台阶先采用红砖砌筑，再在其表面浇筑150厚C30砼，井壁内侧增加150厚C30内衬砼。盖板为钢筋砼结构，深保护层厚度为25，盖板保护层厚度为30。井内、外壁均用1：2水泥砂浆批挡。

4.3 污水管道工程概况

污水管道主要分布于西乡大道两侧，其主管直径一般为D400、D500和D600三种规格，采用承插式钢筋砼管，污水管支管的直径均为D300型承插式钢筋砼管。污水管道的坡度为i=0.0015，坡向自桩号2K+133到桩号1K+800。污水管道均布置于西乡大道两侧的非机动下道下面。飞翔一路两侧的污水管道均与西乡大道两旁的污水主管相连，管径均为D400，仍采用承插式钢筋砼管道，坡度也为i=0.0015。

4.4 给水管道工程概况

给水管道主要分布于西乡大道两侧的人行道下面，管径为DN400，为镀锌钢管，采用焊接连接，施工前应做好防腐防锈处理，拐弯处采用开斜口法焊接连接。给水主管在西乡大道与飞翔一路交界处共安装4个蝶阀，并在桩号K1+840处安装两个DN200的支管及蝶阀。除此之外，分别还在桩号K1+940、K1+960、2K+080、2K+200和2K+320处安装DN200支管和蝶阀。在K2+125处安装两个排气阀，在K2+334处安装两个排泥阀。
5、三电工程概况

5.1电力通道工程

电力通道分两段设置。 全部设于道路东南侧，其中新湾路至兴华路段电缆沟净空尺寸为1.2m×1.2m（B×H）；兴华路至飞翔二路净空尺寸为1.0m×1.0m（B×H）。沟中心距人行道外侧1.5米，在通过交叉路口时改用一组18φ150PVC或12φ150PVC混凝土包封排管，每距200米左右设一组4φ150PVC混凝土包封过路排管。其中，横过西乡大道并穿过排水箱涵的过路管采用钢管，与箱涵同时施工，管间空隙用混凝土压紧填实。电缆沟沿地面高程设置，在过路管处的电缆沟盖板设置为常开型，并设有电力标志符，在过路排管另一端埋设标志桩，并将管口密封，以防泥砂进入。

电缆沟具体做法：电缆沟埋设在人行道上，沟内两侧设电缆支架，采用钢筋砼支架，间距1米，两侧交错排列，电缆沟墙为砖结构，盖板采用钢筋砼结构。

电缆人井的设置：在电缆过道路，转角或电缆沟敷设变直埋或排管时均设人孔井，人孔井又分为直通型，三通及四通型，各人孔井和电缆沟内用pvc114管与就近雨水井相连。

5.2 电信通道工程

电信通道分段设置，分别采用34φ114+8φ60；22φ114+8φ60；17φ114+4φ114；11φ114+φ60管群，埋设在道路西北侧，材料为PVC塑料管，大管外径为114mm，壁厚4.5mm，小管外径66mm，壁厚3.6mm。管群埋深为0.7~1.1米。管群通过交叉口时，采用混凝土包封，大约200米左右设置一组6φ114或4φ114混凝土包封过路管，过箱涵部分采用同样管径的钢管，过路管在末端设置拉线井。

人孔井设置：为了便于电缆引上、引入、分支和拐弯以及今后施工和维护检修电缆沟的需要，应设置人孔井，本次设计中选用各种中、小号人孔井，井间距为100米左右。

5.3 道路照明

（1）路灯电源的选择

西乡大道全长约2.4公里，考虑低压供电半径（约600米）及线路压降<10%，故在整个路段设户外箱式变电站2座，T1箱变设置在桩号0+625，T2箱变设置在桩号为1+800地段。

（2）路灯平面布置和间距

西乡大道路灯在道路上的布置分别设于两侧隔离带内，双排交错布置，单侧间距约40米左右，每座路灯功率为1×400w+1×250m，灯杆高11.0米，臂长3.0米，为里外热镀锌钢杆。

（3）光源选择

道路照明全部选用高压钠灯，目前这种灯具节能效果好，发光效率高。

（4）路灯控制及保护

    a、路灯采用时控、光控及手控三种方式。

b、设计中对路灯进行分组布置，除了每组灯具的主干线装有自动保护元件外，还要求对单独的照明灯具进行保护。

（5）照明干线采用VV—1000V全塑电力电缆，截面3×25+1×16mm2穿ф50塑料管埋地敷设，埋深0.5米。

（6）户外箱式变电站及路灯基础均作接地处理，接地电阻值要求≤4欧姆。
6、市政道路工程概况

6.1 西乡大道市政道路工程在本次招标项目中的起点桩号为1K+800，终点桩号为2K+358.83，全长558.83米。道路的总宽度为75.0米。

6.2 机动车道分布情况

西乡大道被中央分隔带分成左右两部分，即分隔成双向六车道，左右各为3个机动车道。机动车道每边宽度为12.25米，中央分隔带宽6.0米。

6.3 非机动车道分布情况

西乡大道两侧均设置有7.0米宽的非机动车道，每边非机动车道与机动车道之间由5.0米宽的分隔带隔开，并在两侧分隔带中间设置照明高杆灯。

6.4 人行道的分布情况

在非机动车道的外侧均设置有5.0米宽的人行道，并在人行道与非机动车道交界线上栽种行树分隔。另外还在人行道外侧设置绿化带。

6.5 机动车道路面结构概况

（1）箱涵上部路面结构：

自下而上依次是箱涵顶板、20cm左右厚的6%水泥稳定石粉渣、28cm厚400#混凝土面层。

（2）非箱涵部分路面结构：

自下向上依次是压实土基、10cm厚4%水泥稳定石粉渣、6%水泥稳定石粉渣和28cm厚400#混凝土路面层。

（3）西乡大道与飞翔一路、飞翔二路交叉处路面结构：

自下向上依次为压实土基、10cm厚4%水泥稳定石粉渣、30cm厚6%水泥稳定石粉渣、8cm厚沥青碎石和5cm厚中粒式沥青混凝土路面层。

6.6 非机动车道路面结构概况

自下向上依次为压实土基、10cm厚4%水泥稳定石粉渣、20cm厚6%水泥稳定石粉渣和22cm厚400#混凝土面层。

6.7 中央隔离带构造概况

在左右机动车道相邻的两边缘用150号现浇砼嵌砌和保护300号预制砼道牙，路道牙的横断面尺寸为12×35×49.5，做好砼的养护工作，待砼强度达到设计强度的70%后，即可分层填土，分层夯实，这就是中央隔离带的构造。

6.8 人行道的路面结构概况

自下向上依次为压实土基、15cm厚4%水泥稳定石粉渣、2.5cm厚砂垫层和5cm厚的预制彩色水泥混凝土人行道板，其强度为250#，规格尺寸为24×24×5。

7、燃气管道工程概况

7.1 燃气管道工程在本次招投标中的起点桩号是1K+800，终点桩号是2K+358.83。

7.2 燃气管道主要分布于西乡大道两旁的绿化带与人行道交界区域内。除此之外，并在飞翔一路和飞翔二路的西侧也布置有燃气管道。
7.3 燃气管为D159×7规格的钢管，采用焊接接头。燃气管在过路处应设置燃气套管，套管采用D325×8规格的钢管。

7.4 在西乡大道南侧的燃气管道上分别装上D108×5规格的预留接口和阀门，留头桩号分别为1K+800.00、2K+000.00、2K+100.00、2K+195.00和2K+300.00等处。另外分别在桩号1K+882.67、1K+934.51和2K+340.33处安装凝水器。

7.5 在西乡大道北侧的燃气管道上安装凝水器，凝水器安装的位置分别位于桩号1K+872.00、2K+000.00和2K+331.00等处。除此之外，还在飞翔一路与西乡大道交界处的南北侧，各安装凝水器及阀门一对，里程桩号为1K+931.51，飞翔二路的西侧也安装2个凝水器和3个阀门。

8、防潮闸的工程概况

8.1 防潮闸布置在三孔箱涵（防洪渠）的出海口端。

8.2 防潮闸的箱涵孔为对应设置三孔闸门，选用LQDS—2×10T启闭机，铸铁闸门。

8.3 防潮闸控制系统设置在9.500米标高层上，用三相（四相）电源接入内。

8.4 防潮闸拟建场地为海相流积层，以粉喷桩作地基处理，处理后地基承载力不小于120Kpa。

8.5 本防潮闸采用河南省商城水利机器厂防潮闸启闭机及闸门产品。

8.6 闸门基底C10砼垫层以下0.50米厚软土挖除，再垫0.5米厚石粉渣，并碾压密实，基坑开挖及回填范围自基底外边线向外0.50米宽，开挖边坡时按1：2的坡比放坡。

8.7 防潮闸室为钢筋砼结构，结构总高度为16.20米，主闸室层高为7.30米，闸机室楼面标高为+9.500米。

8.8 防潮闸的平面尺寸为20.00米×9.00米。

8.9 主闸室和闸机室共分布有8个600×600截面的方形钢筋砼柱，为框架结构。

第二章  施工指导思想及组织原则

 本工程施工规模大，工程量大，工期紧，投入机械设备多，施工管理人员、技术人员和劳动力多，因此在施工过程中必须以系统工程理论进行总体规划，工期以网络计划技术进行动态管理，质量以全面质量管理体系进行工序控制。

一、施工指导思想

    精心组织，合理安排，确保优质工程，争创样板工程；文明施工，守约重誉；安全高效，确保工期。以质量求生存，以信誉求发展。

二、施工组织原则

    根据工程规模、工期要求、工程特点、施工工艺和地质条件，按“统一指挥、网络管理、分项负责、全面推进”的施工原则组织多工序立体交叉平行流水作业，充分利用时间、空间相互配合，将深层搅拌桩施工、土工格栅施工、箱涵工程、道路工程和管线工程等的施工有机地组合起来，有序地全面开展施工。

第三章  施工组织机构

一、组织机构

    由于宝安区西乡大道（出海口段）软基处理工程及市政工程是宝安区城市建设的重点工程之一，而且是西乡立交工程和107国道改造工程的配套工程，工程量巨大，任务紧急，因此我公司领导十分重视本项目的工程施工，投入大量的管理人员和技术人员开展施工，特别成立了宝安区西乡大道（出海口段）市政工程项目经理部，在公司总经理的领导下，实行项目经理负责制。并在项目经理部设置相应的管理部门和生产组织机构，详见施工组织机构框图。

施工组织机构框图

[image: image1.wmf]45°

500

墙柱砼

梁板砼

500

墙柱与梁板不同砼节点区

1

密目铁丝网

1

梁钢筋

12短钢筋


[image: image2.wmf]梁�饶＜把固�

防滑锲子

楼梯踏步板

支撑木方

双排钢管

支撑木方

铁垫片

镙帽

镙杆

压力木垫

加固钢管

楼梯底板


[image: image3.wmf]500

100

50*100方木通长

50*100方木

支架

300

竖楞50*100方木

花篮螺杆卡具

长

通长定位方木

横檩50*100方木

80

双面焊接

100

50

14螺杆

[image: image4.wmf]14螺杆@400

砼楼板

20*50*120预埋木条@800�

18厚胶合板

50*100方木@300

60钢管

花篮螺杆钢丝绳

钢支撑

[image: image5.wmf]14螺杆@400

砼楼板

20*50*120预埋木条@800�

18厚胶合板

50*100方木@300

60钢管

花篮螺杆钢丝绳

钢支撑


[image: image6.wmf]500

100

50*100方木通长

50*100方木

支架

300

竖楞50*100方木

花篮螺杆卡具

长

通长定位方木

横檩50*100方木

80

双面焊接

100

50

14螺杆

[image: image7.wmf]梁�饶＜把固�

防滑锲子

楼梯踏步板

支撑木方

双排钢管

支撑木方

铁垫片

镙帽

镙杆

压力木垫

加固钢管

楼梯底板


[image: image8.wmf]45°

500

墙柱砼

梁板砼

500

墙柱与梁板不同砼节点区

1

密目铁丝网

1

梁钢筋

12短钢筋








二、各职能组织机构的责任范围

    1、工程部：负责计划、统计、生产调度、施工管理。

    2、质检部：负责工程质量监督、检查、组织质检人员开展自检、互检，确保质量达到优良标准，争创样板工程。

    3、测量部：负责工程测量和桩位放样，测定场地标高和桩位地面标高，箱涵测量，管线测量和道路测量等工作。放线定位应准确无误，发现问题及时向技术负责人汇报。

    4、安全部：负责施工现场的安全工作，包括生产安全、用电安全、机械设备使用安全、防火安全、防盗，禁止赌博、嫖娼和打架斗殴现象。确保整个项目无任何安全事故发生，杜绝因违规生产而发生死亡现象。

    5、试验室：负责本工程项目中的常规自检试验工作，包括水泥土试验，水泥化验，水质常规分析、轻便触探试验和部分桩抽芯自检，钢筋、水泥抽检和部分砼试块试压（自检）等。

    6、机电设备部：负责机械设备的管理和维修保养，同时负责设备调度工作。机电设备部设深层搅拌机维修班，发电机班，电气班，汽车班，挖掘机班，推土机班和设备调度班。

    7、物资供应部：负责采购钢筋水泥、外加剂、木模板、组合钢模、机械设备配件和土工织物等主要生产材料和配件，加强材料的入库和出库管理，确保物资材料正常供应，杜绝浪费现象。

    8、行政部：负责项目经理部的行政管理工作，协调各部门间的平衡关系，为搞好施工现场的行政管理工作出谋献策，调解职工间的矛盾和纠纷。并负责项目施工中的人员招聘、调配和日常人事管理，组织足够的劳动力施工。

    9、生活部：负责安排全体施工人员的住宿以及吃饭问题，改善生活环境，主要抓好食堂、卫生和治安工作。

    10、合约部：负责工程预决算工作，并负责与建设业主签订合同，根据合同搞好合同管理工作。

    11、TQC管理部：具体负责本工程的各个分项工程的TQC质量管理，开展各种形式的TQC小组活动，对工程管理过程中出现的各种问题提出处理意见，并跟踪处理情况。

12、财务部：负责本工程项目的会计和出纳工作。保障工地有足够的资金周转，节约开支，杜绝浪费。并做到廉洁奉公，遵守公司财务管理制度。
13、围堰工程队：根据设计的围堰平面位置和断面构造大样图进行围堰施工，投入足够的机械设备和劳动力施工等分项工程，并确保围堰的工程质量符合设计要求和规范要求。

    14、深层搅拌桩施工队：负责本工程深层搅拌桩施工，施工过程中应严格按照深层搅拌桩施工技术规程和工艺要求施工，严格按照设计技术参数、固化剂和外加剂的配比要求施工，杜绝偷工减料现象，保质保量地完成深层搅拌桩的施工任务。

    15、土石方工程队：负责完成本工程的围堰、填海、清淤、挖运土石方等工程任务，投入足够的自卸汽车、挖掘机、推土机和压路机等机械设备和足够的机操手（或司机）进行土石方工程施工。

    16、箱涵工程队：负责本工程的箱涵工程施工，包括箱涵坑槽开挖、垫层施工和箱涵钢筋砼工程施工，并负责回填和碾压等工作。

    17、道路工程队：负责西乡大道（出海口段）的道路工程施工，包括路基土石方、基土碾压、道路底基层、基层及路面工程施工等项目。

18、防浪堤施工队：负责施工防浪堤的全部工程任务。包括回填碎石、C15片石砼基础、砌筑C25砼砖堤身、现浇堤顶C20砼顶帽、0.5厚碎石及0.3厚中粒砂斜坡隔高防护层和堤顶护栏等工程项目施工。
19、 防潮部施工队：负责施工防潮闸的土建工程和闸设备安装工程任务。

20 、给排水管道工程队：负责完成本工程的给水管道、雨水排水管道、雨水井、雨水口（含雨水篦子）、污水管道、污水井等工程项目的施工任务。

21、 电气工程队：负责完成本工程的照明电力电缆管、电信电缆管和电力电缆沟工程，同时包括照明高杆灯的安装等工程施工任务。

三、主要项目管理班子配备情况

详见表3-1（即主要项目管理班子配备情况表）。

根据《招标文件》要求，在表3—1中列出各管理人员的姓名，职位（务）、学历、职称和工作经验年限。
         主要项目管理班子配备情况表       

（表3－1）

序号
职   务
姓名
学历
职称
工作经验

1
项目经理
张华湖
本科
工程师
10年以上经验

2
项目副经理
庄文炳
本科
工程师
8年以上经验

3
总工程师
漆敬群
本科
高级工程师
25年以上经验

4
副总工程师
陈洽阳
本科
高级工程师
15年以上经验

5
财务部部长
李桂源
大专
会计师
10年以上经验

6
合约管理部部长
郑灶华
本科
经济师
8年以上经验

7
行政部部长
郑喜鹏
大专
助理经济师
5年以上经验

8
人事部部长
陈潮喜
大专
助理经济师
5年以上经验

9
物资供应部部长
谢译雄
大专
助工
5年以上经验

10
机电设备部部长
庄惠光
本科
机械工程师
10年以上经验

11
工程部部长
陈淑佳
本科
高级工程师
15年以上经验

12
质检部部长
李明侠
本科
工程师
8年以上经验

13
测量部部长
李开炳
本科
工程师
8年以上经验

14
安全部部长
刘伟光
大专
电气工程师
8年以上经验

15
TQC管理部部长
陈升辉
大专
工程师
8年以上经验

16
工程档案部部长
陈树斌
大专
工程师
10年以上经验

      主要项目管理班子配备情况表   

（表3－1）

序号
职   务
姓名
学历
职称
工作经验

17
试验室主管

大专
试验工程师
10年以上经验

18
生活部部长
李宏贤
高中

5年以上经验

19
新技术推广培训部
王炳汉
本科
高级工程师
15年以上经验

20
土石方工程队队长
郑灿城
中专
助工
8年以上经验

21
围堰施工队队长
黄汉松
本科
工程师
10年以上经验

22
防潮闸施工队队长
李汉楚
研究生
高级工程师
15年以上经验

23
搅拌桩施工队队长
刘泽民
本科
工程师
8年以上经验

24
燃气管道工程队队长
陈  勇
大专
工程师
10年以上经验

25
给排水工程队队长
郑宏彬
本科
工程师
9年以上经验

26
箱涵工程队队长
郑宏彬
本科
高级工程师
12年以上经验

27
道路工程队队长
李先鹏
本科
工程师
9年以上经验

28
电气工程队队长
张  翔
本科
工程师
10年以上经验

29
防浪堤施工队队长
李小伍
本科
工程师
10年以上经验

30
杂工班班长
郑灶成
研究生
高级工程师
12年以上经验

31
机电维修班班长
吴宏福
大专
工程师
10年以上经验

32
试验室主任
韩邦严
大专
工程师
20年以上经验

第四章  施工准备

为了本工程能够早日开工，缓解工期紧张的矛盾，在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作，搭建临时设施，办理清理红树林及浮泥的申报和审批手续，测量放线，设备进场，图纸会审，土石方供应场及其施工便道施工等工作。

一、 施工场地的“三通一平”工作

    1、开工前与业主联系，三日内办理好临时设施用地手续，与当地村委联络，协商。即在西乡大道西段距西海堤东边约350米～250米路段北边的空旷地处准备搭建临时设施。

    2、临时用地手续办理好后，立即组织挖掘机、推土机平整临设场地，并用人工和机械相结合的方法进行夯实，补抄平。

3、与当地居委会及供水供电主管部门联系“三通”方面业务及事宜，力争在五日内接通自来水，接通生活生产用电线路，并办理好施工车辆“准行”的合法手续，特别要与当地武警边防部队官兵取得联系，办理好边防区作业卡。并在施工现场和临设用地修建好临时道路。从而解决了“三通一平”问题。

二、 建临时设施

    1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量，劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积，并及时组织专业搭棚队伍搭建办公室、宿舍、厨房和厕所等临时用房。

2、根据物资储备需求量确定仓库面积，并及时组织专业搭棚队伍搭建仓库（棚房）。

3、随着工程进度的进展情况，到施工后期钢筋砼及砼工程施工时，在现场建造一个备用的混凝土搅拌站，采用2台550升的强制式搅拌机和自动配料机建立备用砼搅拌站。

4、为了方便机械设备的维修和保养，我们还必须在现场搭建机械设备修理车间。

5、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电，我们还必须在现场建立1～2个发电机房，1～2台功率均为200kw的发电机。

三、 办理清理红树林的申报和审批手续

    1、配合业主与宝安区林业局及区政府取得联系，提出清理红树林的申请，呈送有关主管部门审批。

2、宝安区区政府及林业局审批后，协助业主到深圳市林业局和市政府主管部门办理清理红树林的申报和审批手续。

3、深圳市政府及市林业局审批后，再呈报省人民政府和省林业局审批。

4、省人民政府及省林业局审批后，呈送国家林业部主管部门审批。

5、红树林的清理面积为50000m2，共计约175000棵，树胸径平均为12cm 。

四、 设备进场

在正式开工前，应根据前期工程需要，将部分机械设备先调度到施工现场，为正式开工做好准备工作。由于开工前期的主要工程项目是清理红树林和围堰两分项工程，因此前期进场主要设备是汽油机型链式伐木锯机，挖土机，推土机，自卸汽车，液压炮眼钻机，高压风冲击式炮眼机，凿岩机，清理浮泥的抽泥船，吹填砂的船只及砂泵机，压路机，发电机等机械设备。进场设备的数量及型号详见机械设备配备表。

五、测量放线

    1、到业主和监理单位索取有效的测量原始资料，包括平面座标控制点成果表、黄海高程系统高程控制点成果表和红线点成果表。

2、请业主代表和监理工程师到施工现场移交各种控制点和红线点标石或桩位，并对照有关图表资料，现场签认。

3、根据业主和监理工程师提供的控制点建立施工控制网，并测定和放样围堰、道路、箱涵及地下管线的中心轴线和主要控制点。邀请业主代表、监理工程师和国土局测量主管部门负责人到现场验线，并办理验线测量资料签证手续。

六、设计技术交底及图纸会审

为了保证本工程一开工就可以正式施工，不占用必要工期进行设计技术交底和图纸会审，确保总工期，故将此项工作提前完成，安排在开工前进行。并及时做好会议纪要，整理好图纸会审时的答复意见及会议纪要，及时办理好参加会审会议有关单位的签名和盖章等手续。

七、土石方供应场及其施工便道施工

    1、在业主的协助下，考查宝安区内距本工程地点比较近的土石方供应源（场地），选择多个取土场进行比较和分析，在业主和监理认可条件下，确定土、石方供应场。

2、编写方案和编制预算前，我公司组织投标小组骨干技术人员，到实地考察，经过认真的考察和比较后，一致认为铁岗石场为最优价的最优土石方供应场。运距大约为10～12公里。

3、拟在铁岗采石场修建专用的施工便道，1.1公里，路面宽度8m，面铺碎石渣25cm厚，共计8800m2。修临时施工便道需挖填9900m3,土方运距1km内。

4、箱涵施工期间，西乡大道与西海堤交叉处需要修建两条弧形的施工便道，便道长度共计200米，路面宽度为12米，需挖填土方约3000m3,土方运距10~12公里。考虑到西乡码头重载运输车辆进出频繁等因素，南侧施工便道经过鱼塘的部分需抛填2米厚开山石土，再填砂性土做路基，路面铺30cm厚石粉渣。北侧施工便道需清除部分浮土，换填30cm厚碎石，路面铺30cm厚石粉渣。路面铺石粉渣30cm厚，共计2400m2。

5、围堰的安全对工程及施工人员生命有重大影响，因此施工期间应加强围堰的变形监测，并派专人负责防卫查看工作，遇台风时更应增派人员加强防汛。

6、临时道路结构层考虑西乡码头遇重载运输车等因素，最好是在换填好的路基上先做20cm厚4%水泥稳定石粉渣层及25cm厚6%水泥稳定石粉渣路面层。

第五章  劳动力组织

    根据西乡大道（出海口段）软基处理工程及市政工程《施工图》计算该工程的工程量，并考虑该工程的总工期为14个月（即426天）。其工程量非常大，工期非常紧促，因此我公司在本项目施工过程中必须投入足够的劳动力以满足工程进度的需要，除此之外，还应对劳动力进行优化组合并进行多元化管理，各分项工程的施工人员按工程进度情况和工程进度对劳动力的需求量情况提前进场。

一、劳动力来源

    根据市场经济的特点，结合我国改革开放政策使农村大量的有技能的劳动力和普通劳动力解放出来的优势，除项目经理部的技术、管理人员、各种机械设备的操作保员、技术工种人员和班组长为本公司职员外，其余的普通劳动力均面向劳动力市场招聘，并按国家和深圳市的劳动管理法规进行管理，合法用工。

二、劳动力需求量的计算

根据工程进度横道图和工程进度网络计划，概略计算各网络结点间所对应的工程量，再根据各分项工程所对应的定额劳动力含量计算各分项工程所需要的劳动力。计算公式为：


N=ΣNIAΣ
符号说明：

          1、N表示完成各网络结点间的工程所需求的劳动力总人

             数。

          2、Ni表示完成网络结点间各分项工程的工作量所需求

             的劳动力人数。

          3、Gi表示各分项工程的工作量。

          4、gi表示各分项工程所对应的定额劳动力需求量（即定额劳动力含量）。

三、劳动力组织计划表和劳动力曲线表

    参见表5-1

第六章  施工机具设备配备

一、施工机具设备配备

在本工程项目施工过程中计划投入的机械设备情况及每种机械设备的数量、型号、生产厂家、使用年数和生产能力等内容，详列如表6—1（A），6—1（B）和6—1（C）中。

机械设备配备表6—1（A）

序号
机械设备名称
规格

型号
额定

标准
产地及
出厂
数量

(台)
使用
年数
生产能力

/台班

1
挖掘机
CAT250
150马力
美国95.10
4
5
800m3

2
挖掘机
PL200
115马力
日本96.7
3
4
650m3

3
推土机
D60
240马力
美国94.12
3
6
1000m3

4
装载机
ZL40型
2m3
厦门95.12
4
5
400m3

5
压路机
LY8-型
8吨
洛阳95.8
1
5
250m3

6
压路机
LY-12型
12吨
洛阳95.8
2
5
350m3

7
压路机
LY-20型
20吨
洛阳98.7
2
2
450m3

8
自卸汽车
EQ-5型
5吨
东风98.10
8
2
55m3

9
自卸汽车
三菱-15型
15吨
日本96.10
20
4
180m3

10
自卸汽车
日野-15型
15吨
日本95.12
8
5
180m3

11
炮眼钻孔机
液压式
100马力
上海97.8
3
4
100m

12
炮眼钻孔机
空压式
5m3/分
柳州97.10
2
4
70m

13
泥浆泵
CJ-100型
40kw
武汉96.5
15
4
240m3

14
汽车起重机
QY-16C型
16吨
黄河96.5
2
4


15
汽车起重机
QY-40型
40吨
黄河95.6
1
5


16
冲击式打夯机
PQ-4型
3kw
日本95.6
10
4
240m2

17
蛙式打夯机
GZ-3B型
3kw
广州97.1
8
3
160m3

18
夯击式破路机
P-12型
10kw
日本95.3
1
5
20m3

19
液压式破路机
PL-200型
115马力
日本96.7
1
4
80m3

20
砼搅拌机
自落式
400L
广州98.2
2
2
48m3

21
砼搅拌机
强制式
550L
郑州96.3
2
4
70m3

22
自动配料机
电子计量式
15kw
山东96.5
2
4


机械设备配备表6—1（B）

序号
机械设备名称
规格

型号
额定

标准
产地及
出厂
数量

(台)
使用
年数
生产能力

/台班

23
砼输送泵
HB60型
60m3/h
武汉95.12
1
5
480m3

24
砼输送泵
SY-60B型
60m3/h
长沙96.11
1
4
480m3

25
平板振动器
拖式
2.2kw 
武汉97.7
10
3


26
振动桥
拖式
2.2kw 
上海97.5
3
3


27
振动棒
插入式
2.2kw 
上海99.3
20
2


28
砼磨光机
圆盘式
2.2kw 
广州98.10
2
2


29
发电机
柴油机
200kw 
上海98.10
10
2
1360kwh

30
翻斗车
柴195型
12马力
开封95.9
3
5
40m3

31
砼罐车
自旋式
20m3
日本97.10
4
3
160m3

32
吹填砂船
300m3
350马力
广州98.8
3
3
30延米

33
抽泥船

200马力
湛江98.8
2
3
4300m3

34
空压机
台式
6m3/min
无锡95.8
1
5
2400m3

35
空压机
卧式
3m3/min
武汉97.4
2
3
1200m3

36
风镐
重型
0.8m3/min
上海95.5
10
5


37
潜水泵
φ50型
2.2kw
南京97.7
40
3
48m3

38
潜水泵
φ100型
3kw
杭州97.3
12
3
160m3

39
污水泵
φ50型
2.5kw
南京97.5
15
3
55m3

40
抽水机
φ200型
10kw
武汉95.6
7
5
800m3

41
卷扬机
JJKB-1
7.5kw
上海97.8
6
3


42
钢筋切断机
32mm
7.5kw
上海96.8
2
4
480

43
钢筋弯曲机
32mm
5.5kw
上海96.10
2
4
480次

44
钢筋调直机
φ10内
3kw
武汉97.1
2
3
600延米

机械设备配备表6—1（C）

序号
机械设备名称
规格

型号
额定

标准
产地及
出厂
数量

(台)
使用
年数
生产能力

/台班

45
切割机
砂轮式
3kw
广州98.2
10
2
500刀

46
氧焊机
氧乙炔式

广州98.6
5套
3


47
电焊机
电弧式
20kw 
广州96.5
16套
4


48
砂浆拌和机
卧式
300升
广州98.7
4
3


49
圆盘电锯
台式
3kw
佛山97.5
12
3


50
真空吸水机
ZKXJ-60型
3kw 
长沙96.3
4
4


51
水泥石渣拌和机
SB-55型
55kw
上海96.8
2
4
200m3

52
平地机
PDJ-96A型
20马力
大连96.7
1
4


53
深层搅拌桩机
ZJ-18型
60kw
杭州97.8
8
4
170m

54
深层搅拌桩机
PH-5B型
60kw
武汉99.10
17
2
200m

55
全站仪
索佳J2型
2+3ppm
日本98.5
1
2


56
全站仪
索佳J6型
3+3ppm
日本95.7
1
4


57
经纬仪
BJTDJ2
2秒
北京93.7
2
6


58
水准仪
BJDZS3
±3mm
北京96.5
2
3


59
水准仪
N2型
±0.7mm
德国93.10
1
6


60
灰浆拌和机
HJ-300型
5.5kw
武汉98.6
33
2


61
水泥浆泵
JB-120型
10kw
武汉97.10
25
3


62
水泥浆泵
JB-100型
7.5kw
杭州97.8
8
3






































二、材料试验、质检仪器设备配备

    在本工程施工过程中，公司为了保证工程施工质量达到优良，争创省优样板工程，除了质监部门监督检查质量外，公司将加强自检，督促和指导工程施工。计划在本项目中配备一定数量的材料试验和质检仪器设备，配备情况详见表6—2（A）和6—2（B）。

材料试验、质检仪器设备表6—2（A）

序号
仪器设备名称
规格型号
单位
数量
备注

1
公路检测仪

套
1


2
平板振动台

台
3


3
电动筛砂机

台
2


4
砼试模

个
12


5
砂含水率测定仪
SM—1
台
1


6
弹制式搅拌机
J30
台
4


7
液塑限联合测定仪
ZL―100型
台
2


8
核子仪
MT5012
台
1


9
击实仪
ZC―2B型
台
1


10
集料冲击试验机
JCJ―1
台
1


11
膨胀仪

台
1


12
取土器

套
4


13
土壤压缩仪

套
2


14
万能试验机
WE 600,100
台
1


15
压力试验机
YE―200A
台
1


16
胶砂搅拌机
NRJ―411A
台
1


17
净浆搅拌机
NJ―100
台
1


18
切石机
305
台
1


19
钻机

支
1


20
水泥砂浆振动台
GZ―85
台
1


21
烘箱
DGB20―02
台
1


材料试验、质检仪器设备表6—2（
B）

序号
仪器设备名称
规格型号
单位
数量
备注

22
天平
TG628A
台
2


23
标准筛
D40MM
台
1


24
干湿计
272―A
台
1


25
容量筒
1Kg―20kg
个
10


26
坍落度筒

个
3


27
砂子筛
10—0.8mm
套
1


28
石子筛
2.5—100mm
套
1


29
砼回弹仪

台
3


30
砼振动台

套
1


31
砼抗压试模
100*100
组
20，3


32
砼抗拆试模
150*150
组
20，5


33
砼渗透仪
200*200
台
2


34
标准击实仪
HS—40
台
1


35
砼坑渗试模

组
5


36
回弹模量测定仪

台
2


37
砂浆试模
70.7*70.7
组
20


38
压碎指标测定仪

台
1


39
砂浆稠度仪

台
1


40
标准针

个
2


41
秒表

只
4









第七章  施工总平面布置图

一、施工总平面布置情况

本工程的临时设施布置在西乡大道西段“K1+450～K1+600”区间的道路北侧，主要布置内容如下：

1、项目经理部办公室：100m2
2、监理办公室：80m2
3、管理人员宿舍：440m2
4、监理工程师宿舍：80m2
5、工人宿舍：1800m2
6、管理人员食堂：100m2
7、工人食堂：138m2
8、冲凉房：104m2
9、卫生间：112m2
10、800m3容量的蓄水池：1座

11、会议室：100m2
二、施工总平面布置图

    详见施工总平面布置图7—1。

第八章  施工技术措施及主要工程项目的施工方法

一、施工技术措施

（一）清理红树林及淤泥的施工技术措施

    由于本工程位于西乡大道西端的海域内，红树林十分密集，而且淤泥含水量特别高，含水量一般都超过90%，呈流塑状。工人无法直接在淤泥面上作业或停留。因此，清理红树林（砍树及挖根）和清理淤泥时，必须采取科学、安全的施工技术措施进行施工。其主要技术措施如下：

    1、选择退潮时清理红树林和淤泥。

 2、退潮时，在无海水淹没区采用自岸边向中间铺竹架（筏）和垫18mm厚胶合板的方法搭成临时施工通道，然后派工人在临时施工通道上清理红树林和淤泥。

 3、虽选用退潮时段施工，但中间部分仍无法露出水面，仍被海水淹没。在浅水区我们选用竹排筏作为施工工作平台，在深水区选用多个钢板油桶或大塑料桶组装成浮筏，并在浮筏上铺18mm厚胶合板搭设成工作平台，然后派工人在工作平台上清理红树林。

    4、已清理的红树和红树根采用小拖船拖到岸边。也可以将已清理的红树、红树根等放置于特制竹排筏上，再用卷扬机拖到岸边，每次拖重不宜超过400Kg。

 5、清理淤泥时，浸泡于海水中淤泥（浮泥）用抽泥船抽排到岸边的积泥坑中，然后让其晾晒数日后，用自卸汽车运到弃泥场。

（二）软基处理的施工技术措施

为了保证深层搅拌水泥桩的成桩质量满足设计与施工规范的要求，在本项目施工过程中，我们将结合淤泥含水量高的特点，采用以下几项施工技术措施：

    1、针对本工程场地地层结构分布不均匀的特点，为了避免搅拌桩在各地层钻进的速度不同而使得喷浆量不匀均，我们采用2喷4搅工艺施工时，打破常规施工方法，选用搅拌下沉时不注浆，而搅拌提升时再注浆。因为钻进时，在淤泥层的钻进速度最快，而砂层和粘土层钻进的速度较慢，如果采用搅拌下沉时注浆的传统工艺施工，那必然会使本来就硬的土层区的注浆量偏多，而本身十分软弱的淤泥层的注浆量反而减少，使得软基处理加固地基的作用不明显，桩身强度的离散性大。因此选用搅拌提升时再注浆的方法施工时，能够先使各种土层先挠动，提升的速度相对均匀，注浆量和成桩质量也相对均匀。其作业方法如下图所示：


     

         

                 

 

 

2、为了确保桩头成桩质量，本工程施工时，拟采用桩头座浆搅拌的施工技术措施。桩头座浆的桩长为0.5~0.8米，座浆时间为30秒钟左右。

3、为了准确判断每根搅拌桩的桩端是否达到设计要求地层，即是否达到持力层（粘土层）。我们拟采用先在实地选择几个有代表性的位置，先进行补充地勘察，准确划分各地层的分布情况和各地层的厚度。再在勘探孔旁边先打试验桩，对照各点的地质勘察资料，观察搅拌桩机施工时在各地层的工作电流变化情况。根据我公司成功的经验证明，淤泥层的工作电流最小，一般为25A~30A，砂层的工作电流居中，一般为30A~40A，残积层（粘土层）的工作电流较大，一般在此地层将发生电工作电流突变，工作电流将突变到48A~65A。通过对照地层打试验桩的施工技术措施，能够准确地判断桩端是否进入持力层，从而确保了成桩质量。

4、搅拌水泥浆液的施工技术措施

为了使深层搅拌桩的水泥浆液搅拌均匀，外加剂均匀混合在浆液内，拌制水泥浆时采用先投放自来水，再投放FDN—5和石膏粉两种外加剂，FDN—5的使用量为拟掺入该桶浆中水泥用量的0.6%，石膏粉的用量为水泥用量的1%，充分搅拌40秒~60秒钟后，再投放拟投放的水泥，充分搅拌5~8分钟后方可出料。在出料口处设置一道钢丝网筛，筛网眼尺寸规格为3mm×3mm。过筛后的水泥浆流入集料槽中，再设二次搅拌，二次搅拌既可以用搅拌器（机）搅拌，也可以人工用搅拌棒搅和水泥浆，充分搅拌后方可由浆泵压入搅拌机中进行喷浆搅拌。

5、搅拌桩机成桩的施工技术措施

不论采用何种型号的深层搅拌桩机施工，搅拌机提升或下沉的速度均必须严格控制，不能太快，结合本工程场地地质结构（地层）特点，规定搅拌下沉的速度不能超过1.2m/min，喷浆提升的速度不能超过1.0m/min。

（三）箱涵施工的技术措施

1、基坑开挖的施工技术措施

    1.1 箱涵施工必须分段施工，每个施工段的长度不能超过30米。

1.2 基坑开挖前必须进行试验段开挖箱涵基坑，试验段的长宜为25~30m。

1.3 箱涵基坑开挖时应分层开挖，每层的开挖深度不得超过1.5米，宜为1.0~1.2m。

1.4 由于箱涵基坑较深，地下水十分丰富，特别是在雨季和长潮时间段施工时，更应小心谨慎。开挖时，必须做好充分的排水准备工作。基坑上部沿坑边要先修好排水明沟，基坑底部要修好排水明沟和集水井，基坑开挖和箱涵结构施工期间，应每天24小时不间断排水。

1.5 设计图纸中设计的基坑开挖坡比为1：1，我公司建议按1：2的坡比开挖，而且修整为台阶式的基坑边坡，即每个台阶的宽度为2m左右，其台阶高度为1m左右。避免因开挖坡度太陡而发生塌方事故。

1.6 箱涵基坑开挖过程中，要加强边坡防护工作，预防基坑坍塌。当发生紧急情况时，应立即停止开挖，采用打原木桩、钢板桩或钢管桩的方法加强支护措施，必要时可采用局部重新回填土的方法抑制基坑变形量增加，避免基坑发生坍塌恶性事故。待基坑稳定后，再采用加大开挖坡度的施工技术措施进行施工。

1.7 基坑开挖边线6米范围内不能堆放重物，也不能行走重型载重车辆，更不能在边坡口范围内堆放泥土。

2、箱涵结构施工技术措施

2.1 箱涵结构时，采用“底板 →壁板→盖板”三级施工的方法。底板施工时，其壁板结构施工高度应在底部腋角线以上10~15cm处预留水平施工缝，水平施工缝面处应预留凹凸型企口作为防渗防漏措施。壁板施工时，其壁板结构高度应在盖板以下有腋角线以下10~15cm处预留水平施工缝，水平施工缝面处也应预留凹凸型企口作为防渗防漏措施。

2.2 箱涵壁板钢筋接驳采用搭接连接和电焊相结合的方法施工，电焊既可以采用单面搭接焊，也可以采用双面搭接焊，单面焊接的焊缝长度为10d，双面焊接的焊缝长度为5d。

2.3 箱涵施工的模板采用大胶合板拼装的方法施工，支架系统采用Ф48钢管、10×10枋木和10×8枋木相结合的方法施工。

2.4 浇筑混凝土，采用商品砼，并用混凝土泵送技术（即采用砼输送泵泵送混凝土）。

2.5 由于箱涵壁板较高，浇筑混凝土时，采用分层分段浇注砼的施工技术措施施工，并保证在下一层和上一段砼初凝前浇注上一层和下一段壁板砼。

2.6 为了确保壁板的垂直度偏差小于规范允许偏差，壁板模板组装完成后，应及时校正垂直度，校正的方法既可采用吊锤球线的方法，又可采用经纬仪投影的方法校模，校正后，应及时加固模板的支撑系统。支撑系统最好采用Φ48钢管和10×10枋木组合而成。

3、箱涵回填土方的施工技术措施

3.1 回填土方时，不能单边回填，必须对称回填，否则将会出现单向侧压力过大而使箱涵发生水平位移，甚至产生变形裂缝。

3.2 除对称回填箱涵两侧的基坑外，还应分层分段回填。每层的层厚不宜超过30cm，土方夯实采用冲击打夯机和蛙式打夯机两种机械施工。局部无法用机打夯的位置，可采人工打夯的方法夯实回填土方。

3.3 回填土最好选用砂性粘土或残积土，回填料中不得夹带石块、建筑垃圾、有机植物等。

3.4 每层回填土必须进行密实度抽检，抽检合格后方可回填上一层土方。

3.5 基坑回填时，要保持基槽内无积水，无淤泥，否则应及时抽干积水，对淤泥部分应清除并换填土方。

（四）围堰的施工技术措施

1、围堰施工时，先采用300~500吨的小船在长潮时抛填石块挤淤，抛填路线自岸边向中间退填。但海岸沿线范围内因海水特别浅，无法抛填块石，改用自卸汽车自岸边向中间填筑毛石。用小船抛填毛石的厚度不能达到设计厚度，必须用自卸汽车从岸边往中间补填。

2、为确保围堰堤的横断面尺寸符合设计要求，抛填石之前，先用全站仪测定围堰堤的堤脚外缘线和堤顶宽度线，并用插测旗杆和拉红色尼龙绳的方法标志出这些已测定的边线。测旗杆用竹杆打入泥土中，并在旗杆上刷红白相间的油漆分格，旗杆上还应标注该点处的里程桩号。插旗杆的间距为20米左右。

3、围堰堤的镇压层采用100~300吨的小船抛填块石，抛填石的厚度必须达到设计厚度，且不能漏填。必须保证围堰堤的稳定性，避免因镇压层抛填石量不够而使围堰堤发生滑动或变形。

（五）地下管线施工的技术措施

1、地下管线沟槽开挖的技术措施

1.1 采用机械开挖与人工开挖相结合的方法施工。象污水管、雨水管的主管线因其开挖深度较深，沟槽宽度较大，必须采用机械开挖，并预留15~20cm的土方用人工清理、修坡、修底。象给水管和燃气管等小口径管线，因其地下埋深较浅，沟槽也较窄，只能用人工开挖。

1.2 为了防止雨水、污水管道的沟槽开挖引起坍塌事故，采用大放坡的方法施工，我公司建议按1：2的坡比开挖雨、污水沟槽。在局部危险地段要加强防备措施，主要的防备措施是打钢板桩、钢管桩或原木桩应急支护体系。

1.3 地下管线沟槽开挖的长度控制标准：雨、污水管的分段开挖长度不得超过30m；给水、燃气管沟槽开挖长度不得超过40m。

2、雨、污管安装的施工技术措施

2.1 针对雨、污水管的直径较大，为钢筋砼管，重量较重，在安装管道时，采用吊车或挖土机反铲吊装管道。

2.2 雨、污水管承插口堵封，采用麻丝、水泥、砂干拌均匀后，喷洒少量水份，再充分拌和，使其干湿均匀，并用人工慢慢地堵封承插接口。

3、给水管、燃气管安装的施工技术措施

3.1 给水管和燃气管安装前做好防腐防锈处理。

3.2 给水管和燃气管安装时，采用焊接法连接，并分段试压。

3.3 燃气管在横穿道路时要埋设过路管，过路管采用大直径的厚壁无缝钢管。

（六）市政道路工程的施工技术措施

1、市政道路路基施工的技术措施

1.1 由于本道路工程为深层搅拌桩复合地基，开挖土方时，不能用挖土机直接大面积挖土方，而必须采有人工清理桩周软弱土层，再用人工打凿桩头。

1.2 回填土及回填土碾压，不能直接在已清理好的桩头上直接行驶重型车辆，而应分段分区用倒行法回填土方，即用自卸汽车倒行到位后将回填土倾卸在工作面上，再用推土机将堆土推开铺平，再用平地机将回填土刮平，并保证每层填土的厚度不超过30cm。分层回填，分层碾压密实。回填土的密实度不小于93%碾压回填土时，先用12吨的压路机初碾2~3遍，再用14吨和18吨振动式压路机分别振动碾压3~5遍。

1.3 路基填方必须进行密实度检验，检验的方法采用环刀法和核子仪法两种。

2、市政道路路面施工技术措施

2.1  4%和6%水泥稳定石粉渣路面底基层和基层的拌和料均采用机械拌和法施工，所选用的机械设备有搅拌机（450升）和水泥石粉渣拌和机两种。

2.2 混合料拌和时，采用半干半湿拌和法施工，石粉渣的含水率应控制在7~9%之间，拌和前，石粉渣要洒水闷透。

2.3 水泥混凝土路面采用商品砼，在商品砼中掺入少量的减水剂或FDN—5。FDN—5的掺入量为水泥使用量的0.3%。

二、各分项工程施工顺序

1、围堰填海工程施工顺序

    1.1 测量放线。

    1.2 砍伐红树林。

    1.3 清理杂物及红树林根。

    1.4 开炸石方及土石方挖运。

    1.5 抛石挤淤（300cm厚）。

    1.6 回填碎石垫层（50cm厚）。

    1.7 铺填中粗砂层（70cm厚）。

    1.8 回填土碾压（分层填筑，30cm/层）。

    1.9 抛填块石镇压层（100cm厚）。

    1.10 围堰堤修坡、整平（迎水坡面1：3，潜水坡面1：2。）。

    1.11 迎水坡铺土工织物。

    1.12 迎水坡铺填碎石垫层（50cm厚）。

    1.13 迎水坡面干砌块石护坡层（30cm厚）。

    1.14 围堰堤顶填铺毛石（50cm厚）。

    1.15 围堰堤顶铺碎石面层（15cm厚）。

    1.16 围堰养护及验收。

    1.17 抽排围堰内海水。

    1.18 清挖围堰内含水量﹥100%流体状旦富含有机质的淤泥。

    1.19 围堰内淤泥晾晒。

    1.20 围堰内填土碾压（即工作垫层填土），我公司建议回填中粗砂工作垫层。

2、深层搅拌桩施工顺序

    2.1 清理场地杂物，平整场地。

    2.2 测量放线，测定搅拌桩中心点位置。

    2.3 请监理工程师和业主代表复核控制线及桩位。

    2.4 深层搅拌机就位，核对该桩桩号。

    2.5 桩位对中，并调整和复核桩垂直度。

    2.6 根据施工图设计配合比和桩长配制水泥浆液。

    2.7 搅拌机预搅下沉。

    2.8 校核桩长是否满足设计要求。

    2.9 首次喷浆搅拌提升。

    2.10 搅拌机搅拌下沉。

    2.11 再次喷浆搅拌提升。

    2.12 桩头特殊处理（座浆处理）。

    2.13 清洗输浆管及喷浆嘴。

    2.14 搅拌机移位。

3、制备水泥浆施工顺序

    3.1 查阅施工图对应桩号，并查明设计桩长。

    3.2 根据设计配合比和设计桩长计算水泥、水和外加剂用量。

    3.3 外加剂FDN-5和石膏粉计量。

    3.4 预拌外加剂。

    3.5 水和水泥计量。

    3.6 投放水和水泥。

    3.7 水泥浆液拌制，并测浆液比重。

    3.8 泵送喷浆。

    3. 9 继续搅拌浆液。

    3.10 二次泵送喷浆。

4、箱涵施工顺序

    4.1 测量放线

     4.2 挖桩间土（机械与人工相结合）

    4.3 人工打凿搅拌桩桩头

    4.4 基底整平、夯实

    4.5 基础垫层施工

    4.6 精确测量放线

    4.7 箱涵外侧模板制作与安装

    4.8 箱涵底板钢筋制安

    4.9 箱涵侧壁钢筋制安

    4.10 箱涵内侧模制作与安装

    4.11 浇灌箱涵底板及侧壁混凝土

    4.12 砼养护、拆内模

    4.13 箱涵盖板（顶板）支架及模板制安

    4.14 箱涵顶板钢筋制安

    4.15 浇灌箱涵顶板混凝土

    4.16 砼养护、拆除模板、支架

    4.17 回填土方，夯实土方

    4.18工程验收

5、地下管线工程施工顺序

    5.1 测量放线。

    5.2 沟槽开挖及多余桩头打凿。

    5.3 管线基底整平、夯实。

    5.4 管线基础垫层施工。

    5.5 各种管线（道）铺装、拼接（注意防腐防锈处理）。

     5.6 检查井砌筑。

    5.7 需试压或泌水试验的管道进行试压或泌水试验，且必须合格。

     5.8 管线沟槽分层回填、夯实土方。

    5.9 管线工程验收。

6、市政道路工程施工

    6.1 测量放线。

    6.2 路基挖、填土石方。

    6.3 路基碾压。

    6.4  4%水泥稳定石粉渣底基层施工及养护。

     6.5  6%水泥稳定石粉渣基层施工及养护。

    6.6 路道牙安装。

    6.7 浇灌C35混凝土路面及养生。

    6.8 伸缩缝施工及处理。

    6.9 道路验收。

7、防浪堤施工顺序

    7.1 开挖基坑及桩头打凿。

    7.2 回填碎石基础（100cm厚）。

    7.3 阶梯形C15片石砼基础施工（100cm+100cm厚）。

    7.4 基坑回填中粗砂。

    7.5 砌筑预C25砼砖堤身。

    7.6 潜水面斜坡面回填50cm厚碎石层。

     7.7 潜水面斜坡面回填30cm厚中粗砂层。

    7.8 防浪堤顶现浇C20砼顶帽。

    7.9 堤顶护栏施工。

8、防潮闸的施工顺序

8.1 防潮闸地基处理。

8.2 防潮闸基础土方开挖及外运。

8.3 基础C10砼垫层浇筑。

8.4 基础钢筋绑扎。

8.5 基础砼浇筑。

8.6 闸墩、柱、墙钢筋绑扎及设备预埋件安装。

8.7 闸墩、柱、墙模坂制安。

8.8 闸墩、柱、墙浇灌砼。

8.9 梁、板模板制安。

8.10 梁、板钢筋制安及设备预埋件安装。

8.11 浇筑梁、板混凝土。

8.12 闸板吊装。

8.13 闸室结构施工。

8.14 闸室装修工程施工。

8.15 闸的（启闭机）机电安装工程施工。

8.16 防潮闸调试及试运转。

三、总体施工安排

本工程的主要分项工程分别为施工准备、砍伐红树林、开炸石方、围堰填海、软基处理（即深层搅拌桩施工）、钢筋砼雨水箱涵、防潮闸、地下管线工程施工、市政道路工程施工、防浪堤施工等九项工程施工。各分项工程总体施工安排如下：

1、施工准备

1.1 搭建临时设施

    包括办公室、会议室、管理人员宿舍、工人宿舍、水泥仓库和食堂等。主要安排在施工准备阶段，计划10天完成，即安排在开工第1天～第10天内完成。

1.2 施工用蓄水池施工

本工程系采用宝安区西乡供水系统的自来水。其接口在西乡大道西段已建成道路上。由于宝安区西乡大道的供水十分紧张，特别是在夏季，各单位均处于用水高峰期，可能会出现临时停止供水的现象，为了不影响工期，确保施工高峰期有足够的施工用水，我公司领导小组和投标小组十分重视，经讨论、研究后，决定在生活区建造一个储水量达800m3的蓄水池备用，并通过加压泵和施工用水管线统一分配，满足搅拌桩等工程施工需求。蓄水池的基础采用满堂红片筏基础，配钢筋网Φ18@200×200 C20混凝土。池壁用37cm厚砖墙和24cm厚砖墙砌筑，内面用1：2水泥砂浆砌筑，纯水泥膏压光。蓄水池建造安排在围堰施工完成后施工。

1.3 施工便道施工安排

为了便于搅拌桩机、灰浆拌和机、发电机等机械设备到位，同时为了确保施工过程中水泥能运送至搅拌站，我公司为了改善现场交通条件极差的局面，经公司领导和项目经理部全体人员讨论研究后决定在施工现场分期修建施工便道。施工便道宽8米，其构造是在填海的土或砂表面铺填35厘米厚石粉渣，用压路机碾压。（见施工便道附图一）总工程量预算为10400m2。施工时间安排在开工后第11天～第30天期间，铁岗石场的施工便道约8800 m2,安排在开工的第1个月完成。箱涵施工期间，在西乡大道与西海堤交叉处修建两条曲线形施工便道，（见施工便道附图二。）面积约2400 m2，安排在开工后第7个月施工。

2、砍伐红树林施工安排

    采用人工砍伐的方法施工。砍伐的主要工具是弓锯、砍刀、板斧和汽油机型链式机动锯。安排在开工后11天~第30天内完成任务。其主要工程量为： 

    ① 人工砍伐红树林50000m2共，175000棵。红树林的平均直径为12cm。

 ② 人工挖除红树林根175000棵。

 ③ 因为是在淤泥及浅海水中作业，砍伐及除根时所耗费的人工比正常情况下要多一倍。

3、开炸石方及围堰填海工程施工安排

    3.1 开炸石方和围堰施工安排在开工后第31天至第80天施工，历时50天。

    3.2 围堰内抽水、清流体状淤泥及围堰内淤泥晾晒，安排在开工后第81天至第105天施工，历时25天。

    3.3 围堰内回填土方或吹填砂安排在开工后第106天至第135天施工，历时30天。

4、软基处理（即深层搅拌桩）施工安排

    4.1在软基处理前要拆除旧海堤4800m2,挖运土石方28800m3。安排在第106天至第135天完成，历时30天。

    4.2 深层搅拌桩工艺试桩3根，安排第135天上午9：00～12：00进行试桩。

    4.3 深层搅拌桩施工安排在开工后第136天至第195天施工，历时60天；搅拌桩检测验收安排在第161天至第220天进行，历时60天。但搅拌桩可以视现场情况，增加工期10~20天。

5、地下管线工程施工安排

地下管线工程安排在开工后第261天至第340天施工，历时 80天。地下管线施工包括污水管道、雨水管道、给水管道、煤气管道、电力、照明管线和电缆沟等项目。施工时采用交叉、平行施工的方法施工。

6、箱涵工程施工安排

箱涵工程分四个工作面同时进行施工，每个工作面采用流水作业的方法施工，工作面的分界线以伸缩缝为界。安排在开工后第196天~320天施工，历时125天。

7、防潮闸工程施工安排

箱涵工程施工完成后，即可安排防潮闸工程施工。防潮闸工程分地基处理、基础、结构和闸门安装、调试等项目。大体安排如下：

7.1 地基处理：安排在开工后第311天~第330天完成，历时20天。

7.2 基础施工：安排在开工后第316天~第340天完成，历时25天。

7.3 结构工程施工：安排在开工后第341天~第380天完成，历时40天。

7.4 防潮闸闸门安装及调试：安排在开工后第381天~第415天完成，历时35天。

8、市政道路工程施工安排

    市政道路工程安排在开工后第271天至第400天施工，历时130天。其中道路土石方工程安排在第271天至第310天完成，4%水泥稳定石粉渣底基层安排在第311天至第340天施工，6%水泥稳定石粉渣基层安排在第341天至第370天施工，400号砼路面安排在第371天至第400天施工。

9、防浪堤施工安排

    9.1 防浪堤C25砼砖预制养生安排在第81天至第135天施工，历时55天；碎石基础和C25片石基础安排在第136天至第195天施工，历时66天。

    9.2 砌筑防浪堤及背水面碎石、砂层施工安排在第196天至第245天，历时50天。

    9.3 防浪堤C20砼顶帽及护栏施工安排第245天至第310天，历时65天。
四、主要工程项目的施工方法

（一）围堰填海工程的施工方法

1、测量放线

    用日本索佳“J2，3+3ppm”型全站仪进行平面控制测量和工程点点位测量放样。高程控制和工程点高程测量均采用北京光学仪器厂生产的BJDZS3型自动安平水准仪测量。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰，牢固可靠，且通视条件良好，便于控制的地方。

2、开炸石方

    2.1钻爆设计：正式开炸石方前，应结合具体地质条件和周边环境条件做好钻爆设计，设计内容包括：炮眼布置设计、炮眼数目设计、炮眼深度和角度设计、装药量和装药结构设计，还有每次爆破石方量的估算等内容。
    2.2办理开爆合法手续：正式开爆石方前，还应凭施工合同和我单位的爆破资质到深圳市公安机关办理准爆手续，确保该项工程合法开工，并在公安机关办理好炸药、雷管的采购许可证等手续。

     2.3 钻爆施工

    2.3.1钻爆作业前必须对施工人员和爆破手进行爆破技术交底和爆破安全技术交底，加强安全教育，按设计要求和爆破规程施工。

    2.3.2钻眼采用高压风钻和液压扎机钻孔，钻孔分布情况及孔深、角度、间距等必须按设计要求施工。

    2.3.3钻孔完成后，严格按爆破设计中的每个孔的装药量装药，不可随意装药或求多求猛，超量装药。装药前必将炮眼中的泥浆或钻喳、石屑吹洗干净。

2.3.4 安装起爆电雷管，接好起爆导线。炸药雷管安装好后炮眼要及时用炮泥堵塞，并从药卷顶端开始堵封。

2.3.5 按事先安排好的爆破时间进行爆破。爆破前除做好宣传工作外，还应做好安全防护工作和危险区内全部人员及牲畜的疏散工作和警戒工作。防止爆破时飞时造成伤亡事故。

2.3.6 按设计要求的起爆顺序点火起爆。

2.3.7 大块石及持大块石解小：如果爆破后有些大块石或持大块石，那就必须对其进行解小，解小的方法是用人和机械相结合的方法施工。本方案中计划用凿岩机解小，特大石最好是用膨胀静态爆破法（即静态爆破法）施工。对部分块石可以采用人工打胀裂钢钎的方法施工。

3、抛石挤淤

抛石挤淤分项工程采用300t~500t的小船抛填和自卸汽车抛填相结合的方法施工。

3.1 前期抛石挤淤施工采用小船抛填法，自靠岸边最小停泊水深处向海洋中间方向抛填块石，最好是选择长潮时段抛填近海区域。抛填石块的厚度以抛填石刚好露出海水面为准。围堰堤填筑后期的镇压层抛填石也用小船抛填，但小船型号宜选用100~300吨的船只。

3.2 近海岸区域因水的深度不够船只停泊水深要求，无法用小船抛填石块，只能选择用自卸汽车自岸边向海洋中间区域抛填块石。当中间围堰部分和近海岸区间的抛填挤淤的块石均填至露出海水面的深度后，全部采用自卸汽车填筑毛石。

3.3 围堰堤填筑的方法及技术要求

用挖掘机将已开炸且解小的石块挖装到自卸汽车的车箱中，自铁岗石场运输到西乡大道西段的施工范围内，按照放样的围堰堤脚范围旗杆及标志线抛填石方，自岸边向海洋中间方向回填，抛填石严格按照设计图纸的尺寸和范围施工。自卸汽车倾卸石方时一定要注意安全，杜绝发生覆车和人身伤亡事故。抛石挤淤时开展两个工作面，南北两条围堰堤均自岸边向中间施工，在防浪海堤以外30米处，以向围堰堤对向施工，在该堰堤中间部位会合封闭。围堰全长约1531延米。围堰抛石厚度大约为6米厚。但施工时先回填3米厚开山石，再自迎水面抛填石前沿缩回10米开始抛填石，第二次抛填石厚度亦为3米，回填时分层施工，并用推土机压路机配合摊铺和碾压密实，每层抛填厚度应小于50cm，一直回填到+2.200m标高位。回填时注意按设计断面修整坡度，迎水坡面坡度为1：3，背水坡面坡度为1：2，并注意与块石镇压层配合，交替施工。

4、70cm厚石粉渣层施工

抛填石层施工到+2.200米标高后，再从铁岗石场运石粉渣到现场回填，回填时分层填筑，每层厚度不大于30cm，用小型平地机或小推土机将石粉渣摊铺平整，最后用12t和18t的压路机碾压密实。

5、回填土并碾压密实

    中粗砂回填后，再在其表面上回填土方。回填土土源依然选择在铁岗石场，运距约为12～13公里。用挖土机挖装土方，用15吨和8吨的自卸汽车运送土方，运至施工现场后分别按一定的间距倾卸土方，再用推土机摊铺，分层回填，分层用12吨的压路机滚动碾压密实。回填时注间修坡，迎水坡面的坡度为1：3，潜水坡面的坡度为1：2。

6、抛填块石镇压层施工

为了防止围堰堤随着填土高度增加而导致围堰堤失稳，产生侧向滑移，必须随着填土地高度增加而增加围堰基脚的镇压层，即采用抛填块石的方法增加被动土压力。其施工方法与前述内容类似不再在此重复。

7、迎水坡面工程施工

7.1 围堰堤土方分层回填碾压完成，且块石镇压层抛填完成后，先用人工修整迎水坡面，再用打夯机将整平后的坡面松土夯实，坡比为1：3。

7.2 选择退潮或低潮位时间段，抓紧时间分段修整坡面低位面（或水浸面），并快速铺设土工布，土工布搭接处要严格按照规范要求和生产厂家提供的参数留取搭接长度。

7.3 碎石垫层填铺

（1） 选用粒径3cm～5cm的级配碎石料，不含杂质，级配良好。

    （2）碎石由铁岗石料场用自卸汽车运输至施工现场，采用人工分层摊铺，并用冲击式打夯机夯实。碎石垫层厚度为50cm。

7.4 干砌块石护坡

选择块石最好是扁平状的，且厚度在30cm±2cm范围内。铺砌时严按1：3的坡度拉控制线分段施工。块石与块石之间拼接口（缝）要尽量吻合，相互咬合。砌筑时用人工抬石，两人或三人组成一个协作小组，由专业石砌匠（师傅）铺砌，注意安全，千万不要因违章操作而伤手、伤脚。

7.5 围堰堤顶铺填毛石时，用自卸汽车运送平均径在20cm～30cm之间的毛石，按工作面分别卸在铺填现场，然后用人工铺填的方法施工，铺填厚度为50cm，允许误差在-4cm～+4cm 之间。

7.6 碎石面层的铺填厚度为30cm，施工时用自卸汽车运送碎石，规格为3～5cm的级配碎石，用小型推土机粗料推平、摊铺，再用平地机整平，最后用12t振动式压路机碾压3～5遍，确保其密实。

7.7围堰堤施工完成后，用抽水机（Ф200～Ф300）数台抽排围堰内的积水和渗水。抽水时直接接管至大海里，并用人工在围堰内挖一些排水通道（水沟），便于围堰内所有的积水能抽排出去，个别地方有大面积的低渣汇水地，挖沟又有很大困难时，宜采用Ф50或Ф100的潜水泵或污水泵转抽（即接力式抽水）到抽水机的抽水通道中。全部的积水或渗水抽干后，即可晾晒淤泥。但是局部或大面积围堰底的淤泥含水量超过100%，有机质含量很高，且呈流体状时，亦采用泥浆泵或挖泥船将其挖运走后再晾晒。抽水抽泥量应按现场实际发生量计算，最好是采用计台班方法计算抽水量，泥浆泵抽泥量可以在现场测量计算。

7.8围堰内淤泥晾晒干后，表面大面积龟裂，人基本可以在淤泥上行走（体重60kg以内的人）时，即可开始大面积填土。填土土源自铁岗石料场挖取，用挖掘机挖装在自卸汽车上运至回填工作面上，自围堰堤四周开始回填，向中间填土，工作面很大，可以投入大量的机械设备同时施工。回填时必须分层回填，用推土机摊铺，每层厚度应控制在30～40之间，并用8～12吨的压路机碾压密实。我公司建议回填中粗砂。但局部无法晾晒干的淤泥，考虑用人工挖运到围堰堤上，再用挖土机挖装到自卸自车上运至指定的弃泥场。运距按实际签证的里程计算。

（二）深层搅拌桩的施工方法

1、施工准备

    1.1开工前须组织技术人员熟悉施工图纸、施工技术规范和有关工艺要求，复核施工图和工程数量，结合现场的施工环境和实际情况，编写各项目施工的实施性施工组织设计和施工作业计划，工料计划和有关保证措施，并进行设计施工技术交底。

    1.2 按施工组织设计和施工作业计划，做好劳动力组织、施工机具调迁和开工前的全部准备工作。

    1.3 开工前首先对导线点、座标点、水准点进行复测，并设立辅助施工测量控制网。各项目开工前须按要求填写开工报告，但业主和监理工程师批准后方可开工。

    1.4 平整施工场地，修筑临时施工便道，将深层搅拌机用20吨的大平板车送进施工场地均匀放置。

    1.5 深层搅拌机安装和调试

    设备进场后，应立即用吊车配合吊装，安装机座、搭架和动力设备，并用柴油发电机提供临时电源，对所有的搅拌桩机进行调试。有故障的设备，应及时维修，在正式开工前全部的机械设备应运转正常。

2、地形测量和施工放样

    地形测量、施工测量和施工放样，是各项工程开工前最重要的一环，将根据业主提供的座标控制点、水准点及里程、桩位点、轴线设立辅助施工控制网。施工控制网及施工水准点应设置在不受干扰，牢固可靠，且通视好，便于控制的地方。

    施工控制网和施工放样测量均采用索佳“J2，2±2ppm”型全站仪测量，高程采用北京BJDZS3型自动安平水准仪进行测量。测量精度应符合有关技术规范和JTJ061-85，TTJ062-91，JTJ063-85以及评定标准JTJ071-94等有关规定。

    深层搅拌桩放样，首先放样出所有的主要工程控制点，再根据主要工程控制点，用全站仪和经计量部门检定合格的钢卷尺（50米）相结合测量，用内差法和内分法放样出每个搅拌桩的中心点位，其放样精度要求应符合规范要求，即边桩的点位误差应控制在±7cm以内，中间桩应控制在±10cm以内。桩位处地面标高测量用BJDZS3型或索佳S3型自动安平水准仪和普通水准标尺测量。

3、深层搅拌桩施工

3.1 施工工艺流程

详见《深层搅拌工艺流程图》和《水泥浆制备工艺流程图》和《施工质量控制流程图》。
3.2 深层搅拌桩施工工艺及施工方法

    3.2.1 搅拌机的产地和型号

    本工程投入的搅拌机主要有三种，其中一种是武汉市铁道工程机械厂研制的PH-5B型搅拌机，一种是浙江探矿工程机械厂研制的DST-Ⅱ-3270型搅拌机，另一种是上海探矿工程机械厂研制的DPT5型搅拌机。

3.2.2 场地平整和障碍物清除
首先用D60型推土机将整个需要加固的场地推平，并用机械和人工相结合的方法清除地面上的障碍物，局部不平整的地方用人工平整。

    3.2.3 测量放线和桩位定测

    先用索佳“J2，2±2ppm”型全站仪测定软基处理范围控制点（线），再用此全站仪和50m钢尺配合测定该范围内的每根桩的中心点位。并请监理工程师复核桩位，复核无误后方可进行下一步工序。

    3.2.4 搅拌机就位、对中和垂直度检查

    搅拌机在自身的步履系统的辅助下，行走至将要施工的桩位处，再通过力轴的操作系统和步履系统复合操作，在对中员的指挥下，使搅拌头的锥尖正好与桩位标记点重合（在同一铅垂线上），完成了搅拌机就位和对中任务。最后通过液压系统或支撑系统调整搅拌机力轴垂直度，要求垂直度偏差小于1.5%。

    3.2.5 预搅下沉

    桩机就位对中完成后，对照设计施工图纸查明该桩设计长度，并做好记录。然后启动深层搅拌机电机、放松起吊系统（钢丝绳或链式传动系统），使搅拌沿导向架搅拌下沉，下沉速度由电气控制装置的电流监测表控制，工作电流不应大于额定值。下沉速度应控制在1.0m/min--1.2m/min之间，一般情况下，淤泥层工作电流正常值在25A~30A之间；砂层中的工作电流正常值一般在30A~40A之间，粘土层工作电流的正常值在48A—65A之间，下沉速度明显降低，而且桩机还会有振动的现象产生。预拌下沉过程中，搅拌机不要用冲水下沉的方法，也不要用喷浆下沉的方法，避免因不同地层的下沉速度不同而产生喷浆量不均匀的现象。在预搅下沉过程中，工作电流突然增加到48A—65A时，下沉速度也减小，说明已进入粘土层，再预搅下沉1米即可达到设计要求。

    3.2.6 制备水泥浆液

    在深层搅拌机预搅下沉同时，后台拌制水泥浆液。拌制水泥浆液的掺入比应符合设计要求，水泥掺入比为加固土体重量的18%，水灰比为0.45，另外还要加两种外加剂，一种是高效减水缓凝剂FDN-5，其掺入比是水泥用量的0.6%，另一种外加剂是石膏粉（促凝剂），其掺入比是水泥用量的1%。水泥采用425#普通硅酸盐水泥。各种原材料和水应是送检合格材料。拌制好的水泥浆液应在泵送压浆前倒入集料斗中。拌浆设备用300L的水泥浆拌和机，用400L的集料斗盛装制备好的水泥浆液。

    3.2.7 喷浆搅拌提升

    当搅拌桩的桩长达到设计要求时，迅速通知司泵员开启灰浆泵，泵送浆液，当水泥浆液到达喷浆口后，再按设计要求和工艺试桩总结的技术参数开始喷浆搅拌提升。喷浆提升速度应控制在0.8m/min--1.0m/min之内，其工艺特点是一边喷浆，一边提升，一边搅拌。提升过程中，后台供浆必须连续，一旦因故停浆，必须立即通知前台，为防止断桩和缺浆，宜将搅拌机下沉至停浆（断浆）点以下0.5米，待恢复供浆时再喷浆搅拌提升。如因故停机超过3小时，为防止浆液硬结堵管，宜先拆卸输浆管路，妥为清洗。

    3.2.8 重复搅拌下沉

    深层搅拌机喷浆提升至设计桩顶标高时，关闭灰浆泵，停止喷浆，再次将深层搅拌机搅拌下沉，下沉至预搅下沉深度时（通过深度计或搭架标尺来判断），迅速通知后台司泵工开启灰浆泵，泵送浆液，中止下沉。

    3.2.9 二次喷浆搅拌提升

    当水泥浆液到喷浆口后，再次按设计要求和试桩总结的技术参数开始喷浆搅拌提升。提升速度仍控制在0.8m/min--1.0m/min之内。其工艺特点仍是一边喷浆，一边提升，一边搅拌。喷浆必须连续均匀。当深层搅拌机喷浆搅拌提升至设计桩顶标高时，集料斗中按桩长和设计配合比配制的水泥浆液应该正好全部用完，此时应停止提升，再在此标高处继续搅拌数秒，以保证桩头均匀密实。最后慢速搅拌提升，使搅拌头慢慢地提升出地面。

    3.2.10 施工记录

    在深层搅拌桩的施工过程中，应有专人负责填写施工记录表，填写《深层搅拌桩施工记录表》时，必须详细地记录搅拌机每米下沉或提升的时间，记录来浆与停浆的时间，记录浓度误差不得大于5cm，时间误差不得大于5秒钟。司泵工负责填写《深层搅拌桩供灰记录》时，应认真填写拌灰罐数，每罐水泥用量，水泥总用量和外加剂的总用量，还应认真填写泵送浆液的时间，开、停泵时间，总喷浆时间等。最后由专职的施工记录员将上述两种表格内容汇总，填入《深层搅拌桩施工记录汇总表》中。

    3.2.11 搅拌桩机移位

    完前述工艺过程后，该桩施工完毕，即可移动深层搅拌桩机到另一条桩位上，重复前述桩的施工工艺过程，进行下一根桩的施工。

（三）地下管道工程施工

    地下管道工程包括雨水、污水、给水、电力和煤气等项目。道路两侧的管网工程除沿非机动车道、人行道和绿化带纵向分布外，还有部分管线横穿道路，施工时要保证交通畅行，所以管网的施工对道路施工具有制约作用，合理安排管网施工，才能保证道路的施工顺利完成。

1、施工原则及注意事项

    1.1管网工程应本着先深后浅，先施工雨、污水管后再施工其它管道。

    1.2管网工程运到现场外的弃土运至城管部门或甲方指定的弃土场，暂按12公里计，沟槽回填必须是现场挖出的好土或开山土、砂质粘土和淤泥杂土需运走。

    1.3 注意事项：

    1.3.1开工前必须认真熟悉图纸及管道相关规范，按图进行测量放线、按图施工。测量定位后需经监理工程师确认，方可进行沟槽开挖。

    1.3.2该标段内地下原有障碍物，挖沟前必须了解地下障碍物的位置并在地面标出。开挖过程中，如遇地下管线、电缆、文物等首先予以保护，并请监理工程师确认并处理后方可施工，根据图纸显示，需保留的原有管道，施工中应保留并妥善保护。

    1.3.3沟槽开挖中，可能会遇地下水，也可能会遇到下雨，必须采取降水和排水措施。施工前要备好抽水设备。排水工程量按抽水台班计算，办理好现场签证手续。

    1.3.4所有管材、配件、井圈等必须是合格品，并具有合格证及质量检验证等材料。

    1.3.5施工中如遇不良土质，发生塌方，应采用打木桩和木板支护或用砂包砌筑护坡。

2、给排水管道安装工程施工方法
给排水管道包括给水管、雨水管和污水管三种管线。
2.1 沟槽放线开挖：
   （１）根据西乡大道的给、排水管道设计平面位置图和里程桩号测量放线，定出埋设位置，测出管线中心线，打上木桩或钢筋桩，并在管沟两侧距边1m处打好龙门桩，将编号及管道须挖深度记录在龙门固定桩上。并用白灰画出所开挖沟宽边沿，然后按线开挖。
   （２）管沟放线根据管道埋深要求和地质情况按设计或国家施工验收规范规定放坡，本工程的雨、污水管沟槽开挖坡度考虑为1：1.5~1：2，给水管道按1：1开挖即可。
   （３）管沟采用机械开挖，要配备一定的人员给以配合，经常不断的进行标高复测，挖到接近槽底时，留有100~200mm厚原土层用人工清理至设计标高。严禁超挖，若发生超挖时，按设计要求对超挖部分用石粉渣或残积土进行回填，回填土必须夯实，其密实度不小于90%，方可下管安装。
   （４）开挖出的土方，应置离沟边1.0m以外，堆放高度不得超过1.5m，确保沟槽稳定。如开挖的基础土质较差，需要对软弱地基进行处理，经设计院同意，然后进行补救措施。
   （５）雨水污水管道开挖，要挖到管道基础的深度，基础垫层部分用人工开挖，管道基础挖好后，及时浇筑C10砼垫层。
   （６）因管道较深有地下水时，必须采取排水措施，排水基坑的流水槽，应沿管沟纵向设置临时排水沟流入集水坑，用潜水泵不停的抽水。
   （７）沟槽的开挖质量应符合下列规定：
     Ａ、不扰动天然地基或地基处理符合设计要求；
     Ｂ、槽壁平整，边坡度符合施工设计的规定；
     Ｃ、沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的  一半；
     Ｄ、槽底高程的允许偏差，开挖土方时应为±20mm，如遇开  
挖石方时应为＋20mm，－200mm。
2.2 给水管道（即钢管）安装

2.2.1 管道焊接

   （1）安装前必须对钢卷管认真检查，检查管节材料、规格、压力等级加工质量是否符合设计规定，管节表面应无斑疤、裂纹和严重腐蚀等缺陷，焊缝外观是否符合规范要求，管材内壁衬里是否平整，无裂纹。
   （2）管道组对前，每节管均应逐根检测，并对检测的管子进行编号，选用管径相差最小的管节组对对接。
   （3）管接组成管段下管时管段的长度，吊距应根据管径、壁厚、外防腐材料的种类，以及下管的方法，管沟场地或使用吊车大小而确定。
    （4）管道组对时应内壁齐平，用长30cm的钢板直尺在接口内、外壁周围顺序贴靠错口允许偏差为壁厚0.2倍，且不得大于2mm。对口时纵环向焊缝的位置要错开。纵向焊缝应放在管道中心垂直线上半园的45°左右处，纵向焊缝必须错开，当管径小于600mm时，错开的间距不得小于100mm，当管径大于600mm时，错开的间距不得小于300mm。
（5）直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm管道任何部位不准有十字型焊缝。

（6）管道接口对口时，因两管径椭园度偏差较大，可先找一点平整处用电焊点住，然后在不平整处的管内壁用千斤顶做支撑找平的方法进行对口，两管壁均要割Ｖ型坡口，坡口要留有钝边，钝边厚度及两口间间隙见下表1：

管子电焊对口是隙及钝边尺寸
                                                  表１
管壁厚度δ（毫米）
4~5
5~8
8~12

对口间隙a（毫米
1~1.5
1.5~2
2~3

钝边尺寸b（毫米）
1~1.5
1~15
1.5~2

管子对口不得出现咬口和错口。

    （7）管口对称以后，用点焊固定。每个口至少点焊３~４处，每处点焊长度为管壁厚度的２~３倍，点焊高度一般不应超管壁厚度的70%，点焊的操作工艺应与正式施焊相同。
   （8）组合钢管固定口焊接及途段间的闭合焊接，应在无阳光和气温较低时焊接。
   （9）钢管对口检查合格后，方可进行点焊，点焊时电焊条应与接口焊条相同。
   （10）管子对接接头接层数，使用焊条的直径和焊接电流的大小，应根据管壁厚度来选择，见表２。
管子对接接头焊接层数，焊条直径及焊接电流
                                                表２
管壁厚度（毫米）
焊接层数
焊条直径
焊接电流（安培）


６~10
2~3
3.2

4
105~120

160~200

10~13
3~4
3.2

4
105~180

160~200

13~16
4~5
3.2~4

4
105~180

160~200

    （11）焊缝第一层（根部）的焊接最为重要，以采用直径较小的焊条为宜。施焊时,  注意根部的焊合良好，要确保根部焊层的熔透，不要有漏焊现象。
   （12）每道焊波的宽度不小于焊条直径的2~3倍，高度不可大于5毫米。焊波必须熔合良好，一层焊完，待冷却至黑色时打掉焊渣及飞溅物，检查有无缺陷，如有缺陷，应铲掉重焊；如无缺陷，可继续按下一层，同一焊缝的各焊层，必须使用同一牌号的焊条。
   （13）焊接转动焊时，大于DN200的管子，可单方向平焊完成。管径大于DN200的管子每层施焊方向应当相反，焊接起始点应当错开。管径大于DN500的钢管，采用分段退焊法，每段长200~300毫米。
   （14）固定焊口的焊接，应自下而上地进行不大于DN200的管子，施焊用顺向焊接，大于DN200管子宜采用逆向分段焊接，使应力均匀分布并减少变形。逆向分段焊法，每段焊的长度一般为管子园周的1/4。
（15）管道支管开口在下管时要注意支管的位置，不得在主管的纵向、环向的焊缝上开孔。管道上任何位置不准开孔，也不准在短节上或管件上开孔。在直线管段安装不准采用长度小于800mm的短节拼接。
（16）管道对接，环向焊缝的检验及质量应符合下列规定：
    A、检查前清除焊缝的渣皮，飞溅物；
B、应在油渗，水压试验前进行外观检查；
C、管径大于或等于800mm时，逐口进行油渗检验，不合格的焊缝应铲除重焊；
（17）焊缝的外观质量应符合表３的规定；
当有特殊要求，进行无损采伤检验时，取样数量与要求等级按设计规定执行。
（18）不合格的焊缝一定进行返修，返修次数不得超过三次。对所有焊工的焊接焊缝，均要编号入座，确保焊工的焊接质量引起特别的重视，对外对观检查发现某一焊工有多处不合格，应立即采取措施，停止该焊工操作。

焊缝的外观质量
                                         表３
项 目
技术要求

外观
不得不熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷，表面顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡。

宽度
应焊出坡口边缘2~3mm。

表面余高
应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不应大于4mm。

咬边
深度应小于或等于0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%，且连续长不应大于100mm。

错边
应小于或等于0.2t且不应大于2mm。

未焊满
不允许

    注：t为壁厚（mm）

（19）钢管安装允许偏差应符合４的规定。

                  钢管安装允许偏差（mm）           
                                                表４
项目
允许偏差


无压力管道
压力管道

轴线位置
１５
３０

高程
±１０
±２０

    2.2.2 管道的内防腐：
   （1）管子进场前，对管子内防腐由专防腐厂家进行管子内防腐工作，现场管道对接的焊口管  进行水泥砂浆内防腐层补修工作，补修前，首先清理好管道内壁的浮锈、氧化皮、焊渣、油污等进行彻底清除干净。
   （2）水泥砂浆用的防腐层材料，使用对钢管及铁用水质无腐蚀和无污染的材料。如使用外加剂时，其掺量应经试验确定。
   （3）砂采用坚硬、洁净、及配良好的天然砂、其含泥量不大于2%mm及配应根据施工工艺、管径、按现场施条件在砂配合比中选定。水泥采用425#以上的硅酸盐，普通硅酸盐水泥。拌和水用对水泥砂浆强度耐久性无影响的洁净水。
    （4）水泥砂浆内防腐层采取人工抹压进行补，补修前先将原防腐层用净水浇显分层抹压于原防腐层平形，水泥砂浆防腐形成后，立即将管道封堵，终凝后进行潮湿养护。
    2.2.3 埋地钢管道外防腐：
    （1）埋地钢管外防腐，按设计要求进行。目前一般均采用环氧煤沥清涂料做外防腐，环氧煤沥清涂料外防腐层构造见表5：   

           环氧煤沥青防腐层等级与结构            
                                               表５
防腐层等级
结构
干膜厚度（mm）

普通
底漆－面漆－面漆
≥0.2

加强
底漆－面漆－玻璃布－面漆－面漆
≥0.4

特强
底漆－面漆－玻璃布－面漆－玻璃布－面漆－面漆
≥0.6

    （2）刷油前管道焊口  面必须用砂布、钢丝刷、或打磨机将管子污泥、锈蚀、焊渣、飞溅等杂物清理干净，使管子出现金属面，用破布或纱擦干净，立即在管面上刷底漆一道，刷油时金属面不准有水珠现象。
（3）环氧煤沥青涂料是甲、乙双组分涂料，由底漆的甲组分加乙组成套（因化剂）和面漆的甲组分加乙组分（固化剂）组成，并和相应的稀释剂配套使用。
（4）环氧煤沥青防腐层采用中碱、无捻、无蜡玻璃布作加强布，使用玻璃布宽度为600~700mm。
（5）涂料配制，漆料（甲级分）在使用前应搅拌均匀，由专人将甲、乙两种组分按产品说明书所规定的比例调配，充分搅拌，使用前放置熟化30分钟。涂料应根据工程所需的数量分批配制，现配现用。配好的涂料应在规定的使用期内使用完毕，常温固化涂料施工温度宜在10℃以上。刚开桶的底漆甲组分和面漆甲组分和面漆甲组分原则上不再调入稀释剂。配好的涂料在必要时，可加入少于5%（重）的稀释剂。
（6）涂刷底漆，表面预已处理合格的钢管应尽快漆底漆、间隔时间不得超过8小时，大气环境恶劣时还应进一步缩短间隔时间，不得漏涂，每根管子两端各留出150mm左右，以便焊接。
（7）打腻子：如焊缝高于2mm用面漆和滑石粉，调成稠度适宜的腻,  底漆表干后抹在焊缝两侧，并刮平成为过渡曲面，避免缠玻璃布时出现空鼓。
（8）作面漆和缠玻璃布：底漆表干或完腻子，即可涂面漆。涂刷要均匀，不得漏刷，在室温下涂底下涂第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。
A、普通级结构的防腐层，在第一道面漆实干后方可涂第二道面漆。
B、加强级结构的防腐层，涂第一道面漆后即可缠绕玻璃布。玻璃布要拉紧，表面平整，无皱折和鼓色。压边宽度为20~30mm，布头搭接长度为100~150mm，玻璃布缠绕后即涂第二道面漆，漆量要饱满，玻璃布所有网眼应浇灌涂料。第二道面漆实干后，方可涂第三道面漆。
C、特强级结构的防腐层，依上述一道面漆一层玻璃布的顺序和要求进行。在第三道面漆实干后，方可涂第四道面漆。两层玻璃布的缠绕方向应相反。
（9）检查防腐层干性的标准：表干－用手轻触不粘手：实干－用手指推不移动；固化－用手指甲重刻不留刻痕。
（10）环氧煤沥青防腐层的质量检验，按国家质量检验许定标准执行。
（11）检验合格后，经监理工程师验收合方可进行下管工作。
（12）下管时做好防腐层的保护工作，要采取有效措施，以避免防腐损环。
    2.2.4管道试压
    （1）管道试压前，应检查埋地管道的座标、标高、坡度等进行复查，复查合格并对试验的临时加固措施检查确认安全可靠，再将管道进行回填土，管子回填土必须填到管子上部500mm，将焊口外留露外部，以便利检查方可进行灌水试验。
（2）试验前应将不能参与试验的设备，仪表及管道附件等进行隔离，隔离方法采用加置盲板的办法。
（3）试压前先将管道灌满水，排完管内空气，再一次检查加固措施有无变化，确认可靠后，方进行强度试验。
（4）管道强度及严密性试验，试压方法管道的进水管在最道低点，也是试压泵安装的位置，试压压力数值，按设计要求执行。
（5）试压用的压力表经校验精度不低于1.5级表的满刻度值最大被测压力的1.5倍~2倍。压力表不少天2块。
（6）试验过程中如遇泄漏，不得带水压修理，修理完毕后，应重新试验。
（7）试验合格后，试验介质宜在室外合适地点排放，并确保安全。同时核对工填写<<管道系统试压记录>>经监理工程师和有关部门签字认可。
2.3 雨、污水管道安装工程施工
     2.3.1 管道接口
（1）管道接口应平直，环形间隙均匀，灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂纹、空鼓等现象。
（2）抹带按口：管径小于或等于DN600mm管应刷去抹带部分管口浆皮，管径大于600mm的管子应将抹带部分凿毛，抹带按口应表面平整密实，不得有间断的裂纹空鼓等现象。
（3）抹带接口允许的偏差见表6：
抹带接口允许偏差

                                   表6

序号
项目
允许偏差(mm)
检查频率
检查方法




范围
点数


1
宽度
+5

0
两井之间
2
用尺量

2
厚度
+5

0
两井之间
2
用尺量

（4）接口抹带完成后，应对口加强养护保护严禁日晒，应用草带放在水里侵湿后盖在管口上，或用湿泥将口封住，相隔12小时后进行浇水养护。
     2.3.2 检查井砌筑
（1） 检查井的垫层按设计要求执行。
（2） 砌筑检查井时，井壁必须相到垂直，不得有通缝，必须保
证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓，裂缝现象。
（3） 砖砌井壁室，地下水位较低，内壁可用水泥砂浆勾缝，水
位较记，井室的内外壁应用防水砂浆内外壁抹面，其高度应高出最高水位200~300mm。含酸性污水检查井、内壁应用耐酸水泥砂浆抹面，如设计另有要求，按设计规定执行。
（4） 排水检查井内需做流槽。用砼土和砖石砌筑，并用水泥砂
浆抹光。流槽高度等于引入管中的最大管径允许偏差±100mm。流槽下即断面为串圆形，其直径经同引入管径相等，流槽上部作成垂直坪，其顶面应有0.05坡度。排出管同此入管直径不相等时，流槽应按两个不同的直径做成渐扩形。弯曲流槽同管口连接处应有0.5倍直径的直线部分。弯曲部分为园弧形，管端应同井壁内表面齐平。管径大于500mm弯曲流槽同管口的连接形式应由设计定。
（5） 井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建
筑垃圾等杂物。
（6） 安装砼土预制井圈，应将井圈端部洗刷干净，用水泥砂将
接缝抹光。
     2.3.3 闭水试验：
（1） 污水管道、雨污水合流管道，必须作闭水试验。
（2） 做闭水试验有关检验和渗水要求按国家施工验收规范规定
执行。
（3） 闭水试验应在管道填土前进行。
（4） 闭水试验在管道灌满水后24小时再进行。
（5） 闭水试验的水位应为试验段上游管道内顶以上2m。
（6） 渗水量的试验时间不少于30分钟。
（7） 闭水试验也可分段进行，宜以相邻两检查井间的管段为一
分段，对每一分段均应进行两次严密性试验，沟槽回填前进行预先试验，沟槽回填主管顶上主0.5m处，再进行复查试验，复查试验合格，由监理工程师和有关部门进行检验验收，并填写隐蔽工程记录，经签字，方可进行下道工序。
 2.4 给排水管道回填土
（1）在管顶500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。
    （2）回填时槽内不得有积水，不得回填淤泥、腐植土及有机物质。
（3）大型管沟用机械回填，碾压时要注意检查井，不要损坏，检查井处要用机械夯人工夯实，人工夯实的回填土，与回填管道500mm以下的方法相，回填250~300进行平整夯实，回填的土质要带有水机严禁用干土回填。
（4）回填的密实度必须达到90%以上。经检验取样合格方能交有关监理工程师签字验收。
 2.5 给水管道冲洗消毒
（1）管道冲洗前，首先做好进、出水管道准备工作，尤其是排水出口的安排，确保冲洗工作的安全。排水用的临时管道方符合排水量的要求，一般不小于被冲洗管道的1/3倍；
（2）管道的消毒冲洗必须具备消毒合格的水源进行。冲洗时先将管道内灌满合格的水然后关闭出水和进水阀门，在管道及先预留的投药管进行投药工作，注入的药事先要拌好，投药时，将进水和出水阀门慢慢打开（且不要全开），使药通过投药机注入在进水口内，这时把出水口再开大，使药通过液体慢慢流入管内，当出水口发现有浓厚的药味时，证明药已注满。这时将出水阀门关闭再关进水阀门。药在管内浸泡24小时左右，才能进行冲洗。
（3）管道冲洗时，事先向自来水公司写出报告，要求冲洗日期和用水量，冲洗压力不得低于6kg/m2在冲洗时，为了节约用水，应随时观察出水情况，当水质出现清水并没有药味时，关闭进出水论阀门取样化验，如化验不合格应重新冲洗，直至化验合为冲洗完毕。
（4）冲洗取样用的水瓶，必须是经自来水公司检化验水质专用水瓶装水，不准任意使用其他溶器取样。

2.6 雨水、污不管道敷设

（1）测量定位（管中心、标高、井位），自检合格后，请业主及监理工程师确认。

（2）管道安装前应对管材进行检查，若有缺楞、掉角、裂纹等缺陷应及时处理更换，并清除管口及管腔内泥土、杂物等。

（3）应以施工安、经济合理、操作方便为原则，根据管节重量和长度以及施工环境，确定人工或机械安装。雨水、污水管径Φ600以上的管采用吊机安装，管径Φ600以下的雨、污水管道采用人工和机械配合的方法安装。

    （4）下管前按图进行排管，检查管节、管件、阀门位置及承插口朝向。

    （5） 管道安装时应平稳，轻放，对准中心，不要相互碰撞。

    （6） 管道必须垫稳，管坡不可倒流水。

    （7）管道接口环形带的间隙应均匀，灰口整齐，砂浆填筑密实饱满，不可有裂缝。

    （8）垫层、平基、管座尺寸误差不超出验收标准。砼应保证达到设计强度，并根据规范要求和设计要做试块，到龄期后送检。

    （9）检查井砌砖，其中心、标高控制严格、砌井红砖必须提前浇水，保持湿润。灰浆饱满不可有通缝，抹灰面压光不可有空鼓、裂缝现象，井底流水槽应平顺圆滑。

    （10） 沟底垫层和基座砼，因数量小可按设计配合比现场搅拌。并严格按设计要求或标准图集的构造要求施工。

3、电力、通信管及照明管安装

    3.1硬质塑料管在套接或插接对口时，插入深度为管径的1.1~1.8倍。在插接面应用胶合剂密封。

    3.2管线繁多，管线排列位置紧张，在施工中严格按设计图纸施工，如遇到和设计不符的情况，应及时向业主代表、监理工程师和设计师反映情况，并及时研究出处理方法。

    3.3 施工中注意现况电力管和其它管的位置，防止发生事故。

    3.4 电缆沟施工方法：

    （1）测量放线和沟槽土方开挖

    （2）基础垫层施工

    （3）精确放线沟槽平面位置

    （4）水泥砂浆砌筑沟壁，养护2天后抹水泥砂交并压光。砌筑时注意安装电缆架。

    （5）电缆沟盖板施工。

    3.4 管道回填土

    （1）管道回填土前必须经业主和监理工程师确认后进行，并办理隐蔽工程验签手续。

    （2）回填时沟槽内不可有积水杂物，土质必须符合标准。

    （3） 管顶50cm以内应由人工分层配以小型夯实机械回填、夯实。管侧两壁胸腔同时填土，以免管道移位，管顶50cm以内不可回填大于10cm石块或砖块。管顶50cm以上采用打夯机或压路机压实，回填土应留出管口，等闭水试验合格后或打压合格后方可全面回填。

    （4） 回填时按规定做好密实度试验，满足设计和规范要求。

（四）三孔箱涵施工

    本工程有一条三孔箱涵沿着西乡大道方向延伸到大海里。其施工方法大体分为土方开挖、边坡支护、坑槽排水、基础垫层、模板制安、钢筋绑扎、浇注箱涵砼、养生、拆模及土方回填等10个分项工程。

1、土方开挖

    1.1 根据设计箱涵平面布置图，用索佳J6型3+399m全站仪放样箱涵平面位置，并考虑开挖深度和放坡开挖工作面。用打木桩，插旗杆的方法标定主要控制点，并用“双飞粉”（或石灰粉）标记开挖范围线。

    1.2由于该工程箱涵埋置深度在5米以上，线路长，因此本箱涵工程开挖时必须采用机械大开挖，留50厘米左右的土方用人工配合开挖和整平，分段开挖分段施工。

    1.3开挖土方时，桩间土最好是采用人工开挖，多余桩头用人工打凿。

    1.4对局部软基段应向业主、监理、设计等单位申报，并由设计院重新设计软基处理施工图。

2、边坡支护

    2.1开挖时采用分层开挖的方法施工，计划分工层开挖，边坡按1:1放坡开挖。

    2.2边坡软弱段应采用1：1.5~1：2的坡度放坡，并用砂袋分层砌筑护坡。在淤泥流砂段还应在坑深2/3h和坑底坡脚处打3~5m圆木桩（φ80mm）加挡土板支护。确保箱涵施工过程中不产生滑坡和坍塌现象，保障施工安全和施工质量，杜绝返工现象。

3、坑槽排水

    3.1在坑槽开挖过程中，应用人工开挖和修筑排水明沟，并分段设置临时集水井，用潜水泵将集水抽到坑口上的排水明渠中，经沉淀池处理后直接排入大海中。

    3.2开挖至坑槽底标高面时，考虑到施工时间较长，应沿基底工作面边沿布置排水明沟，在软弱地层段最好用盲沟排水，避免坡脚边沿长期排水而失稳。同时也应修建一定数量的集水井。抽水方法同“3.1”条。

4、基础垫层施工

4.1 坑槽开挖至设计标高后用人工整平，并用打夯机夯实基底。 

4.2测量放线：放样箱涵基础垫层边线，打木桩拉通线标定，并测定垫层顶面标高，用红色油漆加钉小铁钉标志在木桩上。为基础垫层提供依据。

    4.3浇筑基础垫层混凝土，砼标号为C10，采用预拌商品砼，用砼输送泵泵送。用人工振捣，再用平板拖式振动器拖振，垫层面用平口铁锹概略抹平压光。

4.4垫层砼终凝后浇水养护。

5、模板制安及钢筋绑扎

    5.1基础垫层砼浇筑完毕养护二天后即可放样箱涵边线，为模板制安及钢筋绑孔做好准备工作。

    5.2首先制作安装箱涵外模板，待钢筋绑扎完成后制安内模板。三孔箱涵段待内外壁钢筋及基础钢筋全部绑扎完后再安装两内墙模板。

    5.3 绑扎钢筋时先绑扎基础钢筋，再绑扎侧壁钢筋。

    5.4 箱涵盖板与箱涵箱体部分留施工缝后浇。

    5.5 待箱涵箱体部分混凝土浇筑并养护48小时后拆去内外避模板。再安装箱涵盖板支架及模板。支架用钢管门式架和螺杆式U型承托搭设，再在U型承托上架设枋木并平铺20mm厚胶合板作为模板。模板安装完后绑扎钢筋。

6、混凝土浇筑

    6.1浇筑箱体部分混凝土，浇筑时用商品砼，并用砼输送泵泵送。先浇筑箱涵底板砼，后浇筑侧壁砼至施工缝。并按设计要求留伸缩缝。

    6.2箱体砼浇筑完并养护48小时且盖板的模板和钢筋制安完毕，经验收合格后再浇筑盖板砼。

7、砼养生及拆模

    砼浇筑完毕后，待其终凝后立即派专人浇水养护，48小时后即可拆除侧壁模板。但盖板模板应在15天以后拆除，砼至少要养护7天。

8、坑槽回填并夯实土方

 8.1待箱涵的砼强度达到设计强度的80%后，即可安排回填土方。

    8.2 回填土方时，箱涵两侧应对称地同时填土。

 8.3填土应分层填筑，每层回填土厚度应控制在30~50厘米之间，采用打夯机分层夯实。

 8.4 箱涵盖板上填土时，在50cm 厚范围内应填优质土，且不要夹石块等杂物。也应分层填土并人工夯实。

    8.5当盖板上填土厚度大于1.5米以上后，可以采用机械法分层回填、碾压。直到回填标高满足设计要求。

    8.6回填土应分层进行密实度试验，用环力法取土样，到土工试验室做密实度试验。箱涵及沟槽回填土必须分层压实并按要求进行密实度检测，质检站每两层抽检次，我公司每层自检一次。
（五）市政道路工程施工

1、路基施工

 1.1 路基挖方：

    1.1.1开挖前按施工图规定的路线中心线，标高和断面进行测量放线。木桩标明挖土深度，边桩线位置，请业主和监理单位测量主管现场验线。

    1.1.2使用挖掘机和自卸汽车配合进行开挖，人工辅助施工，施工人员按测量放线木桩所示的挖土深度指导挖掘机作业，需要拆除、掘除的路缘石，人行道板等事先用人工清走，别处堆放，再运出场外。挖方要运走的杂物、废料、坏土等要倾卸在城管部门指定的弃土场，不准乱弃乱倒。土方作业时，要注意横向坡度，按设计横坡开挖，并注意雨水排除，断面土方的最终成型由人工整理成设计断面。

    1.1.3挖土中如遇不良土质，经监理工程师确认后进行换填，用打夯机或压路机压实，达到设计规定的密实度。

1.2  路基填方

    1.2.1土源的确定与试验，首先确定取土场，运输路线，运输方式，其次对土场的土质进行试验。取土样测定土场的土质和自然含水量是否合格适用，并作出土质物理性能报告，主要是自然土含水量，干湿容重，标准击实度并得出密度和含水量曲线，再确定最大容重和最佳含水量，作为现场检验依据。

    1.2.2填土前按施工图规定方向，标高和横断面进行定位，将原地表土翻松并辗压密实。若有未压实的人工填土应全部清除后再分层回填。

    1.2.3填土不得含有淤泥、砖块、石块、腐植土及有机物，辗压后不得有翻浆、弹簧现象。

    1.2.4填土厚度不可超过30cm，填一层辗压一层，分层分段施工。试验人员跟班检查。下一层达不到要求的密实度，不得进行上一层的回填。

    1.2.5按设计横坡要求每层设置横向排水坡，纵向排水槽等。防止积水浸泡路基。

    1.2.6填土施工顺序为汽车运土进场→挖掘机或推土机平整→人工配合平整→压路机辗压→人工配合补填→辗压。

    1.2.7挡土墙、桥台等构筑物附近，压路机不能辗压的部分人工打夯密实。

2、路面工程施工
     2.1  道路稳定层（基层）施工

    2.1.1路面施工放样，用木桩标示出路面边桩，清除路床上的浮土杂物，整平、压实到规定的密实度。

    2.1.2石粉碴要求颗粒坚硬，不含土块等杂物，松散干容重控制在1.5~1.6t/m3，2.55mm以上颗粒与2.5mm以下颗粒各占一半。颗粒最大粒径不超过40mm，小于0.074mm的粉末不超过10%。

    2.1.3 水泥石粉碴配合比采用重量比，混合料的含水量一般为7—9%，外观检查手捏成团，但不冒浆，落池能散，水泥选择终凝时间较长的标号325号水泥。

2.1.4 水泥石粉碴一律采用机械拌合。

2.1.5 施工采用分段流水作业，根据施工时气温，水泥终凝时间，确定施工数量及范围。根据压实比值确定石粉碴铺设厚度。在拌合前一天要闷水使其湿透，含水量合适。按水泥含量计算每平方米水泥用量，画线分块后撒水泥或按石粉碴数量放水泥，机械拌合，压路机辗压。为防止辗压推移，应先用轻型压路机进行稳压，自两侧向路中压实，辗压过程中，人工铲高补低，填补处要翻松，并重新辗压，不可出现簿层。最后辗压至表面平整无明显轮迹。压实度面层为95%，底层为93%。施工接头应按施工缝要求认真处理，接茬平整、稳定。

    2.1.6 水泥石粉碴混合料从加水泥到完成辗压的时间不可超过3小时，成型后洒水养护（禁止用水冲刷），养护7天（禁止一切车辆通行）。

    2.1.7 施工中做好防雨措施

    2.1.8施工中每道工序必须以检验合格后方可进行下道工序，试验项目如下：

    a、水泥剂量误差为±1%，每天一次不小于6个试件。

    b、无侧限抗压强度每个作业段1000m2以内应作3个试样。

    c、回弹模量或弯沉值不小于6个试件。

    d、拌合均匀性应随时检查。

    e、压实度大于95%（93%），进行密实度测试。

f、厚度控制误差，底基层土±12mm，基层±10mm。

g、宽度不小于设计规定，每50m内检查一处。

    h、平整度：用3米靠尺检查。底基层±12mm，基层±12mm。

    i、纵断面高程：底基层+5mm，-15mm；基层+5mm，-10mm；

    j、横坡：±0.3%

    2.2  水泥混凝土路面施工

    2.2.1水泥混凝土路面主要是西乡大道立交桥施工段。其构造为：基土压实度≥95%→15cm厚4%水泥石粉渣稳定层→20cm厚6%水泥石粉渣稳定层→28cm厚35号混凝土。

    2.2.2 稳定层施工方法和前面的施工方法类同。

    2.2.3水泥混凝土路面浇筑。采用商品砼，用砼输送泵浇筑，施工时用槽钢组合钢模板做模板，用插入式振动棒初振。再用混凝土振动桥拖振。待砼路面初凝后，用圆盘式磨光机磨平路面，并用滚筒式拉毛器拉毛路面。但商品砼供应中断时，可采用自备的搅拌站现场搅拌混凝土施工，且必须严格按设计配合比施工。

    2.2.4砼浇筑终凝后，加强养护。最好是在两侧用黄泥修拦水泥坝蓄水养护。

    2.3 人行道施工

    人行道基层为6%水泥稳定石粉碴15cm厚，做法同路面工程的基层要求。上铺1:3水泥砂浆2cm厚卧底层，再铺砌25×25×5cm，30号砼混凝土方砖人行道板。

    2.3.1人行道板的砼预制块必须规格方正，大小一致，不缺楞掉角，使用甲方指定厂家的产品。

    2.3.2铺砌人行道板必须平整稳定，灌缝饱满，不可有翘动现象。

2.3.3人行道板面层与电缆沟等构筑物接顺，不可有积水现象，允许偏差应符合验收标准。

（六）防潮闸及防浪堤工程施工

1、工程概述

在西乡大道出海口处，沿飞翔二路西侧三孔箱涵两边分别设置有34.125m、52.375m防浪堤，并在三孔箱涵的出海口端设置三孔防潮闸门，防潮闸选用LQDS-2×10厂启闭机、铸铁闸门。防潮闸长20m，宽9m，其土建工程分三层结构，高13.5m。海堤及防潮闸地基为海相沉积层，以深层搅拌水泥桩（喷浆法成桩）作地基处理，海堤基础采用C15片石砼基础，预制C25砼砖砌筑堤身，堤身上部现浇C20砼顶帽，沿海堤边线安装护栏。海堤截面为梯形断面，背水面边坡系数为1.67：1，迎水面为垂直面，海堤顶标高4.2m。

2、防潮闸施工技术措施及施工方法

2.1 防潮闸的施工顺序

场地平整→土方开挖及地基处理→基坑验槽→C10垫层施工→底板打凿桩头浮浆模板安装→验收→底板钢筋绑扎及墩柱、墙插筋→隐蔽工程验收→800mm厚的底板分层浇筑C20砼→底板砼养护→验收→闸墩钢筋绑扎→隐蔽工程验收→模板安装→钢筋隐蔽验收→浇筑闸墩砼→闸墩砼养护→吊装铸铁闸门→二层梁、板模板安装→验收→二层5.50m标高梁、板钢筋绑扎→钢筋隐蔽验收→二层柱钢筋绑扎→钢筋隐蔽验收→二层柱砼浇筑及养护→验收→三层9.5m梁、板模板安装→验收→三层9.5m标高梁、板钢筋绑扎→钢筋隐蔽验收→三层梁、板砼浇筑及养护→钢筋隐蔽验收→三层柱钢筋绑扎→验收→三层柱模板安装→验收→三层柱砼浇筑及养护→验收→LQDS-2×10厂启闭机安装→验收→屋面层梁、板模板安装→验收→屋面层13.5m梁和钢筋绑扎→钢筋隐蔽验收→屋面层13.5m砼浇筑及养护→验收→屋面工程施工→二层砌体砌筑→三层砌体砌筑→防潮闸控制系统安装→其它零星工程施工→分部工程验收

2.2 防潮闸土方开挖

    （1）防潮闸场地为海相沉积层，地基加固采用喷浆法即深层搅拌桩处理后的地基承载力不小于120kpa。

（2）防潮闸土方开挖严格遵守设计图纸中的要求，基坑开挖及回填范围：基底边线以外0.5米开挖坡度为1：2。

（3）若土质较设计中有较大差异，应立即组织业主、监理、地质勘探部门、设计院基坑验槽，重新确定合理的土方开挖方案。

（4）基坑开挖过程中应密切注视土质开挖状况，派专职质检员现场跟踪监督。

（5）防潮闸开挖主要采用1~2台反铲挖掘机挖土方，安排6~8辆15t自卸汽车外运土方，一次性开挖至防潮闸，设计标高以上20cm处，留20cm土方用人工开挖。大约在垫层底0.5m的标高位置。

（6）桩头受力部分以上30cm的桩身，不能直接用挖土机挖掘，而应用人工打凿，避免桩头受损，影响受力结构。

2.3 防潮闸地基处理

闸门基底C10砼垫层以下0.5m厚的软弱地基挖除，然后回填0.5m厚的石粉渣，石粉渣均匀洒水饱和，用振捣器插入充分振捣，然后用平板振动器振动密实，直至处理后的地基承载力不小于120kpa，形成良好的复合地基，最好做1~2组压板试验，确定准确的地基承载力标准值。

2.4 地基检验

（1）检查基坑的平面位置，坑底尺寸，高程是否符合设计要求，偏差值是否在现行有关规定之内。

（2）检查基坑底面土层及其均匀性、稳定性、坑壁坡面是否平顺稳定，有无排水措施，容许承力能否满足设计要求。

（3）检验基坑底经加固，处理后的效果是否达到设计要求。

    （4）采用触探器确认土质与设计要求符合时，即可签认浇砌基础。

    （5）地基检验项目可由业主、监理单位委托地基检验部门做触探试验，应取土样做土的物理力学性能试验。如颗粒分析，天然密度、天然含水量、天然孔隙比、液限、塑限、比重可塑性，压缩性和抗剪温度等以鉴定土的容许承载力。另外地基做压板载荷试验。

    （6）地基经检验后，应由施工单位邀请建设单位共同验槽后，经检验合格后，方可进行基础施工。

2.5 防潮闸基础施工

（1）防潮闸垫层施工

a、防潮闸垫层C10砼为现场搅拌站拌制而成。

b、防潮闸垫层砼水平运输以砼输送泵、泵送至施工现场。

    c、垫层施工的工艺及方法同箱涵施工相同，在此不做重复阐述。

（2）防潮闸底板施工

a、防潮闸底板厚800mm，底板砼为C20保护层厚度为35闸墩为25钢筋规格为Φ14、Φ18。

b、底板的模板、钢筋绑扎等施工工艺及技术措施与箱涵相同。

c、底板砼采用分层浇筑，800mm厚的底板分成两层浇筑且振捣棒振捣应在一前一后振捣，振捣应遵守“快插慢拔”，浇筑砼时，必须先在下面一层砼初凝前浇筑上面一层砼。

d、底板砼浇捣初凝后，洒水养护，养护期限不低于7天。

2.6 闸墩施工

    （1） 闸墩高7.1m，采用C20砼，内配Φ18的竖向钢筋、Φ14@200的横向水平钢筋，内外侧钢筋网撑筋采用“人”字形Φ14的钢筋。

    （2）闸墩钢筋绑扎的关键是控制好钢筋的搭接长度与搭接位置；控制好竖向钢筋顶部的高度，控制好闸墩内外侧钢筋的净尺寸；保证整体钢筋网的稳固。

    （3）闸墩墙壁模板采用木模，模板支撑体系采用50×50cm、50×100cm的木枋、工具式钢螺栓抗杆及木枋斜撑。

    （4）固定模板的拉结螺栓分为3段，中部为50×50cm的止水片两端为带丝扣的内拉杆。止水片焊接处焊缝饱满牢固。肉眼观察无空鼓、缝隙。

    （5）砼配合比及所用材料应符合规定要求外，砼坍落不大于80mm，砼的运输、供应浇灌，振捣等各个环节应协调一致，以保证砼的浇筑连续性。

    （6）闸墩壁应分层连续浇筑完成，因其闸墩长为9m，宽不大于1.3m，高为7.1m，每层砼浇筑厚度不应超过40cm，浇筑砼的过程中应使用串筒防止砼骨料与水泥浆离析。

    （7）插入式振捣棒的移动间距不大于30cm振捣棒要插入至下一层的砼内5~10cm，使下一层未凝固的砼受到二次振捣。

    （8）砼浇筑到顶部位应停1h，铸砼下沉收缩后再作二次振捣，以消除因沉降而产生的顶部裂缝。

3、防潮闸主体结构工程的模板制安

3.1 柱模板制安的方法：

（1）用全站仪或J2型经纬仪放样柱的纵横轴线，并根据纵横轴线放样柱的外侧缘线，用墨斗弹墨线标志。

（2）施工缝凿毛与清刷，凿毛时人工用小钢钎和小磅锤轻凿慢铲，并注意保护钢筋，切勿将钢筋弯来弯去或折断。

（3）柱的模板用20mm厚胶合板加工而成，龙骨架及支撑系统分别采用10cm×8cm、10cm×10cm枋木和φ48钢管、钢顶（单轴伸缩式钢支撑杆）等组成。

（4）柱根压脚板安装，压脚板的厚度不小于30mm，用大水泥钢钉或膨胀螺丝固定压脚板。

（5）安装事先已制作好的柱的四面侧模板，用对拉螺杆锁紧，螺杆用Φ14钢筋加工而成。待全部的螺杆安装完成后，用吊垂线或经纬仪投影的方校正柱模的垂直度，极正垂直度时应从两个正交的方向吊线或投影观察。

    （6）一边校正垂直度，一边加固支撑系统。支撑系统为四个侧面方向的顶撑系统，用单轴伸缩式钢撑杆调节垂直度，并加固，全部调正好后用木楔垫在支撑杆的根部，确保支撑系统稳固。
3.2 剪力墙模板安装    

    剪力墙模板使用20厚胶合板，竖楞使用50×100枋木，横檀使
用Φ48钢管，同时使用Φ14螺杆、塑胶管、花篮螺杆等辅材。详见插图：

    在本剪力墙工程（钢筋砼墙）模板工程施工过程中，模板的竖向龙骨架（即竖肋）采用80×100木枋，间距为＠450，模板横向龙骨（即模板横肋）采用2Φ48×3.5钢管，间距＠600，用对拉螺杆固定，对拉螺杆间距为：横向＠450，纵向＠600。

（1）剪力墙施工工序如下：

预埋定位钢筋、板条→立模板→立竖楞→围横檩→弹线穿螺杆→上螺丝，螺帽固定→绑钢丝绳加斜撑吊线校准垂直度。

（2）技术细节：

①底部模板定位。主要考虑防止出现由于剪力墙根部胀模而产生墙底部错位、上下层错现象，内墙采用预埋板条，再在其上放线钉板条的方法；外墙则采用在其下层顶部预埋螺杆的方法，详见插图。

②螺杆起步间距100，横向、竖向间距＠400。穿螺杆时，必须弹线进行使得螺杆处在同一直线上。

③为了防止模板向内陷，特别是板与板交接处由于不能在该处穿螺杆，则当铁钉连接竖楞和模板时，会因为由外向内用力使得搭接处模板内陷而出现错台，所以模板与竖楞的连接必须用铁钉由内向外钉牢，特别是板与板的交接处。

④竖楞排列间距＠300，竖楞间搭接采用两边钉板条的方式，搭接头相互错开。

⑤横檀采用Φ48钢管，钢管搭接使用一字扣件，搭接头设在两枋木竖楞间隔内，上下排钢管搭接位置错开，同时，用钢丝绳将上下排钢管绑孔在一起。

⑥剪力墙转角处使用异形钢管预制件，确保剪力墙转角处不发生涨模、跑模现象。

⑦绑钢丝绳校准模板垂直度时，必须吊铅锤进行。

3.3 梁板、模板制安：

    采用胶合板，自身固定为木垫枋和钢管背杠。具体支模方法详见插图。

（1）梁模板安装：

    ①在墙上弹出轴线、梁位置和水平线，钉墙头模板。

    ②梁底模板：调整支架高度，然后安装梁底模板，并拉线找平。

③梁侧模板：根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

④当梁高超过450mm时，梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

    ⑤为控制好梁侧模下口尺寸，支模时按1000间距安装用花监螺杆加工而成的卡具，防止梁下口胀模。

⑥对于因为楼板标高不同而产生的梁一边吊模，采取使用特制螺杆的办法对梁侧模底部进行加固，具体方法详见插图。


（2）楼面模板：

①根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距，应根据楼板的混凝土重量与施工荷载的大小，在模板设计中确定。一般支柱为800～1200mm，大龙骨间距为600～1200mm，小龙骨间距为400～600mm。支柱排列要考虑设置施工通道。

②通线调节支柱的高度，将大龙骨找平，架设小龙骨。

③铺模板时可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位模板应能线钉固。

④楼面模板铺完后，应认真检查支架是否牢固，模板梁面、板面应清扫干净。

⑤为避免模板拼装不严，板缝漏浆，在绑扎板筋之前应用油毡浆缝隙封闭。

（3）梁、板模支架系统：采用钢顶支撑，梁顶立杆间距≤600，板≤1000。

3.4 楼梯模板：

本工程楼梯模板具体施工方法见插图。

3.5 模板拆除：

墙、柱模拆除以不损坏构件棱角和表面为准，跨度大于8m的构件须待砼强度达100%待上层悬挑构件拆除且上部无施工荷载时再拆除下部临时支顶，其他现浇砼梁板构件（跨度≤8m）的砼强度达到75%之后方可拆模。

鉴于废机油作涂抹剂后，影响钢筋与砼之间的粘接，对装修抹灰与墙体之间的粘接有一定影响。经试用表明，干粉脱模剂效果好，性能稳定，使用储运方便，经脱模后的砼构件不影响二次工程，不污染构件物钢筋。本工程中准备采用此种涂抹剂。除此之外，还在模板缝采用接缝胶带粘贴技术，既保证砼浇灌时不漏浆，又使接缝砼表面平整、光滑。

4、防潮闸主体结构钢筋工程施工

 本工程采用Ⅰ级钢筋，Ⅱ级钢筋。
4.1 钢筋制作

 钢筋加工制作时，要将钢筋加工表与设计图复核，检查下料表是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表放出实样，试制合格后方可成批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

    施工中如需要钢筋代换时，必须充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定，并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得业主、监理和设计单位同意，并有书面通知时方可代换。

（1）钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。

（2）钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

（3）钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。

（4）钢筋弯钩或弯曲：

①钢筋弯钩。形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值：对转半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。

②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D，不小于钢筋直径的5倍。

③箍筋。箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整，即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和，根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。

④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度，钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

    a、直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度；

    b、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度－弯曲调整值+弯钩增
加长度；
    c、箍筋下料长度＝箍筋内周长＋箍筋调整值＋弯钩增加长度。
4.2 钢筋绑扎与安装：

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸、设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋，22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。

（1）墙钢筋绑扎

    ①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时，弯钩应朝向混凝土内。

②采用双层钢筋网时，在两层钢筋之间，应设置撑铁（钩）以固定钢筋的间距。

③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度，并严格控制主筋间距。剪力墙上下两边三道水平处应满扎，其余可梅花点绑扎。

④为了保证钢筋位置的正确，竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋，并将其与竖筋点焊，以固定墙、柱筋的位置，在点焊固定时要用线锤校正。

⑤外墙浇筑后严禁开洞，所有洞口预埋件及埋管均应预留，洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线，应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图，焊接工作应选派合格的焊工进行，不得损伤结构钢筋，水电安装的预埋，土建必须配合，不能错埋和漏埋。

（2）梁与板的钢筋绑扎

①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

②箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂挑梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎，其余可梅花点绑扎。

③板的钢筋网绑扎与基础相同，双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋（面加筋）要防止被踩下；特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置及高度。

④板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁钢筋在上。

⑤楼板钢筋的弯起点，如加工厂（场）在加工没有起弯时，设计图纸又无特殊注明的，可按以下规定弯起钢筋，板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。（L—板的中一中跨度）。

⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。

⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

1）搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。

2）受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ级钢筋可不做弯钩。

3）钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。

4）受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合结构设计要求。

5）受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合结构设计要求。

6）板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线，按线绑扎，控制质量。

7）为了保证钢筋位置的正确，根据设计要求，板筋采用钢筋马凳纵横＠600予以支撑。

4.3 钢筋接长：

根据设计要求，本工程直径≥18的钢筋优先采用机械接长，套筒挤压连接技术，其余钢筋接长，水平筋采用对焊与电弧焊，竖向筋优先采用电渣压力焊。大于Φ25竖向钢筋采用套筒挤压连接。

（1）对焊操作要求：

Ⅱ、Ⅲ级钢筋的可焊性较好，焊接参数的适应性较宽，只要保证焊缝质量，拉弯时断裂在热影响区就较小。因而，其操作关键是掌握合适的顶锻。

采用预热闪光焊时，其操作要点为：一次闪光，闪平为准；预热充分，频率要高；二次闪光，短、稳、强烈；顶锻过程，快速有力。

    （2）电弧焊：

钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。

①帮条焊：帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的接驳，帮条宜采用与主筋同级别，同直径的钢筋制作。

②搭接焊：搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接，其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装，应确保两钢筋轴线相重合之处，其余则与帮条焊工艺基本相同。一般单面搭接焊为10d,双面焊为5d。

    ③钢筋坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接。

（3）竖向钢筋电渣压力焊：

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端溶化，然后施加压力使钢筋焊合。

电渣压力焊施焊接工艺程序：

安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源，“造渣”工作电压40～50V，“电渣”工作电压20～25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

①焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上下钢筋安装时，中心线要一致。

②安放引弧铁丝球：抬起上钢筋，将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压铁丝球，使接触良好。放下钢筋时，要防止铁丝球被压扁变形。

③装上焊剂盒：先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳，然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。

安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕应严密，防止焊剂泄漏。

④接通电源，引弧造渣：按下开头，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，引燃电弧，同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。

“造渣过程”工作电压控制在40～50V之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。

⑤“电渣过程”：随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋，把上钢筋的端部插入渣池中，徐徐下送上钢筋，直至“电渣过程”结束。

“电渣过程”工作电压控制在20～25V之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。

⑥顶压钢筋，完成焊接：“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头。

⑦卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。

卸出焊剂时，应将料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应除去溶渣及杂物，受潮的焊剂应烘、焙干燥后，可重复使用。

⑧钢筋焊接完成后，应及时进行焊接接头外观检查，外观检查不合格的接头，应切除重焊。

4.4 质量标准

（1）保证项目：

    ①钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计施工规范，有材质及产品合格证书和物理性能检验，对于进口钢材需增加化学性能检定，检验合格后方能使用。

    ②钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

 ③焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

 ④在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数，制作二个抗拉试件，其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时，才允许正式施焊，此时不可再从成品抽样取试件。

（2）基本项目

    ①钢筋、骨架绑扎，缺扣、松扣不超过应绑扎数据的10%，且不应集中。

    ②钢筋弯钩的朝向正确，绑扎接头符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

    ③所有焊接接头必须进行外观检验，其要求是：焊缝表面平顺，没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔，严禁有裂纹出现。

（3）机械性能试验、检查方法：

按同类型（钢种直径相同）分批，每100个为一批，每批取6个试件，3个作抗拉试件，3个作冷弯试验。

三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度。

冷弯试验（包括正弯和反弯试验）弯曲时接头位置应处于弯曲中心处，冷弯按规定角度进行，接头处或热影响区外侧横向裂缝宽度不应大于0.15mm计算合格。

（4）机械连接：

此项工程对Φ18以上（包括Φ18）梁、柱钢筋及底层柱筋要求采用机械连接方式进行钢筋接长。为保证工程质量，我公司决定采用套筒钢筋挤压连接进行Φ18以上钢筋的连接。此新技术是通过钢筋端头特制的套筒挤压形成的接头。

    ①遵从国家建设部颁发的《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》进行施工。

    ②施工操作：

A、操作人员必须持证下岗。

B、挤压操作时采用的挤压力，压模亮度，压痕直径或挤压后套筒长度向波动范围以及挤压道数均应符合经型式检验确定的技术参数的要求。

C、挤压前应做下列准备工作：

    a、钢筋端头的铁皮、泥砂、油漆等杂物应清理干净。

    b、应对套筒作外观尺寸检查。

    c、应对钢筋与套筒进行试套，如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者，应预先矫正或用砂轮打磨，对不同直径钢筋的套筒不得相互串用。

    d、钢筋连接端应划出明显定位标记，确保在挤压和挤压后按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度。

    e、检查挤压设备情况，并进行试压，符合要求后方可作业。

D、挤压操作应符合下列要求：

    a、应按标记检查钢筋插入套筒内的深度，钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm。

b、挤压时挤压机与钢筋轴线应保持垂直。

c、挤压宜从套筒中央开始，并依次向两端挤压。

    d、宜先挤压一端套筒，在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。

E、钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行挤压连接工艺检验，工世检验应符合下列要求：

    a、每种规格钢筋的接头试件不应少于三根。

b、接头试件的钢筋母材应进行抬拉强度试验。

c、挤压接头的现场检验按验收批进行，同一施工条件下采用一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作一批验收批。

5、防潮闸主体结构砼工程施工

5.1 砼供应：
    5.1.1 商品砼：拟采用通过ISO9002质量认证的生产厂家生产，根据本工程实际情况对其生产技术监控要求如下：

    （1）材料要求：

     ① 散装水泥：

    a、水泥所选用425号以上的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。

    b、水泥进场时，应有出厂合格证或试验报告，并要核对其品种、标号出厂日期。使用前若发现受潮或过期，应重新取样试验。

    c、水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。

    d、混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。

    ②砂：

    a、砂拟优先选用深圳码头优质河砂。

    b、混凝土工程应优先选用粗中砂。对于泵送砼，砂子宜用中

砂，砂率宜控制在40～50%。

   c、砂的含泥量（按重计），当混凝土强度等级高于或等于C30

时，不大于3%；低于C30时，不大于5%，对有抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂，其含泥量不应大于3%，对C10或C10以下的混凝土用砂，其含泥量可酌情放宽。

    ③石子（碎石或卵石）

    a、石子宜选用花岗岩为好。

    b、石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4，同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过60mm。对于泵送砼，碎石最大粒径与输送管内径之比，宜小于或等于1:3，卵石宜小于或等于1:2.5。

    c、石子中的含泥量（按重计）对等于或高于C30混凝土时，不大于1%；低于C30时，不大于2%；对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝，石子的含泥量不大于1%；对C10或C10以下的混凝土，石子的含泥量可酌情放宽。

    d、石子中针、片状颗粒的含量（按重量计），当混凝土强度等级高于或低于C30时，不大于15%；低于C30时，不大于25%；对C10或C10以下，可放宽到40%。

④水：

符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土，不需要进行检验。

⑤作业条件：

    a、下达任务单时，必须包括工程名称、地点、部位、数量，对混凝土的各项技术要求（强度等级、缓凝及特种要求）、现场施工方法、生产效率（或工期）、交接班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。

    b、设备试运转正常，混凝土运输车辆数量满足要求。

c、材料供应充足，特别是指定的水泥品种有足够的储备量或后续供应有保证。

d、全部材料应经检验合格，符合使用要求。

e、搅拌站、浇捣现场和运输车辆之间有可靠的通讯联系手段。

    ⑥对商品砼的质量检查要求：

a、泵送混凝土，每工作班供应超过100m3的工程，应派出质量检查员驻场。

b、混凝土搅拌车出站前，每部车都必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。坍落度抽检每车一次；混凝土整车容重检查每一配合比每天不少于一次。

c、现场取样时，应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护，均应由供需双方共同签证认可。

d、搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。

    5.1.2 自拌砼生产：

自拌砼用于防止商品砼暂时供应不上的应急措施和零星砼的现场拌制，原材料和配合比应与商品砼的保持一致。

（1）根据配合比确定的每盘（槽）各种材料用量要过称。

（2）装料顺序：一般先装石子，再装水泥，最后装砂子，如需加掺合料时，应与水泥一并加入。

（3）混凝土搅拌的最短时间根据施工规范要求确定，掺有外加剂时，搅拌的时间应适当延长。粉煤灰混凝土的搅拌时间比基准混产土延长10至30s。

5.2 混凝土运输：

（1）混凝土在现场运输工具有手推车、吊斗、滑槽（地下室—）、泵送等。

（2）混凝土自搅拌机中卸出后，应及时运到浇筑地点，延续时间，不能超过初凝时间。在运输过程中，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现场时必须在浇灌前进行二次拌合。

（3）混凝土运输道路应平整顺畅，若有凹凸不平，应铺垫桥枋。在楼板施工时，更应铺设专用桥道严禁手推车和人员踩踏钢筋。

5.3 泵送混凝土：

    5.3.1 泵送工艺：

（1）泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆（或1:2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送混凝土。

（2）开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。

（3）泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上10mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。

（4）混凝土泵送宜连续作业，当混凝土供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排队，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。

（5）泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时，应每隔5min开泵一次，泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min正反转2—3行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（超过45min）气温高、混凝土坍落度小时可能造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除。

（6）泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。

（7）在高温季节泵送，宜用温草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。

（8）泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。

    5.3.2 泵送结束清理工作：

（1）泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量（Φ150mm径管每100有1.75m3），以便决定拌制混凝土量。

（2）泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗水，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷爆和伤人。

（3）泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器和管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。

5.4 砼的浇筑：

    5.4.1 砼浇筑前的准备：

（1）组织施工班组进行技术交底，班组必须熟悉图纸，明确施工部位的各种技术因素要求（砼强度等级、抗渗等级、初凝时间等）。

（2）组织班组对钢筋、模板进行交接检，如果不具备砼施工条件则不能进行砼施工。

（3）组织施工设备、工具用品等，确保良好。

（4）浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

    5.4.2 混凝土浇筑的一般要求：

（1）混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m时必须采取措施。应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞（生口）。

（2）浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。

（3）开动振动棒，振捣手握住振捣棒上端的软轴胶管，快速插入砼内部，振捣时，振动棒上下略为抽动，振捣时间为20～30秒，但以砼面不再出现气泡、不再显著下沉、表面泛浆和表面形成水平面为准。使用插入式振动器应做到快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300～400mm），靠近模板距离不应小于200mm。振捣上一层时应插入下层混凝土面50～100mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

（4）浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般超过2小时应按施工缝处理。

（5）浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

（6）浇筑完毕后，检查钢筋表面是否被砼污染，并及时擦洗干净。

5.4.3 柱墙混凝土浇筑：

（1）柱墙浇筑前，或新烧混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。

（2）墙混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置，循环推进，连续进行。

（3）浇筑墙体洞口时，要使洞口两侧混凝土高度大体一致。砼振捣要均匀密实，特别是墙厚较小，门窗洞结构加筋与连接交错钢筋较密的部位，应采用Φ25振动棒，其它墙梁部位采用Φ50振动棒，考虑到墙窗洞下墙体砼封模后无法直接振捣，可事先将窗洞下口留成活口，待砼浇至该位置并振捣密实后再行封模和加固。振捣时，振动棒应距洞边300mm以上，并从两侧同时振捣，以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣。

（4）构造柱混凝土应分层浇筑，每层厚度不得超过300mm。

（5）施工缝设置：墙体宜设在门窗洞口过梁跨中1/3范围内。墙体其它部位的垂直缝留设应由施工方案确定。柱子水平缝留置于主梁下面。

    5.4.4 梁、板混凝土浇筑：

（1）肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

（2）楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来进行振捣。不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

（3）在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1—1.5 小时，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

（4）施工缝设置：宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内，施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位置。

（5）施工缝用木板、钢丝网挡牢。

（6）施工缝处须待已浇混凝土的抗压强度不少于1.2Ppa,才允许继续浇筑。

（7）在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面凿毛，清除松石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层水泥浆或与混凝土配比相同的水泥砂浆，然后继续浇筑混凝土。

（8）浇筑梁墙接头前应按墙的施工缝处理。

    5.4.5 楼梯混凝土浇筑：

（1）楼梯段混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土，达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步的表面抹平。

（2）楼梯混凝土宜连续浇筑完成。

（3）施工缝位置：根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。

5.4.6 浇筑梁板砼时，墙节点区砼按高强度等级砼施工，分界面在墙柱边500处详见插图:

5.5 混凝土的养护：

    5.5.1 混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。

5.5.2 混凝土浇水养护日期，掺用缓凝型外加剂或有抗渗透要求的混凝土不得小于14天。在砼强度达到1.2Mpa之前，不得在其上踩踏或施工振动。柱、墙带模养护2天以上，拆模后再继续浇水养护。

5.5.3  每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。常温下每日浇筑两次。

5.5.4 大面积结构如底板、楼板、屋面等可蓄水养护，贮水池一类工程，可在拆除内模板后，待混凝土达到一定强度后注水养护。

5.5.5 可喷晒养护剂，在混凝土表面形成保护膜，防止水分蒸发，达到养护的目的。

5.5.6 采用塑料薄膜覆盖时，其四周应压严密并应保持薄膜内有凝结水。

6、砌体工程

6.1 施工准备：
6.1.1砖：砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证明及试验单。

6.1.2水泥：品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择，一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；应有出厂合格证明、准用证和试验报告方可使用；不同品种的水泥不得混合使用。

    6.1.3 砂：宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M7.5时，砂的含泥量不应超过5%；强度等级小于M5时，砂的含泥量不应超过10%。

6.1.4 水：应采用不含有害物质的洁净水。

6.1.5 掺合料：

（1）石灰膏：熟化时间不少于7天，严禁使用脱水硬化的石灰
膏。

（2）其他掺合料：电石膏、粉煤灰等掺量应经试验室试验决定。

（3）其他材料：拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。

6.2 操作工艺：

    6.2.1 拌制砂浆：

砂浆采用机械拌合，手推车上料，磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输，人工手推车作水平运输。

（1）根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量，水泥配料精确度控制在±2%以内；砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。

（2）砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。时间自投料完毕算起，不得少于1.5min。

（3）砂浆应随拌随用，水泥浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。

    6.2.2 组砌方法：

（1）砖墙砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

（2）砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，均应错缝搭接，所有填充墙在互相连接、转角处及与砼墙连接处应沿墙高设置2￠6＠600通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留置的临地间断处应砌成斜槎，并加设拉结筋，拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋，间距沿墙高不得超过50cm，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不应小于50cm，末端应有90°弯钩。

注：抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直槎。

（3）隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧。

6.2.3 砖墙砌筑：

施工顺序：弹划平面线检查柱、墙上的预留连结筋遗留的必须补齐砌筑安装或现浇门窗过梁顶部砌体。

（1）排砖撂底（干摆砖样）：一般外墙第一皮砖撂底时，横墙应排丁砖，前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞墨线，核对门窗间隔间墙、附墙柱（垛）的长度尺寸是否符合排砖模，如若不合模数时，则要考虑好砍砖及排放的计划。砍的砖或丁砖应排在窗口中间、附墙柱（垛）旁或其他不明显的部位。

（2）选砖：选择棱角整齐、无弯曲裂纹、规格基本一致的砖。

（3）盘角：砌墙前应先盘角，每次盘角砌筑的砖墙角度不要超过五皮，并应及时进行吊靠，如发现偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。每次盘角砌筑后应检查，平整和垂直完全符合要求后才可以挂结砌墙。

（4）挂线：砌筑一砖厚及以下者，采用单面挂线；砌筑一砖半厚及以上者，必须双层挂线。如果长墙几个个同时砌筑共用一根通线，中间应设几个支线点；小线要拉紧平直，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。

（5）砌砖：砌砖宜采用挤浆法，或者采用三一砌砖法。三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖块要平、跟线，砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检，如发现有偏差，应随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。应随砌随浆溢出砖墙面的灰迹刮除。

（6）木砖预埋：木砖应经防腐处理，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度确定；洞口高度在1.2m以内者，每边放2块，高度在2～3m者每边放4块。预埋木砖的部位一般在洞口上下四歧砖处开始，中间均匀分布。门窗洞口考虑预留后安装门窗框，要注意门窗洞口宽度及标高符合设计要求。

（7）门窗过梁当洞口L0＜800时，用钢筋砖过梁，当L0≥800时，用预制钢筋砼过梁，在砖墙上的支承长度不小于240；当支承长度不足时，应按过梁与柱、墙直接连接处理。当门窗洞边无砖墩搁置过梁时，采用在相应洞顶位置的砼墙、柱上予埋铁件或插筋，以便和过梁中的钢筋焊接。

安装过梁基标高、位置及型号必须符合设计图纸要求，坐浆饱满；如坐浆厚度超过200mm时，要用细石混凝土铺垫，过梁伸入两端的支承长度应一致。

（8）填充墙墙高≥4米时，100墙，填充墙墙高≥3米时，应在墙中部或门洞上口标高处设置一道120厚的现浇钢筋砼配筋带，其两端钢筋与柱或抗震墙预留的拉筋搭接，洞口处之截面高度及配筋应按过梁要求。具体做法详见建筑设计说明。

（9）填充墙体与梁板交接的顶砖用实心小砌块，并斜砌顶紧。

（10）加气砼块在门窗洞边200mm内的砌体应采用不低于M5的砌筑砂浆或C15细石砼填实砌块的孔洞。窗台处用盲孔砌块砌筑并加设钢筋砼窗台板，且铺设2Φ6钢筋。门窗顶如有砌体，应加设过梁，过梁采用钢筋混凝土过梁，过梁配筋及规格详见设计具体要求。具体做法详见附图大样。

（11）砖墙砌筑除满足设计要求外，其节点和构造还应满足深圳《非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程》（SJG—1997）的要求。空心砌块门窗洞边200mm内的砌体应采用不低于M5的砌筑砂浆或C15细石砼填实砌块的孔洞。窗台处用盲孔砌块砌筑并加设钢筋砼窗台板，且铺设2Φ6钢筋。门窗顶如有砌体，应加设过梁，过梁采用钢筋混凝土过梁，过梁配筋及规格详见设计具体要求。具体做法详见附图大样。

6.2 质量标准：

    （1）砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

（2）砂浆品种符合设计要求，强度必须符合下列规定：

①同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于1.0k；

 ②任意一组试块的强度不小于0.75k。

③砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不少于20%。

（3）外墙的转角处严禁留直槎，其他临时间断处，留槎的做法必须符合施工规范的规定。

7、防浪堤施工
7.1 施工顺序

土方开挖→地基处理→基坑验槽→C15片石砼基础→浆砌预制C25砼砖堤身→现浇C20砼顶帽→栏杆安装→防浪堤与防潮闸接缝处理

7.2 海堤土方开挖

    （1）海堤土方开挖采用一次性明开挖，挖掘深度为2.1m，开挖后基槽底宽度为6.45m，土方边坡放坡系数为1：1。

    （2）海堤土方开挖配备三台挖掘机，12辆12t自卸汽车，计划开挖顺序为“自西向东，逐段施工”。

    （3）土方开挖过程应密切注视地质状况，若发现异常情况立即通知监理、业主设计单位、地质勘探单位，并且做好基坑安全防护措施，杜绝安全隐患。

7.3 海堤地基处理

7.3.1 海堤下卧层地基加固为深层搅拌桩，基础底为回填碎石。

7.3.2  20~40级配碎石，碎石要求坚固且碎石经宝安区质检站
检验合格后方可进行地基回填碎石。

    7.3.3 地基处理经相关单位验收通过后方可进行海堤施工。

7.4  C15片石砼基础施工
    7.4.1地基处理经验收后，测量放线出C15片石砼基础边缘线。

   7.4.2 基础模板可采用20mm厚的九夹板，木枋斜撑，模板施工的要求及工艺在此不做重复阐述。

    7.4.3 片石砼施工时，砼中允许填充粒径不大于15cm的石块，并应遵守下列规定：

    （1）填充石块的数量不宜超过砼结构体积的25%。

（2） 石块的抗压度应符合《公路桥涵施工技术规定》（JT5041）
的有关规定。

（3）石块在使用前应仔细清扫，并用水冲洗干净。

（4）石块应埋入新灌注的捣实砼中一半左右。

    （5）石块应在砼中分布均匀，两石块间的净距不应小于10cm，以便捣实其间的砼。石块距表面（包括侧面与顶面）的距离不得小于15cm。

7.5 预制C25砼砖堤身施工
    7.5.1预制C25砼砖规格为0.6×0.3×0.25m，C25砼砖共为12批，其堤身高为12×0.25=3m。

    7.5.2砌筑砼砖时应双面标准线，砌筑砼块按照标准线砌筑，砌每一皮砼砖时，应分层卧砌，并应上下错缝。砂浆饱满。

    7.5.3 灰缝厚度为20~30mm砂浆应饱满，砼块间不得有相互接触的现象。

    7.5.4堤身施工时，搭设钢管脚手架，脚手架底部钢管与碎石交接部位牢固、可靠。

7.5.5 预制C25砼砖浆砌完成后，现浇C20砼顶帽施工。

第九章  施工工期及进度计划图表

一、施工工期

    1、本工程的施工工期（即总工期）为426天，大约为14个月。

2、开工日期：本工程的计划开工日期为2001年6月25日。

3、竣工日期：本工程的竣工日期为2002年6月24日。

4、提前竣工奋斗目标：为不影响新旧城区的经济发展，加速西乡大道服务区的基本建设，使西乡大道和排洪箱涵早日投入使用，我公司计划在本项目工程中科学管理，科学施工，积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺施工，科学安排施工计划，争分夺秒地安排施工，严格把握每个分项工程施工进度计划，并在规定的网络计划时间内完成，只能提前，不能延误。我单位力争提前1个月完成西乡大道（出海口段）市政工程项目施工任务，将竣工日期提前至2002年5月24日。

二、总体施工进度计划安排

    由于本工程涉及抛石挤淤围堰填海、软基处理（深层搅拌桩）、

基坑基槽开挖、三孔箱涵结构施工、防浪堤、雨水管、污水管、给水管、燃气管、电讯管线、电力管线、道路照明管线、照明系统设备安装、绿化、市政道路（机动车道、非机动车道、人行道）等专业项目工程，其专业多而复杂，工程规模庞大，在工程施工过程中必须采用多作业面、多专业和多空间的交叉、立体、平行作业的方式施工。除此之外还应合理地安排各分项工程的开工和完工时间，避免各分项工程之间互相制约和互相矛盾的工序发生冲突或脱节，从而能够高速优质地完成工程任务。

本工程施工过程中，我们必须抓好围堰填海、软基处理、三孔箱涵和市政道路四个关键性项目的施工，这是一条主关键线路，一定不能脱节或拖延工期。其余非关键线路工程项目，也必须紧密配合关键线路的工程项目施工。为了更好地指导施工，按时或提前竣工，现将各种分项工程的施工进度总体计划（即分项工程分工期和分项工程开工及完工时间）分别安排如下表9—A和9—B中：

西乡大道（出海口段）市政工程分项工程

施工进度总体计划表9—A

序号
分项工程名称
分工期（天）
第几天

开工
第几天

完工

1
施工准备
10
1
10

2
砍伐红树林
20
11
30

3
抛石挤淤、围堰工程
50
31
80

4
采砌修施工便道
20
11
30

5
开炸石方及挖运土石方
50
31
80

6
围堰内抽水、清淤及晾晒
25
81
105

7
工作垫层回填土或吹填砂
30
106
135

8
修建预制场
20
61
80

9
预制防浪堤C25砼砖及养生
55
81
135

10
软基处理（深层搅拌桩施工）
60
136
195

11
防浪堤碎石基础及C25片石砼基础施工
30
166
195

12
搅拌桩检测验收
60
161
220

13
箱涵基础开挖及破桩头
95
196
290

14
箱涵结构施工
100
221
320

15
箱涵基坑分段回填、夯实
95
246
340

16
预制300号混凝土道牙及养生
75
171
245

西乡大道（出海口段）市政工程分项工程

施工进度总体计划表9—B

序号
分项工程名称
分工期（天）
第几天

开工
第几天

完工

17
地下管线施工
80
261
340

18
挖填路基土方并压实
40
271
310

19
4%水泥稳定石粉渣底基层
30
311
340

20
6%水泥稳定石粉渣底基层
30
341
370

21
市政道路400号砼路面
30
371
400

22
人行道路基土言工程及碾压
65
246
310

23
人行道4%水泥稳定石粉渣基层
30
311
340

24
铺砌彩色人行道板
60
341
400

25
防浪堤C20砼顶帽及护栏施工
65
246
310

26
防潮闸地基处理及基础施工
30
311
340

27
防潮闸土建工程施工
40
341
380

28
路道牙安装
30
341
370

29
路灯基础施工
30
371
400

30
防潮闸安装及调试
35
381
415

31
路灯安装及调试
15
401
415

32
收尾工程及竣工验收
11
416
426

三、总体施工进度计划双代号网络图

详见宝安区西乡大道（出海口段）市政工程总体施工进度计划网络图（图9—1）。

1、该网络图采用双代号网络图。

2、本网络图包括时标、网络、计划及其网络计算。

3、网络计算的内容包括每个分项工程的最早开工时间ES，最早完工时间EF，最迟开工时间LS，最迟完工时间LF，总时差TF和自由时差FF。并可反应各分项工程所耗时间。

4、本网络图可以反应各分项工程或工序间时间关系或空间联系。

5、本网络能够反映本工程的总工期I=426天，而且能够在业主规定的必须竣工时间之前完成施工任务。

四、总体施工进度计划横道图

    详见宝安区西乡大道（出海口段）市政工程施工进度计划横道图，图9—2A、图9—2B、图9—2C、图9—2D、图9—2E。

五、其它进度计划图表

1、工程管理曲线图

见图9—3

2、钢材使用计划优化柱状图

见图9—4

3、水泥使用计划优化柱状图

见图9—5

4、木材使用计划优化柱状图

见图9—6

5、劳动力使用计划优化柱状图

见图9—7

6、资金使用计划优化柱状图

    见图9—8

第十章  工期保证措施
    1、 加强计划管理，根据工期要求和当地的自然条件合理编排工程总进度计划。在具体施工中，根据各项目工序的具体情况还要制定详细的月度计划及旬计划，做到以天保旬以旬保月以月保总工期。在施工中，以节点工期和形象进度作为重点考核指标。

    2、 在编排施工计划时，尽量避开恶劣天气施工，以减少不必要的损失，使有效工作时间留有足够的余地。

    3、 根据工期、工程的大小和施工特点，必须备足需用的施工机械，保证机械化施工的需要，而且对重要机械要有适当的备用数量。加强施工机械的维修保养工作，对于易损坏机械零件要有适当的贮量，以便及时更换，保证机械具有良好的技术状况。

    4、 合理安排足够的施工人员，保证工作的正常开展。

    5、 施工中加强调度，统一指挥，定期召开生产调度会，调整计划，统一部署，集中力量攻克薄弱环节。各工段和工序应相互密切配合，协调一致，避免干扰，减少窝工。

    6、 按工程的进度需要制定材料供应计划，加强材料采购工作，做到及时供应，有足够的贮备及时补充。

    7、 后勤生活合理安排，尽量创造良好的生活条件和生活环境。

    8、 密切与业主、监理工程师的联系。施工中遇到疑难问题向有关部门能及时解决。

    9、 搞好与当地政府和群众的关系，创造一个“天时、地利、人和”的施工环境。

    10、 必要时，安排多班作业，增加作业班数，；加长工作时间，赶上工程计划进度的要求。

    11、 在施工计划时期内，各分项工程创造条件早开工，开辟多个作业面同时施工。人员、机械设备、材料等务必限期到位，各项准备工作尽可能提前进行，以早开工，促进多项工作的进展，加快项目的实施。

    12、 把落实经济承包责任制与ISO9002中的规定相结合，充分调动全体人员的积极性和创造性。制定和落实确保工期的经济责任制，确保工期形成系统，体现在项目实施的各个环节和各项活动中，做到“工期重任人人挑，人人全力保目标”。

13、 严格执行操作规程的质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，实施施工作业，施工管理的标准化、规范化、科学性，使施工生产正常有秩序地向前发展。

14、 加强同各有关方面的联系和协调，为施工创造良好的外部环境，增进同业主、监理、设计等单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，避免差错，少走弯路，以促进工程的顺利进展。

第十一章  雨季施工的工作安排

    深圳地区属海洋性气候，每年5—9月为雨季，雨季时间延续较长，降雨量大，亦有台风，对施工影响较大。针对本工程位于海边的特点，在施工中，要周密安排，统筹考虑，尽量减少雨季和台风对施工进度的影响。对雨季施工的工作安排如下：

    1、切实抓好雨季防洪防汛防台防雨的准备工作。施工前首先解决排水问题，即保证原有的排水系统尽量不被破坏，适当增设临时排水沟，保证雨季排水畅通。在设备上多考虑些抽水机，水泵等排水机械。生活、生产设备及设备材料堆放等不要布置在低洼处，同时成立专门的防洪领导小组和抢险队，积极加强与当地防洪机构的联系，及时掌握天气变化情况，及早做好安排，防患于未然。

    2、本工程面积大，大约18万平方米的范围，深层搅拌桩的工程量特别大，大约有40万延米，投入工程的搅拌桩机约25~30台，整个施工场面十分壮观，雨季施工时，由于塔架高达18米，要加强防雷电措施，安全施工，雷电时不要施工。在工期上要灵活安排，积极抢晴天，躲雨天，见缝插针。遇台风、大雨不能正常施工时，可以安排各班组进行设备维修，开展学习培训，为下一步投入施工做好准备。

    3、下小雨时，可以安排施工，但水泥、外加剂（FDN-5和石膏粉）等原材料必须用防雨布覆盖保护，确保原材料使用时是合格产品。

    4、在施工过程，应切实做好现场的排水工作，改善排水系统，增加排水设施，保障雨后及时排除积水。

    5、在各项目施工计划安排时，应预先考虑到当地的气候特点，扣除不利天气的影响，留有足够的余地，作到合理安排，计划周到，忙闲结合，不误工时，确保工程施工有条不紊地顺利进行。

6、箱涵基坑及雨、污水管道沟槽开挖时，要注意防雨措施，其防雨排洪措施主要是：

6.1 在地面上的基坑基槽周边或两侧修建排水明沟，在基坑底部和沟槽底修建排水沟和集水井，不间地用抽水机和潜水泵等抛水，排入地面上的排水沟中，再排入大海中。

6.2 在基坑边坡用尼龙采条布或加厚塑料薄膜覆盖，以防止雨水或洪水浸沟而使边坡失稳，发生坍塌事故。

7、台风暴雨季节，加强围堰堤的防护和抢险措施，日夜派人守候围堰堤，加强检查力度，如发现漏水或管涌现象，应及时处理。特别是台风暴雨而又长潮时，一定要加强防洪得力措施，必要时可采用大口径抽水机数台日夜不停地排洪。

第十二章 安全生产保证措施和环境保护措施

一、安全生产保证措施

1、安全保证的一般要求

    1.1  施工必须严格按照有关建筑工程施工安全技术规程的要求进行。

    1.2  组织职工学习安全知识，根据不同专业工种，施工前对各工种进行安全规范教育，增强职工的安全意识。

    1.3  施工安排要运用网络计划合理安排各工序的施工，避免工序相互干扰。

2、施工安全措施

    2.1  施工区的安全措施

    ①所有现场施工人员要穿工作服、劳保鞋、戴安全帽，特种作业人员要配带专门的防护用品。

②所有与现场和机械人员严禁酒后上岗。

    ③现场施工道路交叉处、过桥处以及道路弯处，指派专人指挥交通。

    ④汽车运输要严格限制速度，行车要保持安全距离。

    ⑤大型机械作业时，不准任何人在机械的回旋范围内进行任何工作。

    ⑥定期对机械进行检修，如有损坏，应立即修理。

    ⑦工地上的大型设备，要有专人负责指挥。

    ⑧材料堆放应保持稳妥，避免倾倒和塌落。

⑨桩机移位时禁止闲人进入安全保护区，应有专人指挥移机和指挥现场交通。桩身塔架必须保护重点，机台保持水平。

⑩开炸石方时一定要按《爆破工程规范》施工，加防爆安全宣传，做好安全防护工作。

    2.2  生活区的安全措施

    ①所有施工人员的宿舍及办公室设计符合要求，生活区内配有足够数量的防火消防器材；

②生活用水应妥善管理，保证饮水卫生，职工食堂应保持清洁卫生；

③发电机房、配电房内禁止非工作人员入内。

3、建立施工安全保证措施

    3.1  制定并落实各级领导安全施工责任制，配专职安全员。

    3.2  严格执行已制定的施工安全防护措施，广泛宣传相互监督。

    3.3  充分发挥安全督员的作用，保证施工安全监督员的权威。

    3.4  平时加强安全检查，及时消除事故隐患。

4、工地保安措施

    建立一支工地保安队，负责24小时的工地保安工作。保安队由后勤主管直接领导，设流动岗哨和定点岗哨。保安队员每天记录，并提交给主管领导。

    并与西乡镇派出所和劳动村委会保持联系，共同做好工地保安工作。
5、安全生产管理体系
    建立以项目经理为首的安全生产管理小组，设立专职安全员，明确职责，坚守岗位，签订各班组安全生产责任目标，实行安全生产“一票否决”，消除安全生产隐患。
6、安全工作目标
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”

的原则，加强安全生产的领导，强化管理，全面贯彻执行《建筑施工安全检查评分标准》和《施工现场临时用电技术规范》，推行安全标准化工作，为广大职工创造一个安全工作环境，在科研行政中心人工挖孔桩工程中实现“无因工死亡事故；无重伤事故；无火灾事故；无中毒；无重大设备事故”的安全目标。
7、项目经理部安全生产责任制
    7.1 项目经理安全生产责任制
    （1）项目经理对项目的安全生产负总的责任。
    （2）认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令规章制度以及上级机关颁发的安全生产工作条例和规定，结合我公司的具体情况，制定贯彻实施细则，组织机构，建立和建全各项安全生产工作岗位责任制，并检查执行情况。
    （3）坚持贯彻“安全第一、预防为主”的方针，把安全生产工作摆在日常工作首位，定期研究和解决安全生产中存在的问题。        

    （4）对职工进行安全和遵守纪律的教育，督促各个职能部门做

好本职范围内的安全工作。
    （5）主持重大安全事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，

并督促实施。
    7.2 主管生产副经理安全生产责任制：
    （1）对本施工项目的安全生产负全面责任。
    （2）认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令规章制度，协助项目经理做好安全生产工作，在管生产的同时，必须管安全。在布置检查、总结生产工作的同时布置检查、总结安全工作。对安全工作负直接责任。
    （3）定期召开工地的安全生产工作会议，当进度与安全生产矛

盾时，必须服从安全。
    （4）经常组织各种安全生产教育活动，支持和配合技安人员搞

好各项安全工作。
    （5）发生重大安全事故或重大未遂事故，要保护现场和立即上

报，并配合调查组人员调查。
    7.3 技术负责人安全生产责任制：
    （1）认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准，对本工程项目的安全生产一切技术问题负技术责任。
（3） 编制施工组织设计时，将安全措施落实到施工组织设计的

各项环节中去，并经常深入现场，检查执行情况。
（4） 组织安全技术攻关活动，对新产品的设计，新技术、新材

料、新工艺的研究从技术、安全生产上负责。
    （4）组织对职工、各主管职能部门进行安全技术知识教育。    

    （5）及时组织解决在施工中存在的安全技术问题，参加重大安全事故的调查分析，针对事故原因，从技术上提出防范和改进措施。
    7.4 质安员安全生产责任制：
    （1）在单位工程负责人的领导下，负责安全检查、监督、管理

安全生产的日常工作。
（2）经常深入施工现场，对作业现场进行检查，遇有特别险情，

有权指令先行停止施工，命令有关人员撤出危险区段，并迅速报告领导，妥善处理。
（3）认真贯彻执行国家各项安全生产方针、政策、规章和制度。

掌握安全动态，并经常向单位工程负责人汇报工作。
（4）组织职工学习安全操作规程和制度，配合做好安全培训、
教育工作。
    （5）发生重大安全事故时，迅速抢救伤员和国家财产，组织
维护现场，参加事故调查分析。
    7.5 施工员（工长）安全生产责任制：
（1）对本工程的班组安全生产负责，不违章指挥，制止冒险作

业，对班组布置施工任务的同时对班组进行安全技术交底。   

（2）协助工地负责人，对本工程内一切安全防护设施负责，当

进度与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。
（3）领导班组搞好安全活动，组织班组学习安全操作规程，教

育工人正确使用防护用品，检查执行情况。
    （4）有权拒绝上级不科学，不安全生产指令。
    （5）发生重大安全事故或重大未遂事故，要迅速抢救伤员，保护现场，并立即上报，参加事故调查分析。
     7.6 班组长安全生产责任制：
 （1）认真遵守安全操作规程有关安全生产各项法规、法令，

根据本组人员的技术、体力，思想等情况，合理安排工作，做好安全交底，对本组人员在生产中的安全与健康负责。
    （2）组织搞好安全活动日，开好班前安全会。
    （3）组织班组职工学习安全操作规程，对新调入的工人要进
行现场安全教育，同时办好安全教育交底卡的签证工作。
    （4）经常检查施工现场的安全生产情况，发现问题要及时解
并及时上报。
    （5）发生重大安全事故要迅速抢救伤员，立即上报，并保护
现场。
    7.7 班组工人安全生产责任制：
    （1）认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业，不盲干乱干，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。
    （2）严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律，不得在施工

现场玩耍、儿戏、追逐和打闹，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去。
    （3）参加各项安全学习和安全活动，提出改进安全工作意见，
搞好安全生产，不断提高自我防护意识和能力。
    （4）服从领导、听从指挥、工作时思想要集中，坚守岗位，严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟，动火。
    （5）严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”，
爱护各种安全设施及安全标语牌，不得任意拆除和随意挪动。
    （6）坚持“三级”安全教育，凡未经安全教育的不得上岗作
业。
     （7）发生事故要立即上报，并迅速及时抢救伤员，保护好现
场。

8、安全生产管理措施 

    8.1 加强现场施工人员的安全意识，对参加施工的全体施工人员进行定期安全生产教育，使每一个施工人员自觉遵守“安全操作规程”，在每一分项工程施工前，必须由安全负责人进行安全技术交底班组签字后才能施工。
    8.2 落实安全技术交底工作，每分部分项工程开工前，由安全生产负责人进行安全教育和安全技术交底，明确安全要求，办理交底手续。
    8.3 建立安全生产检查制度，公司每半个月进行一次安全生产大检查，并做好记录，项目经理部负责日常安全生产工作。 

    8.4 加强机械设备和机械操作人员的管理，对机械设备要常检查、常维修、常保养，建立定期检测和操作人员岗位责任制。
    8.5 现场临时用电，严格按照部颁规范执行，严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走，所有电闸箱应有门有锁，有防雨盖板，悬挂危险标志。
    8.6 特殊工种工人应经过专业培训，持证上岗，严禁无证操作。
    8.7 施工用电采用三相五线制，现场施工机具，安装灵敏、有效的漏电保护装置，做到一机一闸一漏电，漏电开关动作电流不小于30MA，动作时间不超过0.5秒，并应定期检测。
    8.8 加强火源管理，现场使用明火必须严格审批手续。易燃、易爆物品指定专人管理，焊工作业时必须清理周围的易燃物。消防工具要齐全、足够，安放位置适当，不得随意移动，并注意定期检查。
    8.9 坚持安全“三宝”，进入施工现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、易滑鞋进入施工现场。
    8.10 夜间施工必须保证施工现场和主要通道有足够的照明灯具。
    8.11安全资料应有专人负责，并按部颁评分标准，认真加予整理分类，每次检查，均应有文字记录资料。
    8.12 严格遵守安全操作规程和各项安全制度。
    8.13 所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋。
    8.14 机械运转时，操作人员不可随意离开工作岗位，非专职人员，不得动用电器设备。
    8.15 设备防护装置要安全可靠。
    8.16 保持现场整洁有序，坚持文明施工。
9、施工现场场容场貌标准
    9.1 施工现场按照施工组织设计的施工总平面图进行现场平面

管理工作，并做好“三通一平”。（即水通、电通、道路通、场地平整）。

     9.2 施工现场的生产、生活临时设施必须统一规划，做到齐整、安全、标准化。
    9.3 施工现场的办公室，材料办公室，各职能部门办公室，以
及宿舍、厨房、冲凉房、厕所、保卫、医务室等挂牌标明，室内外必须保持清洁。
    9.4 现场办公室或会议室挂牌张贴下列标准图表：
    （1）单位工程负责人（项目经理）、安全生产责任人、放火、
保卫负责人等及职责范围。
（2）管理机构及各管理人员的分工图表及其职责范围。 
（3）施工总平面图布置图。

（4）控制性施工总进度计划（网络计划）图表。

（5）晴雨表。

（6）月、周完成计划各项指示图。
    9.5 施工现场应标明：工程项目名称、建设单位、施工单位、
项目经理、计划开竣工日期、施工许可证批准文号等。
    9.6 施工现场办公室内两侧明显位置，应悬挂各类标语，各项
规章制度和放火保卫制度。
    9.7 进入施工现场有关规定：
    （1）进入施工现场必须带好安全帽。
    （2）进入施工现场严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋。
    （3）非施工生产工作人员、小孩及家属一律不准进入施工进
场。
    9.8 施工现场使用的机械设备均按规定油漆秸红色标志，并在
机械设备上挂上操作规程的牌子，明确专人负责保养，维修、操作。
    9.9 施工现场使用的配电箱，均按规范使用，（按地接零、一机
一闸一漏电开关）。铁合箱应油漆绿色，并标明用电安全规定，有门有锁。
    9.10材料堆放必须按施工总平面图布置堆放齐整，砂、石、分类，集堆成方。底脚下边用边清，碎石料随用随清，渣不乱堆、各类周转材料要分类存放、整齐平稳，规格成方，不散不乱。
9.11 各班组必须及时把现场周转材料、石料清理干净，做到工
完料尽，场地清洁。
9.12施工现场的一切防护设施和警示牌，安全标志，不得任
意拆除和随意挪动，任何人不准在施工现场墙壁上乱写乱画。
    9.13 进入施工现场使用安全帽，颜色的规定：
    （1）施工现场一切管理人员，统一使用橙红色安全帽。
    （2）机电工人统一使用蛋黄色安全帽。
    （3）施工生产作业工人，统一使用白色安全帽。
    （4）施工现场一切管理人员，统一要佩带胸章。
    （5）施工现场作业人员统一着装。

10、施工现场安全管理标准
10.1 认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项政策、法规、法令
和规章制度。机构要健全、人员要到位、职责要分明。  

10.2 正确使用安全“三宝”，凡进入施工现场生产、工作人员，
百分之一百必须配带安全帽。靠近缘处工作按规定使用安全带。  

10.3 “四口”“五临边”有安全护拦和防护设施，要求牢固可
靠，安全有效。
    10.4 在生产危险地段要设警戒线，悬挂各种类型志警示。夜间
设红灯示警。
10.5 配电箱要统一使用铁皮配电箱，按安全规定接线，一机一
闸一漏电开关。执行三相五线制，各种机械应有接地电阻（4欧姆以下），装置合符规定。
    10.6 电焊机的机体应用防雨盖，前后安全防护罩齐全无缺，机
下有垫块。
     10.7手持电动工具，如震捣器、手电锯、潜水泵等一律一机一闸，并配备灵敏度高并有效的漏电保护器。
11、施工现场临时用电
11.1 临时用电安全技术措施：
    临时用电安全技术措施包括两个方面的内容：一是安全用电在技术上所采取的措施：二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施，它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。
    （1）保护接地
    （2）保护接零
    本工程临时用电采用TN-S供电系统（即三相五线制系统）。
    TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电

源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线。在供电未端应将PE线做重复接地。
    不管采用保护接地还是保护接零，必须注意：在同一系统中不允许对一部分设备采取接地，对另一部分采取接零。
    （3）设置漏电保护器
    a、施工现场的总配电箱和开头箱应至少设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级保护的功能。
    b、开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除

作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。    

    c、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱

电源隔离开头的负荷侧。

    d、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保

护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30A，额定漏电动作时间应小于0.1S。
    （4）安全电压：对下列特殊所应使用安全电压照明器：
    a、在基坑底作业，环境非常潮湿，用于照明的电源最好用直流

电源，其电压不宜超过24V。

    b、工人住房的照明电流必须用绝缘管（PVC管）套接，不得

乱拉电线。
    c、在特别潮湿的场所，照明电源电压不得大于12V。
   （5）电气设备的设置应符合下列要求：
    a、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱，实行分级配

电。
    b、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线宜接在动力开关上侧。
    c、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸，每台

用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器在直接控制两台及以上的用电设备。
    d、总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m。      

    e、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
    f、配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直为0.6(1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。
    g、配电箱，开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
    （6）电气设备的安装
    a、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱体内，金属板与配电箱应作电气连接。
    b、配电箱、开关箱上的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上，不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关标准的要求。
    c、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线端子板分设。
    d、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严格执行临电图纸的要求。各种仪表之间的连接线使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线，导线接头不得松动，不得有外露带电部分。
    e、各种箱体的金属构架、金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板连接。
    f、配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出的导线应留出适当余度，以便检修。
    g、导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导

线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔

用顶丝压接时，多股线应刷锡后再压接，不得减少导线股数。
    （7）电气设备的防护
    a、本工程不得在高、低压线路下施工，高、低压线路下方，不

得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其它杂

物。
    b、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最

低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求；外电线路电压为1KV
以下时，最小垂直距离为6m；外电线路电压为1 (35KV时，最小垂直距离为7m。
    c、对于达不到最小安全距离时，施工现场必须采取保护措施，

可以增设屏障、遮栏或保护网，并要悬挂醒目的警告标志牌。在架

设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
（8）电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求：
    a、施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。
    b、各类用电基本知识和所用设备的性能；
    c、停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱；
d、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问
题，及时报告解决；
    e、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理
后进行。
    （9）电气设备的使用与维护：
    a、施工现场的所有配电箱、开关箱应每周进行一次检查和维修。

检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品，必

须使用电工绝缘工具。
    b、检查、维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源

开关闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
    c、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分

路标记。
    d、总、分配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责。

施工现场停止作业1h以上时，应将动力开关箱上锁。
    e、各种电气箱内不允许放置任何杂物，并应保持清洁。箱内不

得挂接其他临时用电设备。
    f、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。
   （10）施工现场的配电线路：
    a、架空线路如下：在基坑上采用水泥电杆，间距约24m，在基

坑内采用钢管，间距约15米。
    b、现场中所有架空线路的导线采用绝缘铜线。导线架设在电线

杆上。
    c、架空线的导线截面面积详见施工总平面布置图。   

    d、架空线路的导线接头：在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一根导线只允许有一个接头；  

e、架空线路相序的排列：面向负荷，从左至由为L1、L2、L3、
PE。
f、架空线路的档距最大不得大于30m；线间距离应大于0.3m。
g、施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m。
    h、架空线路所使用的横担、角纲及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用。杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。
（11）室内导线的敷设及照明装置：
    a、室内配线采用绝缘铜，采用瓷瓶、瓷夹或塑料敷设，距地面高度不得小于2.5m。
    b、进户线过墙应穿套管，距地面应大于2.5m，室外要做防水

弯头。
    c、室内配线所用导线截面应按图线要求施工，但线截面最小不

得小于2.5m，室外要做防水弯头。
d、金属外壳的灯具外壳必须作保护接零，所用配件均应使用镀
锌件。
    e、室外灯具距地面不得小于3m，室内 灯具不得低于2.4m。
插座接线时应符合规范要求。
f、螺口灯头及接线应符合下列要求：
相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一
端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
g、各种用电设备，灯具的相连必须经开关控制，不得将相连直
接引入灯具。
    h、暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关。拉线开关距地面
高度为2(3m，与门口的水平距离为0.1(0.2m，拉线出口应向下。
    11.2 安全用电组织措施
    （1）建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。   

    （2）建立技术交底制度。
    （3）建立安全检测制度。
    （4）建立电气维修制度。
（5）建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆

除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
（6）建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照

JGJ59-88《建筑施工安检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
（7）建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监

护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。
（8） 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人

员进行安全用电和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。
11.3 临时用电安全技术交底

（1）施工现场用电人员应加强自我防护意识，特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识，以防止触电事故的发生。对于现场中一些机械设备的防护、操作人员及电工应进行如下交底：
    a、开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，发现问题及时向工长汇报，工长派电工解决处理。
    b、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
    c、严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，

必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。   

    d、电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
    e、电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用

电工器具。
    f、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行分级漏电保护。
    g、电气设备所用保险丝，禁止用其他金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。
    h、施工现场内严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。 

    i、电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。
    j、当发生电气火灾时应立即切断电源，用于砂灭火，或用于粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。
    k、凡移动式照明，必须采用安全电压。
    l、施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作

规程。
    （2）手持电动工具安全技术交底
    a、手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护和漏电保护器。
    b、手持电动工具的负荷线，必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
    c、施工现场优先选用II类手持电动工具，并应装设额定漏电动作电流应小于15mA，额定漏电动作时间不大于0.1S的漏电保护器。
    （3）特殊潮湿环境场所作业安全技术交底
    a、开关箱内必须装设隔离开关。
    b、在露天或潮湿环境的场所必须使用II类手持电动工具。
    c、电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的，其额定漏

电动作电流应小于15mA，额定漏电动作时间不大于0.1S。
d、手持电动工具的负荷线应采用耐气侯型的橡皮护套铜芯软电

缆暗藏不得有接头。
e、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须

完好无损，使用前要做空载检查，运转正常方可使用。
12、施工现场机械安全管理规定
12.1 总体规定

    （1）机械应按其技术性能的要求正确使用。不得使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备。
    （2）严禁拆除机械设备上的自动控制机构，力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表，警报器等自动报警，信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。 

    （3）机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。严禁对处在运行和运转中的机械进行维修、保养或调整等作业。
    （4）机械设备的操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证、特殊操作证后，方可独立操作。
    （5）机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。
    （6）机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交

给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作

时，思想要集中，严禁酒后操作。
    （7）操作人员有权拒绝执行违反安全操作规程的命令。由于发

令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直到追究刑

事责任。
（8）进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。操

作人员要认真填写交接班记录。
（9）机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进

行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。
（10）现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机

棚或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。
（11）在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采

取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品。
（12）当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要

求。
（13）当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，

保护现场，并立即报告领导和有关部门听侯处理。
12.2 砼搅拌机及振捣器安全管理规定

（1）砼搅拌机的安全管理规定
    a、作业场地要有良好的排水条件，机械近旁应有水源，机棚内应有良好的通风、采光及防雨条件，并不得积水。
    b、固定式机械要有可靠的基础。
    c、作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽，

并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。
    d、固定式搅拌机的操纵台应使操作人员能看到各部工作情况，

仪表、指示信号准确可靠，搅拌机操纵台应垫上橡胶板或干燥木板。
    e、骨料规格应与搅拌筒或搅拌机的性能相符，超出许可范围的

不得使用。
    f、空车运转，检查搅拌筒的转动方向，各工作装置的操作、制

动、确认正常，方可作业。
 g、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进

料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
    h、料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗
的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。
    i、向搅拌筒内加料应在运转中进行；添加新料必须先让搅拌机

内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或在满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。
    j、作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒的混凝土清除干净，进行检修。
    k、作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。
    l、作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则应用链条扣牢。
（2）砼振捣器安全管理规定：
    a、使用前检查各部位应连接牢固，旋转方向正确。
    b、振捣器不得放在初凝的混凝土、地板、干硬的地面上进行试

振。
    c、插入式振捣软轴的弯曲半径不小于50cm，并不得多于两个弯，操作时振动棒应自然垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、余推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。
    d、振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上方碍散热。

    e、作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振动捣器。
    f、操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
    g、作业后，必须做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处。
12.3 电焊机安全管理规定

    （1）电弧焊的一般规定
    a、焊接设备上的电机、电器等应按有关规定执行，并有完整的防护外壳，一、二次接线柱处应有保护罩。
    b、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防用品。
    c、焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电、坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
    d、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机械设备和建筑物金属构件或轨道上，接地电阻不大于4欧姆。
    e、雨天不得露天电焊。在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
    f、焊钳应与手把线连接牢固，不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时，面部应避开被清的焊缝。
    g、在载荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的温升，如超过A级60(C、B级80(C时，必须停止运转并降温。
    h、作业后，清理场地、灭绝火种，切断电源，锁好电闸箱，消除焊料余热后，方可离开。
    （2）交流电焊机的安全管理规定：
    a、应注意初、次级线，不可接错，输入电压必须符合电焊机的铭牌规定。严禁接触初级线路的带电部分。
    b、次级抽头连接铜板必须压紧，接线柱应有垫圈。合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件应无松动或损坏。
    c、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，如焊接中突然停电，应切断电源。
    （3）对焊机的安全管理规定：
    a、对焊机应有可靠的接地（接零）。如多台对焊机并列安装时，间距不得少于3m，并应分别接在不同相位的电网上，分别有各自的刀型开关。导线的截面应不小于规范规定。
    b、作业前，检查对焊的压力机构应灵活，夹具应牢固。
    c、焊接前，应根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
    d、焊接较长钢筋时，应设置托架。配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时要注意防止火花烫伤。
12.4 钢筋加工机械安全管理规定
    （1）一般规定
    a、机械的安装必须坚实稳固，保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础，移动式机械作业时应楔紧行走轮。
    b、室外作业应设置机棚，机旁应有堆放原料、半成品的场地。
    c、加工较长的钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥，不得任意堆放。
    d、作业后，应堆放好成品。清理场地，切断电源，锁好电闸箱。
    （2）钢筋切断机
    a、接送料工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度决定。
    b、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。     

    c、启动后，先空运转，检查各传动部份及轴承运转正常后，方可作业。
    d、机械未达到正常转速时不得切料。切料时必须使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准刃口迅速送入。
    e、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，总截面积应在规定范围内。
    f、剪切低合金纲时，应换高硬度切刀，直径应符合铭牌规定。
    g、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于400mm时，应有和套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。
    h、运转中，严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀附近，非操作人员不得停留。
    i、发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况，应立即停机检修。
    j、作业后，用钢刷清除切刀间的杂物。进行整机清洁保养。
    （3）钢筋弯曲机

    a、工作台弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。
b、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或变挡架，芯轴直径应为钢筋直径2.5倍。

c、检查芯轴、挡块、转达盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转确认正常后，方可作业。
d、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另

一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。
e、作业中，严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调速等作业，

亦不得加油或清扫。
    f、弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转

速。
    g、弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。
    h、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站

人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
    i、转达盘换向时，必须在停稳后进行。
12.5 潜水泵、泥浆泵安全管理规定：  
    （1）潜水泵安全管理规定：
    a、泵应放在紧固的蓝筐里放入水中，或将泵四周设立坚固的防

护围网，泵应直力于水中，水深不得小于0.5m，不得在含泥砂的混

水中使用。
    b、泵放入水中，或提出水面，应先切断电源，严禁拉电缆或出

水管。
    c、泵应装设接零保护或漏电保护装置。
    d、启动前应检查，水管应扎牢固，放气、放水、注油等螺塞均

应旋紧，页轮和进水应无杂物，电缆绝缘良好。
    e、接通电源后，应先试运转，检查旋转方向应正确。在水外运

转时间，不得超过5min。
    f、经常注意水位变化，叶轮中心至水面距离应在0.5—3M间，

泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不可与井壁相擦。
    （2）泥浆泵安全管理规定
    a、启动前应按检查：各连接部位应紧固；电动机旋转方向应正

确；离合器灵活可靠；管路连接牢固，密封可靠，底阀灵活有效。
    b、启动前，吸水管、底阀及泵体内必须注满引水，压力表缓冲

器上端应注满油。
    c、用手转动，使活塞往复两次，无阻塞时方可空载启动。启动

后，待运转正常，再逐步增加载荷。
    d、运转后，应注意各密封装置的密封情况，必要时加以调整，

拉杆及幅杆要经常涂油润滑。
    e、在运转中，应经常测试泥浆含砂量不得超过10%。
    f、有几档速度的泥浆泵，为使飞溅润滑可靠，应在每班运转中将几档速度分别运转，时间均不少于30min。
    g、严禁在运转中变速，需要变速时应停泵进行换档。  

    h、运转中，出现异响或水量、压力不正常或有明显的高温时应

停泵检查。
    i、在正常情况下，应在空载时停泵。停泵时间较长时，必须全

部打开放水孔，并松开缸盖，提起底阀放水杆，放尽泵体及管道中

的全部泥砂。
12.6 空压机安全管理规定：
    （1）空气压缩机必须安装平稳牢固，基础要符合规定，空气压

缩机停置后，应保持水平。
    （2）空气压缩机作业环境应保持清洁和干燥。贮气罐须放在通

风良好处，半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。
    （3）贮气罐和输气管路每三个月应作水压试验一次，试验压力

为额定工作压力的150%。压力表和安全阀每年至少应校验一次。  

    （4）空气压缩机拖运前应检查行走装置的坚固、润滑等情况，

拖行速度不超过20KM/h。
    （5）曲轴箱内的润滑油量应在标尺规定范围内，加添润滑油的

品种、标号必须符合规定。
    （6）各联结部位应坚固，各运动部位及各部阀门开闭应灵活，

并处于起动前的位置。
（7）冷却水必须用清洁的软水，并保持畅通。
（8）起动空气压缩机必须在无栽荷状态下进行，待运转正常

后，再逐步进入载荷运转。
    （9）开启送气阀前，应将输气管道联接好，输所管道应保持畅

通，不得扭曲。并通知有关人员后，方可送气。在出气口前不准有人工作或站立。
    （10）空气压缩机运转正常后，各种仪表指示值，应符合原厂

说明书的要求。
    （11）发现下列情况之一时，应立即停机检查，找出原因待故

障排出后，方可作业；漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断；压力表、温度表、电流表的指示值超过规定；排气压力突然生高，排气阀、安全阀失效；机械有异响或电动机电刷发生强烈火花。
    （12）运转中如因缺水致使气缸过热而停机时，不得立即添加冷水，必须待气缸体自然降温至60(C以下可加水。
13、施工现场防火安全管理规定
13.1重点部位和重点工种的防火要求
    （1）电焊的防火要求
    a、进行电焊前，应由施工员或班组长操作、看火人员进行消防

安全技术措施交底，任何领导不能以任何借口纵容电焊工人进行冒险操作。
    b、焊割结束或离开操作现场时，必须切断电源。赤热的焊嘴、
焊钳以及焊条头等，禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上。
    c、禁止使用不合格的焊割工具和设备。电焊的导线不能与装有

气体的气瓶接触。
    d、焊割现场必须配备灭火器材，危险性较大的应有专人现场监

护。
    e、电焊工在操作前，要严格检查所有工具（包括：电焊机设备、线路敷设、电缆线的接点等），使用的工具均应符合标准，保持完好状态。
    f、电焊机应有单独开关，装在防火、防雨的闸箱内，电焊机应

设防雨棚或罩，开关的保险容量应为该机的1.5倍。保险丝不准用

铜丝或铁丝代替。
    g、焊割部位必须与各种易燃、可燃材料隔离，二瓶之间不得
小于5m，与明火之间不得小于10m。
    h、电焊机必须设有专用接地线，直接放在焊件接地线不准接在机械设备、金属架上使用，防止接触火花，造成起火事故。
    i、电焊机一、二次线应用线鼻子压接牢固，同时应加装防护罩，防止松动、短路放弧，引燃可燃物。
    j、严格执行防火规定和操作规程，操作时采取相应防火措施，

与看火人员密切配合，防止引起火灾。
    （2）电工的防火要求
    a、电工应经过专门培训，掌握安装与维修的安全技术，并经过

考试合格后，方准独立操作。
    b、施工现场暂设线路、电气设备的安装与维修执行《施工临时

用电安全技术规范》。
    c、新设、增设的电气设备，必须由主管部门或人员检查合格后，

方可通电使用。
    d、各种电气设备和线路，不应超过安全负荷，并要牢靠、绝缘良好和安装合格的保险设备，严禁用铜丝或铁丝代替保险丝。
    e、放置及使用易燃液体、气体的场所，应采用防爆型电设备及

照明灯具。
    f、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“不低于1KQ/V（如对地220V绝缘电阻应不低于0.22MQ）”规定，发现隐患，应及时排除。
    g、不可用纸、布或其他可燃材料做无骨架的灯罩，灯泡距可燃

物应保持一定距离。
    h、变（配）电室应保持清洁、干燥。变电室要有良好的通风配电室内禁止吸烟、生火及保存与配电无关的物品（如食物等）。   

    i、施工现场严禁私自使用电炉、电热器具。
    k、当电线穿过墙壁、苇席或与其它物体接触时，应当在电线上套有磁管等非燃材料加以隔绝。
    l、电气设备和线路应经常检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即修理。
    m、各种机械设备的电闸箱内，必须保持清洁，不得存放其他物品电闸箱应配锁。
    n、电气设备应安装在干燥处，各种电气设备应有妥善的防雨、防潮设施。
    （3）仓库保管员的防火要求
    a、仓库保管员，要执行《仓库防火安全管理规定》。 

    b、熟悉存放物品的性质、储存中的防火要求及灭火方法，要严

格按照其性质、包装、灭火方法、储存防火要求和密封条件等分别

存放。性质相抵触的物品不得混存在一起。
    c、库存物品应当分类、分垛储存，主要通道的宽度不小于2m。
    d、露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。
    e、物品入库前应当进行检查，确定无火种隐患后，方准入库。
    f、库房门窗等应当严密，物资不能储存在预留孔洞的下方。
    g、库房内照明灯具不准超过60W，并做到人走断电、锁门。
h、库房内严禁吸烟和使用明火，
    i、库房管理人员在每日下班前，应对经管的库房巡查一遍，确

认无火灾隐患后，关好门窗，切断电源后方准离开。
    j、随时清扫库房内的可燃材料，保持地面清洁。
13.2 雨季和夏季施工的防火要求
a、雨季施工中电器设备的防火要求
    雨季施工到来之前，应对每个配电箱、用电设备进行一次检查，都必须采取相应的防雨措施，防止因短路造成起火事故。
    b、雨季、夏季施工防雷的要求
    防止雷击的方法是安装避雷装置，所安装发避雷装置必须能保护受保护的部位或设施。避雷装置三个组成部分必须符合规定，接地电阻不应大于规定的欧姆数值。
    雨季之前，应对避雷装置进行一次全面检查，并用仪器进行摇测，发现问题及时解决，使避雷装置处于良好状态。
    c、雨季施工中对易燃易爆物品的防火要求
易燃物体等应在库内或棚内存放，禁止露天存放，防止因受雷雨、日晒发生起火事故。

稻草、草帘、草袋等堆垛不宜过大，垛中应留通气孔，顶部应防雨，防止因受潮、遇雨发生自然。
    （4）施工现场灭火

    a、临时设施区域，每100m2配备两个10L灭火器，且备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施；上述设施周围不得堆放物品。
    b、临时机具间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器；危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。
    c、仓库或堆料场内，每组灭火器不应少于四个，每组灭火器之

间距离不应大于30m。
14、安全生产技术措施
14.1 基坑下作业安全规定

（1）基坑下作业人员必须经身体健康检查合格方准下井作业。
    （2）坑下作业人员必须戴安全帽，穿长统靴。
    （3）坑上坑下的用电设备，必须设置可靠的漏电开关及使用绝缘良好的电缆，下井前必须经专业人员检查，确认各种设备性能无问题后，方可使用。

    （4）每个班组，组长为安全员，负责检查作业范围内安全设备及监督保证安全操作，并设有一名专职安全员负责检查工地的安全工作。
14.2 用电及其它安全技术措施
    （1）人员进入作业区必须戴安全帽，不得穿拖鞋上班，严禁酒后上岗；

    （2）所有机电设备必须接地接零，做到一机一制一箱，不得带病运转，开关箱做到防水、有门及设警告信号，总电路、分电路要安装漏电保护装置。一切电气设备由电工统一管理，任何人不准乱接乱拉、保险丝不准以大代小，更不准以铜线代用；
    （3）注意安全防火，宿舍区内严禁使用电炉；
    （4）每天上班操作前，应先检查钢丝及设备的质量、电源、电气等是否完好正常，防止突发事件；
    （5）新进场的工人在施工前必须先作安全知识的宣传教育及各项技术知识的技术交底，每周作一次全体工人的安全技术交底会议；
     （6）工地电工应持证上岗，无证人员不准随意运用电器设备；  

    （7）施工用电线路架设整齐有序，线路埋设应牢固，高度应在3.5m以上，电线电缆不准埋入水、土中；
    （8）严格遵守《深圳市孔桩施工规定》，深圳市安全质量检查部门有关《人工挖孔桩施工条例》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》以及有关安全操作规程。
二、环境保护的一般要求 

     1、为了保证施工所在地不产生环境污染，必须做好环境保护工作，建立健全各种环境保护制度和管理措施。在整个施工期间，坚持向全体施工人员进行环保教育，加强环保意识，使全体施工人员自学遵守各种环保制度，做到文明施工文明生产。

    项目部委派一名副经理专门负责环保工作，建立相应的环保责任制，由各项目主管负责实施环保措施。同时及时准确收集各种环保数据，一旦发现环保问题，做到及时处理。

    2、施工及生活污水、污泥及废弃材料控制

    在施工中产生的污水、污泥和废弃材料，必须及时加以处理。

    2.1 设置专门的污水池，用来收集处理施工产生的污水、污泥。

    2.2 设置废弃材料堆放场，将废弃材料统一收集处理，严禁将废弃材料任意丢放。

2.3 生活污水和雨水应分开排放，厕所污水应先排入化粪池内，再排入临时污水管道中。

    3、施工尘埃控制

    3.1 施工道路配以洒水车，当空气干燥时定期对路面进行喷洒。

    3.2 水泥等材料尽量堆放在仓库内或简易工栅内，在搅拌桩机
旁堆放时，应覆盖雨布，既可防雨，又可以防尘。

    3.3 施工机械设备应考虑降尘措施。

    3.4 配制水泥浆时，水泥袋口离搅拌机的高度应适当减小，控制在50厘米以内。

第十三章  工程质量保证措施

一、质量保证的一般要求

    本工程严格按照GB/T19002-ISO9002质量管理和质量保证体系制定质量保证措施。通过对从原材料、成品心脏成品施工过程中各个五一节实行严格的质量控制和监督，高质量地完成所承担的全部工程项目。

    质量保证应遵循以下原则：

    1、适应有效的质量保证体系及其工程程序；

    2、坚持施工、生产自觉控制质量的工序管理；

3、坚持严格的监督制度、制止不合格品产生；

4、不合格的材料、成品和半成品不得使用；

    5、坚持试验、检验和工程验收制度；

6、遵守标准、规范、设计图纸和技术说明书的要求；
7、按时作好记录，提交必要的文件；

    8、认真按实填写搅拌桩施工记录和各种技术资料表格；

    9、发现地层变化较大的现象应及时通知监理工程师，必要时请

设计院有关专家和质检站有关人员前往工地现场研究解决，确保工程质量。

二、质保组织机构

    质量保证和监督机构主要由质量控制（TQC）小组负责。质量保证组织机构详见下图。
质量控制小组是现场质量管理及监督机械，独立于施工管理部门之外，直接对分管质量和安全的副经理、技术负责人或施工管理人员行使监督权、检查权和停工权。












质量保证组织机构图
质量控制小组由以下成员组成：

    ①专职质量检查员                      5人

    ②测量检查员                          2人

    ③灰浆检查员                          3人

    ④搅拌桩成桩工艺检查员                3人

    ⑤桩长检查员                          3人

    ⑥原材料、成品和半成品检查员          3人

    ⑦钢筋砼检查员                        3人

    ⑧水电施工检查员                      2人

三、材料管理

1、材料采购

    采购要求、采购计划应按施工部门提出的施工总进度计划、施工计划、施工图纸和技术要求制定。材料采购应准备以下采购文件：

    1.1 项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求。

    1.2 施工合同中规定的质量保证规范、标准。

    1.3 技术说明书的要求。

    1.4 运输和交货条件。

    1.5 质量鉴定和检查方法。

2、材料检验和管理

    2.1必须采用深圳市建设局已颁发准用证的水泥，且按宝安区质检站的规定送检合格后方可用于工程。

    2.2 外加剂必须是设计院指定的产品，且是合格产品。

    2.3 土工布成品应送检合格后方可用于工程。

    2.4 检查合格的材料应分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口管理、发放，不得混杂。

    2.5钢筋、水泥等主要建材必须抽检合格后方可用于工程。

四、施工过程控制

    施工过程控制从制定施工方案时即开始。其控制过程如下
不符合要求返工后再检。












五、检查验收和试验

1、隐蔽工程的检查与验收

    隐蔽工程指上一工序完成的部位将被下一工序所掩埋，无从再进行测量的部分，在隐蔽或掩埋之前必须检查验收。隐蔽工程的检查验收应会同监理工程师一起进行，检查结果填入验收表格，由双方签认。

2、试验工作

    试验工作要委托专业实验室或其它实验室进行。

3、测量和试验设备的校准和检测

    测量仪量、试验设备及各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置和在用的计量器具均应进行检定，取得合格书后方能使用。检定由合格的计量检定中心或计量局进行。

六、不合格品的处理

对每一个不合格或不合格项目作如下鉴定，并形成文件：

1、可以使用。

    2、返工至原来提出的要求。

    3、返修至符合可接受的条件。

    4、在此工程范围内有限制地使用。
5、拒收或报废。

七、资料的记录和保存

    本工程中的每一单位工程都必须准备一套完整的质量保证文件和记录，以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计修改通知书。

质量保证文件和记录应由工程项目（单位工程）负责人填写整理，工程结束时装定成册交质量控制部门。质量控制部门再将全部工程的质量保证文件和记录汇编成册，竣工时文件交给业主。

八、工程质量控制的具体措施

1、深层搅拌桩施工质量的具体措施

1.1 深层搅拌桩施工质量管理

（1）质量保证措施

    a、以施工队为工程质量管理的基本单位，认真填写和整理完整的隐蔽工程检查记录。
    b、由质检组负责施工监督，实施必要的质检工作，与施工队共同研究改进施工工艺、提高工程质量的技术措施。
    c、工程完工后，施工队应进行自检，合格后通知质检组检查验收。
    d、质检组进行检查验收后，将质量情况报告监理单位，配合监理单位进行验收。
    （2）质量控制的具体内容
    a、材料及试块
    水泥等材料需有出厂合格证，并送质检单位检验，合格后方可使用。所有水泥品种的更换，都必须做一组水泥土试块进行龄期强度检验。
    b、施工场地放线
    施工前测放控制轴线坐标，并请建设单位、监理单位检查验收，其误差不大于2厘米。
    c、深层搅拌桩施工机械安装
    深层搅拌全套机械设备安装严格按照有关技术规程中的具体要求实施。
    d、施工流程
    包括搅拌桩定位、工艺参数的标定、时间控制、垂直度控制、投料量控制、机械运转控制等。
    e、记录
    资料员每天检查台班记录并进行汇总，发现问题立即向有关人员通报。
f、质量检验

除了在施工过程中自检、检查外，还需在成桩后进行质量检验。其一是：在已完成的工程桩中抽出2%数量的搅拌桩进行质量检验。一般在成桩3天内，使用轻便触探器钻取桩身加固土样，观察搅拌均匀程度，同时根据触探击数（N10）用对比法判断桩身强度。其二是：每200根桩做一组水泥土试块，进行无侧限抗压强度试验。每次水泥牌号、品种、标号发生变化时增作两组。

2、施工阶段质量控制系统的组织机构
    建立以项目经理为首的全面质量管理体系，采取强有力的质量检验和保证措施，高度重视逻缉思维程序，需通过科学的组织管理才能充分发挥其效能。
2.1 质量控制系统组织的功能是通过任务结构和权利关系的设
计，来协调该工程项目施工中各方面的共同努力。按照我司的施工经验，采取线职能制的模式，能有效地管好该工程项目。组织如下：
            项目经理             业主（监理工程师）                    


          质量工程师   



 施工工程师   材料工程师   结构工程师   测量工程师    合同预工程师

  监督员     监督员      监督员      监督员       监督员                                                 
施工现场质量控制系统组织

     2.2 质量控制系统的检验工作程序
     为了使质量控制系统能够有条不紊地运转，每当完成一个分部分项工程后我公司请业主和监理公司对该分部分项工程进行质量检验。我公司向业主和监理公司提出书面质量检验申请，必须在24小时以内送给业主和监理公司，业主和监理公司必须及时转达有关部门信息，进行协调工作。

    2.3 建筑工程质量员的基本工作
    （1）负责适用标准的识别和解释。
    （2）负责质量控制手段的介绍，指导质量保证活动。负责对机械、混凝土、钢筋工程等的施工质量进行检查、监督；对到达现场的设备、材料和半成品进行质量检查；对焊接等技术要求严格的工序进行检查；检查和隐蔽工程并做好记录等。
    （3）组织现场试验和协助质量检查站等部门实施质量控制。
    （4）建立文件和报告制度。
（5）组织工程质量检查，主持质量分析会、严格执行质量奖罚

制度。
    （6）接受工程建设各方关于质量控制的申请和要求，包括向各有关部门传达必要的质量措施。质量员有权停止不符合验收标准的工作，有权决定需要进行实施分析的项目并亲自准备样品、监督实施工作等。
    2.4 质量工程师的职责
    （1）施工准备阶段职责
    a、建立质量控制系统：制定该项目的现场质量管理制度，包括
现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度、质量事故报告处理制度，完善计量及质量检测技术和手段。协助其它部门完善其现场质量管理制度，并组织整个工程项目的质量保证活动。    

    b、进行质量检查与控制；对本工程项目施工所需要的原材料、

半成品、构配件进行质量检查与控制。重要的预订货应先提交样品

经质量员检查认可后方进行采购。凡进场的原材料均应有产品合格

证或技术说明书。通过一系列检验手段，将所取得的数据与厂商所

提供的技术证明文件相对照，及时发现材料质量是否满足工程项目

的质量要求。一旦发现不能满足工程质量要求，立即重新购买、更

换，以保证所采用的材料的质量可靠性。同时，质量员将检验结果

反馈厂商，使之掌握有关质量情况。
    此外，根据工程材料的用途、来源及质量保证资料的具体情况，质量员可决定质量检验工作的深度，进行材料的检验。
    c、参与组织图纸会审：组织施工员、技术员、工长、操作班长

等进行图纸审查。在图纸会审前，质量员必须组织人员学习正式施

工图，熟悉图纸内容、要求和特点，并由设计单位进行设计交底，

以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，不出差错的目的。
    （2）施工过程中的职责
    a、完善工序质量控制，建立质量控制点；
    b、组织参与技术交底和技术复核；
    c、严格工序间交换检查，主要作业工序包括隐蔽作业应按有关

验收规定的要求由质量员检查，签字验收。
    （3）施工完毕后的职责
    事后控制的目的是对工程产品进行验收把关，以避免不合格产品投入使用。具体内容为：按照建筑安装工程质量检验评定标准评定质量等级，办理验收手续，填写验收记录，整理有关的工程项目质量的技术文件，并编目建档。本阶段质量员的主要职责是：组织核定分部分项工程质量等级。
3、质量检验措施
    3.1 所有隐蔽工程记录，必须经有关部门签字认可后，方可组织下道工序施工。
    3.2 原材料、成品、半成品必须有出厂合格证，并经检验合格后才允许投入工程使用。
    3.3 混凝土、砂浆应按符合设计要求的试验配合比搅拌，配合比由质监部门设计配制。
3.4 切实落实材料送检制度，严格按规范要求进行材料抽样送检，每批购入材料都要取样选择，取样数量要符合规范要求。
3.5 及时按施工规范要求取样制作砼试块，并做好记录。
3.6 认真做好各部门分项施工的自检工作。在施工班组自检合格基础上再由专职质检员进行复检，合格后方能进行下道工序，并认真做好自检资料记录。
3.7做好工程保证资料的收集，整理工作，资料要准确、充足，如实地反映工程实际情况，绝不允许制假工程资料。
3.8 加强成品、半成品的保护工作。
3.9 凡成孔后要作井内拍影，排水测量，记录各部位资料。
    3.10 把好测量定位关，贯彻测量复桩制度，保护测量标记。
    3.11各种原材料进场后，严格按有关规范、规定进检验。其检
验方法如下。
（1）钢筋进场验收及外观检查
A、钢筋出厂合格证的验收
    a、钢筋产品合格证内容包括：钢种、规格、数量、机械性能
（屈服点、抗拉强度、延伸率）、化学成分（碳、磷、硅、锰、硫、钒等）的数据及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。合格证要求填写齐全，不得漏填或填错。
    b、钢筋质量合格证上备注栏内由施工单位填明单位工程名称，

工程使用部们，均应填写清楚。
    c、钢筋进场，经外观检查合格后，由技术员、材料采购员、材

料保管员分别在合格证上签字，注明使用工程部位后交资料员保管。

合格证应放入材质与产品检验圈内，在产品合格证分目录上填写好

相应项目。
B、进场钢筋的外观质量检查
    a、钢筋应逐根检查其尺寸，不得超过允许偏差；
    b、逐根检查，钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子及夹杂，

盘条允许有压痕及局部的凸块、划痕、麻面，但其深度或高度（从

实际尺寸算起）不得大于0.20mm，带肋钢筋表面凸块，不得超过横

肋高度，钢筋表面上其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸

的允许偏差，不宜有局部缩颈；
c、钢筋表面氧化铁皮（铁锈）重量不大于16kg/t。
    d、带肋钢筋表面标志清晰明了，标志包括强度级别、厂名和直

径毫米数字。

（2）钢筋取样试验
A、钢筋的取样数量和方法
    每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。每批数量不得大于60t。
    每批钢筋取试件一组，其中带肋钢筋取拉伸试件2个，弯曲试件2个；盘条取拉伸试件1个，弯曲试件2个，化学分析试件1个。

    取样方法为：
a、试件应从两根钢筋中截取，每一根钢筋截取一根拉力，一根

冷弯，其中一根再截取化学试件一根。
    b、试件在每根钢筋距离端头不大于50cm处截取。
    c、拉伸试件长度应大于标称标距200mm。
    d、冷弯试件长度应大于标称标距150mm。
    e、化学试件试样采取刨取或钻取方法。
B、钢筋的物理试验项目
    a、拉力试验（屈服点、抗拉强度、延伸率）；
    b、冷弯试验

C、化学成分分析
主要分析碳（C）、硫（S）、磷（P）、锰（Mn）、硅(Si)

D、钢筋试验合格判定
    钢筋的物理性能和化学成分各项试验，如有一项不符合钢筋的技术要求，则应取双倍试件（样）进行复试，再有一项不合格，则该验收批钢筋判为不合格，不合格钢筋不得使用，并要有处理报告。
E、钢筋试验报告单的内容、填制方法和要求
    a、钢筋试样报告单委托单位、工程名称及部位、委托试样编号、试件种类、钢材种类、试验项目、试件代表数量、送样日期、试验委托人由试验委托人填写。
    b、钢筋试验报告单中试验编号，各项的测算数据、试验结论、
报告日期由试验室人员依据试验结果填写清楚、准确。试验、计算、审核、负责人员签字要齐全，然后加盖试验章，试验报告单才能生效。
    c、钢筋试验报告单是施工技术资料的重要组成部分，属保证项目。报告单要求做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实。试验室的签字盖章齐全。
    d、领取钢筋试验报告单时，应看试验项目是否齐全，必试项目不能缺少，试验室有明确结论和试验编号，签字盖章齐全。要注意看试验单上各试验项目数据是否达到规范规定的标准值，是则验收存档，否则应及时取双倍试样做复试或报有关人员处理，并将复试合格单或处理结论附于此单后一并存档。
4、对焊的施工要点及质量验收
A、施工要点：
    a、夹紧钢筋时，应使两钢筋端面的凸出部分相接触；
    b、烧化过程应该稳定、强烈，防止焊缝金属氧化；
    c、顶锻应在足够大的压力下快速完成，保证焊口闭合良好；
B、外观检查应符合下列要求：
    a、接头处不得有横向裂纹；
b、与电极接触处的钢筋表面，对于钢筋不得有明显的烧伤；

c、接头处的弯折不得大于4(。
    d、接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1d，且不得大于2mm。
C、机械性能试验
    a、取样：
    从每批成品中取6个试件，进行3个拉伸试验和3个弯曲试验；200个同类型接头为一批。
    b、拉伸试验：
    三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值；至少有两个试件断于焊缝之外，并呈塑性断裂。当有一个试件的抗拉强度低于规定指标，或有三个试件呈脆性断裂，则该批接头即为不合格品。
    c、弯曲试验：
    试验时焊缝应处于弯曲中心，弯心直径符合规定。弯曲至90(时，接头外侧不得出现宽度大雨0.15mm的横向裂纹。
     如弯曲试验结果有两个试件未达到上述要求，应取双倍数量的试件进行复验，复验结果仍有三个试件不符合要求，则该批接头即为不合格品。
（4）电弧焊的施工要点及质量验收
A、施工要点：
    a、进行搭接焊时，钢筋宜预弯，以保证两钢筋的轴线在一直线上；
    b、焊接时，引弧应在搭接钢筋一端开始，收弧应在搭接钢筋端
头上，弧坑应填满。
B、外观检查应符合下列要求：
    a、焊缝表面平整，不得有较大的凹陷；
    b、接头处不得有裂缝；
    c、焊缝尺寸偏差和缺陷状况不得超过规定数值；
    d、接头处弯折不应超过4(，接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1d或3mm。
C、拉伸试验
    a、从成品每批切取三个接头进行拉伸试验；200个同类型接头
为一批。
    b、对试验结果要求：
    三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值；至少有两个试件呈塑性断裂。当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定低于规定指示，或有两个试件发生脆性断裂时，应取双倍数量的试件进行复验。复验结果及有一个试件的抗拉强度低于规定指示，或有三个试件呈脆性断裂时，则该批接头即为不合格品。
（5）焊条的质量控制
A、有关规定
    a、焊条应有出厂质量证明书，并应符合设计要求。
b、焊条需要进行烘焙的应有烘焙记录。
c、焊条的出厂质量合格证和烘焙记录应及时整理，烘焙记录填

写做到字迹清晰，项目齐全、准确真实。
    d、焊条的出厂质量合格和烘焙记录不允许涂改、伪造、随意抽撤或损毁。其抄（复印件）应注明原件存放处，并有抄件人、抄件（复印件）单位的签字和盖章。
B、焊条出厂质量合格证的验收
    焊条出厂质量合格证应由生产厂家的质检部门提供经使用单
位，作为证明其产品质量性能的依据。合格证应注其型号、牌号、类型、生产日期、有效期限等。
C、烘焙记录反映焊条的烘焙情况，其内容应包括烘焙方法、时间、测量记录、烘焙鉴定及烘焙、测量人的签字。
D、注意各种焊条的出厂质量合格证要及时收存不要遗失、并要折齐贴好。

（6）水泥质量控制
    水泥采用普通硅酸盐水泥425#、525#。符合GB175—92的要求。且大多数使用水泥罐装运水泥，且均有深圳市准许使用证。
A、技术要求
a、氧化镁：熟料中氧化镁的含量不得超过5.0%；
b、三氧化硫：三氧化硫含量不得超过3.5%；
c、细度：用80mm方孔筛筛余量不得超过10.0%；
d、凝结时间：初凝不得早于45min，终凝不得迟于10h；
e、烧失量：烧失量不得大雨5.0%；
f、安全性：用煮沸法检验必须合格；
g、强度：水泥标号按规定龄期的抗压强度和抗折强度均不得低

于规定数值。
B、水泥出厂合格证的验收和外观检查
    a、水泥出厂质量合格证的验收

    水泥出厂质量合格证应由生产厂家的质量部门提供给使用单位，作为证明其产品质量性能的依据，生产厂应在水泥发出日起7d内寄发并在32d内补报28d强度。资料员应及时催要和验收。水泥出厂质量合格证中应含品种、标号、出厂日期、抗压强度、抗折强度、安定性、试验标号等项内容和性能指示，各项应填写齐全，不得错漏。水泥强度应以标准养护28d试件试验结果为准，故28d强度补报单为合格证的重要部分，不能缺少。
    b、进场水泥的外观检查：
    水泥进场应进行外观检查。
    标志：水泥袋上应清楚标明：工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、标号、包装年、月、日和编号。散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号，设计对水泥有特殊要求时，应查是否与设计要求相符。
    包装：抽查水泥的重要是否符合规定。
    水泥外观检查：进场水泥应查看是否受潮、结块、混入杂物或不同品种、标号的水泥混在一起，检查合格人库贮存。
C、水泥的取样试验
    水泥试验的取样方法和数量
a、水泥试验应以同水泥厂、同标号、同品种、同一生产时间、

同一进场日期的水泥，400t为一验收批。散装水泥500t，袋装水泥200t为一验收批，不足吨数时亦按一验批计算。
b、每一验收取样一组，数量为12kg。
c、取样要有代表性，一般可以从20个以上的不同部位或20袋

中取样等量样品，总数至少12kg，拌和均匀后分成两等份，一份由试验室按标准进行试验，一份密封保存备复验用。
d、水泥的必试项目：水泥强度（抗压强度、抗折强度）；水泥

安定性；水泥初凝时间；必要时试验项目：细度和凝结时间；检验标准见各种水泥的技术要求。
D、注意事项
a、水泥出厂质量合格证应有生产厂家质量部门的该章。
b、生产厂家的水泥28d强度补报单不能缺少；
c、水泥试验报告应有试验编号（以便与试验室的有关资料查证

核实），要有明确结论，签章齐全；
    d、一定要验看试验报告中各项目的实测数值是否符合规范规定的标准值；
e、注意水泥的有效期（一般为三个月），过期必须做复试。
f、如水泥质量有问题，根据试验报告的数据可降级使用，但须

经有关技术负责人批准（签字）后方可使用，且应注明使用工程项目及部位。
g、水泥出厂合格证和试验报告按规定不能缺少，并能与实际使

用的水泥批次相符合；
h、要与其它施工技术资料对应一致。
（7）砂、石质量控制
A、砂、石的要求
    a、砂、石使用前应按产地、品种、规格、批量取样进行试验，内容包括：颗级配、密度、表观密度、含泥量泥块含量。
b、砂、石必须合格，应先试验后使用，要有出厂质量合格证或

试验单。需采取技术处理措施的，应满足技术要求并应经有技术负责人（签字）批准后，方可使用。
c、合格证、试验单或记录单的抄件应注明原件存放单位，并有

抄件人、抄件单位的签字和盖章。
d、砂、石应有生产厂家的出厂质量证明书，并应对其品种和出

厂日期等检查验收。
B、砂、石的取样试验及试验报告
    a、砂、石试验应以同一产地，同一规格，同一进厂时间，每400m3或600t时亦按一验收批计算。 

b、每一验收批取试样一组，砂数量为22kg，石子数量80kg，（最

大粒径30、40mm）
c、取样方法
    在料堆上取样时，取样部位均匀分部，取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样砂8份（每份11kg以上），石子15份（料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五不同的部位取得），每份5-10kg（30、40mm取10kg以上）搅拌均匀后缩分成一组试样。
d、砂、石试验的必试项目：筛分析、密度、表观密度、含泥量、

泥块含量。
e、试验方法及合格判定；砂、石试验各项达到普通混凝土用砂、

石的各项技术要求，为合格。
C、注意事项
    a、砂、石试验报告单位应有试验编号，便于与试验室的有关资料查证核实，试验报告单位应有明确结论并签字盖章；
    b、领取试验报告后，一定要验看报告中项目的实测数值是否符合相应规范的各项技术要求；
    c、试验不合格的试验单，其后应附有双倍试件复试合格试验报告单或处理报告，不合格单不允许抽掉；
    d、应与其它施工技术资料对应一致，相关施工技术资料有：混凝土配合比申请单通知单，混凝土试块试压强度报告等施工试验资料，施工记录、施工日记、质量评定、施工组织设计、技术交底和竣工图。
5、砼工程质量保证措施

    5.1地方材料选择优质砂、碎石，并抽样送检后使用，使用时防止含泥砂、杂质，必要时过筛或冲洗干净，以使砼结构状况良好。
    5.2砼、砂浆应按照设计要求进行试配。该工作由质监部门来完成，并出具《砼、砂浆配合比试验报告》。
    5.3商品砼供应商生产砼前，要严格按配合比称量材料，并做好标记，严格按配合比拌制，不得随意增减材料用量。
    5.4 加强砼振捣，不得漏振，保证砼密实。
    5.5 砼浇筑如遇雨天时，应及时调整砼配合比，并作好已浇筑砼的保护。工地备有防水帆布，必要时覆盖已浇筑的砼。
5.6 砼试件的制作、养护和抗压强度试验报告。
（1）混凝土强度试验的试件留置：
 评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度，即
按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件，在标准养护至28d龄期按标准试验方法测量得的混凝土立方体抗压强度。
用于检查结构构件混凝土质量的试件留置应符合下列规定：
a、浇筑砼时，同一配合比的试件，每台班不得少于1组；
b、每80m3砼必须做1组试件。

    c、每次取样应至少留置一组标准试件。
    d、与结构构件同条件养护试件的强度，在不同温度、不同龄期
达到标准条件养护28d强度的百分率可采用温度、龄期对混凝土强度影响的曲线。当试验结果与温度、龄期对混凝土强度影响曲线的数值相关较大时，应检查原因，并确定处理办法。
    （2）砼试件的制作
    a、砼试件应用钢摸制作；
b、作为评定结构构件砼强度质量的试件，应在砼浇注地点随机

取样制作。但一组试件必须取自同一次（盘）拌制的；
    c、实际施工中允许采用的砼立方体试件的最小尺寸应根据骨料

的最大粒径确定，当采用非标准尺寸试件时，应将其抗压强度值乘

以折算系数，换算为标准尺寸试件的抗压强度值。允许的试件最小

尺寸及其强度折算系数应符合规定。
    （3）混凝土试件的标准养护
a、采用标准养护的试块成型后应覆盖表面，以防止水分蒸发，
并应在温度为20( 5(C情况下静置一昼夜至二昼夜，然后编号拆模。  

    b、拆模后的试块应立即放在温度为20( 3(C，湿度为90%以上
的标准养护室中养护。
    c、在标准养护室内，试块应放在架上彼此间隔为10-20mm，并
应避免用水直接冲淋试块。
    d、同条件养护的试块成型后应覆盖表面，试件的拆模时间与标
养试块相同，拆模后，试块需与结构或构件同条件养护。
    e、混凝土标养试块要有测温、湿度记录，同条件养护试块应有
测温记录。
    （4）混凝土试件抗压强度试验报告
     a、取验：
     从试验室领取混凝土抗压强度试验报告时，应对其进行检查。
混凝土抗压强度试验报告单上要字迹清晰、无涂改，项目填写齐全，试验室签字盖章齐全，有明确结论。抗压强度值取值符合规范要求，作为混凝土强度评定的试块抗压强度符合混凝土强度检验评定标准。

    混凝土试件抗压强度代表取值要求： 

以三个试件强度的算术平均值并折合成150mm，立方体的抗压

强度，做为该组试件的抗压强度时；
    当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，取中间值；
    当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时，该组试件不应作为强度评定依据。
b、混凝土试件强度统计、评定

单位工程中由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺件和配合比基本相同的混凝土组成一个验收批。混凝土强度应分批进行统计、评定。
混凝土试件强度检验评定方法：混凝土强度检验评定应以同一批内试件的全部强度代表值按《混凝土强度检验评定标准》（GB107-87）进行检验评定。

混凝土试件强度统计、评定记录按单位工程中需统计评定的混凝土验收批，找出所有符合条件的各组试件强度值，分别填入表中。
填写所有已知项目（如申报单位、工程名称、结构部位、强度
等级、养护方法、试块组数、设计强度、评定公式等）。
分别计算出该批混凝土试件强度平均值、标准差查找出合格判
断系数和批内混凝土试件强度最小值填入表内。
计算出各评定数据并混凝土试件强度进行判定，得出结论填入
表中签字、上报、存档。
凡按验评标准进行强度统计达不到要求的，应有结构处理措施，

需要检测的，应经法定检测单位检测并应征得设计认可。检测、处理资料要存档。
九、质量保证资料
  质量保证资料要求真实、齐全、准确。质量保证资料核查就是按国家标准，规范的有关规定，核对本工程资料是否达到要求。
1.钢筋的出厂合格证（质量保证书）
2.钢筋的检验报告
3.钢筋的焊接试验报告
4.水泥的出厂合格证（质保书）
5.水泥的复试报告
6.砼试块报告
7.成孔记录

8.砼浇筑记录
9.隐蔽验收

第十四章  文明施工保证措施
一支队伍素质的好坏，从环境卫生文明施工中完全可以体现出来，要使企业有良好形象，必须作好环境卫生文明施工。

一、总体要求
    1、工地门口应有“五牌二图”（施工单位及工地名称牌；工地主要管理人员名单牌；安全生产无重大事故计数牌；安全生产六大纪律牌；防火安全须知牌；施工现场总平面图；现场区域卫生包干图），还应有安全卫生、文明施工监督电话。

2、工地内要有安全生产、文明卫生内容的宣传栏或宣传标语等。  

3、工地应有急救箱并备有有效的药品，工地应设立医务室，配备医务人员及必要的设备。
    4、工地必须要有环境卫生及文明施工的各项管理制度，现场要有除“四害”制度和措施（制度与措施要上墙）。
    5、工地现场管理资料中，必须有环境卫生、文明施工的措施要求，并落实责任到人。
二、施工区卫生管理
1、环境卫生管理的责任区
    为创造舒适的工作环境，养成良好的文明施工作风，保证职工身体健康，施工区域和生活区域划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放到垃圾、厕所、厨房、宿舍、火炉、吸烟等都有专人负责，做到责任落实到人（名单上墙），使文明施工、环境卫生工作保持经常化、制度化。
2、环境卫生管理措施
    （1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，各类物品堆放整齐，道路平坦畅通，无堆放物、无散落物，做到无积水、无黑臭、无垃圾，有排水措施。生活垃圾与建筑垃圾要分别定点堆放，严禁混放，并应及时清运。
（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明责任人姓名和管理范围。

（3）卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。
（4）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾及临时堆放不得超过3天，如违反本规定要处罚工地负责人。

（5）办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净文具摆放整齐，达不到要求，对当天卫生值班员罚款。

（6）职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。

（7）施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，坚持天天
打扫，每周撒白灰或打药一、二次，消灭蝇蚊，便坑须加盖。
    （8）为了广大职工身体健康，施工现场必须设置开水（水杯自
备），公用杯子必须采取消毒措施，茶水桶必须有盖并加锁。
3、环境卫生定期检查记录
 施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。
三、生活区卫生管理
   1、宿舍卫生管理规定
    （1）职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单，并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明干净，通风良好。
    （2）宿舍内各类物品应堆放整齐，不到处乱放，做到整齐美观。
    （3）宿舍内保持清洁卫生，清扫出的垃圾倒在指定的垃圾站堆
放，并及时清理。

    （4）生活废水应有污水池，楼上也要有水源及水池，做到卫生区内无污水、无污物，废水不得乱倒乱流。
    （5）未经许可一律禁止使用电炉及其电热器具。
2、办公室的卫生管理规定
    （1）办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排
出值班表。
    （2）值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。
文明应摆整齐，做到无蝇、无鼠。

    （3）未经许可一律禁止使用电炉及其他加热器具。
四、食堂卫生管理
    1、需有与进餐人数相适应的餐厅、制作间和原料库等辅助用房。

其地面和墙裙的建筑材料，要用具有防鼠、防潮和便于洗刷的水泥

等。食堂制作间灶台及其周围要镶嵌白瓷砖，炉灶应有通风排烟设

备。
    2、制作间应分为主食间、副食间、烧火间，做到生与熟，原料
与成品、半成品，食品与杂物严格分开。
    3、食品加工机械、用具、饮具、容器应有防蝇、防尘设备。
    4、食堂应有相应的更衣、消毒、采光、照明、通风和防蝇、防
尘设备，以及通畅的上下水管道。
    5、餐厅设有洗碗池、残渣桶和洗手设备。
6、公用餐具应专用洗刷、消毒和存放设备。  

    7、食堂炊管人员（包括合同工、临时工）必须按有关规定进行
健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。
    8、具有健全的卫生管理制度。单位领导要负责食堂管理工作，并将提高食品卫生质量、预防食物中毒，列入岗位责任制的考核评奖条件中。  

    9、职工饮水卫生规定：施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。夏季要确保施工现场的凉开水或清凉饮料供应，暑伏天可增加绿豆汤，防止中暑脱水现象发生。  

五、厕所卫生管理
    1、施工现场要按规定设置厕所，屋顶墙壁要严密，门窗齐全有效，便槽内必须铺设瓷砖。厕所要有专人管理，应有化粪池，严禁将便直接排入下水道中，露天粪池必须加盖。
    2、厕所定期清扫制度：厕所设专人天天冲洗打扫，做到无积垢垃圾及明显臭味，并应有吸手水源，工地厕所要有水冲设施保持厕所清洁卫生。
    3、厕所灭蝇蚊措施：厕所按规定采取冲水或加盖措施，定期打药或撒白灰粉，消灭蝇蚊。
六、文明施工措施
    文明施工是指保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。文明施工的基本条件包括：有整套的施工组织设计（或施工方案），有健全的施工指挥系统和岗位责任制度，工序衔接交叉合理，交接责任明确，有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面图布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合消防和安全要求。从以上条件可以看出，实现文明施工，不仅要着重做好现场的场容管理工作，而且还要相应做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。一个工地的文明施工是该工地乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。
1、对现场场容管理方面的要求
    （1）工地主要入口要设置简朴规整的大门，门旁必须设立明显的标牌，标明工程名称，施工单位和工程负责人姓名及做安全宣传宣传工作等内容。
    （2）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行

挂牌制，做到现场清洁整齐。
    （3）施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施。
    （4）现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、长明灯。
    （5）施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、
料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。
    （6）工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工
完场地清。
    （7）混凝土在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、
不剩，使用地点盛放混凝土必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

    （8）要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。
严禁在场内大小便。
    （9）施工现场不准乱堆垃圾及余物。应在适当地点设置临时堆
放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。
    （10）根据工程性质和所在地区的不同情况，采取必要的围护和遮挡措施，并保持外观整洁。

（11）针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。

（12）实行场地分片包干制，保证施工现场的道路畅通，场地清洁，无垃圾，无余土。

（13）凡进场材料应按指定的位置堆放整齐坚持杜绝浪费现象，严禁随地乱丢材料工具。

（14）要遵守深圳市有关环卫，市政管理的有关规定，加强现场用水、排污及运输车辆的管理，防止施工废水污染周围环境，防止砂、石、土方于运输中散落，影响街道清洁。

（15）对施工人员进行文明施工教育，做到“五有、四整齐、三无”以及“四争、四清、四不见”和“三好”，每月进行检查评分。
    （16）施工现场的噪音应适当控制，合理调整施工时间，有效地控制噪音污染，减少对周围居民工作和休息的干扰。
2、对现场机械管理方面的要求
（1）现场使用的机械设备，要按平面布置规划固定点摆放整齐
遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁安全装置灵敏有效视线良好，保持良好的工作性能，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
    （2）清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。
3、对现场作业人员的管理
（1）对作业人员进行文明施工教育，使之不发生打架、斗殴现
象。
    （2）对作业人员的工资实施有效管理，做到人人工资有保障，
不会因为工资等问题而发生停工、闹事等现象。
    总之要从安全防护、机械安全、用电安全、保卫消防、现场管理、料具管理、环境保护、环境卫生等八个方面进行定期检查。每个方面的检查都有现场状况、管理资料等方面的内容。
第十五章  软基处理施工技术保障措施
    1、建立项目总工程师为首的技术管理负责制，切实健全各项技术管理制度。如编制实施技术岗位责任制、施工设计会审制、层层技术交底制、开竣工报告制、测量复核制、材料与半成品检验制、隐蔽工程检查制、技术档案制等，确保施工全过程中合同规定的技术规范要求与技术标准控制下进行。

    2、项目总工程师要认真抓好技术管理，施工前的各项技术准备，施工中的贯彻、执行、监督和检查，施工后的验收总结和提高，这三个环节要紧密衔接，环环相扣，真正使施工技术在工程管理中发挥主导作用。

    3、施工中，各工程项目均要严格按照施工工艺和操作规程进行实作，做到标准化规范化作业，同时，对于专业性强的工种加强技术培训，努力提高全员技术素质。

    4、施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真复核，彻底了解设计意图，其次严格按图纸和验标要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，建筑物全部进行座标控制，当布设座标控制网时，角度按四个测回，边距精度按1/10万，角度对中误差按±1.9″进行控制。对各测点采取座标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持测量复核制，采用高精度的索佳J2型2±2ppmm的全站仪测量，标高采用索佳S3型自动安平水准仪测量。三是把好材料关，对每批水泥、高效缓凝剂、石膏粉和土工格栅成品等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。

    5、在搅拌桩的施工过程中，除了按设计图纸的桩长控制施工外，还要增加两个控制因素，其一，观察搅拌桩机的工作电流，发现在设计桩长深度附近工作电流增大到50~70安培范围内时，可以判断桩机的搅拌头已经进入持力层（即粘土层）。其二，观察搅拌桩机的下沉速度是否突然变慢，并结合上述条件，亦可判断搅拌头已进入持力层。

    6、本工程施工的工艺要求为2喷4搅，因此在提升喷浆过程中必须连续地均匀地喷浆，绝对不能中断，除此之外还应控制喷浆提升速度在0.8m/min—1.0m/min范围内。根据桩长计算喷浆量，按实配制好的浆液必须正好用完，既不可多浆，也不可断浆。

7、加强与业主、监理、质检和设计等单位的横向联系，在施工技术方面得到广泛的支持与合作，及时解决施工中遇到的技术问题。

第十六章  主要工程项目的施工工艺流程图
一、柱施工工艺流程图













二、直形梁施工工艺流程图














三、楼梯施工工艺流程图














四、楼板施工工艺流程图













五、剪力墙施工工艺流程图












六、室内给、排水工程施工工艺流程图












七、室内电气工程施工工艺流程图












八、雨水、污水管道安装工程施工工艺流程图



















九、给水管道工程施工工艺流程图


















十、QC质量管理小组质量控制流程图



十一、模板工程质量控制流程框图





















十二、钢筋工程质量控制流程框图




















十三、砼工程质量程序控制示意图





















十四、深层搅拌工艺流程

                             

十五、水泥浆制备工艺流程


十六、施工质量控制流程图



                  

十七、排洪箱涵施工工艺框图






















十八、电力管、通讯管施工工艺框图




















十九、道路工程施工工艺框图

                                   

                                          

                                    

                                

                                                               

                    

                                                             

                                                     

                                                                                    

                 

                                   

                              

                                                                 

                                       

                 

                        

                            

第十七章  施工附图
1第一章  工程概况

一、工程概述
1
1、工程名称
1
2、工程地点
1
3、工程的业主、质检、监理、设计和施工单位
1
4、工程的重要意义
1
二、自然地理条件
2
1、地理地形
2
2、气象条件
2
3、水文条件
3
4、地震
4
三、工程概况
4
1、工程概述
4
2、围堰填海工程概况
4
3、深层搅拌桩工程概况
5
4、防洪箱涵及给排水管道工程概况
11
5、三电工程概况
13
6、市政道路工程概况
15
7、燃气管道工程概况
17
8、防潮闸的工程概况
18
第二章  施工指导思想及组织原则
20
一、施工指导思想
20
二、施工组织原则
20
第三章  施工组织机构
21
一、组织机构
21
二、各职能组织机构的责任范围
23
三、主要项目管理班子配备情况
25
第四章  施工准备
28
一、 施工场地的“三通一平”工作
28
二、 建临时设施
28
三、 办理清理红树林的申报和审批手续
29
四、 设备进场
30
五、测量放线
30
六、设计技术交底及图纸会审
30
七、土石方供应场及其施工便道施工
31
第五章  劳动力组织
33
一、劳动力来源
33
二、劳动力需求量的计算
33
三、劳动力组织计划表和劳动力曲线表
34
第六章  施工机具设备配备
35
一、施工机具设备配备
35
二、材料试验、质检仪器设备配备
39
第七章  施工总平面布置图
42
一、施工总平面布置情况
42
二、施工总平面布置图
42
第八章  施工技术措施及主要工程项目的施工方法
43
一、施工技术措施
43
（一）清理红树林及淤泥的施工技术措施
43
（二）软基处理的施工技术措施
44
（三）箱涵施工的技术措施
46
1、基坑开挖的施工技术措施
46
2、箱涵结构施工技术措施
47
3、箱涵回填土方的施工技术措施
48
（四）围堰的施工技术措施
49
（五）地下管线施工的技术措施
49
1、地下管线沟槽开挖的技术措施
49
2、雨、污管安装的施工技术措施
50
3、给水管、燃气管安装的施工技术措施
50
（六）市政道路工程的施工技术措施
50
1、市政道路路基施工的技术措施
50
2、市政道路路面施工技术措施
51
二、各分项工程施工顺序
51
1、围堰填海工程施工顺序
51
2、深层搅拌桩施工顺序
53
3、制备水泥浆施工顺序
53
4、箱涵施工顺序
54
5、地下管线工程施工顺序
55
6、市政道路工程施工
55
7、防浪堤施工顺序
56
8、防潮闸的施工顺序
56
三、总体施工安排
57
1、施工准备
57
1.1 搭建临时设施
57
1.2 施工用蓄水池施工
58
1.3 施工便道施工安排
58
2、砍伐红树林施工安排
59
3、开炸石方及围堰填海工程施工安排
59
4、软基处理（即深层搅拌桩）施工安排
59
5、地下管线工程施工安排
60
6、箱涵工程施工安排
60
7、防潮闸工程施工安排
60
8、市政道路工程施工安排
61
9、防浪堤施工安排
61
四、主要工程项目的施工方法
62
（一）围堰填海工程的施工方法
62
1、测量放线
62
2、开炸石方
62
3、抛石挤淤
63
4、70cm厚石粉渣层施工
64
5、回填土并碾压密实
65
6、抛填块石镇压层施工
65
7、迎水坡面工程施工
65
（二）深层搅拌桩的施工方法
67
1、施工准备
67
2、地形测量和施工放样
68
3、深层搅拌桩施工
69
（三）地下管道工程施工
72
1、施工原则及注意事项
73
2、给排水管道安装工程施工方法
74
3、电力、通信管及照明管安装
88
（四）三孔箱涵施工
89
1、土方开挖
89
2、边坡支护
90
3、坑槽排水
90
4、基础垫层施工
90
5、模板制安及钢筋绑扎
91
6、混凝土浇筑
91
7、砼养生及拆模
92
8、坑槽回填并夯实土方
92
（五）市政道路工程施工
92
1、路基施工
92
2、路面工程施工
94
（六）防潮闸及防浪堤工程施工
97
1、工程概述
97
2、防潮闸施工技术措施及施工方法
97
3、防潮闸主体结构工程的模板制安
101
4、防潮闸主体结构钢筋工程施工
107
5、防潮闸主体结构砼工程施工
116
6、砌体工程
126
6.1 施工准备：
126
6.2 操作工艺：
127
7、防浪堤施工
130
7.2 海堤土方开挖
131
7.3 海堤地基处理
131
第九章  施工工期及进度计划图表
133
一、施工工期
133
二、总体施工进度计划安排
133
三、总体施工进度计划双代号网络图
137
四、总体施工进度计划横道图
137
五、其它进度计划图表
137
1、工程管理曲线图
137
2、钢材使用计划优化柱状图
138
3、水泥使用计划优化柱状图
138
4、木材使用计划优化柱状图
138
5、劳动力使用计划优化柱状图
138
6、资金使用计划优化柱状图
138
第十章  工期保证措施
139
第十一章  雨季施工的工作安排
141
第十二章 安全生产保证措施和环境保护措施
143
一、安全生产保证措施
143
1、安全保证的一般要求
143
2、施工安全措施
143
3、建立施工安全保证措施
144
4、工地保安措施
145
5、安全生产管理体系
145
6、安全工作目标
145
7、项目经理部安全生产责任制
145
8、安全生产管理措施
149
9、施工现场场容场貌标准
151
10、施工现场安全管理标准
153
11、施工现场临时用电
154
12、施工现场机械安全管理规定
163
13、施工现场防火安全管理规定
173
14、安全生产技术措施
177
二、环境保护的一般要求
178
第十三章  工程质量保证措施
180
一、质量保证的一般要求
180
二、质保组织机构
181
三、材料管理
182
1、材料采购
182
2、材料检验和管理
183
四、施工过程控制
183
五、检查验收和试验
184
1、隐蔽工程的检查与验收
184
2、试验工作
184
3、测量和试验设备的校准和检测
184
六、不合格品的处理
184
七、资料的记录和保存
185
八、工程质量控制的具体措施
185
1、深层搅拌桩施工质量的具体措施
185
2、施工阶段质量控制系统的组织机构
187
3、质量检验措施
190
4、对焊的施工要点及质量验收
194
5、砼工程质量保证措施
201
九、质量保证资料
204
第十四章  文明施工保证措施
206
一、总体要求
206
二、施工区卫生管理
207
1、环境卫生管理的责任区
207
2、环境卫生管理措施
207
3、环境卫生定期检查记录
208
三、生活区卫生管理
208
1、宿舍卫生管理规定
208
2、办公室的卫生管理规定
209
四、食堂卫生管理
209
五、厕所卫生管理
210
六、文明施工措施
210
1、对现场场容管理方面的要求
211
2、对现场机械管理方面的要求
213
3、对现场作业人员的管理
213
第十五章  软基处理施工技术保障措施
214
第十六章  主要工程项目的施工工艺流程图
216
一、柱施工工艺流程图
216
二、直形梁施工工艺流程图
217
三、楼梯施工工艺流程图
218
四、楼板施工工艺流程图
219
五、剪力墙施工工艺流程图
220
六、室内给、排水工程施工工艺流程图
221
七、室内电气工程施工工艺流程图
222
八、雨水、污水管道安装工程施工工艺流程图
223
九、给水管道工程施工工艺流程图
224
十、QC质量管理小组质量控制流程图
225
十一、模板工程质量控制流程框图
226
十二、钢筋工程质量控制流程框图
227
十三、砼工程质量程序控制示意图
228
十四、深层搅拌工艺流程
229
十五、水泥浆制备工艺流程
230
十六、施工质量控制流程图
231
十七、排洪箱涵施工工艺框图
232
十八、电力管、通讯管施工工艺框图
233
十九、道路工程施工工艺框图
234
第十七章  施工附图
235


  质量评定





隐蔽工程验收





签认





进行下一工序





项目负责人检查





施工班组自检





质检部检查





记录





下一工序互检





有关工作的执行人员、机长和班组长





质





检





部





测





量





部





工





程





部





道


路


施


工


队

















试





验





室





深层搅拌桩施工队





围堰填海工程队





物





资





部





质量自检、互检小组





箱


涵


工


程


队





水


电


施工


队





质


量


TQC


小


组





项目副经理





商品砼供应





砼试块制作





原材料送检合格





校模及支撑加固





柱模板安装





涂脱模剂





圆柱组合钢模制作方栓木模板制作





钢筋隐蔽验收





柱钢筋制安





绑砼垫块





钢筋抽检合格





钉压脚板





测量放线





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





复喷浆搅拌提升





不喷浆复搅下沉





喷浆搅拌提升





不喷浆预搅下沉





项目技术负责人





质检部部长








总工程师





gi





Gi





i =1





n





i =1





n N=ΣNi=Σ








项目经理





燃气管道工程队





项目经理：张华湖





项目副经理：庄文炳





技术负责人：漆敬群





合





约





部





行





政





部





围堰工程队





设





备





部





生





活





部





财





务





部





物资供应部





工





程





部





质





检





部





TQC管理部





安





全





部





测





量





部





防潮闸施工队





土石方工程队





电气工程队





深层搅拌桩施工队





给排水管道工程队





箱涵工程队





道路工程队





防浪堤施工队





杂





工





班





机电维修班





试





验





室





养护28天送检





浇捣柱砼





砼养护





搭设支架





测量放线





底模制安





配合其他梁板施工





侧模制安





钢筋送检合格





梁钢筋制安





原材料送检合格





商品砼供应





砼试块制作





泵送混凝土





养护28天后送检





梁、板砼浇筑





砼养护及拆模





测量放线





搭设支架





涂脱模剂





梯梁及底板模制安





钢筋抽检合格





梯梁钢筋绑扎





绑扎砼垫块





梯板钢筋绑扎





侧模、踏步模制安





涂脱模剂





钢筋隐蔽验收





砼试件制作





原材料送检合格





商品砼供应





养护28天后送检





浇灌楼梯砼





砼养护及拆模





搭设支架





测量放线





电力管预埋





专业洞口预留





铺设模板





钢筋抽检合格





加砼垫块





楼板钢筋绑扎





钢筋隐蔽验收





原材料送检合格





砼试件制作





商品砼供应








养护28天送检





泵送混凝土





支撑加固





浇筑梁、板砼





砼养护及拆模





测量放线





冲洗干净





墙根砼凿毛





钢筋送检合格





绑扎砼垫块





墙筋制安





钢筋隐蔽验收





涂脱模剂





壁板模制安





预制定型螺杆





穿螺杆、锁定





原材料送检合格





商品砼供应








砼试块制作





泵送混凝土





校正模板





养护28天送检





浇捣砼





砼养护及拆模





熟悉图纸





测量定位





原材料送检合格





各专业管道预埋





配合土建施工





管材加工





管、阀等安装





压力表、水表校正





排水系统检视





给、排水设备安装





加压设备检校





给水系统试压





管道消毒及清洗





验    收





熟悉图纸





测量放线





接地系统施工





配合土建施工





各专业线管预埋





各种线管预埋





接地电阻测量





穿线、安装插座





绝缘电阻测试





R≤1欧姆





开关及配电箱安装





必须有产品合格证





各种电气设备安装





整    改





接通电源





调    试





验    收





施工准备





测量放线





 挖管道沟槽





标高测量及夯实基底





垫层及管枕施工





 雨、污水管道铺装





管道接口处理





管座砼施工





砌筑雨、污水检查井





污水管道闭水、渗水试验





雨水管道检查验收





污水管道检查验收





回填及夯实土方





施工准备





测量放线





挖管道沟槽





管道防腐处理





管道防锈处理





基底夯实及砂垫层





管道安装





砌筑阀门井和排泥井





安装阀门、伸缩节和水表





给水管道系统自检





系统试压、渗水试验





回填及夯实土方





管道清洗及消毒





验  收





 施工、技术组





  安质组





  施工组





   技术组





现存问题


继续研究





总结经验


巩固成绩





检查测试


验证效果





执行计划


严抓落实





针对实际


制定措施





分析主要


问题





统计排列


各种因素





找出问题





  处理阶段





  检查阶段





  实施阶段





  计划阶段





  QC小组运转过程





学习图纸和技术资料





模板选择





学习操作规程和质量标准





施工准备





模板涂刷隔离剂





书面交底





技术交底





模板设计





操作人员参加





检查脚手架，脚手板





克服上道工序弊病的补救措施





中间抽查





和钢筋、混凝土交接检查





支    模





自检





浇灌混凝土时留人看模





执行验收标准





质量评定





按强度曲线确定拆模时间





不合格品的处理（返工）





注意混凝土楞角成品保护





拆   模





按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10％，但均不少于3件，带形基础、围架和板30至50米（或平米）各抽查1处，均不应少于3处。





自检记录





质量评定记录





清理现场、文明施工





资料整理





施工记录





学习图纸和技术资料





钢材合格证，有凝问复检





学习操作规程和质量标准





施工准备





检查脚手架、脚手板





书面交底





技术交底





制定和审核钢筋配料单





操作人员参加





按不同型号挂牌





钢筋下料成型





克服上道工序弊病的补救措施





钢筋、模板交接检查





中间抽查





钢筋、混凝土工序交接检查





现场绑扎安装





自检





浇灌混凝土，留人看钢筋





办理隐藏验收签证手续





执行验收标准





钢筋合格证





质量评定





钢筋代用单





不合格品的处理（返工）





隐藏验收记录





按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10％，但均不少于3件，带形基础、围架和板30至50米（或平米）各抽查1处，均不应少于3处





自检记录





质量评定记录





清理现场、文明施工





资料整理





施工记录





事故处理记录





学习图纸和技术资料





材料准备、出具合格证





施工准备





学习操作规程和质量标准





申请混凝土配合比





制订质量保证措施





准备试模和坍落度筒





操作人员参加





模板、钢筋、混凝土工序交接





技术交底





书面交底





检查脚手架及道路





克服上道工序弊病的补救措施





垂直水平运输机械准备





岗位分工，操作挂牌





专业会签





申请浇灌命令





一、每个工作班不少于三组。


二、每拌制100方混凝土不少于一组。


三现浇楼层，每层不少于一组。





木工、钢筋工跟班检查





浇灌混凝土





执行重量比，根据情况高速配合比





养护标准试块





按时覆盖，夏热季节定时浇水，大体积混凝土蓄水养护。





养  护





材料合格证、试块报告单





执行检验标准





质量评定





不合格品处理（返工）





自检记录、质量评定记录





混凝土浇灌命令





按架、柱和独立基础的件数，各抽查10％，但均不少于3件，带形基础，围梁和每30至50米（或平米）各抽查1处，但均不应少于3米。





资料整理





测温记录





事故处理记录





场地平整





放桩位





预搅下沉





搅拌机就位





喷浆提升





搅拌下沉





喷浆提升





机具移位





水泥浆配制





桩长校核





按桩长确定用料数量





计  量





预拌外加剂





投水及水泥





浆液拌制





泵送喷浆





浆液继续搅拌





二次喷浆





计  量





测浆液比重





搅拌机就位





桩位、垂直度复合





浆液配合比





搅拌施工





桩长控制





提升速度





桩头处理





有剩浆





用浆量复查





无剩浆





填写施工表格





移  位





施工准备





测量准备





管道沟开挖





沟底夯实及垫层施工





管道铺装及接地





接口处理





过路处砼包封





砌筑检查井和人孔





隐蔽验收





回填及夯实土方





验  收





施工准备





测量放线





挖、填土方





密实度试验合格





碾压密实





精确测量放线





底基层铺设





水泥等送检合格





拌制4%水泥石粉渣





压路机振动碾压





密实度试验合格





洒水养护





水泥泵送检合格





基层、铺设





拌制6%水泥石粉渣





压路机振动碾压





密实度试验合格





洒水养护





浇筑35号砼





浇水养护





竣工验收





拆除地下障碍





测量放线





机械挖土方





边坡回固





坑槽排水





人工清底、夯实





基础砼垫层





精确放线





钢筋加工、送检





外侧模板安装





底板、侧壁钢筋安装





内侧模安装





浇灌混凝土





浇灌混凝土





养护砼、拆模板





分层回填、夯实（压实）土方





安装箱涵盖板模板





隐蔽验工





模板加工





商品砼泵送





试块加工、送检





商品砼泵送





隐蔽验工





砼养护拆侧模





盖板钢筋制安





商品砼泵送





隐蔽验收





制试块及送检





钢筋加工、送检





试块加工、送检





搭支架及制模








0

_1035264515.dwg

_1035264593.dwg

_1025815633.dwg

_1035264137.dwg

