表1：

[image: image4.png]


                      实验室资质认定审批单

                                            受理号：
	实验室

名   称
	
	证书编号及有效日期
	

	评审类型
	1．计量认证：                

2．计量认证/授权：     

3．计量认证/验收：  
	□首次   □复查   □扩项   □监督   □其他   

	
	
	□首次   □复查   □扩项   □监督   □其他

	
	
	□首次   □复查   □扩项   □监督   □其他

	评审计划文号
	 
	受理日期
	

	提交评审

材料
	1．实验室资质认定申请书；                                                

2．实验室资质认定评审报告；                                             

3．检测报告2份（现场评审之前近期做过的和评审组现场选定的）；             

4．经发证机关批准的资质认定评审组名单或评审通知；                       

5．实验室设立或注册文件、授权文件（非独立法人）、最高管理者任命文件；

6．证书附表清样2份（评审组长需在封面上注明：此附表清样与“建议批准的计量认证/授权/验收项目及限制范围”及电子版相符，并签名）；

7．整改报告（含相应见证材料）1份； 

8．现场评审签到表、现场评审日程表、现场考核试验项目计划表。

9．电子版文件（含《申请书》中的实验室概况、《评审报告》、证书附表）。     

经手人：                          交接时间：
	□

□

□

□

□

□

□

□

□

	初审意见


	初审人：                             初审日期：          年     月     日

	审核意见
	审核人：                             审核日期：          年     月     日

	批准意见
	批准人：                             批准日期：          年     月     日


注：此表的1－4栏由评审组填写

   国家认证认可监督管理委员会编制
表2：

           实验室资质认定评审组成员建议/批准名单

                                   受理号：

	实验室

名  称
	

	评审时间

及地点
	
	评审计划文号、项目序号
	

	评审类型
	□首次       □复查       □扩项       □监督

	 
	姓  名
	所在单位
	电话（手机）
	传真
	从事专业
	评审项目
	评审员证号

	评审组长
	
	
	
	
	
	
	

	评审员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术专家
	姓  名
	所在单位及电话
	电话（手机）
	传真
	从事专业
	评审项目
	专业、职称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	观察员
	
	
	
	
	∕

	评

审

组

名

称
	（加盖评审组印章有效）

填报日期：     日   年   月    
	发证机关审批意见
	批准人：

        年    月    日


注：①此表需与《申请书》一并提交发证部门；

         ②国家计量认证评审，应邀请实验室所在地省级质量技术监督局派具有评审员资格的人员参加（限1名）；

③“评审项目”栏填写管理要求或技术要求。
国家认证认可监督管理委员会编制
表3：                                    受理号：（注：由受理机关填写）

                                                          受理日期：   年  月  日

实验室资质认定

[image: image1.png]



申请书

	实验室名称（盖章）


	：
	

	主管部门名称（盖章）


	：
	

	申 请 日 期：


	
	


国家认证认可监督管理委员会编制

填 表 须 知

1．用墨笔填写或计算机打印，字迹要清楚。

2．填写页数不够时可用A4纸附页，但须连同正页编为第   页，共   页。

3．“主管部门”是指实验室的行业、行政主管部门（若无行业行政主管部门的此项不填）。

4．本《申请书》所选“□”内划“√”

5．本《申请书》须经实验室法定代表人或被授权人签名有效。

6．本《申请书》适用与首次、复查和扩项评审的申请。

1.实验室概况

1.1 实验室名称：                                              

地址：                                                   

邮编：      　   　传真：          E-mail： 
负责人：   　      职务：  　      电话：         手机： 

联络人：   　      职务：  　      电话：         手机：

1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：

地址：                                                   
邮编：　　　　    　传真：　　     　E-mail
负责人：　　　    　职务：　　   　　电话：

1.3 主管部门名称（若无主管部门的此项不填）：

地址：                                                   
邮编：　　　　    　传真：　　     　E-mail
负责人：　　　    　职务：　　   　　电话：

1.4 实验室设施特点：

固定□        临时 □          可移动□       多场所□

1.5 法人类别

1.5.1独立法人实验室

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□
1.5.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□

2.申请类型及证书状况
2.1计量认证

首次□         扩项□         复查□        其他□

2.2计量认证＋授权
首次□         扩项□         复查□        其他□

2.3计量认证＋验收

首次□         扩项□         复查□        其他□
2.4 获取证书情况：

计量认证证书编号：                 证书有效截止日：

授权证书编号：                     证书有效截止日：

验收证书编号：                     证书有效截止日：

3.申请资质认定的专业类别：
4.实验室资源：
4.1实验室总人数：    名

高级专业技术职称    名，占   ％；中级专业技术职称    名，占   ％；

初级专业技术职称    名，占   ％；其他    名，占    %

4.2实验室资产情况:

固定资产原值：          万元；    

仪器设备总数：          台（套） 

产权状况： 自有□    %    租用□    %     合资□    %  

4.3实验室总面积        m2
检测室面积：     m2  温恒面积：     m2 户外检验场地面积：     m2
4.4多场所名称地点（适用时）：

5.附表： 

附表1：申请资质认定检测能力表。

附表2.1：授权签字人申请一栏表
附表2.2.授权签字人申请表

附表3：组织机构框图

附表4：实验室人员一览表

附表5：仪器设备（标准物质）配置一览表
6.随《申请书》提交的附件：（《申请书》一式3份）
	6.1典型检测报告（一式3份）　　　　　　　　　　　　　　 　  

6.2质量手册（一式2份）                                  

6.3程序文件（一式2份）                               
6.4其它证明文件：（一式3份）
6.4.1独立法人实验室：

法人地位证明文件（首次、复查）                           

6.4.2非独立法人实验室：

所属法人单位法律地位证明文件                            

法人授权文件                                            

实验室设立批文                                          

最高管理者的任命文件                                    

6.4.3固定场所证明文件(适用时)                                 

6.4.4检测/校准设备独立调配的证明文件 （适用时）               

6.4.5专业技术人员、管理人员劳动关系证明 （适用时）      

6.4.6管理体系内审、管理评审记录                  

6.4.7从事特殊检测/校准人员资质证明（适用时）  
	□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□


7.希望评审时间：　　 年   月　　日

8.实验室声明：
8.1本实验室遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》等相关法律、法规及规章的规定。

8.2经对照《实验室资质认定评审准则》及相关规定，本实验室满足实验室资质认定评审准则就及相关规定要求。

8.3本实验室保证所提交的申请内容均为真实信息。

8.4本实验室按规定交纳资质认定所需费用。
实验室法定代表人签名：                  日期：

实验室被授权人签名：                    日期：   

（非法人实验室填此项）

附表1：

申请资质认定检测能力表

	序号
	检测产品/类别
	检测项目/参数 
	检测标准（方法）名称及

编号（含年号）
	限制范围或说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：①“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；

②具备检测产品全部参数能力的，不必注明所检参数；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；

③申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；

④“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。

⑤多场所的实验室，应按地点分别填写本表。
附表2.1：

授权签字人申请一栏表

	序号
	姓        名
	职务/职称
	申请授权签字领域
	备注

	
	正  体
	签  名
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


机构负责人签名：                   

附表2.2：

授权签字人申请表

实验室名称：                                        
	  姓    名：              性  别：            出生年月：                  
  职    务：              职  称：            文化程度：                  
  部门：                                                                  

  电话：                传真：                电子邮件：                  

  申请签字的领域：                                                        

  何年毕业于何院校、何专业、受过何种培训：                                

  工作经历及从事实验室工作的经历：                                        
                      申请人签字：                   

	相关说明（若授权领域有变更应予以说明）：


注：申请人每人填写一张。

附表3：

组 织 机 构 框 图

注：①独立法人的画出本实验室内、外（行政或业务指导）部关系；

②非独立法人的画出本实验室在母体法人中所处位置，表明实验室的内、外部关系；

③直接（属行政）关系用实线连接，间接（属业务指导）关系用虚线连接；

④有独立帐号的，请在此页的空白处加盖有本实验室名称和开户银行帐号的印章。

	序号
	姓 名
	性别
	年龄
	文化程度
	职称
	所学专业
	从事本技术领域年限
	现在部门

岗  位
	本岗位

年  限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表4：

实验室人员一览表                         第   页，共   页

备注栏内填写：“正式人员”、“合同制人员”。
附表5：

仪器设备（标准物质）配置一览表

实验室地址：                                                                                                  第   页，共    页
	序号
	检测产品/类别
	检测项目/参数
	标准条款/

检测细则编号
	仪器设备名称、

型号/规格
	技术指标
	溯源方式
	有效截止日期
	备注

	
	
	
	
	
	测量范围
	准确度等级/

不确定度
	
	
	

	
	
	序号
	名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①申请时，该表的前五列与《申请书》附表1对应，为了简化此表的填写，参数相同的不重复填写。序号可以不连续。 

②溯源方式填写：检定、校准、自校准等；

③多场所的实验室，按地点分别填写本表。

表4：                                  受理号：（注：由评审组长填写）
                                       受理日期：    年   月  日

实验室资质认定

[image: image2.png]



评审报告

	实验室名称
	：
	

	评审机构名称

（盖章）
	：
	

	评审日期
	：
	


国家认证认可监督管理委员会编制

填表须知

1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。

2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。

3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第　页，共　页。

4．本《评审报告》所选“  ”内划“√”。

5．本《评审报告》须经评审组签字有效。

6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审。

1.概况

1.1 实验室名称：                                              

地址：                                                   

邮编：      　   　传真：          E-mail： 
负责人：   　      职务：  　      电话：         手机： 

联络人：   　      职务：  　      电话：         手机：

1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：

地址：                                                   
邮编：　　　　    　传真：　　     　E-mail
负责人：　　　    　职务：　　   　　电话：       

1.3 实验室设施特点：

固定□        临时 □          可移动□       多场所□

1.4 法人类别

1.4.1独立法人实验室

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□
1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□

1.5 评审类型

1.5.1计量认证

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.5.2计量认证＋授权

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.5.3计量认证＋验收

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.6 现有证书情况

计量认证证书编号：                 证书有效截止日：

授权证书编号：                     证书有效截止日：

验收证书编号：                     证书有效截止日：

2.评审地点（多场所的另附页）： 

3.评审组意见：
评审结论
符合□   基本符合□   基本符合(需现场复核)□   不符合□
评审组长签名：                                     日期：

注：评审组意见包括：①依据的现场评审通知文号；②评审组人数；③现场评审时间；④对实验室法律地位的描述以及承担第三方公正检验的评价；⑤评审过程，对机构体系运行有效性、资源、和检测报告等方面的评价；⑥建议批准的认证/授权（验收）项目的数量； eq \o\ac(○,7)不符合项及整改建议。

4.评审组确认的检测能力

建议批准的计量认证/授权/验收/项目及限制范围
地址（多场所的分别填写）:                           第   页，共   页

	序号
	检测项目类别
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及

编号（含年号）
	限制范围

或说明

	
	
	序号
	项目名称
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


机构负责人签名：                       评审组长签名：

评审员/技术专家签名：
注:  eq \o\ac(○,1)“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；

②具备检测产品全部参数能力的，按产品名称填写；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；

③申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；

④“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。

⑤多场所的实验室，应按地点分别填写本表。

 eq \o\ac(○,6)评审组向实验室资质认定批准机关报送评审材料时，不必附带此注。

5.授权签字人及签字识别
	序号
	姓        名
	职务/职称
	授权签字领域
	备注

	
	正  体
	签  名
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


机构负责人签名：                   评审组长签名：

评审员/技术专家签名：
5.1

 授权签字人评价记录表

第   页，共   页
	考核的主要内容：

1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责权利；3.熟悉或掌握检测技术及实验室体系管理程序； 4熟悉或掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；5.熟悉检测报告审核签发程序；6.对检测结果做出相应评价的判断能力；7.熟悉《实验室资质认定评审准则》及其相关的法律法规技术文件的要求。

	序号
	被考核人姓名
	职务及职称
	经考核后所确认的签字领域

	
	
	
	

	给予评价意见：

主考评审员/技术专家签名：

                                                         年    月    日

	


注：被考核的授权签字人每人一张
附表1：

CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表

	序号
	评  审  内  容
	评    审    意    见

	
	
	符

合
	基

本

符

合
	不

符

合
	缺
此

项
	不
适

用
	整改项

及说明

	4.
	管理要求
	
	
	
	
	
	

	4.1
	实验室应依法设立或注册
	
	
	
	
	
	

	
	能够承担相应的法律责任
	
	
	
	
	
	

	
	保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，
	
	
	
	
	
	

	
	能独立承担第三方公正检验，
	
	
	
	
	
	

	
	独立对外行文和开展业务活动，
	
	
	
	
	
	

	
	有独立帐目和独立核算。
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	实验室应具备固定的工作场所，
	
	
	
	
	
	

	
	应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；
	
	
	
	
	
	

	
	不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；
	
	
	
	
	
	

	
	不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
	
	
	
	
	
	

	4.1.7
	实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
	
	
	
	
	
	

	4.1.8
	实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， 
	
	
	
	
	
	

	
	独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；
	
	
	
	
	
	

	
	最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
	
	
	
	
	
	

	4.1.9
	实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
	
	
	
	
	
	

	
	必要时，指定关键管理人员的代理人。
	
	
	
	
	
	

	4.1.10
	实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
	
	
	
	
	
	

	4.1.11
	实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
	
	
	
	
	
	

	
	并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
	
	
	
	
	
	

	4.1.12
	对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
	
	
	
	
	
	

	4.2
	管理体系
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
	
	
	
	
	
	

	
	管理体系应形成文件，
	
	
	
	
	
	

	
	阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，
	
	
	
	
	
	

	
	使所有相关人员理解并有效实施。
	
	
	
	
	
	

	4.3
	文件控制
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。
	
	
	
	
	
	

	4.4
	检测和/或校准分包
	
	
	
	
	
	

	
	如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
	
	
	
	
	
	

	4.5
	服务和供应品的采购
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。
	
	
	
	
	
	

	4.6
	合同评审
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。
	
	
	
	
	
	

	4.7


	申诉和投诉
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。
	
	
	
	
	
	

	
	应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。
	
	
	
	
	
	

	4.8
	纠正措施、预防措施及改进
	
	
	
	
	
	

	
	实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施； 
	
	
	
	
	
	

	
	在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系
	
	
	
	
	
	

	4.9
	记录
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。
	
	
	
	
	
	

	
	所有工作应当时予以记录。
	
	
	
	
	
	

	
	对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。
	
	
	
	
	
	

	
	所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
	
	
	
	
	
	

	
	每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
	
	
	
	
	
	

	
	记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
	
	
	
	
	
	

	
	所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
	
	
	
	
	
	

	4.10
	内部审核
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。
	
	
	
	
	
	

	
	每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。
	
	
	
	
	
	

	
	审核人员应经过培训并确认其资格，
	
	
	
	
	
	

	
	只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
	
	
	
	
	
	

	4.11
	管理评审
	
	
	
	
	
	

	
	实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。
	
	
	
	
	
	

	
	管理评审应考虑到：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。
	
	
	
	
	
	

	5.1
	人员
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应使用正式人员或合同制人员。
	
	
	
	
	
	

	
	使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
	
	
	
	
	
	

	
	从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。
	
	
	
	
	
	

	5.1.5
	实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称， 
	
	
	
	
	
	

	
	熟悉业务，经考核合格。
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称， 
	
	
	
	
	
	

	
	熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。
	
	
	
	
	
	

	5.2
	设施和环境条件
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件。
	
	
	
	
	
	

	
	在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	实验室应建立并保持安全作业管理程序，
	
	
	
	
	
	

	
	确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，
	
	
	
	
	
	

	
	并有相应的应急处理措施。
	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	实验室应建立并保持环境保护程序， 
	
	
	
	
	
	

	
	具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求， 
	
	
	
	
	
	

	
	并有相应的应急处理措施。
	
	
	
	
	
	

	5.2.5

	区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。
	
	
	
	
	
	

	5.2.6
	对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
	
	
	
	
	
	

	5.3
	检测和校准方法
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	实验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准； 
	
	
	
	
	
	

	
	如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，实验室应制定相应的作业指导书。
	
	
	
	
	
	

	5.3.2
	实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。
	
	
	
	
	
	

	
	如果方法发生了变化，应重新进行确认。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应确保使用标准的最新有效版本。
	
	
	
	
	
	

	5.3.3
	与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效
	
	
	
	
	
	

	
	并便于工作人员使用。
	
	
	
	
	
	

	5.3.4


	需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。
	
	
	
	
	
	

	5.3.5
	实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 
	
	
	
	
	
	

	5.3.6
	检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准， 
	
	
	
	
	
	

	
	由实验室负责人批准
	
	
	
	
	
	

	
	客户接受。
	
	
	
	
	
	

	
	将该方法偏离进行文件规定
	
	
	
	
	
	

	5.3.7
	实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。
	
	
	
	
	
	

	
	当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数据保护的程序
	
	
	
	
	
	

	
	该程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性
	
	
	
	
	
	

	5.4
	设备和标准物质
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	实验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质，
	
	
	
	
	
	

	
	并对所有仪器设备进行正常维护。
	
	
	
	
	
	

	5.4.2
	如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识， 
	
	
	
	
	
	

	
	如可能应将其储存在规定的地方直至修复； 
	
	
	
	
	
	

	
	修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。
	
	
	
	
	
	

	5.4.3
	如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备， 
	
	
	
	
	
	

	
	且应保证符合本准则的相关要求。
	
	
	
	
	
	

	5.4.4
	设备应由经过授权的人员操作。
	
	
	
	
	
	

	
	设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。
	
	
	
	
	
	

	5.4.5
	实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括：
	
	
	
	
	
	

	
	a) 设备及其软件的名称；
	
	
	
	
	
	

	
	b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
	
	
	
	
	
	

	
	c) 对设备符合规范的核查记录（如果适用）；
	
	
	
	
	
	

	
	d) 当前的位置（如果适用）；
	
	
	
	
	
	

	
	e) 制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
	
	
	
	
	
	

	
	f) 所有检定/校准报告或证书；
	
	
	
	
	
	

	
	g) 设备接收/启用日期和验收记录；
	
	
	
	
	
	

	
	h) 设备使用和维护记录（适当时）；
	
	
	
	
	
	

	
	i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。
	
	
	
	
	
	

	5.4.6
	所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。
	
	
	
	
	
	

	5.4.7
	若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。
	
	
	
	
	
	

	5.4.8
	当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。
	
	
	
	
	
	

	5.4.9
	当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。
	
	
	
	
	
	

	5.4.10
	未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
	
	
	
	
	
	

	5.5
	量值溯源
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。
	
	
	
	
	
	

	
	对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
	
	
	
	
	
	

	5.5.2

	检测结果不能溯源到国家基标准的，实验室应提供设备比对、能力验证结果的满意证据。
	
	
	
	
	
	

	5.5.3
	实验室应制定设备检定/校准的计划。
	
	
	
	
	
	

	
	在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准，以保证结果的准确性。
	
	
	
	
	
	

	5.5.4
	实验室应有参考标准的检定/校准计划。
	
	
	
	
	
	

	
	参考标准在任何调整之前和之后均应校准。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。
	
	
	
	
	
	

	5.5.5
	可能时，实验室应使用有证标准物质（参考物质）。
	
	
	
	
	
	

	
	没有有证标准物质（参考物质）时，实验室应确保量值的准确性。
	
	
	
	
	
	

	5.5.6
	实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。
	
	
	
	
	
	

	5.5.7

	实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性。
	
	
	
	
	
	

	5.6
	抽样和样品处置
	
	
	
	
	
	

	5.6.1
	实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序，确保检测和/或校准样品的完整性。
	
	
	
	
	
	

	5.6.2
	实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。
	
	
	
	
	
	

	
	没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。
	
	
	
	
	
	

	
	抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和/或校准结果的有效性。
	
	
	
	
	
	

	5.6.3
	实验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法， 
	
	
	
	
	
	

	5.6.4
	如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。
	
	
	
	
	
	

	5.6.5
	实验室应记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。
	
	
	
	
	
	

	5.6.6
	实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。
	
	
	
	
	
	

	5.6.7
	实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应保持样品的流转记录。
	
	
	
	
	
	

	5.7
	结果质量控制
	
	
	
	
	
	

	5.7.1
	实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：
	
	
	
	
	
	

	
	a) 定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；
	
	
	
	
	
	

	
	b) 参加实验室间的比对或能力验证；
	
	
	
	
	
	

	
	c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准
	
	
	
	
	
	

	
	d) 对存留样品进行再检测或再校准；
	
	
	
	
	
	

	
	e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。
	
	
	
	
	
	

	5.7.2
	实验室应分析质量控制的数据， 
	
	
	
	
	
	

	
	当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。
	
	
	
	
	
	

	5.8
	结果报告
	
	
	
	
	
	

	5.8.1
	实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。
	
	
	
	
	
	

	
	报告应使用法定计量单位。
	
	
	
	
	
	

	5.8.2
	检测和/或校准报告应至少包括下列信息：
	
	
	
	
	
	

	
	a) 标题；
	
	
	
	
	
	

	
	b) 实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点；
	
	
	
	
	
	

	
	c) 检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；
	
	
	
	
	
	

	
	d) 客户的名称和地址（必要时）；
	
	
	
	
	
	

	
	e) 所用标准或方法的识别；
	
	
	
	
	
	

	
	f) 样品的状态描述和标识；
	
	
	
	
	
	

	
	g) 样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；
	
	
	
	
	
	

	
	h) 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；
	
	
	
	
	
	

	
	i) 检测和/或校准的结果；
	
	
	
	
	
	

	
	j) 检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；
	
	
	
	
	
	

	
	k) 必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。
	
	
	
	
	
	

	5.8.3
	需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：
	
	
	
	
	
	

	
	a) 对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息；
	
	
	
	
	
	

	
	b) 符合（或不符合）要求和/或规范的声明；
	
	
	
	
	
	

	
	c)当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；
	
	
	
	
	
	

	
	d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息
	
	
	
	
	
	

	5.8.4
	对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：
	
	
	
	
	
	

	
	a) 抽样日期；
	
	
	
	
	
	

	
	b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；
	
	
	
	
	
	

	
	c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；
	
	
	
	
	
	

	
	d) 抽样人；
	
	
	
	
	
	

	
	e）列出所用的抽样计划；
	
	
	
	
	
	

	
	f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。
	
	
	
	
	
	

	5.8.5
	检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。
	
	
	
	
	
	

	5.8.6
	当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。
	
	
	
	
	
	

	5.8.7
	对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。
	
	
	
	
	
	


注：①在评审意见相应栏内划(；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
附表2：

现场试验项目汇总表

                                          第  页，共  页

	序

号
	试验项目/

样品名称
	试验依据的

标准代号
	试验主要的

仪器设备名称
	试验人员

姓    名
	试验

形式
	实验结果/评价
	备

注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：①现场试验项目采取人员比对、仪器比对或样品复测的，填写此表；
②实验结果/评价栏内填写结果、参考值、合格与否等方面的描述。
附表3：
评审组人员签字及联系方式

	姓 名
	单 位 名 称
	职称/职务
	评审员证号
	评审内容
	联系方式
	签字

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表4：

整改完成记录、评审组长确认及审批意见

	需整改

条款号
	完  成  整  改  情  况

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	评审组长对整改完成情况的确认意见：

评审组长签字：                                         日期：

	审 批 意 见

批准人签字：                                           日期：


	附加说明（若需要时）：




表5：

       实验室资质认定现场评审日程表
                                                                                                        第   页,共   页

	实验室名称
	

	评审类别
	□首次评审        □复查评审         □扩项评审      □监督评审

	评审范围
	

	评审日期
	
	评审地点
	

	评 审 工 作 日 程 安 排

	日期
	时间
	工 作 内 容
	评审组分工

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评审组长：                                                     年    月    日


注：对多场所实验室的评审，按不同地点分别编制。
                                             国家认证认可监督管理委员会编制
表6：

          实验室资质认定现场评审签到表
	实验室名称
	

	会议名称
	□首次会议         □末次会议           □座谈会

	会议时间
	  
	会议地点
	

	被评审方人员

	签  名
	职  务
	签  名
	职  务
	签  名
	职  务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评审组人员

	签  名
	评审职务
	签  名
	评审职务
	签  名
	评审职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	列席人员

	签  名
	单位
	职务/职称

	
	
	

	
	
	


表7：           

         实验室资质认定现场考核试验项目计划表

                                                                                                评审地址：（多评审场所的填写）                                                        第   页，共   页

	序号
	产品名称/参数类别
	检测项目/参数
	参数标准名称及代号
	所用仪器名称、型号、

准确度
	考核形式选择
	检测人员
	样品来源

	
	
	序号
	项目名称
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①本序号栏按流水号填写，同时用括号标出申请项目序号；

②考核形式可选择盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、报告验证、见证试验（操作演示）。

③样品来源可选择评审组提供、自备；

④多场所评审的，按评审场所分别填写。
                                        国家认证认可监督管理委员会编制

表8：

         实验室对资质认定评审组的工作评价反馈表
	实验室名称
	

	评审组长姓名
	
	评审日期
	年  月  日  至  月  日

	评审员姓名
	

	对评审组工作表现满意程度


	（请在□中划“√”）

1.对评审组长工作表现是否满意？    □满意     □基本满意     □不满意

2.对评审员工作表现是否满意？      □满意     □基本满意     □不满意

不满意评审员姓名：              

3.对技术专家工作表现是否满意？    □满意     □基本满意     □不满意

不满意技术专家姓名：             

4.对评审组成员工作的具体表现满意或不满意程度可用文字叙述（纸不够可加页）：



	建议与意见


	       (公章)

 年   月   日


注：①此表由实验室填写并直接反馈到广东省质量技术监督局认证监管处。

②广东省质量技术监督局地址：广州市海珠区南田路563号   邮编：510220 ；传真：020-84403466
                                                    国家认证认可监督管理委员会编制

表9：

资 质 认 定

计量认证证书附表

[image: image3.png]



XXXXXXXXXXX

机构名称：

发证日期：

有效期至：

发证机关：

国家认证认可监督管理委员会制

（扉页）

注 意 事 项

1．依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证，产品质量评价，环境、卫生、安全评价，成果鉴定，具有证明作用。

2．取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用CMA标志。

3．对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用CMA和CAL标志。

4．本附表无发证单位骑缝章无效。

5．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。
（证书附表内容）

批准XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 计量认证范围及限制要求

证书编号：XXXXXXXXXXX                              

审批日期: XX       有效日期: XX                         第 X页 共XX页

	序号
	检测产品/类  别
	检测项目/参数
	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围

或说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表10：

         实验室资质认定特殊要求评审表
	序号
	评  审  内  容
	评    审    意    见

	
	
	符

合
	基

本

符

合
	不

符

合
	缺
此

项
	不
适

用
	整改项及说明

	一
	实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
	
	
	
	
	
	

	二
	非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。
	
	
	
	
	
	

	三
	实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。
	
	
	
	
	
	

	四


	实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作；
	
	
	
	
	
	

	五


	实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；
	
	
	
	
	
	

	
	不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；
	
	
	
	
	
	

	
	不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动；
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
	
	
	
	
	
	

	六


	实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
	
	
	
	
	
	

	七
	实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件；
	
	
	
	
	
	

	
	独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；
	
	
	
	
	
	

	
	最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
	
	
	
	
	
	

	八


	实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
	
	
	
	
	
	

	九
	对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
	
	
	
	
	
	

	十
	分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。
	
	
	
	
	
	

	十一
	实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度
	
	
	
	
	
	

	
	实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。
	
	
	
	
	
	

	十二
	实验室应使用正式人员或合同制人员。
	
	
	
	
	
	

	十三
	实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称， 熟悉业务，经考核合格。
	
	
	
	
	
	

	十四
	依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。
	
	
	
	
	
	

	十五
	实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施；
	
	
	
	
	
	

	
	实验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。
	
	
	
	
	
	

	十六
	实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；
	
	
	
	
	
	

	
	需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测；
	
	
	
	
	
	

	
	实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 
	
	
	
	
	
	

	
	检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准； 
	
	
	
	
	
	

	十七
	如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求；
	
	
	
	
	
	

	
	所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态；
	
	
	
	
	
	

	
	未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
	
	
	
	
	
	

	十八


	实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求；
	
	
	
	
	
	

	
	对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
	
	
	
	
	
	

	十九
	 报告应使用法定计量单位。
	
	
	
	
	
	


注：①凡依据GB/T15481进行评审的，补充评审本表条款（含实验室认可/计量认证同时进行评审的）；
②在评审意见相应栏内划(；

③体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项；

④不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
主题词：认证认可  实验室  资质认定  通知

抄送：各行业评审组
广东省质量技术监督局办公室       2007年6月11日印发

校对：杨香品                                   录入：张秋月

PAGE  
—1—

