	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-003

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：WAY-300电液式抗折抗压试验机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、根据试验要求，转动转换阀开关选择合适的量程。

2、接通电源，开启油泵，旋紧回油阀，打开送油阀浮起活塞，校正指针零点，转动滚花螺母使指针恰与刻度盘零线重合。

3、放入试样。

4、打开送油阀，按规定的加载速度加压。

6、如继续加压主动指针开始返回，指针读数不再增加则表示已压至

极限强度，将回油阀打开，使油缸内油放回至储油箱内。

7、从动指针所指读数即为试件的极限强度，试毕将被动指针拨回至

零点。




