	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-007

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：HBY-40B水泥（砼）养护箱操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱加清洁凉开水，水位必须超过加热管，并向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸馏水，将纱布一头放入盒内。

2、打开侧门拿掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下水箱底盖，加满蒸馏水，旋紧盖后放回增湿器上，打开电源开关，将喷雾量旋钮调节到最大位置。

3、检查湿控仪给定值，出厂时温度、湿度给定值已调好。（示意：上限21.0度　下限19.0度　湿度90%）。

4、接通电源，打开电源开关，使仪器开始工作，待箱内温、湿度达到给定值后再放入试件。


