	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-009

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：NJ—160A型水泥净浆搅拌机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、打开电源开关，红灯亮表示接通电源。

2、把两个钮子开关分别置于“自动”和“停”位置。

3、搅拌锅和搅拌叶片用湿布擦过，先将水倒入搅拌锅内，然后在5—10秒内把500克水泥加入水中，将搅拌锅放在搅拌机的锅座上，升至搅拌位置，按下程控器启动按钮既完成低速120秒——停15秒（将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间）—快速120秒—停机。

4、拨动手柄使搅拌锅下移，逆时针转搅拌锅至松开位置，取下搅拌锅。

5、每次使用后立即彻底清除搅拌叶与搅拌锅内外残余的水泥浆。




