	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-022

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STMD-3沥青混合料最大理论密度仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、连接电源（220V/50HZ），按下电源开关，显示窗口显示“0”位，等待试验。

2、将负压容器连同其中的水及试件一起放入震动台中，盖好两只负压容器的盖板，将放气阀推入关闭位置。

3、按下“自动”键，一切开始自动工作。按照仪器的预置程序，仪器将先抽气至真空度达97.3Kpa，并保持真空状态，整个过程20分钟，然后震动台将自动每隔2分钟振荡若干次。自动程序时间工作60分自动停机。

4、操作者任务试验达到要求，可按“停止”键并拉出放气阀，将负压容器盖板取下，并取下料筒，关闭电源。

5、如果自动控制试验后，试件中还有气体未全部除去，操作者还可以用人工手控功能使仪器继续运作。先按“抽气”键，再按“振动”键，仪器将边抽气边振荡负压容器，此间，可以随时按“停止”键中断其动作。重复上述操作，直到其满足需要为止，最后按“停止”键停止工作。

6、人工手控试验操作说明：

①“振动”功能与“抽气”功能同时进行的时候，应先按“抽气” 键待负压容器内真空度达到97.3Kpa以后，再按“振动”建网进行振荡工作②


	宁波市交工交通工程试验检测有限公司

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-022

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STMD-3沥青混合料最大理论密度仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	②按“抽气”后真空泵的一次连续动作时限为60分钟，按“振动”后震动台的一次连续动作时限60分钟，中途停机可按“停止”键。























