	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-023

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLJ-4型沥青混合料拌合机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、接通电源，设置拌合温度及拌合时间；

2、按下电源开关。

3、当达到设定温度后，按下“上升”按钮，将搅拌叶提起。把事先予热好的混合料倒入搅拌锅中；

4、按下“下降” 按钮，搅拌叶落下后再按“启动”；

5、搅拌完毕后按“上升” 按钮，将搅拌叶提起。打开定位器，将锅倒置90(，把混合料掏出；

6、用毕切断电源，清洗搅拌机。


