	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-035

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STDJ-3型数显多功能电动击实仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、接好电源线，合上电源开关，显示屏显示ＧＯＯＤ。

2、把控制器“移停”开关拔至“移动”位置。

3、转动工作台前挡架上的换位档块，使其短边处于工作位置，插好定位销。

4、安装好φ１５２毫米试筒，并加入第一层填料，按数字键输入每层击实次数，并正确显示在显示屏上。

5、按“启动”键，仪器开始工作，每当落锤计数为７的倍数时，工作台向后移动一次以保证击实锤落在试筒的中心位置，第一层击实后仪器自动停机。

6、做第二层击实时，添加填料后，直接按“启动”键，仪器开始工作，第三层操作方法与此相同，可准确完成试件制作。

7、按“暂停”键可实现随时停机，不影响连续计数，按“启动”键可继续工作，暂停工作时不可使压杆装置处于压紧位置。

8、制作φ１００毫米试件时，转动工作台前挡架上的换位档块，使其长边处于工作位置，并插好定位销，把控制器上“移停”开关拔至“停”位置，其它步骤同制作φ１５２毫米试件一样。
9、试验结束后，关闭电源并打扫好卫生。


