	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-038

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：FA2004分析天平操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、在天平显示“0.0000g”时，将称重样品放于称盘上，同时关上天平防风罩的玻璃上。

2、等待天平稳定后显示单位“g”。

3、读取称重结果。

4、在天平显示“0.0000g”时，将称重样品放于称盘上，同时关上天平防风罩的玻璃门。

5、将空容积放在天平称盘上，随后显示容器量值。

6、去皮：按“T”键，显示“0.0000g”。

7、给容器加上称重样品，显示净重量值。

8、按“T”键后，移去称重样品及容器，显示负的累加值。























