	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-042

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：沥青闪燃点仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、准备试样杯，接好燃气炉；

2、安装温度计；

3、准备试样，注入试样杯；

4、试验点火，调节火焰；

5、加热试样，控制加温速度，

6、达到预定温度，开始试点；

7、记录闪点温度；

8、继续加热，试点，记录燃点温度。


