	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-044

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：HHS-1沥青抽提三氯乙烯回收仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、将仪器安放在稳固的工作平台上。

2、将加液口旋盖旋开，加入沥青混合料抽提液，加入量应在1500ml~3500ml之间至少应在液面管上显示出来以保证将加热管隐没在抽提液中，旋上盖子，箱盖对正，将两侧搭扣与下部扣好。

3、将进水管一端插在自来水上，回水管对着水槽，打开水阀。

4、将插头插入电源插座。

5、回收结束后，首先切断电源，稍后关闭水阀，在放空回收液和沥青液后，向下倒出液体，较长时间不使用该仪器应将蒸发室及冷凝室清洗干净。























