	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-048

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：液塑限测定仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	一、使用与操作

1、调节底脚螺母，使工作面水平。

2、接通电源，放上测试土样，再使电磁头吸  住圆  锥仪，使微分尺垂直于光轴。

3、调节投影物镜，使微分尺影象清晰，再调零线调节旋钮，使屏幕上的零线与微分尺零线的影旬重合。

4、转动平台升降螺母，当锥尖刚与土面接触，计时指示管亮，圆锥仪即自由落下，定时5秒，读数指示管亮，即可读数h2，改变锥尖与土样接触位置，垂直以上，得出读数h2。

5、 读数后，要按复位按钮，以便下次进行试验。

二、使用时注意事项：

1、 环境周围不应有风吹，振动及强磁场，以免影响圆锥仪自由落下。

2、 试验采用天然含水量或风干土样进行，不需用烘干土样。

3、 勿使圆锥锥尖外表面损伤。

4、 圆锥在使用过程中，要注意质量核正。

5、 土样应分层用调土刀装入土样杯中，同时应用力压实，以免气泡存在，而影响试验结果。


