

试验室管理制度

1.试验室是进行检测、检定的工作场所，必须保持清洁，整齐，安静。
2.试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西。禁止将与检测工作无关的物品带入试验室，工作人员不得在恒温恒湿室内喝水，禁止用湿布擦地，禁止开启门窗。
3.要换鞋，换衣的试验室，不管任何人进入，都要按规定更换工作服，鞋。
4.试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次。
5.下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源、关好门窗，以保证试验室的安全。
6.试验设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录等应专柜保管。

7.带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施。电烙铁应放在烙铁架上，电源线应排列整齐，不得横跨过道。
8.试验室内设置消防设施，消火栓和灭火桶。灭火桶应经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪做它用。
