

试验仪器、设备管理制度
1. 项目试验仪器设备的配备应根据工程合同要求、施工内容、工程量大小进行配置，总的原则是以满足施工中试验检测工作为准。
2. 试验仪器设备应建立台帐，便于管理。所有仪器设备的说明书、应妥善保管。
3. 属于计量的仪器设备，应单建“计量仪器设备台帐”，所有的计量仪器设备在工程开工前必须经计量检测部门检定，有计量 检定合格证，以后还需按周期检定，严格执行彩标管理。
4. 大型试验设备和精密仪器应设专人保管和使用。使用前必须详细阅读说明书，或由有经验的操作人员现场讲解、传授操作要点和注意事项。
5. 对大型设备，如压力机、万能试验机、水泥软练设备等，除使用完后及时清扫、擦拭外，还应有定期保养、维护制度，一般每周1次，全面检查设备各部位的运行情况，贮油箱的油是否适用，对需要润滑的部位加注润滑油，保持设备场所的整洁，利于正常使用。
6. 任何仪器设备不得带病工作，发现问题应及时请有关专业人员来检修。不得自行随意拆卸，以免影响仪器精度。
7. 非试验人员不得擅自操作或使用试验仪器与设备，特殊情况下，必须经试验室主任批准。
8. 重要仪器应做布罩，用完后立即罩上，保持仪器的整洁和精度。
9. 重要的仪器和设备应将使用操作规程贴在该仪器设备的边上，便于正确操作使用。操作规程的编制可参照仪器设备的使用说明书，也可在说明书的基础上进一步细化。
