                                                                                              长沙至重庆公路通道湖南省吉首至茶洞高速公路矮寨特大桥施工图设计文件


[image: image1.jpg]‘/Jv*}lrb/ﬁi IV RAR: - 5




jti            

一、设计范围

本册文件为长沙至重庆公路通道吉首至茶洞高速公路矮寨特大悬索桥吉首岸锚碇和茶洞岸锚碇施工图设计阶段设计文件。内容包括基坑开挖、回填及防护、锚块、散索鞍支墩和基础、前后锚室、锚塞体及锚碇的施工流程。锚固系统设计包括锚固系统布置、拉杆组件、连接器、预应力钢束及管道、预应力锚垫板、锚头防护帽等的设计。 

二、任务依据

①《关于吉首至茶洞公路初步设计的批复》（交公路发[2006]260号，交通部）

②《关于吉首至茶洞公路矮寨特大桥技术设计及项目概算的批复》（交公路发[2006]455号，交通部）

三、设计规范

《公路工程技术标准》JTG B01-2003

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ 024-85

《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000

《钢筋焊接及验收规范》  JGJ18-96

《公路抗震设计规范》（JTJ 004-89）

《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ 025-86）

《公路悬索桥设计规范》（报批稿）

在本桥施工图设计过程中，严格执行《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（公路、桥梁部分），无违反强制性条文的情况。

四、技术标准及主要材料
1）技术标准

主线全线采用双向四车道高速公路标准：设计车速为80km/h，路基宽度24.5m。采用塔梁分离式悬索桥方案，桩号为K14+000.00～ZK15+073.65（YK15+072.53），全长约1073.65m，悬索桥的主跨1176m。

公路等级:四车道高速公路
设计行车速度：80 km/h

设计汽车荷载：公路—I 级
桥面坡度：纵坡 0.8%，横坡 2.0%

钢桁梁：梁宽27m；梁高7.5m

桥面宽度：0.5 m(防撞护栏)+11.0 m(行车道)+0.5 m(防撞护栏)+ 0.5 m(中央分
隔带)+ 0.5 m(防撞护栏)+11.0 m(行车道)+0.5 m(防撞护栏),桥面全宽24.5 m

设计基准风速：34.9m/s

设计基 准 期：100年

设计安全等级：一级
峒河历史最高洪水位：H=236.78m
高程控制：1985年国家高程基准。

地震基本烈度: 地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；

2）主要材料
①混凝土

所用水泥、砂、石料和水均应符合JTJ 041-2000的有关规定，避免发生碱骨料反应。锚塞体和锚块等大体积混凝土宜采用低热水泥，掺入粉煤灰质量符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB1569-2005）Ⅰ级粉煤灰的要求。

1.吉首岸锚碇散索鞍支墩及前锚室、茶洞岸锚碇散索鞍支墩用C40混凝土。

2.吉首岸锚碇锚块及基础用C30混凝土。

3.吉首岸锚碇后浇连续段用C30微膨胀混凝土。

4.茶洞岸锚碇隧洞初期支护采用C30聚丙烯纤维网喷射混凝土，茶洞岸锚碇前后锚室、明洞采用C30聚丙烯纤维网混凝土；锚塞体用C30微膨胀混凝土，抗渗等级为S10；聚丙烯纤维网掺入量为0.9kg/m3,纤维长度20mm，丝径＜2μm。

5.边坡防护用C20喷射混凝土，考虑20%的损耗。

②预应力钢材及锚具

锚固系统钢绞线采用符合ASTM A416-2003标准270级的防腐低松弛钢绞线，公称抗拉强度为1860MPa，公称直径为15.24mm。锚固系统预应力锚具采用特制的15-16和15-31型优质锚具，其技术性能应满足《后张预应力体系验收建议》（FIP-93）和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2000）中的Ⅰ类锚具要求，锚固效率系数大于95%。

③普通钢材

1.钢筋采用R235钢筋和HRB335钢筋，其技术标准应符合GB13013-1991和GB1499-1998的规定。同时钢筋接头技术标准应符合JGJ107-2003的规定。焊接钢筋网其技术标准应符合GB/T1499.3-2002的规定。

钢板采用Q235A钢，其技术标准应符合GB/T700-1988有关规定。

④锚固系统钢材

1.拉杆和螺母、垫圈：采用40Cr，应符合GB/T3077-1999的规定。

力学性能：σb=980 MPa, σs=785 MPa,δ5≥9%,ψ≥45%

2.连接器：采用45号优质碳素结构钢（锻造），应符合GB/T699-1999的规定。

力学性能：σb=600 MPa, σs=355 MPa,δ5≥16%,ψ≥35%

3.锚固系统预应力钢束管道采用电焊钢管，应符合GB/T13793-1992的规定。

4.防腐油脂应满足表1的要求。

                        表1 防腐油脂要求

	检测项目
	指标
	实验方法

	工作锥入度,1/10mm
	＞450
	GB/T269

	水分,%
	≤0.1
	GB/T512

	钢网分油(100℃,24h)%
	≤8.0
	SH/T0324

	腐蚀实验(45#钢片,100℃,24h)
	合格
	SH/T0331

	蒸发量(99℃,22h)
	≤2.0
	GB/T7325

	低温性能(-40℃,30min)
	合格
	SH0387

	温热实验(45#钢片,30d)级
	≤2
	GB/T2361

	盐雾实验(45#钢片,30d)级
	≤2
	SH/T0081


五、气象水文

勘察场地属亚热带季风湿润气候，具明显的大陆性气候特征，夏半年受夏季风控制，降水充沛，气候温暖湿润；冬半年受冬季风控制，降水较少，气候较寒冷干燥。历年平均气温为17.2～17.6°；多年平均年降水量为1367～1432mm，全年无霜期为275～288天。

矮寨悬索特大桥在K14+510处跨越峒河的支流—德夯河，德夯河在桥位左侧800m处汇入峒河，德夯河平常水深在1m以内，水面宽约10m，洪水期水面宽可达70m，水位抬升2～3m。

勘察场地地表水主要为峡谷底部德夯河流水，该河流为峒河的支流，起源于排碧台地，从流纱瀑布飞泄而下，顺德夯峡谷流向东南，将至桥位时，往西南拐90度弯后流入峒河，汇入点离桥位约800m。

在两岸主塔和锚碇所在的山体上均见间歇性岩溶地下水顺溶蚀裂隙流出地表，共调查有5处泉水出露（泉水井位置见工程地质平面图），水量及持续时间直接受大气降水量的控制，天晴时一般无水流出，雨后迅速形成水流，通过暴雨后对各处泉水流量的观测，其最大流量大概为：泉水井1可达20T/d、泉水井2可达30T/d、泉水井3可达100T/d、泉水井4可达30T/d、泉水井5可达20T/d。

六、地质概况

1）区域地质构造

据区域地质资料《吉首幅区域地质图说明书》（1：200000），特大桥桥位所在地区为构造中常区，发育过渡型褶皱，并为北北东、北东、北东东向断层所复杂。区内历经雪峰、阿森特、加里东、华力西、印支燕山和喜马拉雅等构造运动，这些运动的性质不同，强弱程度不一。震旦纪前的雪峰运动具微弱褶皱运动性质，可能伴有岩浆活动，由于前震旦系出露甚少，其构造变动全貌不甚清楚。震旦纪至三迭纪之间的阿森特、加里东、华力西、印支等构造运动，其主要表现形式为地层缺失，属升降运动性质。燕山运动为区内主要的褶皱运动，发生在侏罗纪末的构造运动 ，使区内二迭纪以前的地层形成北北东—北东方向的过渡型褶皱及断层。

2）地形地貌

1.吉首岸锚碇座落在半山腰中的斜坡冲沟上，锚碇左侧为半山腰中的一小台阶，地形较平坦，地面标高539.80～554.75m，锚碇底部往右侧为横向冲沟，右锚边缘冲沟切割深度约12m，沟底地面标高为520.00m，坡度约27度。锚碇后方为陡坡，坡度约45度，坡高约150m，锚碇前方亦为陡坡，坡度约34度，坡高约95m。

2. 茶洞岸锚碇处为较平缓的山坡，地面坡度约26度，锚碇轴线与地形等高线斜交，锚洞入口位于平坦的冲沟边缘，冲沟内地面高程为664.5m，锚洞末端对应的地面标高为690.0～700.7m，地表为基岩裸露，溶沟非常发育，主要沿两组陡倾角裂隙发育，深度一般在8m以内，内充填粘土。在右锚洞锚固段的起始端发育一处较大的落水洞（平面图中的落水洞4），落水洞深度超过21m，洞底长约8m，平均宽约1.7m，在左右锚洞锚固段后端的中间还发育另一小的落水洞（平面图中的落水洞5），该洞直径约3m，深约3m。

3）地层岩性

根据地质调查及钻孔资料，勘察场地发育的地层主要为第四系的粘土、块石，寒武系上统的灰岩，中统的白云岩、灰岩和泥质白云岩，下统的灰岩、砂质页岩。

吉首岸锚碇场地基底以泥质白云岩为主，泥质白云岩抗风化能力较差，浅部岩溶不发育，下部岩体裂隙不发育，完整性较好，卸荷带厚度较薄，在数米以内。

茶洞岸锚碇场地地面斜坡坡度较缓，远离了悬崖面，卸荷作用主要表现为因上覆岩层的风化剥蚀后沿法向产生卸荷回弹，导致地表浅部岩体内大部分构造裂隙和部分层面呈张开状，浅部张开的裂隙在地下水的溶蚀作用下大多发育为溶沟，根据钻孔及探井资料，地表以下约8m深的范围内的岩体基本被溶沟切割呈方块状，部分岩层层面产生了风化，层间结合差，为明显的卸荷带，参照物探测试成果，茶洞岸隧道锚碇所在的斜坡上卸荷带垂直方向的深度约为10～15m。

4）岩体物理力学试验成果统计分析

在茶洞岸平硐内做了大量的原位测试工作，同时在两岸钻孔内采取了大量的岩芯进行岩石的物理力学性质测试。 

推荐岩体的物理力学参数值如下表：

表2各岩体主要力学指标值推荐表
	地层时代
	岩土名称
	单轴极限抗压强度
[Ra](MPa)
	容许承载力

[σ。](kPa)

	
	
	
	

	Є2
	弱风化白云岩
	30
	3000

	
	微风化白云岩
	60
	5000

	
	微风化灰岩
	60
	5000

	
	岩溶化灰岩
	20
	1500

	
	微风化泥质白云岩
	40
	4000

	Є3
	弱风化灰岩
	40
	3500

	
	微风化灰岩
	60
	5000

	
	岩溶化灰岩
	20
	1500


表3岩体物理力学参数推荐表

	岩体基本质量

级别/类型
	重度γ

（kN/m3）
	变形模量E（GPa）
	泊松比

υ
	抗剪断强度
	抗拉强度

Rt（MPa）

	
	
	
	
	f'
	C'（MPa）
	

	II /微新 

III/弱风化

风化卸荷带 
	27.0

26.7

26.5
	20～25

18～20

6～10
	0.22

0.25

0.30
	1.2～1.4

1.1～1.2

0.8～1.1
	1.4～2.0

1.1～1.4

0.9～1.1
	1.0

0.9

0.7

	混凝土与岩体

接触面

（倾角40°）

II   微新岩体

III弱风化岩体
	
	
	
	1.1～1.3

0.9～1.1
	1.1～1.3

0.7～1.1
	0.7

0.6

	胶结的结构面

(方解石胶结)
	
	
	
	0.6～0.8
	0.20～0.25
	

	岩体层面

(平直稍粗)
	
	
	
	0.6～0.75
	0.14～0.20
	

	吉首岸重力式锚碇砼与岩体接触面
	
	
	
	0.6
	
	


5）不良地质

根据调查和勘探，除吉首岸锚碇场地外，茶洞岸锚碇场地岩溶均较发育，岩溶沿构造裂隙发育，主要表现为溶蚀裂隙和溶洞，现对各部位的发育情况分述如下：

①吉首岸锚碇处

锚碇处出露的基岩有泥质白云岩和灰岩，两岩层接触面为相对的溶蚀基准面，接触面向东北面倾斜，上部灰岩内发育有溶蚀裂隙，地表溶沟发育，在雨季，坡脚溶蚀基准面附近有地下水沿溶隙流出，锚碇基本座落在下部的泥质白云岩上，泥质白云岩岩溶不发育。

②茶洞岸锚碇处

场地地表溶沟亦非常发育，岩体亦被溶沟切割成“豆腐块”，溶沟发育深度较索塔处深，最深处达8m，地面调查锚碇处发育两处落水洞，落水洞4位于右锚洞的锚固段起始端，洞口处洞深18m，洞底标高655.23m，底部充填块石夹土，洞底平均宽约1.7m，长约8m，在底部还可见一小的排水洞往下延伸超过3m。落水洞4内侧壁岩体较完整，发育的裂隙少，且闭合，在洞内顺裂隙走向往山坡上部裂隙呈闭合状，而往山坡下部裂隙呈张开状，内发育大量钟乳石。在右锚洞锚固段的后方，出露另一个规模较小的落水洞（落水洞5），洞深约3.0m，洞径约2m，洞底堆积粘土及碎块石。从地表调查情况来看，两处落水洞均沿同一溶蚀裂隙（产状为201°∠80°）发育而成，两个落水洞在平面上是孤立的，裂隙在落水洞之间是闭合的，未产生溶蚀。

影响隧道锚碇围岩抗拔稳定性的另一结构面是层间错动面。平硐PK2揭示锚碇锚固段顶部标高处的围岩存在已泥化的层间错动面，泥化夹层数毫米至一厘米左右。这个泥化的层间错动面延伸较长，在20m以上，对锚碇围岩的抗拔稳定性有不利影响。但这一影响可以通过工程措施加以解决。如根据隧道锚开挖揭示的围岩状况，延长隧道锚碇锚固段的埋置深度，或对隧道锚区域进行灌浆处理等。

6）不良地质处理

对茶洞岸锚碇围岩进行注水泥浆处理。处理范围约100mx50m，顺桥向沿50m范围约按5m间距布置10个灌浆孔，横桥向沿100m范围约按5m间距布置20个灌浆孔，共200个灌浆孔，灌浆孔深40m，水泥浆灌浆量5000m3。

落水洞4回填C20混凝土的方量约425 m3，由于规模较大，洞内周边宜设置水泥砂浆锚杆，按2mx2m布置，锚杆长3m，锚杆总长325m。落水洞5回填混凝土的方量约40m3。

锚碇勘探平硐回填素砼792 m3。

以上不良地质处理措施中，灌浆仅作为一种处理预案，根据茶洞岸锚碇隧洞开挖的实际地质情况，经会商后决定是否采用。

七、设计要点

1）设计原则和结构分析

1.设计荷载

吉首岸最不利组合下最大缆力为3.111×105kN（单根主缆），茶洞岸最不利组合下最大缆力为2.906×105kN（单根主缆）。

2.锚碇结构安全度指标：

吉首岸锚碇整体抗滑动安全系数Ka>2.0,整体抗倾覆稳定安全系数Kc>2.0。

施工阶段吉首岸锚碇基底最大地基应力与运营阶段基底最大地基应力均小于地基容许承载力。

茶洞岸锚碇整体抗拔安全系数3.0~5.0,整体抗剪安全系数大于5.0。

3.锚固系统安全度指标： 

索股锚固连接构造的设计安全系数大于2.5，预应力钢束锚固构造的设计安全系数大于2.2。拉杆设计时考虑了10%的偏载系数。

4.结构分析

（1）锚块、锚塞体和锚固系统主要受力结构除采用常规方法计算分析外，还采用有限单元法（空间和平面）进行校核计算，并进行钢筋布设，对局部应力集中的部位加强了配筋。

（2）根据2006年10月《长沙至重庆公路通道湖南省吉首至茶洞高速公路矮寨悬索桥隧道锚碇及塔基岩石试验与稳定分析研究专题》结论, 茶洞岸锚碇建造引起围岩的变形、应力状态的改变较小，且基本未引起塑性区的变化，因此锚碇建造后围岩的稳定状态不会发生变化。锚碇施加设计荷载后，因设计荷载引起的锚碇围岩最大变形量约1.0～1.1mm，索鞍处的变形最大值约为1.0～1.1mm，锚碇围岩的应力状态有一定的改变，与开挖情况下相比，锚碇底部围岩有少量新增的塑性区，因此锚碇设计荷载未引起围岩稳定性发生明显改变。施加超载后，变形量随着超载拉力的增大而增大，当超载达到5P后，接触带及附近围岩的塑性区基本贯通，当超载达7P时，锚碇围岩变形最大值约16.5～18.2mm。锚碇围岩的应力状态进一步发生改变，设计的抗拔安全度在3~5倍之间。

2）锚固系统设计

为减少用钢量，同时合理设计锚块和锚塞体形状，并节约混凝土用量，本桥采用预应力锚固系统。预应力钢束起初沿索股发散方向布置，再按一定半径收敛最后与大缆合力线平行锚固于后锚面，前后锚面均为大缆合力线垂直的平面。吉首岸重力锚散索长度为29米，锚固长度为25米；茶洞岸隧道锚散索长度为29米，锚固长度为43米。锚固系统设计要点如下：

1.锚固系统由索股锚固连接器和预应力钢束锚固系统构造组成。索股锚固连接器构造由拉杆及其组件、连接器组成；预应力钢束锚固构造由管道、预应力钢绞线及锚具、防腐油脂、锚头防护帽等组成。拉杆上端与主缆索股锚头相连接，另一端与前锚面的连接器相连接。

2.索股锚固连接器由2根拉杆和连接器构成，吉首岸重力锚每根主缆有103套索股锚固单元，茶洞岸隧道锚每根主缆有103套索股锚固单元，总计锚固单元412套。

3.单索股锚固单元采用15-16规格预应力钢束锚固，双索股锚固单元采用15-31预应力钢束锚固，分别采用特制的15-16和15-31型锚具，其关键是应满足设计所需的锚下应力不超过C30混凝土的受力要求。

4.钢绞线采用环氧树脂全喷涂及预应力管道内灌注防腐油脂的双重防腐体系，在前锚面设置有油脂面观测管，桥梁运营期间根据油面观测结果实施补充灌注，锚头张拉端不封锚并留有换束所需工作长度。在特征位置锚固连接部分应设置压力传感器，施工及运营期间可随时监测索股受力情况。

5. 预应力钢束张拉控制应力为0.65fpk。公称直径为15.24mm，标准强度fpk =1860MPa, 技术标准应符合ASTM A416-2003的规定。在锚下混凝土达到100%强度时，方可对称张拉预应力钢束。为方便施工，张拉均采取后锚面单端张拉。15-16型的张拉控制力为2711.3kN，15-31型的张拉控制力为5253kN。均按双控原则张拉，延伸量允许误差应控制在5%以内，且不允许断丝。张拉完毕后，从后锚面向前锚面方向压注防腐油脂。

6.施工单位应根据锚固系统定位要求自行设计定位支架，并由设计、监理确认后实施。本桥锚固系统所用定位支架数量在参考国内同类桥梁的基础上并根据本桥索股的具体数量、长度、锚体体积综合得出，实际用钢量可按发生计量。

3）锚体设计

1.吉首岸重力锚锚体分锚块、散索鞍支墩及基础、前锚室、后锚室四部分。其中锚块主要受预应力锚固系统传递的主缆索股拉力，散索鞍支墩主要承受由散索鞍传递的主缆压力，前锚室、散索鞍支墩及锚块形成一个完整的三杆件人字状构造的空间受力构件。同实体（重力式）结构相比，采用这种杆件系统能大量降低材料用量，充分发挥材料强度从而降低造价。

2．吉首岸重力锚由于锚碇体积比较大，为避免锚块和散索鞍支墩基础浇筑施工后出现收缩与温度裂缝，锚块和散索鞍支墩基础共分四块进行浇筑，各块之间设置2m后浇段，后浇段采用微膨胀混凝土。

3.茶洞岸隧道锚锚体分锚塞体、散索鞍支墩及基础、前锚室、后锚室及明洞五部分。其中锚塞体主要受预应力锚固系统传递的主缆索股拉力，散索鞍支墩主要承受由散索鞍传递的主缆压力，前锚室、明洞构成封闭空间，对主缆索股起保护作用。根据《长沙至重庆公路通道湖南省吉首至茶洞高速公路矮寨悬索桥隧道锚碇及塔基岩石试验与稳定分析研究专题》（长江水利委员会长江科学院）的研究成果，在合理、经济的基础上，锚塞体最终采用43米长度，倾角38°。同时为尽量不破坏岩体稳定，将初步设计中采用的防滑平台取消。

4. 由于茶洞岸隧道锚锚塞体尺寸较大，为使锚塞体与围岩充分接触同时避免浇筑施工后出现收缩与温度裂缝，锚塞体采用抗渗微膨胀混凝土。另外为了抑制混凝土的收缩与龟裂、提高抗渗能力锚塞体混凝土掺入聚丙烯纤维网。

5.两岸锚碇的锚体都属于大体积混凝土结构，其温控设计及温控施工方案由施工单位自行设计，并由设计、监理确认后实施。此温控设计和材料用量费用在预算中单独列出。

6.为降低大体积混凝土水化热，锚快、锚塞体、散索鞍支墩及基础等部位混凝土采用低水化热水泥，并充分考虑掺入粉煤灰后混凝土的后期活性，采用60天龄期的抗压强度作为设计强度。

7.吉首岸锚碇各永久外露部分表面钢筋保护层内均设一层直径为φ5mm，间距为10×10cm的带肋钢筋焊网；茶洞岸锚碇各永久外露部分表面钢筋保护层内均设一层直径为φ8mm，间距为20×20cm的带肋钢筋焊网，以增强混凝土表面抗裂性能。

4）监控设计

监控设计的主要内容如下：

1.隧道锚前锚室和支墩之间的应力分布，锚塞体与围岩之间的压应力和相对位移。

2.重力锚前、后趾基底应力。

3．预应力锚固系统检测。

5）基坑开挖及隧洞开挖设计

两岸锚碇基底容许承载力不小于2000kPa. 基坑开挖边坡为1：0.3。吉首岸重力锚开挖基坑方量为81279m3，茶洞岸隧道锚开挖基坑方量为14682m3。基坑开挖施工全过程应达到干作业要求。

1.根据地质资料，锚碇基底绝大部分位于弱风化层上，地基承载力较好。

2.为保证开挖边坡的稳定性，合理选择了边坡坡度，并设置了必要的平台。同时为了施工及运营阶段边坡及山体的安全，对茶洞岸锚碇边坡进行防护。边开挖基坑边打锚杆和挂网喷护，在进行全面防护同时全面布点监控。

3.开挖基坑周围边坡顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工周期地表水汇入基坑。截水沟沟底纵向坡度不小于0.5%。边坡设置排水管，以利于边坡喷射混凝土护面后坡体内水的排出。基坑底四周设置汇水沟和集水井。

4.隧洞开挖支护参数是根据围岩类别、工程地质、结构埋深及结构跨度等因素拟定，支护衬砌结构以工程类比法为主。茶洞岸地质报告关于围岩划分如下：地表下18米为Ⅴ级围岩段，地表下18米至锚塞体顶部为Ⅳ级围岩段，锚塞体段为Ⅲ级围岩段。该地段岩体比较稳定，能够在一定程度上形成稳定的承载拱，因此结构按围岩与支护共同承受荷载设计。前锚室支护采用D25中空注浆锚杆、C30喷射混凝土、20a工字钢钢支撑、φ8钢筋网等与围岩共同组成支护体系；锚塞体支护采用φ22水泥砂浆锚杆、格栅支架、C30喷射混凝土、φ8钢筋网等与围岩共同组成支护体系。二次衬砌均采用C30钢筋混凝土结构。施工中根据现场围岩情况，如开挖后洞壁变形不收敛，可适当采用中空注浆张拉锚杆或者其他应急抢险的锚杆类型，工程量以实际发生计量。

6）钢构件防腐

1.锚碇外各种永久外露预埋件的防腐要求应不低于表4的要求，面漆颜色按景观要求确定。

2.锚碇内各种永久外露预埋件的防腐要求为：手工打磨除锈至St2级，涂防锈底漆两道，涂面漆两道。面漆颜色应与混凝土颜色一致。

                        表4  防腐要求

	预埋钢板
	涂装用料
	涂装道数
	（干膜）厚度

	
	喷砂（Sa3）
	
	

	
	醇溶性无机硅酸锌底漆
	1道
	100μm

	
	环氧树脂中间漆
	1道
	25μm

	
	环氧云铁中间漆
	1道
	80μm

	
	脂肪簇聚氨脂面漆
	1道
	40μm

	
	脂肪簇聚氨脂面漆
	1道
	40μm

	预埋螺栓
	涂装用料
	锌锭
	用量

	
	热浸镀锌
	0号或1号
	600g/m2


3.施工用预埋件在锚碇施工完毕后均应割除磨平，表面处理根据预埋件所处位置分别按上述要求执行。

六、施工要点

锚碇施工工艺要求及质量检验标准应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004），对各主要工艺应制定详细的施工细则，并征得监理工程师同意后再进行作业。同时茶洞岸锚碇施工单位应在业主的主持下及时与坡头隧道的施工单位协调施工中的有关问题，避免施工干扰，确保施工顺利。

1.施工放样前，应对首级控制网进行复核，并注意坐标系统，要求每半年复核一次。

2.锚碇基础的施工全过程中，应对锚碇基底各部的沉降定期进行观测，以便及时采取对策措施，如施工开挖所揭示的基底地质情况与地勘报告不符或者施工开挖期间遇到溶洞等不良地质情况，施工单位也应及时通知监理和设计单位。

3.基坑开挖中对不同深度、不同风化程度的岩层应采取适当的开挖方式。在距建基面1m以前可根据岩层的风化情况和强度分别采用机械、小爆破、人工等开挖方式，但应避免采用大药量爆破，以免影响边坡和山体的稳定性。建议采用小药量预裂爆破法。在距建基面1m以内禁止采用爆破开坑，以免影响地基强度；宜采用机械开挖和人工修整，保证建基面的强度及平整度。茶洞岸基坑边坡防护应紧随开挖面，即开挖一层随即完成该层边坡的防护，开挖以后立即进行初喷、打设锚杆、挂钢筋网及复喷作业。两岸基坑开挖工作结束前，应做好基底垫层混凝土浇筑及基底注浆准备工作，并按设计要求在基坑底四周设置汇水沟，用潜水泵将基坑内积水排出基坑。然后突击开挖建基面以上50cm厚度的岩层，并立即浇筑基底垫层混凝土，以避免基坑暴露时间过长，造成岩石进一步风化或被水浸泡，软化地基，降低基底岩体强度。基坑开挖的土石方应预留一部分用于锚碇基坑回填。

4.茶洞岸隧洞施工前应做好洞口外排水系统，避免雨水威胁隧洞，确保施工安全。

5.锚体的大体积混凝土施工必须有详细的温控设计和温控措施。

6.锚体施工时预埋钢筋和预埋件较多，施工时应认真阅读各部分图纸（包括附属工程设计），切勿遗漏。

7.锚体施工时，应注意锚固系统定位支架安装精度和刚度，保证预应力管道、前后锚面锚垫板的精确定位。

8.锚碇锚块、散索鞍支墩、锚塞体各相邻层混凝土浇筑时间间隔宜为5~7天，不宜超过10天。为保证水平接缝的结合质量，在浇筑完混凝土达到适当强度后，用高压冲水机清除表面浮浆，然后根据实际情况可采用清水蓄水或者其他方式保湿养生。在后一层混凝土浇筑前需对已浇好的混凝土面进行凿毛、清洗干净。

9.锚下螺旋筋与分布筋相干扰时，可适当移动分布钢筋或调整分布钢筋的间距。钢筋直径≥25mm时建议采用镦粗直螺纹接头接长，个别施工有困难的可采用单面焊接接长；直径不大于20mm的钢筋可采用单面焊接接长也可采用搭接接长。后浇段内钢筋均采用焊接连接。所有接头均应按规范要求错开布置。钢筋如与预应力钢束冲突可适当弯折调整，但预应力施工完应及时恢复，并且应确保钢筋的净保护层厚度。

10.锚固系统各配件应由专业厂家加工制作，同时加强质量管理，严格进行检查。各构件要求100%超声波探伤合格，表面应做磁粉探伤。预应力锚固系统应由专业预应力施工人员进行施工和防护。并严格按照有关规范和标准进行验收，建议厂家对预应力锚固系统进行可更换实验。

八、注意事项

1．基坑开挖施工要重视保护生态环境，所有弃方必须运到指定位置处理，不得任意弃方，实施文明施工，尽量减少对周围环境的破坏。

2.基坑开挖的土石方宜预留一部分用于扩大基础基坑的回填。

3.在进行基础浇筑前，应完成所有的不良地质处理。

4.茶洞岸隧洞施工时应密切注意地质条件变化,及时合理支护,规范施工,防止塌方。施工前应将工程地质勘察的勘探平硐进行C30素混凝土回填。工程量以实际发生计量。
5.在隧洞的开挖过程中如遇溶洞，可根据开挖揭示的岩溶规模及性状，在征得监理和设计单位的同意下，采用相应的处理措施：

（1）对于规模较小（厚度或直径小于2~3m）的岩溶，在判断围岩稳定的前提下，先对岩溶体进行清挖，清挖深度为1.5~2倍洞口宽，后在洞口布置交叉锁口锚杆（L=3m、外露1m左右）并埋设灌浆管路，然后用混凝土回填封堵，后期可实现固结灌浆。

（2）对于规模较大、充填物多的岩溶，应首先解决围岩稳定及安全问题，处理思路同上，清除洞口部分填充物后回填混凝土，其回填混凝土应布置钢筋，后期要形成岩塞并可进行一定范围内的固结灌浆。

所有的地质处理工艺需书面报业主、监理、设计同意，并将地质处理后情况书面汇报给业主、监理、设计。
6.吉首岸锚碇为确保锚室的密水性，前锚室侧墙、顶板及前墙施工时严禁采用对拉螺杆，并做好施工缝的防水处理。

7.新老砼结合面严格按照《公路桥涵施工技术规范》有关规定处理。

有关施工技术、工艺、工程质量和材料标准，除设计图另有要求外，均按《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000和《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004的有关规定执行。
设 计 说 明 书















第 1 页 共 7页


