核工业郑州华原建设监理公司

监理表格及使用说明

编号：HY/ZY-B0-03-2004

2004年12月20日发布                    2004年12月25日实施

	核工业郑州华原建设监理公司
监理表格及使用说明
文件编码：HY/ZY-B0-03-2004


	编制部门
	总工程师办公室

	 
	
	
	
	
	
	

	B0
	2004.12.20
	执行
	刘洪力
	王永茂
	徐宝元
	王苏伟

	A1
	2004.6.20
	作废
	刘洪力
	王永茂
	徐宝元
	王苏伟

	A0
	2003.1.20
	作废
	刘洪力
	王永茂
	徐宝元
	王苏伟

	版次
	发布日期
	状态
	编制
	审核
	符合性审查
	批准

	持有部门/人员
	
	文件分发号
	

	受控状态：

	版权说明：

本文件产权属于核工业郑州华原建设监理公司。未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。


	文 件 修 改 页



	
	日期
	页次
	修改内容/原因
	修改方式
	持有人
	验证人
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


目  录
第一部分  施工阶段监理表格

1文 件 修 改 页


5一、
A表


51．A1工程开工/复工报审表


82．A2施工组织设计（方案）报审表


113．A3分包单位资格报审表


144．A4报验申请表


195．A5工程款支付申请表


216．A6监理工程师通知回复单


237．A7工程临时延期申请表


268．A8费用索赔申请表


289．A9工程材料/构配件/设备报审表


3110．A10工程竣工报验单


3311．A11主要施工机械设备报审表


3512．A12施工进度计划（调整计划）报审表


3713．A13承包单位通用申报表


39二、
B表


391．B1监理工程师通知单


412．B2工程暂停令


433．B3工程款支付证书


454．B4工程临时延期审批表


465．B5工程最终延期审批表


486．B6费用索赔审批表


517．B7竣工移交证书


53三、
C表


531．C1监理工作联系单


552．C2工程变更单


573．C3会议纪要




第二部分  设计阶段监理表格（暂缺）
第一部分  施工阶段监理表格
1、 A表

1． A1工程开工/复工报审表

(1) 表格：
工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
     我方承担的                         工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
     附： 1. 开工报告
          2.（证明文件）
承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                        

	 审查意见：
项目监理机构                           
总监理工程师                          
日    期                          


(2) 使用说明：
1) 本表由承包单位填报，一式三份，审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
2) 本表用于工程项目开工及停工后恢复施工。如整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及较多单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。此时将表头的“复工”两个字划掉。

3) 因各种原因工程暂停，承包单位准备恢复施工，工程复工报审时，将表头的“开工”划掉。

4) 表中证明文件，是指证明已具备开工或复工条件的相关资料。对于开工报审：承包单位应将《建设工程施工许可证》复印件；现场专职管理人员、特种作业人员名单及资格证、上岗证复印件；质量管理、技术管理和质量保证的组织机构、制度；现场管理人员、机具、施工人员进场情况；工程主要材料落实情况等资料作为附件附表后。对于复工报审：附件为具备复工条件的说明，应写明工程暂停部位整改的过程、质量自查情况及如何保证类似质量缺陷不再发生的措施等情况。

5) 开工报告审查意见：总监理工程师应指定专业监理工程师对承包单位的准备工作情况进行审查，包括报表附件内容的审查；施工图纸及有关设计文件是否齐备；施工现场的临时设施是否满足开工要求；地下障碍物是否清除或查明；测量控制桩是否已经监理机构复验合格。专业监理工程师根据所报资料及现场检查情况，如资料是否齐全，有无缺项或开工准备工作是否满足开工要求等情况逐一落实，具备开工条件时，向总监理工程师报告并填写“该工程各项开工准备工作符合要求，同意某年某月开工。”最后由总监理工程师签发。

6) 复工报告审查意见：总监理工程师或总监理工程师指定的专业监理工程师应对复工条件的说明进行认真审查，其情况说明是否具有针对性，情况反映是否全面、准确，《工程暂停指令》中所列暂停施工的原因是否确实消除，并经现场查验后向总监理工程师报告，对于建设单位原因或其他非承包单位原因导致工程暂停的，应检查施工暂停原因是否消失，是否具备复工条件。总监理工程师根据专业监理工程师的审查情况提出审查意见，签署意见中应写明“某部位已具备（不具备）复工条件，同意（暂不同意）该部位于某年某月某日复工。”
7) 本报表由总监理工程师签发，应报建设单位备案，如委托监理合同中注明需建设单位批准，项目总监审核后报建设单位，由建设单位批准，工期自批准之日计算。

8) 工程开工报告审核程序：承包单位认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，向项目监理机构报送《工程开工/复工报审表》，专业监理工程师审查承包单位报送的开工报告及相关资料，具备开工条件时报项目总监理工程师审批。

9) 对于复工报告，根据施工合同范本，总监理工程师应在48小时内答复承包单位以书面形式提出的复工要求，总监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人的复工要求后48小时内未给答复，承包单位可自行复工。

2． A2施工组织设计（方案）报审表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
     我方已根据施工合同的有关规定完成了                      工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
     附： 施工组织设计（方案） 

承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师                          
日    期                           

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构                           
总监理工程师                          
日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
2) 本表用于承包单位报审施工组织设计（方案）。施工过程中，如经批准的施工组织设计（方案）发生改变，项目监理机构要求将变更的方案报送时，也采用此表。承包单位对重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、新设备的报审，也采用此表。

3) 附件施工组织设计（方案）：指承包单位编制的施工组织总设计、单位工程施工组织设计或施工方案。

4) 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对施工组织设计（方案）审查后，如符合要求，应签署“施工组织设计（方案）合理、可行，且审批手续齐全，拟同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，请总监理工程师审核。”如不符合要求，应简要指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后签署“暂不同意（部分或全部应指明）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，待修改完善后再报，请总监理工程师审核。”
5) 总监理工程师审核意见：总监理工程师对专业监理工程师的审查结果进行审核，如同意专业监理工程师审查意见，应签认“同意专业监理工程师审查意见，并同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工。”如不同意专业监理工程师的审查意见，应简要指明与专业监理工程师审查意见中的不同之处，签署修改意见，并签认最终结论“同意（不同意）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工（修改后再报）。”
6) 施工组织设计（方案）的审查程序：

a) 在工程项目开工前约定的时间（由施工合同专用条款确定），承包单位必须完成施工组织设计（方案）的编制及自审工作，并填写本表。

b) 总监理工程师应在约定的时间（由施工合同专用条款确定）内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核批准。

c) 已审定的施工组织设计（方案）应报送建设单位。

d) 承包单位应按审定的施工组织设计（方案）文件组织施工，如需对其内容作较大变更，应在实施前将变更内容用本表以书面形式，报送项目监理机构审定。

e) 规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后，由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。

f) 规模大、工艺复杂的工程，群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准，可分阶段报审施工组织设计。

g) 技术复杂、重点部位、关键工序或采用新材料、新工艺、新技术、新设备的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，填写本表报项目监理机构审查。

7) 总监理工程师批准的施工组织设计（方案），实施过程中如出现问题，不解除施工单位的责任，由此引起的质量缺陷改正、工期延长、技术措施费用的增加，不应成为承包单位索赔的依据。
3． A3分包单位资格报审表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
     经考察，我方认为拟选择的                                 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
     附：1．分包单位资质材料；

         2．分包单位业绩材料。 



	分包工程名称（部位）
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	合            计
	
	

	承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师                           
日    期                            

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构                           
总监理工程师                          
日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
2) 分包单位资质材料：指按建设部第87号令颁布的《建筑业企业资质管理规定》，经建设行政主管部门进行资质审查核发的，具有相应专业承包企业资质和建筑业劳务分包企业资质的《建筑业企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》。

3) 分包单位业绩材料：指分包单位近三年所承建的分包工程名称，质量等级证书（证明）附后。

4) 分包工程名称（部位）：按发包单位拟在分包合同中提供或图注名称填写。

5) 分包工程占全部工程：指分包工程的工程量占全部工程工程量的百分比。

6) 承包单位对工程分包必须符合施工合同的规定，如果在建设单位与承包单位签定的施工合同中已明确分包单位，承包单位可不再对分包单位资格进行报审。

7) 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师应对承包单位所报材料逐一审查，在调查核实（必要时）的基础上，提出审查意见、调查报告（必要时）附报审表后，根据审查情况，如认定该分包单位具备分包条件，则批复“该分包单位具备分包条件，拟同意分包，请总监理工程师审核。”如认为不具备分包条件应简要指出不符合之处，并签署“拟不同意分包，请总监理工程师审核。”的意见。

8) 总监理工程师审核意见：总监理工程师对专业监理工程师的审查意见、调查报告进行审核，如同意专业监理工程师意见，签署“同意（不同意）分包”；如不同意专业监理工程师意见，应简要指明与专业监理工程师的审查意见的不同之处，并签认是否同意分包的意见。

9) 分包单位审核程序：

a) 承包单位应在工程项目开工前或拟分包的分项、分部工程开工前，填写《分包单位资格报审表》，附上经其自审认可的分包单位的有关资料，报项目监理机构审核。

b) 项目监理机构和建设单位认为必要时，可会同承包单位对分包单位进行实地考察，以验证分包单位有关资料的符合性。

c) 分包单位的资格符合有关规定并满足工程需要，由总监理工程师签发《分包单位资格报审表》，予以确认。

d) 分包合同签订后，承包单位应填写分包合同报验申请表，采用《承包单位通用申报表》并附上分包合同，报送监理机构备案。

e) 项目监理机构发现承包单位存在转包、肢解分包、层层分包等情况，应签发《监理通知》予以制止，同时报告建设单位及有关部门。

f) 总监理工程师对分包单位资格的确认不解除总包单位应付的责任。

4． A4              报验申请表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
我单位已完成了                                      工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件： 

承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	审查意见：

项目监理机构                               
总/专业监理工程师                              
日    期                               


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 本表主要用于工程质量检查验收申报。用于施工放样报验申请时，应附有承包单位的施工放样成果。用于隐蔽工程的检查和验收时，当承包单位完成自检，填报此表提请监理人员确认，在填报此表时应附有相应工序和部位的工程质量检查证。用于检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验报审时，应附有关的质量检验的验收标准要求的资料及规范规定的表格。

3) 施工测量放线报验包括：开工前的交桩复测及承包单位建立的平面坐标控制网、高程控制网；施工过程的施工测量放线。

4) 施工测量放线报验程序：

· 开工前的交桩复测及承包单位建立的控制网、水准点的测量的审查程序：

a) 承包单位编制施工测量方案，将其与专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书复印件，用《承包单位通用申报表》报送项目监理机构审批认可。

b) 承包单位按照批准的施工测量方案，对建设单位交给施工的坐标点、水准点进行校核复测，并在施工现场设置平面坐标控制网（或控制导线）及高程控制网后，填写本表，并附上相应的放线依据资料及测量放线成果，报项目监理机构审查。
c) 专业监理工程师审核承包单位专职测量人员上岗证及测量设备鉴定证书、测量结果并现场查验桩、线的准确性及桩点、桩位保持措施的有效性，符合规定时，予以签认，完成交桩过程。

d) 当承包单位对交桩的桩位，通过复测提出质疑时，应通过建设单位邀请政府规定的规划勘察部门，复核红线桩及水准点测量的结果，最终完成交桩过程，并通过会议纪要的方式予以确认。

· 施工过程中的施工测量放线审查程序：

a) 承包单位在测量放线完毕，应进行自检，合格后填写本表，并附上放线的依据材料及放线成果表，报送项目监理机构。

b) 专业监理工程师应对资料进行审核，并实地查验放线精度是否符合规范及标准要求，审核查验结论，签认本表。

5) 隐蔽工程报验程序：

a) 承包单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写《隐蔽工程报验申请表》，并附相应工序和部位的工程质量检查资料，报送项目监理机构。

b) 专业监理工程师对隐蔽工程报验单的全部资料进行检查，并组织承包单位有关人员到现场进行检测、核查。

c) 对不合格的施工作业，专业监理工程师应签发《监理工程师通知》，指令承包单位按要求整改，合格后承包单位填写《监理工程师通知回复单》报专业监理工程师，由专业监理工程师复查。

d) 经检查合格，专业监理工程师应签认本表，承包单位方可进行下一道工序的施工。

e) 未经专业监理工程师验收或验收不合格的，工程师应拒绝签认，并书面要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

6) 检验批报验程序：

a) 承包单位完成检验批作业并自检合格后，应填写《检验批报验申请表》，并附相应工序和部位的工程质量检查资料，报送项目监理机构。

b) 专业监理工程师对检验批报验单的全部资料进行检查，并组织承包单位有关人员到现场进行检测、核查。

c) 对不合格的施工作业，专业监理工程师应签发《监理工程师通知》，指令承包单位按要求整改，合格后承包单位填写《监理工程师通知回复单》报专业监理工程师，由专业监理工程师复查。

d) 经检查合格，专业监理工程师应签认本表。

e) 具有砂浆、砼28天试验强度的检验批，除砂浆、砼试块28天强度外，其他检查项目如符合要求，专业监理工程师应按表式签署同意进行下道施工的转序意见，该检验批质量的认可，应待砂浆、砼28天试验强度报告出具，符合要求后另行下发认可通知。

7) 分项工程报验程序：

a) 承包单位完成分项工程施工并自检合格后，应填写《分项工程报验申请表》，并附上相关的质量证明资料，报送项目监理机构。

b) 专业监理工程师对分项工程报验单的全部资料进行检查，如符合要求应签认本表。

c) 对不合格的施工作业，专业监理工程师应签发《监理工程师通知》，指令承包单位按要求整改，合格后承包单位填写《监理工程师通知回复单》报专业监理工程师复查。

8) 分部（子分部）工程报验程序：

a) 承包单位在分部（子分部）工程完成并自检合格后，，应填写《分部（子分部）工程报验申请表》，并附上相关的质量证明资料，报送项目监理机构。

b) 总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

c) 对分部工程按有关规定审核、检验后，符合有关质量验收标准，由总监理工程师签认本表。
5． A5工程款支付申请表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司 
我方已完成了                                                                           

                 工作，按施工合同的规定，建设单位应在      年    月    日前支付该项工程款共（大写）                       （小写：        ），现报上                     工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

附件： 

1． 工程量清单；

2． 计算方法。

承包单位（章）                        

项目经理                        

日    期                        


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 工程量清单：指本次付款申请中经过专业监理工程师确认已完成合格工程的工程量清单。

3) 计算方法：指本次付款申请中对专业监理工程师确认已完合格工程量按施工合同约定采用的有关定额的工程价款计算。

4) 工程款申请中还应附有其他和付款有关的证明文件和资料。

5) 工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、批准的索赔费用、应扣除的预付款、保留金及合同中约定的其他费用。

6) 根据合同约定，需建设单位支付工程预付款的，也应采用此表向监理机构申请支付。
6． A6监理工程师通知回复单

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
我方接到编号为                    的监理工程师通知后，已按要求完成了                                                                       
                                                           工作，现报上，请予以复查。
详细内容： 

承包单位（章）                         
项目经理                         
日    期                          

	复查意见：

项目监理机构                            
总/专业监理工程师                           
日    期                            


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 完成了……工作：指按《监理工程师通知单》要求完成的工作。

3) 详细内容：针对《监理工程师通知单》的要求，具体写明回复意见或整改的过程、结果及自检等情况。对于质量整改通知应提出整改方案。

4) 复查意见：专业监理工程师应详细核查承包单位所报的有关资料和现场情况，符合要求后填写“已按《监理工程师通知单》整改完毕，经检查符合要求。”的意见，如不符合要求，应具体指明不符合要求的项目或部位，签署“不符合要求，要求承包单位继续整改。”的意见，直到承包单位整改符合要求。
7． A7工程临时延期申请表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司 
根据合同条款                 条的规定，由于                                                                       
原因，我方申请工程延期，请予以批准。

附件： 
1.工程延期的依据及工期计算
  合同竣工日期：

申请延长竣工日期： 

           2.证明材料

承包单位                        
项目经理                       
日    期                        


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，建设、监理及承包单位各存一份。
2) 本表用于承包单位申请工程临时延期。

3) 工程延期的依据及工期计算：工程延期的依据是指非承包单位原因引起的该工程延期的原因或理由，以及承包单位提出的延期意向通知；工期计算是指根据工程延期的依据，所列延长时间的计算方式及过程。

4) 合同竣工日期：指建设单位与承包单位签订的施工合同中确定的竣工日期。

5) 申请延长日期：指包括已指令延长的工期加上本期申请延长工期后的竣工日期。

6) 证明材料：指本期申请延长工期中，所有能证明非承包单位原因致工程延期的证明材料。

7) 当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

8) 工程延期报审程序（包括临时延期和最终延期）：

a) 承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的延期（工期索赔）意向通知书。

b) 总监理工程师指定专业监理工程师收集与延期有关的资料。

c) 承包单位在承包合同规定的期限内，向项目监理机构提交本报表。

d) 总监理工程师指定专业监理工程师初步审查《工程延期报审表》是否符合有关规定。

e) 总监理工程师进行延期核查，并在初步确定延期时间后，与承包单位及建设单位进行协商。

f) 总监理工程师收到延期申请报告后，应在施工合同规定的期限内予以确认（签发《工程临时延期审批表》或《工程最终延期审批表》），或发出要求承包单位提交有关延期的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按上述c、d、e条程序进行。如果总监理工程师逾期不予确认也不提出修改意见，则视为同意顺延工期。

8． A8费用索赔申请表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司 
根据合同条款                 条的规定，由于                                    

的原因，我方要求索赔金额（大写）                     ，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

     附：证明材料

承包单位                        
项目经理                        
日    期                         


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 索赔的详细理由及经过：指索赔事件造成承包单位直接经济损失，索赔事件是由于非承包单位责任发生的等情况的详细理由及事件经过。

3) 索赔金额的计算：索赔的费用内容一般包括以下内容：人工费、设备费、材料费、管理费、利润等。

4) 证明材料：承包单位可以提供的证明材料，一般包括：

a) 合同文件；

b) 经监理工程师批准的施工进度计划；

c) 合同履行过程中的来往函件；

d) 施工现场记录；

e) 施工会议纪要；

f) 工程照片；

g) 监理工程师发布的各种书面指令；

h) 中期支付工程进度款的单证；

i) 检查和试验记录；

j) 汇率变化表；

k) 各种财务凭证；

l) 其他有关资料。

9． A9工程材料/构配件/设备报审表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
我方于            年          月          日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核。
附件：1.数量清单
      2.质量证明文件

      3.自检结果

承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构                               
总/专业监理工程师                              
日    期                               


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 质量证明文件：指能证明材料/构配件/设备质量，准用、许可的文件，如合格证、准用证、生产许可证、新材料、新产品经有关部门鉴定确认的证明文件，进口材料、构配件、设备的商检证明文件等。证明文件一般应为原件，如为复印件，须加盖经销部门红章，并注明原件存放处。
3) 自检结果：指所购材料、构配件、设备的承包单位对所购材料、构配件、设备，按有关规定进行自检及复试的结果，对设备进行开箱检查的结果。复试报告一般应提供原件，如为复印件，应加盖项目经理部红章，标注原件存放处，并且监理工程师应当看到原件。

4) 审查意见：监理工程师对报验单附件的材料、构配件、设备清单、质量证明资料及自检结果认真核对，在符合要求的基础上对所进材料、构配件、设备进行目测（实测）检查，查看是否与清单、质量证明资料及自检结果相符，有无质量缺陷等情况，并将检查结果记录在监理日记中。根据检查结果，如符合要求，将“不符合”、“不准许”及“不同意”用横线划掉。反之，将“符合”、“准许”及“同意”划掉。

5) 工程材料/构配件/设备报审程序：

a) 施工单位应对拟进场的工程材料、构配件和设备（包括建设单位采购的工程材料、构配件、设备），按有关规定进行自检和复试，符合要求后填写本表，并附上清单、质量证明资料及自检结果报监理机构。

b) 专业监理工程师应对承包单位报送的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行审核，并对进场的工程材料、构配件和设备实物，按照委托监理合同的约定或有关质量管理文件的规定比例，采用平行检测或见证取样方式进行抽检（检查情况应记录在监理日记中）。

c) 对进口材料、构配件和设备，应按照事先约定，由建设单位、承包单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查，检查情况及结果应整理成纪要，并由有关各方代表签字确认。

d) 经监理工程师审查检查合格，签认本表，对未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理工程师应拒绝签认，并应签发《监理工程师通知单》，书面通知承包单位限期运出现场。
10． A10工程竣工报验单

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司 
我方已按合同要求完成了                                      工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附件： 

承包单位（章）                         
项目经理                         
日    期                          

	审查意见：

经初步验收，该工程

1. 符合/不符合我国现行法律、法规要求；

2. 符合/不符合我国现行工程建设标准；

3. 符合/不符合设计文件要求；

4. 符合/不符合施工合同要求。

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构                            
总监理工程师                           
日    期                            


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 附件：指可用于证明工程已按合同约定完成并符合竣工验收要求的资料。

3) 审查意见：总监理工程师组织各专业监理工程师依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同对承包单位所报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。如符合要求，应将“不符合”、“不可以”划掉；如不符合要求，应将“符合”、“可以”划掉，由总监理工程师签发。

4) 工程竣工报验程序：

a) 工程达到竣工预验条件后，承包单位应在本企业自审、自查、自评工作完成后，填写本报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。

b) 总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料进行审查，对检查出的问题，应督促承包单位及时完善。

c) 总监理工程师组织各专业监理工程师会同承包单位对本专业的工程质量进行全面检查、检测，对发现影响竣工验收的问题，签发《监理工程师通知》，要求承包单位整改，承包单位整改完成，填写《监理工程师通知回复单》，由监理工程师进行复查，直到符合要求。

d) 对需要进行功能试验的工程项目（包括单机试车和无负荷试车），专业监理工程师应督促承包单位及时进行试验，并对重要项目进行现场监督、检查，必要时请建设单位和设计单位参加。专业监理工程师应认真审查试验报告单。

e) 专业监理工程师应督促承包单位搞好成品保护和现场清理。

f) 经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查，验收合格后由总监理工程师签署本报验单，并向建设单位提出质量评估报告。工程质量评估报告应由监理单位技术负责人审核签字。

11． A11主要施工机械设备报审表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司
下列施工设备已按施工组织设计（方案）要求进场，请核查并准予使用。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	进场日期
	技术状况
	备注

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	专业监理工程师审查意见：
经检查：

1. 性能数量能满足施工需要的设备：                                  
                                           （准予进场使用的设备）

2. 性能不符合施工要求的设备：                                      
                                           （需更换后再报的设备）
3. 数量或能力不足的设备：                                          
                                           （需补充的设备）
请你方尽快按施工进度要求，配足所需设备。

项目监理机构                          
专业监理工程师                         
日    期                          


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 进场日期应按施工机械、计量设备的实际进场时间填写。

3) 技术状况：指施工机械、计量设备的保养完好程度，是否能够安全正常运转。

4) 承包单位所报的主要施工机械设备应附上有关技术说明、调试结果。施工用的衡器、量具、计量装置等设备，还应附有法定检测部门的鉴定证明。

5) 主要施工机械设备是指直接影响工程质量的施工设备，专业监理工程师应实地检查施工设备安装、调试情况，经审查后方可签认本表。

6) 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师审查，对性能、数量满足要求的设备将其名称填写在“准予进场使用的设备”一栏；对数量或性能不足的设备，将其名称填写在“需补充的设备”一栏。
12． A12施工进度计划（调整计划）报审表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致  核工业郑州华原建设监理公司 
现报上          年       季       月                           工程施工进度计划（调整计划），请审查批准。

附件：施工进度计划表（包括说明、图表、工程量、机械、劳动力计划等） 

承包单位（章）                         
项目经理                         
日    期                          

	审查意见：

□同意。

□不同意，建议按以下内容修改补充。
项目监理机构                           
总监理工程师                           
日    期                            


(2) 使用说明：

1) 本表由承包单位填报，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。
2) 施工进度计划表：根据监理机构批准的施工组织设计（施工方案），结合工程的大小、规模等情况，承包单位应分别编制按合同工期目标制定的施工总进度总计划；按单位工程或按承包单位划分的分目标；按不同计划期（年、季、月）制定的施工进度计划进行报审。

3) 审查意见：总监理工程师指定专业监理工程师对所报施工进度计划进行审核，提出审查意见报总监理工程师审核后如同意承包单位所报计划，在“同意” 前“□”内打“√”，如不同意承包单位所报计划；在“不同意……” 前“□”内打“√”，并就不同意的原因及理由简要列明，提出建议修改补充的意见，最后由总监理工程师签发。

4) 编制和实施施工进度计划是承包单位的责任，因此监理机构对施工进度的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务。

5) 施工进度计划（调整计划）报审程序：

a) 承包单位按施工合同要求的时间编制好施工进度计划，并填报《施工进度计划（调整计划）报审表》报项目监理机构。

b) 总监理工程师指定专业监理工程师对承包单位所报的《施工进度计划（调整计划）报审表》，及有关资料进行审查，并向总监理工程师报告。

c) 总监理工程师按施工合同要求的时间，对承包单位所报的资料予以确认或提出修改意见。

13． A13承包单位通用申报表
(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致 核工业郑州华原建设监理公司 
附件：
承包单位（章）                        
项目经理                        
日    期                         

	审查意见：

项目监理机构                            
总/专业监理工程师                           
日    期                           

	附注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定和监理要求又必须向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示、申报和报告等。


(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 出现下列情况时，承包单位需采用本表向监理机构提出申请：

a) 承包单位认为监理工程师的指令不合理时，应在收到指令后24小时内向监理机构提出修改申请；

b) 承包单位按照“建筑施工合同”中约定的开工日期不能按时开工时，应当不迟于合同中约定的开工日期前7天，提出延期开工的理由和要求；

c) 承包单位发现由于非自身原因造成的工期延误的情况时；

d) 中间验收项目中，无法按检验批、分项、分部工程进行报验的项目；

e) 可调价格合同中合同价款发生允许价款调整的原因时，应在情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式提出；

f) 工程原材料、构配件、设备采购厂家的确定，需监理工程师考察的；

g) 费用索赔意向通知，应在索赔事件发生后28天内向监理工程师提出；

h) 发现文物、影响施工的地下障碍物的处置申请；

i) 施工测量方案；重要部位、关键工序；砂浆、砼强度实验报告及外观检测资料；

j) 其他监理规范要求，并且没有专用表格的需申请、报审、请示、申报和报告的事项。

3) 审查意见：专业监理工程师针对承包单位提出的申请、请示等应进行认真的核查，并按所申请内容及时给予答复，对承包单位的申请如有不同意见时，应简要指明，涉及结构工程质量、进度、费用方面的申请应由总监理工程师批准。

2、 B表

1． B1监理工程师通知单

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                                  
    事由：

    内容：

项目监理机构                            

总/专业监理工程师                           
日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 通知内容：在监理工作中，项目监理机构按委托监理合同授予的权限，对承包单位发出的指令、提出的要求。针对承包单位在工程中出现的不符合设计要求、不符合施工技术标准、不符合合同约定的情况及偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备，纠正承包单位在工程质量、进度、造价、安全等方面的违规、违章、违程行为，采取的纠正措施；另外，在工程施工前针对工程易出现的质量问题、安全隐患预先提醒承包单位注意的建议性意见。

3) 监理工程师现场发出的口头指令及要求，应采用此表予以确认。

4) 监理工程师发出的《监理工程师通知》，承包单位必须用《监理工程师通知回复单》来回复。

2． B2工程暂停令

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                          （承包单位）
由于                                                                          

                                                                   原因，现通知你方必须于        年      月      日        时起，对本工程的                          
                      部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
项目监理机构                            
总监理工程师                           
日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 暂停原因：详见《建设工程监理规范》（GB50319-2000）。

3) 部位（工序）：指根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目暂停施工的范围。签发工程暂停令时，必须注明是全部停工还是局部停工，不得含混。

4) 暂停后提出要求：指工程暂停后要求承包单位所做有关工作，如对停工工程的保护措施，针对工程质量问题的整改、预防措施等内容。

3． B3工程款支付证书

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                          （建设单位）
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款（大写）                                         （小写：                    
                 ）。请按合同规定及时付款。

其中：

1． 承包单位申报款为：

2． 经审核承包单位应得款为：

3． 本期应扣款为：
4． 本期应付款为：

附件：

1． 承包单位的工程付款申请表及附件；

2． 项目监理机构审查记录。

项目监理机构                            

总监理工程师                           

日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 承包单位申报款为：指承包单位向监理机构填报《工程款支付申请表》中申报的工程款额。

3) 经审核承包单位应得款为：指经监理机构专业监理工程师审核核定的工程款额。

4) 本期应扣款为：指施工合同约定应扣除的预付款及其他应扣除的工程款的总和。

5) 本期应付款为：指经审核承包单位应得款额减除本期应扣款额的差额工程款。

6) 承包单位的工程付款申请表及附件：指承包单位向监理机构填报《工程款支付申请表》及其附件。

7) 项目监理机构审查记录：指总监理工程师指定专业监理工程师，对承包单位向监理机构填报的《工程款支付申请表》及其附件的审查记录。

8) 总监理工程师指定专业监理工程师对工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、经批准的费用索赔、应扣除的预付款、预留金及施工合同约定的其他费用等项目应逐项审核，并填写审查记录，提出审查意见报总监理工程师审核签认。

4． B4工程临时延期审批表（表格使用说明见B5表说明）
(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                          （承包单位）
根据施工合同条款                         条的规定，我方对你方提出的

                                         工程延期申请（第      号）要求延长工期        日历天的要求，经过审核评估：

□暂时同意工期延长               日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的        年      月      日延迟到        年      月      日。请你方执行。

□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：

项目监理机构                            

总监理工程师                           
日    期                           


5． B5工程最终延期审批表

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                          （承包单位）
根据施工合同条款                         条的规定，我方对你方提出的

                                         工程延期申请（第      号）要求延长工期        日历天的要求，经过审核评估：

□最终同意工期延长               日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的        年      月      日延迟到        年      月      日。请你方执行。

□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：

项目监理机构                               

总监理工程师                              
日    期                              


本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 审批意见：项目监理机构收到《工程临时延期申请》后，应由总监理工程师组织各专业监理工程师按照施工合同中的规定，收集与延期有关的资料，并对延期申请及时进行审核。在调查核实后，如总监理工程师同意临时延期，延期时间按核实时间填写，并在“暂时（最终）同意工期延长……”前“□”内打“√”；否则，在“不同意延长工期……”前“□”内打“√”，并在说明中指出同意或不同意工程临时（最终）延期的理由和依据。
3) 总监理工程师在作出临时延期批准时，不应认为其具有临时性而放松控制。
4) 临时批准延期时间不能长于最后的书面批准的延期时间。
5) 工程延期的最终延期时间应是承包单位的最后一个延期批准后的累计时间，但并不是每一项延期时间的累加，如果后面批准的延期内容包含有前一个批准延期的内容，则前一项延期的时间不能予以累计。

6． B6费用索赔审批表
(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                                （承包单位）
根据施工合同条款                                           条的规定，你方提出的                       
                       费用索赔申请（第        号），索赔（大写）                       ，
经我方审核评估：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额为（大写）                                 。
    同意/不同意索赔的理由：

索赔金额的计算：

项目监理机构                            

总监理工程师                           
日    期                           


(2) 使用说明：

1) 本表一式三份，建设、监理及承包单位各一份。
2) 审查意见：项目监理机构接到承包单位报送的《费用索赔申请表》后，总监理工程师指定专业监理工程师首先审查索赔事件发生后，承包单位是否在施工合同规定的期限内（一般为28天），向专业监理工程师递交过索赔意向通知，如超过此期限，项目监理机构和建设单位有权拒绝索赔要求；其次，应审核承包单位报送的《费用索赔申请表》，包括索赔的详细理由及经过，索赔金额的计算及证明材料；然后，按照有关规定审核承包单位的索赔条件是否成立。如不满足条件，应在“不同意此项索赔”前“□”内打“√”，由总监理工程师签发；如符合条件，专业监理工程师就初步的索赔金额向总监理工程师报告，由总监理工程师分别与承包单位及建设单位进行协商达成一致，或总监理工程师公正地自主决定后，在“同意此项索赔” 前“□”内打“√”，并把确定金额写明。如承包单位对总监理工程师的决定不同意，则可按合同中的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。

3) 同意/不同意索赔的理由：同意索赔的理由应简要列明；对不同意索赔，或虽同意索赔但其中存在不合理部分，如有以下情况应简要说明：

a) 索赔事项不属于建设单位或监理工程师的责任，而是第三方的责任；

b) 建设单位和承包单位共同负有责任，承包单位必须划分和证明双方责任大小；

c) 事实依据不足；

d) 合同依据不足；

e) 承包单位未遵守意向通知要求；

f) 合同中的免除责任条款已经免除了建设单位的补偿责任；

g) 承包单位已经放弃（明示或暗示）索赔要求；

h) 承包单位没有采取适当措施避免或减少损失；

i) 承包单位必须提供进一步证据；

j) 损失计算夸大等。

4) 索赔金额的计算：指专业监理工程师对批准的费用索赔金额的计算过程及方法。

5) 费用索赔的报审程序：详见《建设工程监理规范》（GB50319-2000）第6.3.3款。

6) 项目监理机构在确定索赔批准额时，可采用实际费用法，索赔批准额等与承包单位为了某项索赔事件所支付的合理实际开支减去施工合同中的计划开支，再加上应得的管理费和利润。对承包单位提出的费用索赔应注意，索赔费用只能是承包单位实际发生的费用，而且必须符合工程所在地区的有关法律和规定。另外，绝大部分的索赔是不包括利润的，只涉及到直接费和管理费，只有遇到工程变更时，才可以索赔到费用和利润。

7) 总监理工程师在签署《费用索赔审批表》时，可附一份索赔审查报告，索赔审查报告可以包括以下内容：

a) 正文：受理索赔的日期，工程概况，确认的索赔理由及合同依据，经过调查讨论、协商而确定的计算方法及由此得出的索赔批准额和结论。

b) 附件：总监理工程师对该索赔评价，承包单位的索赔报告及其他有关证据和资料。
7． B7竣工移交证书
(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	致                              （建设单位）
     兹证明承包单位                          施工的                    工程，已按合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交建设单位管理，并进入保修期。

附件：单位工程验收记录
总监理工程师 （签字）                监理单位（章）：         日期：

建设单位代表 （签字）                建设单位（章）：         日期：




(2) 使用说明：

1) 本表由监理单位填写，建设、监理及承包单位各一份。。

2) 竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同签署本表，并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。
3) 本证书适用于工程的部分（如果合同有规定）和全部工程的竣工。总监理工程师批准竣工之日就是“缺陷责任期”的起算日期。
3、 C表

1． C1监理工作联系单

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致                            
    事由：

    内容：

单    位                            
负 责 人                            
日    期                            


(2) 使用说明：

1) 本表一式多份，有关单位各一份。
2) 事由：指需要联系事项的主题。

3) 内容：指需要联系的详细内容。一般指会议时间、地点安排；建设单位向监理机构提供的设施、物品及监理机构在监理工作完成后向监理单位移交设施及剩余物品；建设单位及承包单位就本工程及本合同需要向监理机构提出保密的有关事项；建设单位向监理机构提供的与本工程合作的原材料、构配件、机械设备生产厂家名录以及与本工程有关的协作单位、配合单位的名录；按《建设单位委托监理合同》监理单位权利中需向委托人书面报告的事项；监理单位调整总监及监理人员；建设单位要求监理单位更换监理人员；监理合同的变更与终止；监理费用支付通知；监理机构提出的合理化建议；建设单位派驻及变更施工场地履行合同的代表姓名职务、职权；承包单位认为不合理的指令提出的修改意见；紧急情况下无法与监理工程师联系时，项目经理在采取保证人员生命和财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交的报告；对不能按时开工提出延期开工理由和要求的报告；实施爆破作业、在放射毒害环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工，承包单位在施工前14天以内向专业监理工程师发出的调整原因、金额的书面通知；索赔意向通知；发生不可抗力事件，承包单位向专业监理工程师通报受害损失情况，承包单位提出使用专利技术和特殊工艺，向专业监理工程师提出的书面报告及专业监理工程师的认可；在施工中发现的文物、地下障碍物向专业监理工程师提出的书面汇报等其他各方需要联系的事宜。

4) 单位：指提出监理工作联系事项的单位，如建设单位、监理单位、承包单位。

5) 负责人：建设单位为驻工地代表，监理单位为项目总监理工程师，承包单位为项目经理。

2． C2工程变更单

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	 致   核工业郑州华原建设监理公司   
由于                                                       原因，兹提出                                                                    
工程变更（内容见附件），请予以审批。

    附件：

提出单位                             
代 责 人                             
日    期                             

	一致意见：

建设单位代表                 设计单位代表                项目监理机构

签字：                       签字：                      签字：

日期                         日期                        日期            


(2) 使用说明：

1) 本表一式四份，建设、设计、监理及承包单位各一份。
2) 附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。

3) 提出单位：指提出工程变更的单位。

4) 一致意见：指各方对所提出工程变更达成的一致意见。

5) 工程变更程序：详见施工合同标准条款。

3． C3会议纪要

(1) 表格：

工程名称：                                                          编号：
	会议名称
	
	主持人
	

	会议地点
	
	会议日期
	

	会议主要议题： 

	参加单位及人员

	工作单位
	签到者
	职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	会议纪要整理单位：

	抄送：


(2) 使用说明：

1) 本表一式多份，参加单位各存一份。
2) 本表用于工程进展过程中各类会议所作纪要，包括图纸会审、工程例会、专题会议等。

3) 表后应附会议记录内容及会议纪要内容确认单。

4) 其中图纸会审纪要的整理单位应为承包单位，工程例会纪要的整理单位应为监理单位。


























































































































































































































































































































































































































































1

