
中华人民共和国行业标准

                          铁建设[2005]157号

              

铁路混凝土结构耐久性

设计暂行规定

2005—09—13  发布                          2005—10—01  实施


中华人民共和国铁道部   发布

中华人民共和国行业标准
铁路混凝土结构耐久性

设计暂行规定

主编单位：铁道科学研究院

批准部门：中华人民共和国铁道部

施行日期：2005年10月1日
2005年·北京

前   言

本暂行规定是根据铁道部《关于印发〈2003年铁路工程建设规范、定额、标准设计编制计划〉的通知》（铁建设函[2003]41号）进行编制的。
本暂行规定编制过程中认真总结了我国铁路混凝土工程建设的经验和教训，借鉴了国内外有关标准的规定，在广泛征求意见的基础上，经反复审查定稿。

工程技术人员必须按照“以人为本、服务运输、强本简末、系统优化、着眼发展”的铁路建设理念，结合工程具体情况，因地制宜，充分发挥主观能动性，积极采用安全、可靠、先进、成熟、经济、适用的新技术，不能生搬硬套标准。勘察设计单位执行（或采用）单项或局部标准，并不免除设计单位及设计人员对整体工程和系统功能质量问题应承担的法律责任。

本暂行规定共分9章，主要内容包括：总则，术语，基本规定，混凝土原材料，混凝土配合比，构造措施，施工，附加防腐蚀措施和检测、养护、维修等。
本暂行规定系首次编制。在执行本暂行规定的过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见及有关资料寄交铁道科学研究院（北京市海淀区大柳树路2号，邮政编码：100081）,并抄送铁道部经济规划研究院（北京市海淀区羊坊店路甲8号，邮政编码：100038），以供今后修订时参考。
本暂行规定由铁道部建设管理司负责解释。

本暂行规定主编单位：铁道科学研究院。

本暂行规定参编单位：清华大学、铁道部经济规划研究院、铁道第一勘察设计院、铁道第二勘察设计院、铁道第三勘察设计院、中铁三局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、西南交通大学。

本暂行规定主要起草人：谢永江、陈肇元、薛吉岗、张勇、李启棣、廉慧珍、覃维祖、仲新华、唐南生、黄直久、殷宁骏、林之珉、吴少海、渝喻、李海光、王召祜、关宝树、魏齐威。
目   次

1  总则………………………………………………………………………………………………………1
2  术语………………………………………………………………………………………………………2
3  基本规定…………………………………………………………………………………………………3
3.1一般规定……………………………………………………………………………………………3
3.2设计使用年限级别…………………………………………………………………………………3
3.3环境类别及作用等级………………………………………………………………………………3

3.4混凝土耐久性指标……………………………………………………………………………5

4  混凝土原材料……………………………………………………………………………………………7

4.1水泥………………………………………………………………………………………………7

4.2矿物掺和料…………………………………………………………………………………………7

4.3细骨料………………………………………………………………………………………………8

4.4粗骨料………………………………………………………………………………………………9

4.5外加剂………………………………………………………………………………………………10

4.6水……………………………………………………………………………………………………11

5  混凝土配合比…………………………………………………………………………………………12
5.1一般规定……………………………………………………………………………………………12
5.2参数限值…………………………………………………………………………………………12
6  构造措施………………………………………………………………………………………………15
7  施工…………………………………………………………………………………………………17
8  附加防腐蚀措施………………………………………………………………………………………18
9  检测、养护、维修………………………………………………………………………………………19
本暂行规定用词说明………………………………………………………………………………………20
《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》条文说明 ……………………………………………………21
1  总则
1.0.1 为统一铁路混凝土结构耐久性设计要求，保证混凝土结构物的正常使用，制定本暂行规定。

1.0.2 本暂行规定适用于铁路混凝土结构在碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境作用下的耐久性设计。铁路混凝土结构在其他特殊环境作用下的耐久性设计尚应进行专门研究和论证。

1.0.3 铁路混凝土结构耐久性设计应遵循下列基本原则：

1  采用合理的结构构造，便于施工、检查和维护，减少环境因素对结构的不利影响。

2  选用优质的混凝土原材料、合理的混凝土配合比、适当的混凝土耐久性指标。

3  对主要混凝土施工过程的质量控制提出要求。

4  对于严重腐蚀环境条件下的混凝土结构，除了对混凝土本身提出严格的耐久性要求外，还应提出可靠的附加防腐蚀措施，并对结构在设计使用年限内的检测作出规划，明确跟踪检测内容。
5  当采用本暂行规定未涉及的新材料、新工艺和新方法时，应通过试验论证。

1.0.4 铁路混凝土结构耐久性设计除应符合本暂行规定的要求外，尚应符合国家现行的有关强制性标准规定。

2  术语
2.0.1 混凝土结构耐久性（Durability of concrete structure）

在预定作用和预期的维护与使用条件下，结构及其部件能在预定的期限内维持其所需的最低性能要求的能力。

2.0.2 设计使用年限（Designed service life）
设计人员用以作为结构耐久性设计依据并具有足够安全度或保证率的目标使用年限。设计使用年限应由业主或用户与设计人员共同确定，并满足有关法规的要求。

2.0.3 胶凝材料（Cementitious material，or binder）
用于配制混凝土的水泥与粉煤灰、矿渣粉和硅灰等活性矿物掺和料的总称。矿物掺和料掺量以其占胶凝材料总量的百分比计。

2.0.4 水胶比（Water to binder ratio）
混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。

2.0.5 混凝土的电通量（Charge passed）
在60V直流恒电压作用下6h内通过混凝土的电量。
2.0.6 钢筋的混凝土保护层最小厚度（Minimum concrete cover to reinforcement）
为防止钢筋锈蚀从混凝土表面到最外层钢筋最外缘所必需的混凝土最小距离。

2.0.7 腐蚀（Deterioration）

材料与周围的环境因素发生物理、化学或电化学反应而受到的渐进性损伤与破坏。对钢材则称为锈蚀（Corrosion）。
2.0.8 附加防腐蚀措施（Additional protective measures）

在采取改善混凝土密实性和增加钢筋的混凝土保护层厚度等常规措施仍不足以保证结构的耐久性时所需要进一步采取的其它措施。

2.0.9 养护（Maintenance）

为维持结构或其构件在使用年限内所需功能而采取的各种经常性和周期性的技术和维护、管理活动。
2.0.10 维修（Repair, or restore）

通过修补、更换或加固，使损伤的结构或构件恢复到可接受的状态。按维修的规模、费用及其对结构正常使用的影响程度，可分为大修、中修和小修。大修时，修复活动需在一定期限内停止结构的正常使用，或需大面积置换结构构件中的受损混凝土，或需更换结构的主要构件。
3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 铁路混凝土结构耐久性应根据结构的设计使用年限、环境类别及其作用等级进行设计。

3.1.2当同一铁路混凝土结构的不同部位或构件所处的环境类别及其作用等级不同时，应根据实际情况分别进行耐久性设计。

3.1.3 当同一铁路混凝土结构处于多种环境作用时，应根据每一环境类别及其作用等级分别进行耐久性设计。
3.1.4 当铁路混凝土结构处于严重腐蚀环境作用时，应采取必要的附加防腐蚀措施。
3.1.5 铁路混凝土结构耐久性设计应包括以下内容：

1  结构及主要可更换部件的设计使用年限；
2  结构所处的环境类别及其作用等级；

3  结构耐久性要求的混凝土原材料品质、配合比参数限值以及耐久性指标要求；

4  结构耐久性要求的构造措施（包括钢筋的混凝土保护层厚度）；

5  与结构耐久性有关的主要施工控制要求；
6  严重腐蚀环境条件下采取的附加防腐蚀措施；

7  与结构耐久性有关的跟踪检测要求；

8  与结构耐久性有关的养护维修要求。

3.2 设计使用年限级别

3.2.1 铁路混凝土结构设计使用年限级别可根据设计使用年限按表3.2.1进行划分。

表3.2.1  混凝土结构设计使用年限级别
	设计使用年限级别
	设计使用年限

	一  
	100年

	二
	60年

	三
	30年


3.3 环境类别及作用等级

3.3.1铁路混凝土结构所处环境类别分为碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境。不同类别环境的作用等级可按表3.3.1-1、3.3.1-2、3.3.1-3、3.3.1-4、3.3.1-5所列环境条件特征进行划分。

表3.3.1-1  碳化环境
	环境作用等级
	环境条件特征

	T1
	室内环境

	
	长期在水下（不包括海水）或土中

	T2
	室外环境

	T3
	水位变动区

	
	干湿交替


注：

1  当钢筋混凝土薄型结构的一侧干燥而另一侧湿润或饱水时，其干燥一侧混凝土的碳化作用等级应按T3级考虑。

2  对于梁部结构，碳化作用等级应按不低于T2级考虑。

表3.3.1-2  氯盐环境
	环境作用等级
	环境条件特征

	L1
	长期在海水水下区

	
	离平均水位15m以上的海上大气区

	
	离涨潮岸线100～300m的陆上近海区

	L2
	离平均水位15m以内的海上大气区

	
	离涨潮岸线100m以内的陆上近海区

	
	海水潮汐区或浪溅区（非炎热地区）

	L3
	海水潮汐区或浪溅区（南方炎热地区）

	
	盐渍土地区露出地表的毛细吸附区

	
	遭受氯盐冷冻液和氯盐化冰盐侵蚀部位


表3.3.1-3  化学侵蚀环境
	化学侵蚀类型
	环境作用等级

	
	H1
	H2
	H3
	H4

	硫酸盐侵蚀
	环境水中SO42-含量，mg/L
	≥200

≤600
	＞600

≤3000
	＞3000

≤6000
	＞6000

	
	强透水性环境土中SO42-含量，mg/kg
	≥2000

≤3000
	＞3000

≤12000
	＞12000

≤24000
	＞24000

	
	弱透水性环境土中SO42-含量，mg/kg
	≥3000

≤12000
	＞12000

≤24000
	＞24000
	——

	盐类结晶侵蚀
	环境土中SO42-含量，mg/kg
	——
	≥2000

≤3000
	＞3000

≤12000
	＞12000

	酸性侵蚀
	环境水中pH值
	≤6.5

≥5.5
	＜5.5

≥4.5
	＜4.5

≥4.0
	——

	二氧化碳侵蚀
	环境水中侵蚀性CO2含量，mg/L
	≥15

≤40
	＞40

≤100
	＞100
	——

	镁盐侵蚀
	环境水中Mg2+含量，mg/L
	≥300

≤1000
	＞1000

≤3000
	＞3000
	——


注：
1  对于盐渍土地区的混凝土结构，埋入土中的混凝土遭受化学侵蚀；当环境多风干燥时，露出地表的毛细吸附区内的混凝土遭受盐类结晶型侵蚀。

2  对于一面接触含盐环境水（或土）而另一面临空且处于干燥或多风环境中的薄壁混凝土，接触含盐环境水（或土）的混凝土遭受化学侵蚀，临空面的混凝土遭受盐类结晶侵蚀。

3  当环境中存在酸雨时，按酸性环境考虑，但相应作用等级可降一级。

表3.3.1-4  冻融破坏环境
	环境作用等级
	环境条件特征

	D1
	微冻地区+频繁接触水

	D2
	微冻地区+水位变动区

	
	严寒和寒冷地区+频繁接触水

	
	微冻地区+氯盐环境+频繁接触水

	D3
	严寒和寒冷地区+水位变动区

	
	微冻地区+氯盐环境+水位变动区

	
	严寒和寒冷地区+氯盐环境+频繁接触水

	D4
	严寒和寒冷地区+氯盐环境+水位变动区


注：严寒地区、寒冷地区和微冻地区是根据其最冷月的平均气温划分的。严寒地区、寒冷地区和微冻地区最冷月的平均气温t分别为：t ≤-8oC, -8 oC  ＜ t ＜-3 oC 和 -3 oC ≤t≤2.5 oC。

表3.3.1-5  磨蚀环境
	环境作用等级
	环境条件特征

	M1
	风蚀（有砂情况）
	风力等级≥7级，且年累计刮风时间大于90天

	M2
	风蚀（有砂情况）
	风力等级≥9级，且年累计刮风时间大于90天

	
	流冰冲刷
	被强烈流冰撞击、磨损、冲刷（冰层水位下0.5m～冰层水位上1.0m）

	M3
	风蚀（有砂情况）
	风力等级≥11级，且年累计刮风时间大于90天

	
	泥砂冲刷
	被大量夹杂泥砂或物体磨损、冲刷


3.3.2 环境作用等级为L3、H3、H4、D3、D4、M3级的环境为严重腐蚀环境。

3.4  混凝土耐久性指标

3.4.1 混凝土的耐久性指标一般是指混凝土的抗裂性、护筋性、耐蚀性、抗冻性、耐磨性及抗碱－骨料反应性等。具体的混凝土耐久性指标应根据结构的设计使用年限、所处的环境类别及作用等级等确定。
3.4.2 混凝土耐久性的一般要求：

    1 混凝土的电通量应满足表3.4.2的规定。
表3.4.2  混凝土的电通量
	设计使用年限级别
	一(100年)
	二(60年)、三（30年)

	电通量（56d），C
	＜C30
	＜2000
	＜2500

	
	C30～C45
	＜1500
	＜2000

	
	≥C50
	＜1000
	＜1500


2  混凝土应进行抗裂性对比试验。

3  钢筋的混凝土保护层厚度应满足表6.0.10的规定。

4  混凝土的抗碱—骨料反应性能应符合下列规定：

（1）骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率或碱—碳酸盐反应岩石柱膨胀率应小于0.10%；

（2）当骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10%～0.20%时，混凝土中的碱含量应满足表5.1.4的规定；当骨料的砂浆棒膨胀率在0.20%～0.30%时，除了混凝土中的碱含量应满足表5.1.4的规定外，还应在混凝土中掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂，并经试验证明抑制有效。
3.4.3 氯盐环境下的钢筋混凝土结构，混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外，还应满足表3.4.3的规定。

表3.4.3  氯盐环境下混凝土的电通量
	设计使用年限级别
	一(100年)
	二(60年)、三（30年)

	环境作用等级
	L1
	L2、L3
	L1
	L2、L3

	电通量（56d），C
	<1000
	<800
	<1500
	<1000


3.4.4 化学侵蚀环境下的混凝土结构，混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外，还应满足表3.4.4的规定。

表3.4.4  化学侵蚀环境下混凝土的电通量
	设计使用年限级别
	一(100年)
	二(60年)、三（30年)

	环境作用等级
	H1、H2
	H3、H4
	H1、H2
	H3、H4

	电通量（56d），C
	<1200
	<1000
	<1500
	<1000


3.4.5 冻融破坏环境下的混凝土结构，混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外，还应满足表3.4.5的规定。
表3.4.5 冻融破坏环境下混凝土的抗冻性
	设计使用年限级别
	一(100年)
	二(60年)
	三(30年)

	环境作用等级
	D1、D2、D3、D4
	D1、D2、D3、D4
	D1、D2、D3、D4

	抗冻等级（56d）
	≥F300
	≥F250
	≥F200


3.4.6 磨蚀环境下的混凝土结构，混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外，还应进行混凝土耐磨性对比试验。

3.4.7  处于严重腐蚀环境下的混凝土结构，尚应根据第8章的规定采取必要的附加防腐蚀措施。
4  混凝土原材料
4.1 水泥

4.1.1 水泥宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，混合材宜为矿渣或粉煤灰。有耐硫酸盐侵蚀要求的混凝土也可选用中抗硫酸盐硅酸盐水泥或高抗硫酸盐硅酸盐水泥。不宜使用早强水泥。
4.1.2 水泥的技术要求除应满足国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）的规定外，还应满足表4.1.2的规定。
表4.1.2 水泥的技术要求

	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	1
	比表面积
	≤350m2/kg（对硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥）
	按《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》〔GB/T8074〕检验

	2
	80µm方孔筛筛余
	≤10.0%（对普通硅酸盐水泥）
	按《水泥细度检验方法 (80μm筛筛析法)》（GB/T1345）检验

	3
	游离氧化钙含量
	≤1.0%
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	4
	碱含量
	≤0.80% 
	

	5
	熟料中的C3A含量
	非氯盐环境下≤8%，氯盐环境下≤10%
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验后计算求得

	6
	Cl-含量
	不宜大于0.10%（钢筋混凝土）
	按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验

	
	
	≤0.06%（预应力混凝土）
	


注：

1  当骨料具有碱—硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%。

2  C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。

4.2 矿物掺和料

4.2.1 矿物掺和料应选用品质稳定的产品。矿物掺和料的品种宜为粉煤灰、磨细粉煤灰、矿渣粉或硅灰。

4.2.2 粉煤灰的技术要求应满足表4.2.2的规定。

表4.2.2  粉煤灰的技术要求
	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	
	
	C50以下混凝土
	C50及以上混凝土
	

	1
	细度，%
	≤20
	≤12
	按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）检验

	2
	Cl-含量，%
	不宜大于0.02
	按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验

	3
	需水量比，%
	≤105
	≤100
	按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）检验

	4
	烧失量，%
	≤5.0
	≤3.0
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	5
	含水率，%
	≤1.0（对干排灰）
	按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）检验

	6
	SO3含量，%
	≤3
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	7
	CaO含量，%
	≤10（对于硫酸盐侵蚀环境）
	


4.2.3 矿渣粉的技术要求应满足表4.2.3的规定。

表4.2.3  矿渣粉的技术要求
	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	1
	MgO含量，%
	≤14
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	2
	SO3含量，%
	≤4
	

	3
	烧失量，%
	≤3
	

	4
	Cl-含量，%
	不宜大于0.02
	按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验

	5
	比表面积，m2/kg
	350～500
	按《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》〔GB/T8074〕检验

	6
	需水量比，%
	≤100
	按《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T18736）检验

	7
	含水率，%
	≤1.0
	按《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046）检验

	8
	活性指数，%，28d
	≥95
	按《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046）检验


4.2.4 硅灰的技术要求应满足表4.2.4的规定。

表4.2.4  硅灰的技术要求
	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	1
	烧失量，%
	≤6
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	2
	Cl-含量，%
	不宜大于0.02
	按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验

	3
	SiO2含量，%
	≥85
	按《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T18736）检验

	4
	比表面积，m2/kg
	 ≥18000
	

	5
	需水量比，%
	≤125
	

	6
	含水率，%
	≤3.0
	按《水泥化学分析方法》（GB/T176）检验

	7
	活性指数，%，28d
	≥85
	按《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T18736）检验


4.3 细骨料
4.3.1 细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂，也可选用专门机组生产的人工砂。不宜使用山砂。不得使用海砂。

4.3.2 细骨料的颗粒级配（累计筛余百分数）应满足表4.3.2的规定。

表4.3.2  细骨料的累计筛余百分数（%）
	级配区

筛孔尺寸，mm
	Ⅰ区
	Ⅱ区
	Ⅲ区

	10.0
	0
	0
	0

	5.00
	10～0
	10～0
	10～0

	2.50
	35～5
	25～0
	15～0

	1.25
	65～35
	50～10
	25～0

	0.63
	85～71
	70～41
	40～16

	0.315
	95～80
	92～70
	85～55

	0.160
	100～90
	100～90
	100～90


除5.00mm和0.63mm筛档外，细骨料的实际颗粒级配与表4.3.2中所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于5%。

4.3.3 细骨料的粗细程度按细度模数分为粗、中、细三级，其细度模数分别为：
粗级    3.7～3.1
中级    3.0～2.3
细级    2.2～1.6
配制混凝土时宜优先选用中级细骨料。当采用粗级细骨料时，应提高砂率，并保持足够的水泥或胶凝材料用量，以满足混凝土的和易性；当采用细级细骨料时，宜适当降低砂率。

当所用细骨料的颗粒级配不符合表4.3.2的要求时，应采取经试验证明能确保工程质量的技术措施后，方允许使用。

4.3.4 细骨料的坚固性用硫酸钠溶液循环浸泡法检验，试样经5次循环后其重量损失应不超过8%。细骨料的吸水率应不大于2％。

4.3.5 采用天然河砂配制混凝土时，砂的有害物质的含量应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5  砂中有害物质含量限值
	项    目
	质量指标

	
	＜C30
	C30～C45
	≥C50

	含泥量，%
	≤3.0
	≤2.5
	≤2.0

	泥块含量，%
	≤0.5

	云母含量，%
	≤0.5

	轻物质含量，%
	≤0.5

	氯离子含量，%
	≤0.02

	硫化物及硫酸盐含量（折算成SO3），%
	≤0.5

	有机物含量（用比色法试验）
	颜色不应深于标准色，如深于标准色，则应按水泥胶砂强度试验方法进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95。


当砂中含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时，应进行专门检验，确认能满足混凝土耐久性要求时，方能采用。

4.3.6细骨料的碱活性应采用砂浆棒法进行检验，且细骨料的砂浆棒膨胀率应小于0.10%，否则应按第5.1.4条的要求采取抑制碱—骨料反应的技术措施。

4.3.7当采用以专门机组生产的人工砂或混合砂配制混凝土时，人工砂及混合砂的压碎指标值应小于25%。经亚甲蓝试验判定后，人工砂及混合砂的石粉含量应符合表4.3.7的规定。
表4.3.7  人工砂及混合砂中石粉含量限值
	混凝土强度等级
	＜C30
	C30～C45
	≥C50

	石粉含量（%）
	MB＜1.40
	≤10.0
	≤7.0
	≤5.0

	
	MB≥1.40
	≤5.0
	≤3.0
	≤2.0


4.4 粗骨料
4.4.1 粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石，也可采用碎卵石，不宜采用砂岩碎石。
4.4.2 粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的2/3（在严重腐蚀环境条件下不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的1/2），且不得超过钢筋最小间距的3/4。配制强度等级C50及以上混凝土时，粗骨料最大公称粒径(圆孔)不应大于25mm。

4.4.3 粗骨料应采用二级或多级级配，其松散堆积密度应大于1500kg/m3，紧密空隙率宜小于40%，吸水率应小于2％（用于干湿交替或冻融破坏环境条件下的混凝土应小于1％）。

4.4.4 当粗骨料为碎石时，碎石的强度用岩石抗压强度表示，且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5。施工过程中碎石的强度可用压碎指标值进行控制，且应符合表4.4.4的规定。

若粗骨料为卵石，卵石的强度用压碎指标值表示，且应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4  粗骨料的压碎指标（%）
	混凝土强度等级
	＜C30
	≥C30

	岩石种类
	沉积岩

（水成岩）
	变质岩或

深成的火成岩
	火成岩
	沉积岩

（水成岩）
	变质岩或

深成的火成岩
	火成岩

	碎石
	≤16
	≤20
	≤30
	≤10
	≤12
	≤13

	卵石
	≤16
	≤12


注：沉积岩（水成岩）包括石灰岩、砂岩等，变质岩包括片麻岩、石英岩等，深成的火成岩包括花岗岩、正长岩、闪长岩和橄榄岩等，喷出的火成岩包括玄武岩和辉绿岩等。

4.4.5 粗骨料的坚固性用硫酸钠溶液循环浸泡法法进行检验，试样经5次循环后，其重量损失率应符合表4.4.5的规定。

表4.4.5  粗骨料的坚固性指标
	结构类型
	混凝土结构
	预应力混凝土结构

	重量损失率，%
	≤8
	≤5


4.4.6 粗骨料中的有害物质含量应符合表4.4.6的规定。
表4.4.6　粗骨料的有害物质含量限值
	项目                  强度等级
	＜C30
	C30～C45
	≥C50

	含泥量，%
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.5

	泥块含量，%
	≤0.25

	针、片状颗粒总含量，%
	≤10
	≤10
	≤8

	硫化物及硫酸盐含量（折算成SO3），%
	≤0.5

	氯离子含量，%
	≤0.02

	卵石中有机质含量（用比色法试验）
	颜色不应深于标准色。当深于标准色时，应配制成混凝土进行强度对比试验，抗压强度比不应小于0.95。


4.4.7 粗骨料的碱活性应首先采用岩相法进行检验。若粗骨料含有碱—硅酸反应活性矿物，其砂浆棒膨胀率应小于0.10%，否则应按5.1.4的要求采取抑制碱—骨料反应的技术措施。不得使用具有碱—碳酸盐反应活性的骨料。
4.5  外加剂
4.5.1 外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、能明显提高混凝土耐久性且质量稳定的产品。外加剂与水泥之间应有良好的相容性。

4.5.2 外加剂的性能应满足表4.5.2的要求。

表4.5.2  外加剂的性能
	序号
	项  目
	指  标
	备  注

	1
	水泥净浆流动度，mm
	≥240
	按《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB/T8077）检验

	2
	硫酸钠含量，%
	≤10
	

	3
	氯离子含量，%
	≤0.2
	

	4
	碱含量(Na2O+0.658K2O),%
	≤10.0
	

	5
	减水率，%
	≥20
	按《混凝土外加剂》（GB8076）检验

	6
	含气量，%
	用于配制非抗冻混凝土时
	≥3.0
	

	
	
	用于配制抗冻混凝土时
	≥4.5
	

	7
	坍落度保留值，mm
	30min
	≥180
	按《混凝土泵送剂》（JC473）检验

	
	
	60min
	≥150
	

	8
	常压泌水率比，%
	≤20
	按《混凝土外加剂》（GB8076）检验

	9
	压力泌水率比，%
	≤90
	按《混凝土泵送剂》JC473检验

	10
	抗压强度比，%
	3d
	≥130
	按《混凝土外加剂》（GB8076）检验

	
	
	7d
	≥125
	

	
	
	28d
	≥120
	

	11
	对钢筋锈蚀作用
	无锈蚀
	

	12
	收缩率比，%
	≤135
	

	 13
	相对耐久性指标，%，200次
	≥80
	


注：坍落度保留值、压力泌水率比仅对泵送混凝土用外加剂而言。

4.5.3 外加剂的匀质性应满足国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）的规定。

4.6  水

4.6.1 拌和用水可采用饮用水。当采用其他来源的水时，水的品质应符合表4.6.1的要求。

表4.6.1  拌和用水的品质指标
	项目
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	＞4.5
	＞4.5
	＞4.5

	不溶物，mg/L
	＜2000
	＜2000
	＜5000

	可溶物，mg/L
	＜2000
	＜5000
	＜10000

	氯化物（以Cl-计），mg/L
	＜500
	＜1000
	＜3500

	硫酸盐（以SO42-计），mg/L
	＜600
	＜2000
	＜2700

	碱含量（以当量Na2O计），mg/L
	＜1500
	＜1500
	＜1500


4.6.2 用拌和用水和蒸馏水（或符合国家标准的生活饮用水）进行水泥净浆试验所得的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min，其初凝和终凝时间尚应符合水泥国家标准的规定。

4.6.3 用拌和用水配制的水泥砂浆或混凝土的28d抗压强度不得低于用蒸馏水（或符合国家标准的生活饮用水）拌制的对应砂浆或混凝土抗压强度的90%。

4.6.4 拌和用水不得采用海水。当混凝土处于氯盐环境时，拌和用水中Cl-含量应不大于200mg/L。对于使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土，拌和水中Cl-含量不得超过350mg/L。
4.6.5 养护用水除不溶物、可溶物可不作要求外，其他项目应符合表4.6.1的规定。养护用水不得采用海水。

5  混凝土配合比
5.1 一般规定

5.1.1 C30及以下混凝土的胶凝材料总量不宜高于400 kg/m3，C35～C40混凝土不宜高于450 kg/m3，C50及以上混凝土不宜高于500 kg/m3。

5.1.2 混凝土中宜适量掺加符合技术要求的粉煤灰、矿渣粉或硅灰等矿物掺和料。不同矿物掺和料的掺量应根据混凝土的施工环境条件特点、拌和物性能、力学性能以及耐久性要求通过试验确定。一般情况下，矿物掺和料掺量不宜小于胶凝材料总量的20%。当混凝土中粉煤灰掺量大于30%时，混凝土的水胶比不宜大于0.45。预应力混凝土以及处于冻融环境中的混凝土的粉煤灰的掺量不宜大于30%。

5.1.3 混凝土中宜适量掺加能提高混凝土耐久性能的外加剂，宜选用多功能复合外加剂。

5.1.4 当骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10%～0.20%时，混凝土的碱含量应满足表5.1.4的规定；当骨料的砂浆棒膨胀率在0.20%～0.30%时，除了混凝土的碱含量应满足表5.1.4的规定外，还应在混凝土中掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂，并经试验证明抑制有效。

表5.1.4 混凝土最大碱含量（kg/m3）
	设计使用年限级别
	一（100年）
	二（60年）
	三（30年）

	环境条件
	干燥环境
	3.5
	3.5
	3.5

	
	潮湿环境
	3.0
	3.0
	3.5

	
	含碱环境
	*
	*
	3.0


注：

1 “*”号表示混凝土必须换用非碱活性骨料。

2 混凝土的总碱含量包括水泥、矿物掺和料、外加剂及水的碱含量之和。其中，矿物掺和料的碱含量以其所含可溶性碱计算。粉煤灰的可溶性碱量取粉煤灰总碱量的1/6，矿渣的可溶性碱量取矿渣总碱量的1/2，硅灰的可溶性碱量取硅灰总碱量的1/2。

3 干燥环境是指不直接与水接触、年平均空气相对湿度长期不大于75%的环境；潮湿环境是指长期处于水下或潮湿土中、干湿交替区、水位变化区以及年平均相对湿度大于75%的环境；含碱环境是指直接与高含盐碱地、海水、含碱工业废水或钠（钾）盐等接触的环境；干燥环境或潮湿环境与含碱环境交替变化时，均按含碱环境对待。

4 处于含碱环境中的设计使用寿命为30年、60年的混凝土结构，在限制混凝土碱含量的同时，应对混凝土表面作防水、防碱涂层处理。否则应换用非碱活性骨料。
5.1.5钢筋混凝土结构的混凝土氯离子总含量（包括水泥、矿物掺和料、粗骨料、细骨料、水、外加剂等所含氯离子含量之和）不应超过胶凝材料总量的0.10%，预应力混凝土结构的混凝土氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.06％。

5.2混凝土配合比参数限值

5.2.1 不同环境条件下钢筋混凝土结构的混凝土最大水胶比、最小胶凝材料用量应满足表5.2.1的规定。
表5.2.1  混凝土的最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3)
	环境类别
	环境作用等级
	设计使用年限级别

	
	
	一（100年）
	二（60年）
	三（30年）

	碳化环境
	T1
	0.55
	280
	0.60
	260
	0.65
	260

	
	T2
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	T3
	0.45
	320
	0.50
	300
	0.50
	300

	氯盐环境
	L1
	0.45
	320
	0.50
	300
	0.50
	300

	
	L2
	0.40
	340
	0.45
	320
	0.45
	320

	
	L3
	0.36
	360
	0.40
	340
	0.40
	340

	化学侵蚀环境
	H1
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	H2
	0.45
	320
	0.50
	300
	0.50
	300

	
	H3
	0.40
	340
	0.45
	320
	0.45
	320

	
	H4
	0.36
	360
	0.40
	340
	0.40
	340

	冻融破坏环境
	D1
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	D2
	0.45
	320
	0.50
	300
	0.50
	300

	
	D3
	0.40
	340
	0.45
	320
	0.45
	320

	
	D4
	0.36
	360
	0.40
	340
	0.40
	340

	磨蚀环境
	M1
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	M2
	0.45
	320
	0.45
	300
	0.50
	300

	
	M3
	0.40
	340
	0.45
	320
	0.45
	320


5.2.2 不同环境条件下素混凝土结构的混凝土最大水胶比、最小胶凝材料用量应满足表5.2.2的规定。
表5.2.2  混凝土的最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3)
	环境类别
	环境作用等级
	设计使用年限级别

	
	
	一（100年）
	二（60年）
	三（30年）

	碳化环境
	T1，T2，T3
	0.60
	280
	0.65
	260
	0.65
	260

	氯盐环境
	L1，L2，L3
	0.60
	280
	0.65
	260
	0.65
	260

	化学侵蚀环境
	H1
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	H2
	*
	*
	0.50
	300
	0.50
	300

	
	H3
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	H4
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	冻融破坏环境
	D1
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	D2
	*
	*
	0.50
	300
	0.50
	300

	
	D3
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	D4
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	磨蚀环境
	M1
	0.55
	280
	0.60
	260
	0.65
	260

	
	M2
	0.50
	300
	0.55
	280
	0.60
	260

	
	M3
	*
	*
	0.50
	300
	0.50
	300


注：“*”号表示不宜采用素混凝土结构。

5.2.3 当化学侵蚀介质为硫酸盐时，除了配合比参数应满足表5.2.1、5.2.2的规定外，硫酸盐侵蚀环境下混凝土的胶凝材料的组成还应满足表5.2.3的规定，胶凝材料的抗蚀系数应不小于0.8。

5.2.3  硫酸盐侵蚀环境下混凝土胶凝材料的要求
	环境作用等级
	水泥品种
	水泥熟料中的C3A含量，%
	粉煤灰或矿渣粉的掺量，%
	最小胶凝材料用量，kg/m3

	H1
	普通硅酸盐水泥
	≤8
	≥20
	300

	
	中抗硫酸盐硅酸盐水泥
	≤5
	/
	300

	H2
	普通硅酸盐水泥
	≤8
	≥25
	330

	
	中抗硫酸盐硅酸盐水泥
	≤5
	≥20
	300

	
	高抗硫酸盐硅酸盐水泥
	≤3
	/
	300

	H3，H4
	普通硅酸盐水泥
	≤6
	≥30
	360

	
	中抗硫酸盐硅酸盐水泥
	≤5
	≥25
	360

	
	高抗硫酸盐硅酸盐水泥
	≤3
	≥20
	360


6  构造措施

6.0.1 混凝土结构外形应力求简洁，便于养护维修。

6.0.2 混凝土结构的构造应有利于减轻环境对结构的作用，有利于避免水、水汽和有害物质在混凝土表面的积聚，便于施工时混凝土的捣固和养护。

6.0.3 混凝土结构表面应设置可靠的防、排水等构造措施。必要时可采用换填土、降低地下水位及设防护层等工程措施，防止水和有害物质接触混凝土表面。
6.0.4 结构的各种接缝应尽量避开最不利环境作用的部位。

6.0.5 对于遭受严重冻融破坏和化学侵蚀的混凝土结构，应考虑暴露面上混凝土的可能剥蚀对构件（特别是薄壁构件）承载力的损害，设计时需适当增加混凝土厚度。

6.0.6 混凝土保护层垫块的强度和密实度应不低于构件本体混凝土的强度和密实度。

6.0.7 桥梁端部应采取有效构造措施防止污水回流污染支座和梁端表面。

6.0.8 封锚混凝土宜采用水泥基聚合物混凝土，混凝土的水胶比应不大于本体混凝土的相应值，并采取可靠的防护措施，以防止环境水和其它有害介质渗入接缝。

6.0.9 隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间应设置可靠的防水层。

6.0.10 钢筋的混凝土保护层厚度除遵守现行铁路工程有关专业标准的规定外，还应符合以下规定：离混凝土表面最近的普通钢筋（主筋、箍筋和分布筋）的混凝土保护层厚度c（钢筋外缘至混凝土表面的距离）应不小于表6.0.10规定的最小厚度cmin与混凝土保护层厚度施工允许偏差负值△之和。
表6.0.10  普通钢筋的混凝土保护层最小厚度C min（mm）
	结构
类别
	设计使用年限
	碳化环境
	氯盐环境
	磨蚀环境
	冻融破坏环境
	化学侵蚀环境

	
	
	T1
	T2
	T3
	L1
	L2
	L3
	M1
	M2
	M3
	D1
	D2
	D3
	D4
	H1
	H2
	H3
	H4

	桥梁
涵洞
	100年
	35
	35
	45
	45
	50
	60
	35
	40
	45
	35
	45
	50
	60
	35
	45
	50
	60

	隧道
衬砌
	100年
	35
	35
	40
	40
	45
	55
	—
	—
	—
	35
	40
	45
	55
	30
	40
	45
	55

	路基
支挡
	60年
	20
	20
	30
	30
	40
	50
	25
	25
	35
	25
	30
	40
	50
	25
	30
	40
	50

	
	100年
	30
	30
	40
	40
	45
	55
	30
	35
	40
	30
	40
	45
	55
	30
	40
	45
	55


注：
1  钢筋的混凝土保护层最小厚度应与表5.2.1规定的混凝土配合比参数限值相匹配。如实际采用的水胶比比表5.2.1中的规定值小0.1及以上时，保护层厚度可适当减少，但减少量最多不超过10mm，且减少后的保护层厚度不得小于30mm。
2  钢筋的混凝土保护层最小厚度不得小于所保护钢筋的直径。
3  直接接触土体浇筑的基础结构，钢筋的混凝土保护层最小厚度不得小于70mm。
4  如因条件所限钢筋的混凝土保护层最小厚度必须采用低于表中规定的数值时，除了混凝土的实际水胶比应低于表5.2.1中的规定值外，应同时采取其他经试验证明能确保混凝土耐久性的有效附加防腐蚀措施。
5  对于轨道结构、抗滑桩，钢筋的混凝土保护层最小厚度可根据结构构造型式和耐久性要求等另行研究确定。
6.0.11 预应力钢筋的混凝土保护层厚度要求与普通钢筋的混凝土保护层厚度相同。无密封套管（或导管、孔道管）的预应力钢筋的混凝土保护层厚度应比普通钢筋的混凝土保护层厚度大10mm。后张预应力金属管外缘至混凝土表面的距离，在结构的顶面和侧面不应小于1倍管道直径，在结构底面不应小于60mm。
6.0.12 混凝土桥涵结构裂缝宽度计算限值应满足铁路桥涵设计规范的相关要求，隧道二次衬砌混凝土（当采用钢筋混凝土结构时）的裂缝宽度计算限值应不大于0.2mm。

6.0.13 当进行裂缝宽度计算时，如对裂缝的表面宽度并无外观上的特殊要求，当保护层实际厚度超过30mm时，可将厚度的计算值取为30mm；或者按实际厚度代入计算式，但裂缝宽度允许值取第6.0.12条的规定值与系数c/30的乘积，其中c为设计保护层厚度（单位mm）。

7  施  工
7.0.1 混凝土施工前，应根据设计和施工工艺要求提前开展混凝土配合比选择试验，并针对混凝土结构的特点和施工环境、使用环境条件特点，制定施工全过程的质量控制与质量保证措施。重要混凝土结构应进行混凝土试浇筑，验证并完善混凝土的施工工艺。

7.0.2 混凝土搅拌应采用卧轴式、行星式或逆流式强制搅拌机，采用电子计量系统计量原材料。

7.0.3 冬季搅拌混凝土时，混凝土的出机温度不宜低于10℃，入模温度不宜低于5℃。

7.0.4 在炎热气候下浇筑混凝土时，入模前应尽量降低模板、钢筋温度以及附近的气温，混凝土的入模温度不宜高于气温且不宜超过30℃。

7.0.5 新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于20℃。

7.0.6 混凝土养护期间，混凝土内部的最高温度不宜高于65℃，混凝土表面的养护水温度与混凝土表面温度之间的温差不得大于15℃。混凝土结构或构件在任一养护时间内的内部最高温度与表面温度之差不宜大于20℃（梁体任一养护时间内的内部最高温度与表面温度之差不宜大于15℃）。当周围大气温度与养护中混凝土表面温度之差超过20℃（当周围大气温度与养护中梁体混凝土表面温度之差超过15℃）时，混凝土表面必须覆盖保温。

7.0.7 混凝土拆模时，芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不得大于20℃（梁体芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差以及箱梁腹板内外侧混凝土之间的温差均不得大于15℃）。在炎热和大风干燥季节，应采取有效措施防止混凝土在拆模过程中开裂。

7.0.8 混凝土浇筑完成后，应采取防护措施，保证混凝土在浇筑后7d之内不受流动水的直接冲刷。新浇钢筋混凝土6周内一般不宜与海水、盐渍土等氯盐环境直接接触。

7.0.9 混凝土拆模后，应采取有效保湿措施继续对混凝土进行养护。对于掺有矿物掺和料的混凝土结构，应适当延长养护时间。

7.0.10 预应力混凝土孔道灌浆宜在终张拉完成后48h以内进行。
7.0.11预应力混凝土孔道灌浆材料宜采用低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥并掺入优质粉煤灰和适量外加剂配制，不得加入铝粉或含有氯盐、硝酸盐等有害成分的外加剂。各种原材料带入混凝土的Cl-含量应严格控制在胶凝材料总量的0.06%以内。

7.0.12 预应力混凝土孔道灌浆施工前，应对灌浆材料的性能进行专门试验，确保浆体性能满足设计和施工要求。灌浆料应采用高速搅拌设备进行搅拌。

7.0.13 寒冷季节梁体压浆结束后，应确保管道内浆体72h内处于5℃以上。
8  附加防腐蚀措施
8.0.1 处于氯盐环境L3级中的钢筋混凝土结构，除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外，还应选用如下的防腐蚀附加措施：混凝土表面浸渍、采用环氧涂层钢筋等。必要时也可采用钢筋阴极保护技术。

8.0.2 处于化学侵蚀环境H3、H4级中的混凝土结构，除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外，还应在混凝土表面采取涂装或设防护面层等附加防腐蚀措施。

处于化学侵蚀环境H4级中的混凝土结构，除了采取上述附加防腐蚀措施外，还可采用换填土、降低地下水位等工程措施。

8.0.3 处于冻融破坏环境D3、D4级中的混凝土结构，除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外，还应在混凝土表面采取增设钢箍或增大结构截面等附加防冻措施。

8.0.4 处于磨蚀环境M3级中的混凝土结构，除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外，还应在混凝土表面采取浸渍增强或增加表面硬度等附加增强措施。

8.0.5 当在混凝土表面采取附加防腐蚀、防冻、增强措施时，应明确附加措施所用主要材料的性能指标以及相应的有效防护年限。

9  检测、养护、维修
9.0.1在铁路混凝土结构的设计使用年限内，应对结构进行养护、维修和定期检测。检测的周期、养护和维修的内容、方法应符合《铁路桥隧建筑物大修维修规则》等相关规定。

9.0.2对于处于严重腐蚀环境中的混凝土结构，除了对结构进行定期常规检测外，还应对结构的环境条件、混凝土的性能以及耐久性状况进行跟踪调查和检测。

环境条件包括气象环境和工作环境。

混凝土的性能包括强度、碳化深度、电通量等。

耐久性状况包括混凝土中氯离子含量及侵入深度、混凝土中硫酸盐浓度及侵入深度、混凝土中钢筋锈蚀程度以及预应力体系（预应力索、锚具和孔管等）状况。

9.0.3 对于处于严重腐蚀环境中的混凝土结构，宜在工程现场设置专供检测取样用的构件，构件的尺寸、材料、配筋、成型、养护以及暴露环境条件等应能代表实际结构。必要时，可在结构的代表性部位设置传感元件以监测结构耐久性的变异发展情况。

本暂行规定用词说明

执行本暂行规定条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。



















































PAGE  

